Būvprojekta “Auto stāvlaukuma izbūve Dzintaru ielā 2A un Dzintaru ielā 2B (zemes kad. apz. 05000290030 un 05000290031), Daugavpilī” darbu apraksts

Būvprojekta “Auto stāvlaukuma izbūve Dzintaru ielā 2A un Dzintaru ielā 2B (zemes kad. apz. 05000290030 un 05000290031), Daugavpilī” īstenošanas laikā tiks nozāģēts sešdesmit septiņi augošie koki, kas aug Daugavpils valstspilsētas pašvaldības piekrītošajā teritorijā un traucē projekta realizēšanai.

Autostāvlaukuma izbūvei paredzēti sēkojošie galvenie darbi:

- 67 koku ciršana ar stumbra diametru no 10cm līdz 80cm

- jaunas segas konstrukcijas izbūve ar karsta asfalta segumu

- lietusūdens kanalīzacijas tīklu izbūve, izveidojot uztvērējakas un filtrus (naftas produktu uztvērējus) ar attīrītā lietusūdens iesūcināšanu gruntī

- apgaismojuma tīklu izbūve ar LED gaismekļiem

- videonovērošanas sistēmas uzstādīšana

- teritorijas labiekārtošana ( apzaļumošana, atkritumu konteineru laukuma izbūve, metāla paneļu žoga ar vārtiem būvniecība)

- ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālo apzīmējumu uzklāšana

- stāvvietu ierīkošana: 128 vieglajiem automobiļiem un 4 stāvvietu autobusiem.

Ieceres ietvaros plānots nocirsts šādus kokus:

|  | Koku caurmērs, | Koku daudzums, |
| --- | --- | --- |
|  | cm | gab. |
| Parastā priede | 18 | 3 |
| Parastā priede | 16 | 5 |
| Parastā priede | 14 | 4 |
| Parastā priede | 20 | 2 |
| Parastā priede | 60 | 3 |
| Parastā liepa | 18 | 2 |
| Parastā liepa | 20 | 3 |
| Parastā liepa | 24 | 1 |
| Parastā priede | 62 | 1 |
| Parastā priede | 68 | 2 |
| Parastā priede | 66 | 1 |
| Parastā priede | 70 | 2 |
| Parastā priede | 50 | 3 |
| Parastā priede | 56 | 3 |
| Parastā priede | 54 | 3 |
| Parastā priede | 32 | 3 |
| Parastā priede | 28 | 1 |
| Parastā priede | 22 | 2 |
| Parastā priede | 38 | 3 |
| Parastā priede | 34 | 1 |
| Parastā priede | 44 | 1 |
| Parastā priede | 10 | 1 |
| Parastā priede | 36 | 2 |
| Parastā priede | 40 | 3 |
| Parastā priede | 42 | 1 |
| Parastā priede | 46 | 1 |
| Parastā priede | 30 | 3 |
| Āra bērzs | 60 | 1 |
| Parastā kļava | 38 | 1 |
| Parastā priede | 56/54 | 2 |
| Parastā priede | 48 | 1 |
| Parastā priede | 24 | 1 |
| Parastā priede | 26 | 1 |
| Kopā: |  | 67 |