**apstiprinĀts**

*Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”*

*iepirkumu komisijas*

*2023. gada 12. maija sēdē*

*iepirkuma procedūras Nr. DŪ 2023/24 ietvaros*

*protokols Nr.2*

**IEPIRKUMU PROCEDŪRA**

**“****Iekārtu un rezerves daļu piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/24

**GROZĪJUMI NR.1**

Precizējot iepriekš publicēto iepirkuma procedūras dokumentāciju, iepirkuma komisija nolēma iepirkuma procedūras dokumentos veikt šādus precizējošus grozījumus:

1. Izslēgt Iepirkuma procedūras 2.daļu “Grundfos paraugu ņemšanas sūknis”.
   1. Izslēgt Nolikuma 2.3.2. punktu.
   2. Izslēgt Nolikuma 2.4.2. punktu.
   3. Izslēgt Nolikuma 1.2. pielikumu.
   4. Izslēgt Nolikuma 3.2. pielikumu.
2. Nolikuma 2.4. punktu izteikt jaunā redakcijā.

“2.4. Paredzamā līgumcena: 33 383.00 EUR bez PVN.”

1. Nolikuma 1.4. pielikuma “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (forma) 4.iepirkuma daļai “Rezerves daļas hlorēšanai iekārtai”” pozīcijā Nr.2 “Hlora gāzes ežektors” vārdus “pretspiediens: līdz 7 bar” izteikt jaunā redakcijā “pretspiediens: līdz 6 bar”.
2. Nolikuma 1.5. pielikuma “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (forma) 5.ieprikuma daļai “Gruntsūdens līmeņa mērītājs”” citu nosacījumu 1.punkta preces piegādes laiku noteikt jaunā redakcijā “8 nedēļu laikā no pasūtījumu dienas” un papildināt pielikumu ar informatīviem fotoattēliem.

Visas veiktās izmaiņas ir sarkanā krāsā. Grozījumu teksts publicēts Daugavpils pilsētas domes mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” mājas lapā [www.daugavpils.udens.lv](http://www.daugavpils.udens.lv) informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.

*Iepirkumu komisija*