- SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes

- “Kultūras pils” vadītājs

- Rudzs  ____________
Daugavpilī, 2018.gada 8.novembrī

- ZIŅOJUMS

- Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde “Kultūras pils”

- uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Logu žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”, DPDBIKP 2018/02

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde „Kultūras pils” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Smilšu iela 92, Daugavpils, LV-5410 |  |
| Reģ.Nr. | 90002682862 |  |
| Kontaktpersona | Iestādes vadītājs Aleksandrs Rudzs, tālr./fakss: 65443809, e-pasts: kulturas.pils@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena | no 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 18:00 |

## Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2018.gada 10.oktobrī.

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: darbinieku un mākslinieku darba apstākļu uzlabošana.

## Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): precīzs preču apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (2.Pielikums).

- Līguma izpildes termiņš: 35 (trīsdesmit piecas) dienas no līguma parakstīšanas brīža.

- Paredzamā līgumcena: līdz 7 148.00 EUR (septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro un nulle centi) bez PVN.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

8.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

8.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti: atbilstoši pielikumiem.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 13.novembrim, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde “Kultūras pils” Smilšu ielā 92, Daugavpilī, LV-5410 vai elektroniski: kulturas.pils@daugavpils.lv.

PIELIKUMĀ:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.

1.Pielikums aptaujai

“Logu žalūziju izgatavošana, piegāde un

uzstādīšana”, DPDBIKP 2018/02

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese_____________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr._______________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

      - Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām iepirkumam “Logu žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”, DPDBIKP 2018/02.

      - Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

      - Apņemas ievērot aptaujas prasības.

      - Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums aptaujai

“Logu žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”,

DPDBIKP 2018/02

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Logu žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”, DPDBIKP 2018/02

Rullo kasešu žalūzijas  plastikāta logiem

Izpildītājs veic žalūziju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar šajā specifikācijā norādītajām prasībām un atbilstoši apjomam un speciālajām prasībām.

Izpildītājam cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, t.sk., žalūziju  izgatavošana, transportēšana un uzstādīšana.

Izpildītājam jāgarantē žalūziju kvalitāte - ne mazāk kā 24 mēnešus. Piedāvātajā garantijas laikā izpildītājam jānovērš žalūziju jebkura veida ražošanas un montāžas defekti par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

Žalūziju piegādes un uzstādīšanas termiņš: 35 (trīsdesmit piecas) dienas no līguma parakstīšanas brīža.

Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas.

Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass.

Mehānisma noslēgmateriāls – pulverkrāsots alumīnijs, balts.

Sānu vadotnes – alumīnija vai PVC, platumā 35 mm.

Žalūziju stiprināšanas veids pie loga rāmja.

Žalūziju audumam ir sertifikāts ISO 9001:2008 un jābūt pievienotam sertifikātam

(Pielikums 1).

Žalūziju materiāls atbilst sekojošām prasībām un jābūt pievienota tehniskā specifikācija (Pielikums 2).

| Tehniskā specifikācija |  |  | Krāsa: pelēka |
| --- | --- | --- | --- |
| % saules radiācija | UV transmisija: 1% priekšplēve | Saules staru caurlaidība | 2,5% |
|  |  | UV staru atstarošana | 92% |
|  |  | Saules atspulgs (atstarošana) | 97% |
| % saules faktors |  | Refleksija | 59,7 |
|  |  | Absorcija | 30,23% |
|  |  | Transmisija | 4 |
|  |  | Redzamās gaismas caurlaidība | 0,17 |
|  |  | Ēnojumu koeficients | 0,22 |

Logu skaits un izmēri

|  | Logu skaits | Logu izmēri |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Platums | Augstums |
| 1.stāvs |  |  |  |
| 112.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,05 | 2,2 |
| 113.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,05 | 0,99 |
| 115.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,2 | 1,99 |
| 116.kab. durvis |  |  |  |
|  | 2 | 0,908 | 2,27 |
| 119.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,99 | 2,2 |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |
| 120.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,99 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 121.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,9 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 122.kab |  |  |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 123.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,99 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 124.kab |  |  |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 125.kab |  |  |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 127.kab. |  |  |  |
|  | 3 | 2,05 | 2,2 |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |
|  | 1 | 0,503 | 2,2 |
| ģerbtuve |  |  |  |
|  | 3 | 0,99 | 2,2 |
|  | 2 | 2,03 | 2,2 |
| ģerbtuve |  |  |  |
|  | 2 | 1,9 | 2,2 |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |
| ģerbtuve |  |  |  |
|  | 5 | 0,99 | 2,2 |
|  | 3 | 2,05 | 2,2 |
|  | 2 | 1,99 | 2,2 |
|  | 1 | 2,4 | 2,2 |
| koridors |  |  |  |
|  | 1 | 1,3 | 1,9 |
| 2.stāvs |  |  |  |
| 202.kab. minikasetes |  |  |  |
|  | 5 | 1,2 | 1,99 |
| 204.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,2 | 1,99 |
| 205.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,2 | 1,99 |
| 206.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 207.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,3 | 1,84 |
|  | 1 | 2,05 | 1,94 |
|  | 1 | 0,99 | 1,81 |
|  | 1 | 1,3 | 1,81 |
| 208.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 209.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 210.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 211.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,5 | 2,2 |
|  | 1 | 2,02 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
|  | 1 | 1,3 | 2,2 |
| 214.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,3 | 2,2 |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |
| 216.kab. |  |  |  |
|  | 3 | 1,2 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 1 | 1,3 | 2,2 |
| 217.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |
| 218.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
| 219.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,3 | 2,2 |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |
|  | 1 | 1,2 | 2,2 |
| tualete |  |  |  |
|  | 1 | 1,3 | 1,99 |
| 3.stāvs |  |  |  |
| 302.kab. |  |  |  |
|  | 5 | 0,99 | 1,83 |
| 303.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,05 | 1,5 |
|  | 2 | 0,99 | 1,9 |
|  | 2 | 0,99 | 2,1 |
| 305.kab. |  |  |  |
|  | 4 | 2,05 | 2,3 |
|  | 4 | 0,95 | 2,3 |
| 306.kab. |  |  |  |
|  | 4 | 2,05 | 2,3 |
|  | 4 | 0,95 | 2,3 |
| 307.kab. |  |  |  |
|  | 4 | 2,05 | 2,2 |
|  | 3 | 0,99 | 2,2 |
|  | 1 | 2,15 | 2,2 |
| 310.kab. |  |  |  |
|  | 8 | 2,05 | 2,2 |
| 312.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |
| 313.kab. |  |  |  |
|  | 1 | 1,5 | 2,2 |
|  | 1 | 1,3 | 2,2 |
| 314.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 1,5 | 2,2 |
| 315.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 2,05 | 2,2 |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |
| 316.kab. |  |  |  |
|  | 2 | 2,05 | 2,2 |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |
| tualete |  |  |  |
|  | 1 | 0,99 | 1,5 |
| koridors |  |  |  |
|  | 1 | 0,99 | 1,99 |

Sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” lietvedības sekretāre G.Skrinda

3.Pielikums aptaujai

“Logu žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”,

DPDBIKP 2018/02

| Kam: | Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde „Kultūras pils”, Smilšu iela 92, Daugavpils, LV-5410 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

- FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma izgatavot, piegādāt un uzstādīt šādu tehniskajā specifikācijā “Logu žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”, DPDBIKP 2018/02 norādītās preces par šādu cenu:

|  | Logu skaits | Logu izmēri |  | Cena bez PVN ar montāžas darbiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Platums | Augstums |  |
| 1.stāvs |  |  |  |  |
| 112.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,05 | 2,2 |  |
| 113.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,05 | 0,99 |  |
| 115.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,2 | 1,99 |  |
| 116.kab. durvis |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,908 | 2,27 |  |
| 119.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,99 | 2,2 |  |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |  |
| 120.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,99 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 121.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,9 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 122.kab |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 123.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,99 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 124.kab |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 125.kab |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 127.kab. |  |  |  |  |
|  | 3 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,503 | 2,2 |  |
| ģerbtuve |  |  |  |  |
|  | 3 | 0,99 | 2,2 |  |
|  | 2 | 2,03 | 2,2 |  |
| ģerbtuve |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,9 | 2,2 |  |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |  |
| ģerbtuve |  |  |  |  |
|  | 5 | 0,99 | 2,2 |  |
|  | 3 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 2 | 1,99 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,4 | 2,2 |  |
| koridors |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,3 | 1,9 |  |
| 2.stāvs |  |  |  |  |
| 202.kab. minikasetes |  |  |  |  |
|  | 5 | 1,2 | 1,99 |  |
| 204.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,2 | 1,99 |  |
| 205.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,2 | 1,99 |  |
| 206.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 207.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,3 | 1,84 |  |
|  | 1 | 2,05 | 1,94 |  |
|  | 1 | 0,99 | 1,81 |  |
|  | 1 | 1,3 | 1,81 |  |
| 208.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 209.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 210.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 211.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,5 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,02 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
|  | 1 | 1,3 | 2,2 |  |
| 214.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,3 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |  |
| 216.kab. |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,2 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 1 | 1,3 | 2,2 |  |
| 217.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |  |
| 218.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
| 219.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,3 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 1 | 0,99 | 2,2 |  |
|  | 1 | 1,2 | 2,2 |  |
| tualete |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,3 | 1,99 |  |
| 3.stāvs |  |  |  |  |
| 302.kab. |  |  |  |  |
|  | 5 | 0,99 | 1,83 |  |
| 303.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,05 | 1,5 |  |
|  | 2 | 0,99 | 1,9 |  |
|  | 2 | 0,99 | 2,1 |  |
| 305.kab. |  |  |  |  |
|  | 4 | 2,05 | 2,3 |  |
|  | 4 | 0,95 | 2,3 |  |
| 306.kab. |  |  |  |  |
|  | 4 | 2,05 | 2,3 |  |
|  | 4 | 0,95 | 2,3 |  |
| 307.kab. |  |  |  |  |
|  | 4 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 3 | 0,99 | 2,2 |  |
|  | 1 | 2,15 | 2,2 |  |
| 310.kab. |  |  |  |  |
|  | 8 | 2,05 | 2,2 |  |
| 312.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,3 | 2,2 |  |
| 313.kab. |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,5 | 2,2 |  |
|  | 1 | 1,3 | 2,2 |  |
| 314.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,5 | 2,2 |  |
| 315.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |  |
| 316.kab. |  |  |  |  |
|  | 2 | 2,05 | 2,2 |  |
|  | 2 | 0,99 | 2,2 |  |
| tualete |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,99 | 1,5 |  |
| koridors |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,99 | 1,99 |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma iepirkumam “Logu žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”, DPDBIKP 2018/02 nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pretendenta pārstāvis: | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |
| --- | --- |