- SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes

- “Kultūras pils” vadītājs

- Rudzs  ____________
Daugavpilī, 2019.gada 18.janvārī

- ZIŅOJUMS

- Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde “Kultūras pils”

- uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Parketa grīdas atjaunošana Daugavpils pilsētas domes budžeta  iestādes                    “Kultūras pils” telpās, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, DPDBIKP 2019/01

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde „Kultūras pils” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Smilšu iela 92, Daugavpils, LV-5410 |  |
| Reģ.Nr. | 90002682862 |  |
| Kontaktpersona | Iestādes vadītājs Aleksandrs Rudzs, tālr./fakss: 65443809, e-pasts: kulturas.pils@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena | no 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 18:00 |

## Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2018.gada 10.decembrī.

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Veikt esošā parketa grīdas seguma atjaunošanu ēkā Smilšu ielā 92, Daugavpilī. Piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus. Plānotais celtniecības laukums atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000052018001.

- Veicamo būvdarbu uzskaitījums (apjomi): precīzs apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (2.Pielikums).

- Līguma izpildes termiņš: 15 (piecpadsmit) darba dienas no līguma parakstīšanas brīža.

- Paredzamā līgumcena: līdz 9917,35 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit eiro un trīsdesmit pieci centi) bez PVN.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

7.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

7.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

8.2. Pretendenta pieredzes darbu tabula par to, ka iepriekšējos piecos gados (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gada periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) pretendents ir ieguvis galvenā būvdarbu veicēja pieredzi un sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) būvdarbu līgumu (darbi un pabeigti un nodoti pasūtītājam un pasūtītājs tos pieņēmis), kura ietvaros publiskā ēkā izbūvēts, pārbūvēts vai atjaunots parketa grīdas segums vismaz 700 m2 :

| Nr. | Līguma un objekta nosaukums, būves veids | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts | Veikto darbu apraksts (darbu veids, nosaukums, apjoms m2, darbu veikšanas periods no - līdz) | Darbu nodošanas pasūtītājam datums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendents pieredzes aprakstam pievieno pasūtītāja atsauksmi un/vai citus pieredzi apliecinošus dokumentus.

8.3. Pretendenta piedāvātā speciālista ēku būvdarbu vadīšanā būvprakses sertifikāts vai saite BIS sistēmā, kur atrodama informācija par piedāvātā speciālista sertifikāciju. Speciālista parakstīts apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē.

8.4. Pretendenta piedāvātā speciālista ēku būvdarbu vadīšanā pieredze iepriekšējos piecos gados (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gada periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) būvdarbu vadīšanā vismaz 1 (vienā) būvdarbu līgumā (darbi un pabeigti un nodoti pasūtītājam un pasūtītājs tos pieņēmis), kura ietvaros publiskā ēkā izbūvēts, pārbūvēts vai atjaunots parketa grīdas segums vismaz 700 m2 :

| Nr. | Speciālista vārds uzvārds | Būvprakses sertifikāta nosaukums un numurs | Līguma un objekta nosaukums, būves veids | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts | Pienākumi līgumā. Veikto darbu apraksts (darbu veids, nosaukums, apjoms m2, darbu veikšanas periods no - līdz) | Darbu nodošanas pasūtītājam datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendents speciālista ēku būvdarbu vadīšanā pieredzes aprakstam pievieno būvdarbu vadītāja saistību rakstu un/vai citus pieredzi aplienošus dokumentus.

8.5. Pasūtītāja vai ēkas lietotāja apstiprināts apliecinājums par objekta apskates veikšanu.

8.6. Pretendenta apliecinājums, ka tam ir pietiekami finanšu un citi resursi darbu uzsākšanai un veikšanai bez priekšapmaksas saņemšanas. Finanšu resursu vismaz piedāvātās līgumcenas eiro bez PVN apmērā pieejamības apliecinājumam pretendents iesniedz bankas izziņas oriģinālu, adresētu pasūtītājam. Pasūtītājs veiks būvdarbu apmaksu pēc to veikšanas pilnā apmērā, būvdarbu pieņemšanas un rēķina saņemšanas.

9. Piedāvājuma izvēles kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

10. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

11. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2019.gada 24.janvāra, plkst.17:00 pēc adreses Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde “Kultūras pils” Smilšu ielā 92, Daugavpilī,            LV-5410.

12. Līgums būs slēgts, ja tiks piešķirts finansējums.

PIELIKUMĀ:

- Pieteikums dalībai aptaujā;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.

1.Pielikums aptaujai

“Parketa grīdas atjaunošana Daugavpils pilsētas

domes budžeta  iestādes “Kultūras pils” telpās,

Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, DPDBIKP 2019/01

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese_____________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr._______________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

      - Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām iepirkumam “Parketa grīdas atjaunošana Daugavpils pilsētas domes budžeta  iestādes “Kultūras pils” telpās, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, DPDBIKP 2019/01.

      - Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

      - Apņemas ievērot aptaujas prasības.

      - Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums aptaujai

“Parketa grīdas atjaunošana Daugavpils pilsētas

domes budžeta  iestādes “Kultūras pils” telpās,

Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, DPDBIKP 2019/01

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Parketa grīdas atjaunošana Daugavpils pilsētas domes budžeta  iestādes                    “Kultūras pils” telpās, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, DPDBIKP 2019/01

- Mērķis:

Veikt esošā parketa grīdas seguma atjaunošanu ēkā Smilšu ielā 92, Daugavpilī. Piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus. Plānotais celtniecības laukums atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000052018001.

- Uzdevums:

Veikt esoša parketa grīdas seguma slīpēšanu un lakošanu ar virsmas sagatavošanu.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Foajē |  |  |
| 1.1 | Esošas parketa grīdas virsmas sagatavošana | m2 | 554 |
| 1.2 | Esošas parketa grīdas bojāto un sapuvušo parketa dēlīšu nomaiņa | kpl | 1 |
| 1.3 | Spraugu aizdare esošas parketa grīdas segumā | m2 | 554 |
| 1.4 | Esošo parketa grīdu slīpēšana ar slīpmašīnu | m2 | 554 |
| 1.5 | Parketa lakošana ar divkomponentu tonēto laku (2 reizes) | m2 | 554 |
| 1.6 | Esošas parketa lūkas nomaiņa | gb | 1 |
| 1.7 | Esošo grīdlīstu slīpēšana un lakošana | m | 85 |
| 2 | Mazā zāle |  |  |
| 2.1 | Esošas parketa grīdas virsmas sagatavošana | m2 | 227 |
| 2.2 | Esošas parketa grīdas bojāto un sapuvušo parketa dēlīšu nomaiņa | kpl | 1 |
| 2.3 | Spraugu aizdare esošas parketa grīdas segumā | m2 | 227 |
| 2.4 | Esošo parketa grīdu slīpēšana ar slīpmašīnu | m2 | 227 |
| 2.5 | Parketa lakošana ar divkomponentu tonēto laku (2 reizes) | m2 | 227 |
| 2.6 | Esošo grīdlīstu slīpēšana un lakošana | m | 34 |
| 2.7 | Krāsotas koka grīdlīstes ierīkošana pie skatuves kāpnēm | m | 0.8 |

- Īpašie noteikumi:

Sastādīt lokālo tāmi saskaņa ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

  - Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

  - Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšanu katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

  - Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

  - Būvuzņēmējam nepieciešams norobežot celtniecības objektu un ieverot darba drošību.

  - Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

  - Remontdarbu laikā Būvuzņēmējam jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi “Kultūras pils” darbiniekiem savās darba vietās.

Darbu uzsākšanas termiņš: 3 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma;

Darbu izpildes termiņš: 15 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma;

Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

Sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs D. Grigorjevs

3.Pielikums aptaujai

“Parketa grīdas atjaunošana Daugavpils pilsētas

domes budžeta  iestādes “Kultūras pils” telpās,

Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, DPDBIKP 2019/01

| Kam: | Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde „Kultūras pils”, Smilšu iela 92, Daugavpils, LV-5410 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

- FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- Piedāvājam veikt parketa grīdas atjaunošanu Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” telpās, Smilšu ielā 92, Daugavpilī saskaņā ar 2019.gada 16.janvara uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma iepirkumam “Parketa grīdas atjaunošana Daugavpils pilsētas domes budžeta  iestādes “Kultūras pils” telpās, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, DPDBIKP 2019/01 nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pretendenta pārstāvis: | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |
| --- | --- |

Publiskā ēka – ēka, kura vairāk nekā 50% ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””.

Publiskā ēka – ēka, kura vairāk nekā 50% ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””.