# DAUGAVPILS  PILSĒTAS  DOME

# DAUGAVPILS    KRIEVU   VIDUSSKOLA – LICEJS

Reģ.Nr.2713901229

Tautas ielā 59, Daugavpils, LV-5404, tālrunis 65431076, fakss 65431076 e-pasts: licejs.dkl@apollo.lv

Daugavpilī

2019.gada 2.maijā

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

Iepirkuma identifikācijas Nr. DKL2019/2N

Tirgus izpēte „Apgaismojama sistēmas piegāde un uzstādīšana

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja multifunkcionālajā telpā”

1. Pasūtītājs

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs

Tautas ielā 59, Daugavpilī, LV-5404

Tālruņi: 65476095, 65431076

Fakss: 65431076

e-pasts: ilgonis.dkl@inbox.lv

Kontaktpersona: Ilgonis Paegle (tālr.20557767)

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Apgaismojama sistēmas piegāde un uzstādīšana Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja multifunkcionālajā telpā saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

3. Piedāvājumu var iesniegt

pa pastu, faksu, elektroniski licejs.dkl@apollo.lv (sanētā veidā ar parakstu) vai personīgi Tautas ielā 59, Daugavpilī, kancelejā līdz 2019.gada 9.maijā.

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: līdz 21.05.2019.

5. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;

- finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (2.pielikums). Cena jānorāda EUR bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kuras saistītas ar piegādi, uzstādīšanu un apmācību.

- Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv., www.daugavpils.lv

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā                                               I. Paegle

1.pielikums

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ______________________________________________________________

Juridiskā adrese _________________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _________________________________________

tālr., fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „Apgaismojama sistēmas piegāde un uzstādīšana

- Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja multifunkcionālajā telpā” DKL2019/2N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, datums |  |

2.pielikums

TIRGUS IZPĒTE

publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam

„Apgaismojama sistēmas piegāde un uzstādīšana

Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja multifunkcionālajā telpā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DKL 2019/2N

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Piedāvājumā jābūt iekļautai ražotāja apstiprinātai autorizācijai, kur piegādātājs ir tiesīgs veikt uzstādīšanu, piegādi un apmācīt ražotāja esošajiem produktiem.

- Pretendents nodrošina vienu ražotāja sertificētu speciālistu piedāvājumā iekļautās instalācijas ieviešanā, apmācīšanā. Speciālista sertifikāts ir pievienots tehniskajam piedāvājumam. Lai sagatavotu pilnvērtīgu piedāvājumu, Pretendents apmeklē telpu klātienē, par ko arī tiks saņemts rakstisks apliecinājums, kurš pievienots iepirkuma dokumentācijai.

| Preces nosaukums | Skaits | Cena par vienību EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| LED prožektors Elektropadeve; Jānodrošina darbību ar 220v spriegumu.. Gaismas avots; Vismaz 54x3W (14Rx14Gx14Bx14W). Dimmeris; Jānodrošina lineāru regulēšanos no 0-100. Stara lenķis; 25 grādi +/-5 grādi. DMX vadība; Vismaz 8 kanālu vadība ar iespēju regulēt: 1-Kopējais dimmeris, 2- kopējais stroboskops, 3- skaņas kontrole, 4- ātrums, 5- sarkanās krāsas dimmeris, 6- zaļās krāsas dimmeris, 7- zilās krāsas dimmeris, 8 - baltās krāsas dimmeris,. Vadības veidi; Vismaz DMX 512, Audio, automātiski, manuāli, galvenā ierīce, sekojošā ierīce. DMX signāla ieejas ligzda; 3 pin XLR. DMX izejas signāla ligzda; 3 pin XLR. Izmērs; Ne vairāk kā 290 mm platuma vai garumā. Svars; Ne vairāk kā 2,5kg. Korpusa materiāls; Alumīnijs. Korpusa krāsa; Melna vai pelēka. Uzstādīšanas iespējas; Jānodrošina iespēju iekārti piekārt, kā arī uzstādīt uz grīdas. Garantija; Vismaz 2 gadi. Prasības piegādātājam; Ražotāja autorizēts piegādātājs, piedāvājumam pievienot apliecinošu dokumentu.. | 4 |  |  |
| Gaismu vadības pults Tips; Hibrīda uz Web pārlūka bāzēta gaismu vadības sistēma, izmantojama bez savienojuma ar datoru.. DMX kanālu skaits; Vismaz 4096 kanāli. Attālināta kontrolēšana; Jānodrošina iespēju pulti kontrolēt izmantojot WEB pārlūkprogrammu, WEB serveris iebūvēts pultī, pults nodrošina bezvadu piekļuves punktu.. Kodētāja riteņi; Vismaz 4. Atskaņošanas feideri; Vismaz 10 un vismaz 1 galvenais feideris. Ekrāns; iebūvēts krāsains ekrāns vismaz 4,5". Funkcijas; Iebūvēts efektu ģenerators ar iespēju modificēt efektus, maināmi efektu izmēri, neierobežots skaits lietotāja iestatījumu, līdz 30 virtuālajiem atskaņotājiem. Savienojumi; Vismaz 2x3PIN XLR, vismaz 1xLAN, vismaz 1xUSB, vismaz USB ārējo iekārtu barošanai. Ārējā antena Wifi savienojumam. Vismaz 1x 3PIN XLR ārējā apgaismojuma pieslēgšanai. Barošanas bloks; Iebūvēts. Izmērs; Ne vairāk kā 440x350x100mm. Palīgierīču stiprināšana; Jānodrošina vieta, kur uz pults novietot vismaz vienu 10" planšetdatoru. Svars; Ne vairāk kā 4kg. Prasības piegādātājam; Ražotāja autorizēts piegādātājs, piedāvājumam pievienot apliecinošu dokumentu.. Garantija; Vismaz 2 gadi. | 1 |  |  |
| Viena kanāla dimmeris Tips; Viena DMX kanāla dimmeris. Maksimālā jauda; Vismaz 10A. Funkcijas; DMX adresēšana, Dimmera iestatījums, dimmera limits. Savienojumi; Ieejošais un izejošais DMX signāls izmantojot 3PIN XLR, Prožektora pievienošanai Schuko tipa ligzda. Stiprināšana; Iebūvēta sliede stiprinājuma pievienošanai. Izmērs; Ne lielāks kā 200x100x100mm. Svars; Ne vairāk kā 1,5kg. Prasības piegādātājam; Ražotāja autorizēts piegādātājs, piedāvājumam pievienot apliecinošu dokumentu.. Garantija; Vismaz 2 gadi. | 4 |  |  |
| Profila prožektors Tips; Lampas prožektors ar regulējamu stara leņķi. Leņķis; Vismaz no 25 - 50 grādiem. Lampas jauda; 600W +/- 50W. Korpusa krāsa; Melna. Izmērs; ne vairāk kā 200 x 200 x 500 mm.. Svars; Ne vairāk kā 6kg. Prasības piegādātājam; Ražotāja autorizēts piegādātājs, piedāvājumam pievienot apliecinošu dokumentu.. Garantija; Vismaz 2 gadi. | 4 |  |  |
| DMX signāla dalītājs DMX izejas kanāli; Vismaz 6 elektroniski izolēti izejas kanāli.. Konektori; 3pin XLR ligzdas. Garantija; Vismaz 2 gadi. | 1 |  |  |
| Konektors XLR/M | 30 |  |  |
| Konektors XLR/f | 30 |  |  |
| DMX signāla kabelis Pretestība; 110omi +/-10. Krāsa; Melna. | 200m |  |  |
| Elektrības kabelis Šķērsgriezums; 3x2,5mm. Materiāls; Gumija. Krāsa; Melna. | 400m |  |  |
| Stiprināšanas āķis Stiprināšana; Paredzēts 50mm caurules, ar 8mm skrūvi iekārtu stiprināšanai. Kravnesība; Vismaz 300 kg. Krāsa; Nekrāsots alumīnijs. Garantija; Vismaz 2 gadi. | 20 |  |  |
| Drošības trose Garums; Vismaz 90cm. Krāsa; Nekrāsots tērauds. | 20 |  |  |
| Uzstādīšana, materiāli Pasūtītāja telpās jāuzstāda klienta kopņu konstrukcija pie zāles griestiem tādā attālumā no skatuves, lai nodrošinātu labu apgaismojumu skatuves daļai izmantojot pasūtītāja īpašumā esošos 4 LED prožektorus un 4 Led baltās gaismas prožektorus. Profilu prožektoriem blakus uzstāda viena kanāla dimmerus un savieno ar prožektoriem. Visiem LED prožektoriem un dimmeriem pievieno DMX signālu no DMX signāla dalīšanas bloka. DMX dalītāja bloku uzstāda skatuves iekšpusē un no tā izveido savienojumu ar DMX signāla atmiņas bloku, kas tiek uzstādīts skatuves iekšpusē pasūtītāja norādītajā vietā. DMX atmiņas blokam veido savienojumu ar gaismu vadības pulti uz operatora darba vietu zāles aizmugurē. Skatuves iekšpusē uzstāda baltās gaismas LED prožektorus lai nodrošinātu apgaismojumu no skatuves abiem sāniem, šos prožektorus savieno ar DMX dalītāju. Visiem prožektoriem jāpievieno strāvas padeve no sadales skapja un tajā jāuzstāda neatkarīgi drošinātāji no esošajiem drošinātājiem. Pēc visu gaismu uzstādīšanas kopā ar pasūtītāja pārstāvi jāveic gaismu regulāciju. Uzstādot iekārtas jāiekļauj papildu neminēti materiāli, kabeļi, stiprinājumi, troses lai nodrošinātu visu iekārtu uzstādīšanu. | 1 |  |  |