DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623, fakss 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv

Daugavpilī

| 22.05.2019. Nr.DPIP2019/38N Būvdarbi; X. Piegāde. Pakalpojumi. |  |
| --- | --- |

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu nr.:  65407423;65440576

Fakss: 65407431

e-pasts: izglitibas@ip.daugavpils.lv

biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

romualds.vaisla@inbox.lv

vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona:   Romualds Vaišļa, tālr.nr.65440574

Vitālijs Kalniņš, tālr.nr.: 65440576

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2019/38N

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde teritorijas ārējā apgaismojuma nomaiņai, būvdarbu izpilde Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādē”

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Tehniskās dokumentācijas izstrāde ārējā apgaismojuma nomaiņas un uzlabošanas darbu veikšanai Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Stāvā ielā 41, Daugavpilī, kā arī darbu veikšana saskaņā ar apliecinājuma karti, saskaņā ar Apvienoto darbu uzdevumu-tehnisko specifikāciju – 2.pielikums.

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai Nr.20  līdz 2019.gada 30.maijam plkst.14.00.

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

5. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts)- 1.pielikums;

- pretendents iesniedz:

  - Būvprakses sertifikāti:

- Elektroietaišu projektēšana (līdz 1kV)

- Elektroietaišu (līdz 1kV) izbūves darbu vadīšana;

- Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaude un mērīšana;

2.    Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

3.  Apliecība par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos.

- Pasūtītāja/ ēkas lietotāja apstiprināts apliecinājums par objektu apskates veikšanu.

- finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas – 3.pielikums.

- Ar  lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv; www.daugavpils.lv

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

1.pielikums

Iep.Nr.DPIP2019/38N

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā „Apliecinājuma kartes izstrāde ārējā apgaismojuma nomaiņas un uzlabošanas darbu veikšanai Daugavpils pilsētas izglītības iestādē, kā arī darbu veikšana saskaņā ar apliecinājuma karti”, identifikācijas numurs DPIP2019/38N, piekrīt visiem Darba apjomu sarakstā uzrādītajiem darbiem  un garantē darbu un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

_____________________________________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:

1.    visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.    nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

2.pielikums

Iep.id.Nr.DPIP2019/38N

Tehniskās dokumentācijas izstrāde teritorijas ārējā apgaismojuma nomaiņai, būvdarbu izpilde Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādē.

APVIENOTAIS DARBA UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums: Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas  izglītības iestāde;

Objekta adreses: Stāvā iela 41, Daugavpils.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

I. PASKAIDROJUMA RAKSTA IZSTRĀDE

Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai (Izpildītājam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju, apjoma un kārtība, kāda noteikta MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 11.punktā). Izpildītājs veiks dokumentācijas (t.s. gaismekļu) saskaņošanu arī ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības.

  - DARBU APRAKSTS

| Nr.p.k. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teritorijas inženiertīklu tehniskā apsekošana | objekts | 1 |
| 2.22.2....2...222222222 | Teritorijas topogrāfiskā uzmērīšanas aktualizācija, saskaņošana, iesniegšana Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā | objekts | 1 |
| 3. | Apliecinājuma kartes dokumentācijas (3. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”) izstrāde, saskaņošana, iesniegšana Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic esošo ārēja apgaismojuma inženiertīklu tehniskā apsekošana saskaņā ar būvnormatīva LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” prasībām. Ārēja apgaismojuma inženiertīklu tehniskai izpētei, nepieciešamības gadījumā, jāpieaicina speciālisti un specializētie dienesti atbilstoši savai kompetencei.

- Paredzēt dokumentācijā ārēja apgaismojuma atjaunošanu nepieciešamā apjomā, kā arī papildus gaismekļu kopā ar elektroinstalāciju uzstādīšanu pēc nepieciešamības.

- Izpildītājam savos risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ārēja apgaismojuma atjaunošanas laiku un izmaksas. Dokumentācijas izstrādāšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.

- Izpildītājam ir jāņem vērā iespējas uzlabot objektu energoefektivitāti. Gaismekļiem jābūt ar IP 66 aizsardzības pakāpi, 4000-4500K spīdēšanas krasu, krasu pārraides indeksu (Ra) ≥70,gaismas plūsmas pulsācijas koeficientu ≤ 5% un  garantijas laiku ne mazāk kā 3 gadi (piemēram LED ielu gaismeklis “FREGAT  LED” vai analogs).

1.2 IESNIEDZAMĀS  DOKUMENTĀCIJAS KOPSAVILKUMS

Izpildītājs nodod pasūtītājam dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 11.punkta prasībām, kā arī specifikāciju, darbu daudzumu sarakstu un būvdarbu izmaksu aprēķinu.

Tehniskās shēmas sastāvs

1.Tehniskā shēma izstrādājama atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām.

2. Izpildītājs saskaņo tehnisko shēmu ar inženiertīklu izbūves ierosinātāju un ēkas apsaimniekotāju.

Specifikācijas ietver ziņas par:

Stabiem un gaismekļiem ;

Instalācijām (t.s. zemsprieguma spēkā kabeļa tipam);

Citām iekārtam un materiāliem un to daudzumu.

Rasējumi

Rasējumus noformēt saskaņā ar LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, LVS EN ISO 5457: 1999 „Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums”, LVS EN ISO 5455: 2002 „Tehniskie rasējumi. Mērogi” noteiktajām prasībām, LVS ISO 128-23: 1999 „Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos” noteiktajām prasībām.

Darbu daudzumu saraksts

Ietver ziņas par konkrēto darbu nosaukumiem, mērvienībām, daudzumiem, vienības cenu un kopējām izmaksām.

Būvdarbu izmaksu aprēķins

Ietver būvdarbu, iekārtu un materiālu izmaksu tāmēs, saskaņā ar LBN 501-17 “ Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

- VECO GAISMAS STABU  DEMONTĀŽA UN ENERGOEFEKTIVU     GAISMEKĻU UZSTĀDĪŠANA

2.1 DARBU APRAKSTS

| N.p.k. | Veicamie darbi | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 Veco gaismas stabu demontāža.- 12 gb. 1.2 Energoefektīvu gaismekļu, citu iekārtu un materiālu piegāde un montāža saskaņā ar apliecinājuma karti | Uzņēmējs |
| 2. | Tehniskās izpilddokumentācijas noformēšana | Uzņēmējs |
| 3. | Objekta nodošana un pieņemšana ekspluatācijā | ## Uzņēmējs/Pasūtītājs |

    - Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

Visus darbus veikt ievērojot LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija” un  2013.gada 8.oktobra  Ministru kabineta noteikumus Nr.1041  „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

- Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu un kvalitatīvu darbu veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

-Uzņēmējs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.

- Pieslēgumam nepieciešamo elektroinstalāciju un kabeļus nodrošina Uzņēmējs. Par elektroinstalāciju, patērētāju pievienošanu, atejošiem kabeļiem un patērētāju tehnisko stāvokli atbild Uzņēmējs. Pasūtītājs patur tiesības atslēgt šo elektroinstalāciju no sprieguma, ja atejošo līniju un patērētāju tehniskais stāvoklis neatbilst noteikumiem.

-Remontam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur  specifikācijā nav noteikts savādāk.

-Uzņēmējam jānovērš bojājumi būvju konstrukcijām (bojāts krāsojums, apmetums u.t.t.), kas tiek konstatēti pēc esošas iekārtas demontāžas un bojājumi, kas radušies iekārtas atjaunošanas remonta laikā. Konstrukciju bojājumi jānovērš atbilstoši apkārt esošo konstrukciju izskatam (apdares veids, krāsa utt).

-Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..

-Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

-Ja būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

-Uzņēmējs būvdarbus veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu laika grafiku.

-Uzņēmējs veic būvgružu un iekārtu utilizāciju.

    - Tehniskā dokumentācija

Uzņēmēja iesniedzamajai dokumentācijai jābūt 2 eksemplāros, valsts valodā. Dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dokumentācija jāsakārto lietās (mapēs) ar satura rādītāju. Lapām lietā jābūt numurētām lapas labajā augšējā stūrī.

Dokumentācijai jāietver:

-Elektriskā shēma ar visām izmaiņām un korekcijām, kas radušās iekārtas uzstādīšanas un pārbaužu laikā .

-Iekārtu tehniskās pases.

-Pielietoto materiālu un iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām, rūpnīcas pārbaužu protokoli un kvalitāti apliecinošie dokumenti.

-Darbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli.

- Nodošanas un pieņemšanas akti.

    - Pārbaudes

Visas Uzņēmējam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem, saskaņā ar LEK002 1.5.5. un 1.5.6. punktiem.

Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

Bez augstāk minētā pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

-Visu elementu funkcionālās pārbaudes;

-Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002;

-Zemēšanas elementu mērījumi saskaņā ar LEK 002;

-Iekārtas 10 stundu kopējo pārbaudi normālā darba režīmā.

    - Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 60 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Pielikumā: 1. GS elektriskā shēma.

2. Zemes  vienības izvietojuma shēma.

3. Zemesgrāmatu apliecība.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa

3.pielikums

Iep.id.Nr.DPIP2019/38N

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# iepirkuma procedūras

„TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE TERITORIJAS ĀRĒJĀ APGAISMOJUMA NOMAIŅAI, BŪVDARBU IZPILDE DAUGAVPILS 5. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

|  | Pakalpojuma (izpildāmo darbu) apraksts | Cena EURO bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekta tehniskā apsekošana |  |
| 2. | Teritorijas topogrāfiskā uzmērīšanas plāna aktualizācija atbilstoši Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmai LKS-92 |  |
| 3. | Tehniskās dokumentācijas (paskaidrojuma raksts) izstrāde, saskaņošana objektam „Teritorijas ārējās elektroapgaismes nomaiņa Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādē” |  |
| 4. | Elektroapgaismes nomaiņas būvdarbu veikšana, atbilstoši izstrāsdātās tehniskās dokumentācijas risinājumiem |  |
| 5. | Izpilddokumentācijas sagatavošana. Elektroinstalācijas pretestības mērījumi |  |
| KOPĀ: |  |  |

_______________________

(pārstāvja amats, paraksts)