APSTIPRINĀTS

Latgales zoodārza vadītājs

_______________M. Pupiņš

- Daugavpilī, 2019.gada 29. maijā

Cenu aptauja

Līguma „Inventāra (kondicionieru) piegāde un uzstādīšana Latgales zoodārza vajadzībām” piešķiršanas tiesībām

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs” |
| --- | --- |
| Adrese | Vienības iela 27, Daugavpils, LV5401 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000705874 |
| Kontaktpersona tehniskos jautājumos | Andris Jackevičs, mob. 20393266, e-pasts: anse.andre@inbox.lv |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Aivars Rimicāns, mob. 28389563, e-pasts: tycoon4@inbox.lv |

- Iepirkuma priekšmets:

Inventāra (kondicionieru) piegāde un uzstādīšana Latgales zoodārza vajadzībām.

- Paredzamā līgumcena:

Līdz 4840.00 euro ar PVN.

4. Samaksas kārtība:

Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu pēc pretendenta sastādītās darbu pieņemšanas-nodošanas akta un pavadzīmes parakstīšanas.

5. Iepirkuma nosacījumi:

Precīzs preču apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Preces tiks iepirktas visas uzreiz, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā..

6. Līguma izpildes termiņš:

Pēc pasūtījuma saņemšanas inventārs būs jāpiegādā un jāuzstāda 2 nedēļu laikā no līguma     apstiprināšanas dienas;

7. Līguma izpildes vieta:

Latvijas Republikas administratīvā teritorija.

8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

- Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

- Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija;

- Iepirkuma procedūrā piedalās pasūtītāja izvēlētie pretendenti (atklāts konkurss)

9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

- Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai

-  Finanšu - tehniskais piedāvājums (3.pielikums):

- Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

- Cenā iekļauti sekojošie nosacījumi :

Kondensāta novadīšanas sūknis (ar ražību 14 litri/stundā);

Kronšteini āra bloka stiprināšanai pie fasādes, stiprinājumi, skrūves un blīves ārējā bloka pamatnei, lai mazinātu iespējamo vibrāciju;

Vara cauruļvadi izolācijā, kondensāta novadīšanas cauruļvads novadīts līdz notekcaurulei vai cokolam; Cauruļvadu nosegšana ar veidgabaliem jeb penāliem;

Elektropadeves un strāvas pieslēgums iekārtai jānodrošina no atsevišķas līnijas elektrosadalnē uzstādot jaunu automātslēdzi;.

Urbumus, kuri tiks veikti sienā jāveic par vienu soli lielāki nekā cauruļvadu un kondensāta līnijas kopējais diametrs, pēc montāžas darbiem veikt urbuma vietas un cauruļvadu izejas ārsienā aizdari;

Darbu veikšanai nepieciešamie mehānismi un instrumenti ir jānodrošina izpildītājam, visi izdevumi, kas saistās ar to izmantošanu pretendentam ir jāiekļauj vienas iekārtas iegādē, piegādes un uzstādīšanas izmaksās ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10. Piedāvājuma izvēles kritēriji:

– Piedāvājums ar zemāko cenu

11. Piedāvājums iesniedzams:

- Personīgi vai pa pastu līdz 2019.gada 12.jūnijam, plkst.16.00 pēc adreses Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

- Elektroniski līdz 2019.gada 12.jūnijam, plkst.16.00 (Word, PDF, Excel formātos *doc, *docx, *pdf, *xls, *xlsx) uz norādītās kontaktpersonas e-pastu: tycoon4@inbox.lv vai latgaleszoodarzs@daugavpils.lv.

12. Aptaujas rezultāti tiks paziņoti:

- elektroniski, 3 darba dienu laikā pēc cenu aptaujas konkursa noslēguma dienas. Paziņojums par rezultātiem būs sniegts.

PIELIKUMĀ:

- Tehniskā specifikācija;

- Pieteikums dalībai aptaujā;

- Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.

1.pielikums

Latgales zoodārzam nepieciešamā inventāra (kondicionieru) piegāde un uzstādīšana TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p/k | Inventāra apraksts | Vienība | Nepieciešamais daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaisa kondicionieri split tipa ( viens iekšējais bloks un viens ārējais bloks). Tehnisko parametru minimālās prasības iekārtām un montāžas materiāliem, kurus jāpiegādā: Iekārta darbojas uz R32 aukstuma aģenta (freona); Nominālā dzesēšanas jauda sienas tipa dzesētājam 3,5kW Iekārtu izlaiduma/ražošanas gads ne vecāks kā 2017.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts un Latvijā pieejams oficiālais pārstāvis; Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu; Energoefektivitātes klase: vismaz A+/A++ | gab. | 4 |

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

Daugavpilī

Komersants

__________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām „Inventāra (kondicionieru) piegāde un uzstādīšana Latgales zoodārza vajadzībām”.

2. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

3. Apņemas ievērot aptaujas prasības.

4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

- FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Latgales zoodārzam , Vienības ielā, Daugavpilī, LV-5401, Latvijā |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma atsavināt un piegādāt bez maksas, un uzstādīt šādas Tehniskajā specifikācijā „Inventāra (kondicionieru) piegāde un uzstādīšana Latgales zoodārza vajadzībām” norādītās preces par šādu cenu:

| Nr. | Piedāvātās preces nosaukums (zīmols) | Detalizēts preces apraksts (lai var salīdzināt ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām) | Mērvienība | Skaits | Cena par vienu vienību euro bez PVN | Cena kopā euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | gab. | 4 |  |  |
| Kopā euro bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| Kopā euro ar PVN |  |  |  |  |  |  |

Garantējam Jums nodrošināt iespēju iepirkt preces saskaņā ar pasūtījumu;

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Inventāra (kondicionieru) piegādes un uzstādīšanas Latgales zoodārza vajadzībām” nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pretendenta pārstāvis: | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |
| --- | --- |