DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623, fakss 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv

Daugavpilī

| 25.06.2019. Nr.DPIP2019/50N Būvdarbi; X. Piegāde. Pakalpojumi. |  |
| --- | --- |

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņi: 65421623; 65407423;65440576

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

dipceltnieks@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš  - 65440576

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2019/50N

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde „Pieplūdes gaisa dzesēšanas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Šaurā iela 20, Daugavpilī”

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde „Pieplūdes gaisa dzesēšanas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Šaurā iela 20, Daugavpilī, saskaņā ar darba uzdevumu – 2.pielikums.

2. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18  līdz 2019.gada 28.jūnijam plkst.11:00. .

3. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas brīža

4. Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts)- 1.pielikums;

  - pretendents iesniedz:

4.2.1. Būvprakses sertifikātus:

- Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana;

- Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;

- Elektroietaišu projektēšana (līdz 1kV);

- Elektroietaišu (līdz 1kV) izbūves darbu vadīšana;

- Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaude un mērīšana;

    - Apliecību par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos;

    - Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13.10. punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām;

    - Ēkas lietotāja apstiprinātu apliecinājumu par objektu apskates veikšanu.

  - Finanšu piedāvājumu (3.pielikums), kurā cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas.

- Ar  lēmuma var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv; www.daugavpils.lv

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                V.Losevs

1.pielikums

- „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde „Pieplūdes gaisa dzesēšanas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Šaurā iela 20, Daugavpilī”, Id.Nr.DPIP2019/50N

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr., fakss__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde „Pieplūdes gaisa dzesēšanas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Šaurā iela 20, Daugavpilī, Id.Nr.DPIP2019/50N, piekrīt visiem Darbu apjomu sarakstā uzrādītajiem darbiem  un garantē Darbu apjomu sarakstā uzrādīto darbu un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.pielikums

APVIENOTAIS DARBU UZDEVUMS

Tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izpildei „Pieplūdes gaisa dzesēšanas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Šaurā iela 20, Daugavpilī” Id.Nr.DPIP2019/50N

Objekta nosaukums: Pieplūdes gaisa dzesēšanas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

Objekta adrese: Šaurā ielā 20, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 0052810 001

Būves lietošanas veids: 1263–Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1972.

Tehnisko dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija””, LBN 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvaldes un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija", spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām, LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ņemot vērā būvprojekta „Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku” tehniskos risinājumus, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Atbilstoši izstrādātām tehniskiem risinājumiem, Pretendents sagatavos detalizētu būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, projekta „Daugavpils 26. PII rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku” autoru, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības (piem. AS „Sadales tīkli”, Komunālās saimniecības pārvalde, u.c.), sagatavos dokumentu paketi iesniegšanai Daugavpils pilsētas Būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai.

1. Tehniskās dokumentācijas sastāvā paredzēt:

1.1. Tehnisko apsekošanu nepieciešamā apjomā. Veikt pieejamo jaudu un esošu inženiertīklu izvietojuma precizēšanu, to veiktspējas raksturlielumus.

1.2. AVK daļas tehnisko risinājumu izstrādi:

1.2.1 Gaisa dzesēšana: Projekta dokumentācijā paredzēt siltuma pārpalikumu aprēķinu, nepieciešamās dzesēšanas iekārtas jaudas aprēķinu pieplūdes gaisām. Izvelēt dzesēšanas iekārtu, kas ir saderīga ar iestādē uzstādīto ventilācijas agregāta tipu ("P.LEMMENS" GLOBAL PX 4000 FW TAC5). Izstrādāt tehniskus risinājumus kondensāta novadīšanai no dzesēšanas iekārtas. Saskaņot izstrādātus tehniskus risinājumus ar pasūtītāju, ēkas lietotāju un projekta „Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku” autoru.

1.2. EL daļas tehnisko risinājumu izstrādi. Projekta dokumentācijā paredzēt elektroinstalācijas pieslēgšanu jaunuzstādāmajām iekārtām. Jāveic nepieciešamo jaudu precizēšana. Spēka tīklus paredzēt ar vara kabeļiem (RZ1-K(AS), vai analogs), zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Jāiekļauj tāmēs vispārceltniecības darbus (t.i. būvkonstrukciju urbšanu, kalšanu, caurumu un rievu aizdarīšanu, apdares atjaunošanu). Visiem sienu un pārsegumu šķērsojuma vietām izmantot ugunsdrošus montāžas blīvējumus („Hilti”, vai analogs). Paredzēt papildus aprīkojuma (elektrosadalnes, temperatūras sensori, drošības sistēmas automātika, u.c. atbilstoši spēkā esošu normatīvu un standartu prasībām) uzstādīšanu.

1.3. DOP sadaļas izstrādi, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Veikt darba organizēšanas plāna, būvdarbu izpildes kalendārā grafika un drošības pasākumu izstrādi. Jāparedz pasākumi PII piederošā īpašuma aizsardzībai pret bojājumiem un nosmērēšanu būvdarbu izpildes laikā. Nepieciešamības gadījumā paredzēt bojāto virsmu apdares atjaunošanu.

2. Būvdarbi. Būvdarbu veikšanas laiku un secību saskaņot ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, projekta „Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku” autoru.

Pieplūdes gaisa dzesēšanas sistēmas ierīkošana, atbilstoši paskaidrojuma raksta un DOP sadaļas izstrādātiem risinājumiem.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Paskaidrojuma raksts;

- Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;

- Būvizmaksu tāme;

- Darbu organizēšanas projekts.

Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 3 (trīs) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā DWG un PDF formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# iepirkuma procedūras

„„Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde „Pieplūdes gaisa dzesēšanas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Šaurā iela 20, Daugavpilī”, Id.Nr.DPIP2019/50N

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

|  | Pakalpojuma (izpildāmo darbu) apraksts | Cena EURO bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekta tehniskā apsekošana |  |
| 2. | Tehniskās dokumentācijas (paskaidrojuma raksts) izstrāde objektam „Pieplūdes gaisa dzesēšanas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā” |  |
| 3. | Dzesēšanas iekārtas montāžas darbu veikšana, atbilstoši izstrādātās tehniskās dokumentācijas risinājumiem |  |
| 4. | Sistēmas regulēšana, izmēģināšana. Izpilddokumentācijas sagatavošana. Elektroinstalācijas pretestības mērījumi |  |
| KOPĀ: |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |