# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

Tehniskais direktors Teodors Binders

__________________

2019.gada 15.augustā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Par Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi”, ID Nr.DPPI KSP 2019/71N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Oksana Grigorjeva |  |
| Tālruņa Nr. | 65476321(Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 5459.00 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: 2 /divu/ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;

  - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 4.pielikuma norādītajai formai;

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.5.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

  - Apliecinājums, ka Pretendents var nodrošināt Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

  - Ražotāja vai izplatītāja izsniegtā izziņa, vai līguma kopija, par to, ka iepirkuma procedūras  dalībniekam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju, vai apliecinājums, ka pārdotā prece ir Pretendenta īpašums.

  - Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

    - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais speciālists, kuram ir tā profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments – elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā (pievienot kopijas).

  - Pretendents pieredzes apraksts:

    - Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo trīs gadu laikā (2016. – 2018.gadā ieskaitot 2019.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā līdzīgo preču piegādē. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām (pieredzei jābūt vismaz 1 līguma izpildē):

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

    - Ir jāiesniedz 1 pozitīvu atsauksmi no pasūtītājiem.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 19.augustam plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu evita.zuromska@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Par Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi”, ID Nr.DPPI KSP 2019/71N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

par Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas

aprīkojuma nomaiņu ar piegādi

- Uzdevums

Nodrošināt Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēma aprīkojuma nomaiņu ar piegādi.

- Darbu apjomi:

| Nr. p.k. | ## Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.Mezgls. Viestura-18.novembra ielu krustojums |  |  |  |
| 1 | Barošanas bloks AC 24v 3A | gab | 2 |  |
| 2 | Kamera ITC352-RU2D-IRL7 | gab | 2 |  |
| 3 | Kameras stiprinājums PFA162 | gab | 2 |  |
| 4 | Prožektors ITALE-080BA-IR8-P | gab | 2 |  |
| 5 | Kabelis CAT 5E āra UTP | m | 40 |  |
| 6 | Gofrēta caurule D=20mm 750N 50m melna | m | 10 |  |
| 7 | Kabelis NYJ 3x1 ārdarbu | m | 20 |  |
| 8 | Metāla sadales skapis 300x300x150mm IP 66 | gab | 1 |  |
| 9 | Elektrības automāts B16A | gab | 1 |  |
| 10 | Pārsprieguma aizsardzība CAT-5E | gab | 2 |  |
| 11 | Patch Kabelis 1m | gab | 2 |  |
| 12 | Bojāto iekārtu atjaunošanas darbi un konfigurēšana | Kompl. | 1 |  |

- Prasības  piedāvājuma sagatavošanā ir sekojošas:

3.1 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.2.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

4. 	     Precēm un materiāliem, kas tiks piedāvāti jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī

tiem   jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Darbu izpildes termiņš:  2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Garantijas termiņš: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1

Tehniskās prasības:

| Tehniskie dati |  |
| --- | --- |
| Attēla devējs(Matrica) | 1/1.8 inch Global Shutter CMOS |
| Maksimala izšķirtspēja | 3 MP, 2048 (H)x1536 (V) |
| Lecas | Motorizētas/ Auto Iris(DC) |
| Fokuss | 10 ~ 40mm |
| Automašīnas numuru nolasīšanas distanse (ANPR distanse) | 18 ~ 25 m |
| Kadru sekundē / Kadru ātrums | Līdz 25 fps |
| Slēdža ātrums: | 1/50 ~ 1/100000 |
| Dienas un nakts režīms | Auto ICR (with polarized lens and infrared filter ar polarizētam lēcam un infrasarkano filtru) |
| Apgaismojums | White /IR light Balta/ infrasarkanais |
| Baltā balanss | Auto / Manuāli |
| Nostadīšana | Auto / Manuāli |
| Trokšņa samazināšana | 3D |
| Tīkls |  |
| Savienošana/ Sadarbības spēja | CGI, SDK, Onvif |
| Tīmekļa pārlūku atbalsts | IE8,IE9,IE10,IE11,Chrome V33, V41 |
| Protokoli | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Savietojamās vadības programmas | Dahua Smart PSS, DSS |
| Saskarsne |  |
| Internets | 2xЧ 100/1000M Ethernet port |
| Papild interfeisi | 2 x USB and 1 xFD Card |
| RS485 | 2 |
| RS232 | 4 |
| Trauksmes izeja | 2 x Alarm out / 4 x Alarm in 7 x Optical coupling output |
| Barošana, Izmeri, Ekspluatācijas nosacījumi |  |
| Barošanas atbalsts | AC110~220V, Max. 30W |
| Ekspluatācijas nosacījumi (darba temperatūra , mitrums) | temperatūra -40°C~+80°C, mitrums 10%~90% |
| Izmeri | 544mm x 195.5mm x 171.5mm |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| Svars | 8 kg |
| Sertifikāti |  |
| Sertifikāti | CE FCC |
| Intelektuālas funkcijas |  |
| Automašīnas numuru noteikšanas funkcija (ANPR) | Iebūvēta |
| Transportlīdzekļa noteikšana | Atbalsta transportlīdzekļa video noteikšanu ar augstu noteikšanas pakāpe; atbalsta transportlīdzekļa braukšanas virziena noteikšana |
| Noteikšanas modelis | Atbalsta video noteikšanu vai radaru noteikšanu |
| Transportlīdzekļa datu strukturēšana | transportlīdzekļa marka, transportlīdzekļa izmērs, transportlīdzekļa krāsas noteikšana utt. |
| Transportlīdzekļa izmēra noteikšana | Atbalsta 11 transportlīdzekļu izmēru noteikšanu: liels autobuss, smagā automašīna, vidēja kravas automašīna, sedans, minivens, vieglais kravas automašīna, vidējais autobuss, pikaps un minicar. |
| Transportlīdzekļa krāsas noteikšana | Atbalsta 11 krāsu noteikšanu (dienā): balta, melns, zils, sarkans, dzeltens, zaļš, sārti violets, pelēks,brūns, oranžs un sudrabs. |
| Pārkāpumu atklāšana | Ātruma pārsniegšana, sarkana gaismas neievērošana utt. |
| Plūsmas noteikšana | Katras joslas statistiskie dati: laiks, datums, statistiskie dati periods, josla, satiksmes plūsma, noslogojums, ceļš, vidējais ātrums, rindas garums, transportlīdzekļa tips; |
| Video aizsardzība pret viltojumiem | Video / attēls ar ūdenszīmes tehnoloģiju un pārbaudes funkciju |

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2019.gada 15.augusta uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Par Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi”, ID Nr.DPPI KSP 2019/71N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

TĀME

Par Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi”, ID Nr.DPPI KSP 2019/71N

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

# 4.pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” ietvaros

- <Vispārīgs preču apraksts>.

- Preču detalizēts apraksts

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskie/funkcionālie parametri | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | <Preces nosaukums> | <Parametri, kas raksturo preces spējas veikt noteiktas funkcijas > | <skaits un vienības nosaukums> |
| <…> | <Preces nosaukums> | <Parametri, kas raksturo preces spējas veikt noteiktas funkcijas > | <skaits un vienības nosaukums> |

- [Papildu aprīkojums

Precei Nr.<Preces numurs un nosaukums> [<papildus aprīkojuma apraksts>] [un]/[vai] <izejvielu apraksts> tās normālai ekspluatācijai <gadu skaits> gadus.]

- [Atbilstība standartiem

[Prece Nr.<Preces numurs un nosaukums>]/[Piegādātās preces] atbildīs šādiem standartiem: <kvalitātes, ekoloģiskie, drošības vai citi standarti>.]

- Laika grafiks

Preces tiks piegādātas un ar preču piegādi saistītie pakalpojumi tiks sniegti šādos termiņos:

| Preces numurs | Ar Preču piegādi saistītie pakalpojumi | Preču piegādes un ar preču piegādi saistīto pakalpojumu sniegšanas termiņš |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

“ Par Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi”, ID Nr.DPPI KSP 2019/71N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

Pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents konkrētajam standartam vai tehniskajai specifikācijai Pretendents var ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (nevis jebkuru ražotāja dokumentāciju, piemēram, atbilstības deklarāciju) vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu. Ražotāja tehniskās dokumentācijas vispārīgs apraksts atrodams Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Lēmuma Nr.768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK 2.pielikumā