1.pielikums

Cenu aptaujas 
“Ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana Latgales zoodārzā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pasūtītājs -Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs”, Reģ.nr. 90000705874

- Objekts: Ēka Vienības ielā 27, Daugavpilī, LV-5401, Latvijā

- Pakalpojuma mērķis:

  - Veikt mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu;

  - Veikt aktu sastādīšanu par ventilācijas kanālu tīrīšanas rezultātiem un tehnisko stāvokli saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 91.punktu; akta pielikumā pievienojot aktuālo, konkrētajā objektā veikto darbu foto vai video materiālus.

- Darbu veikšana:

  - Pretendents veic Objekta apsekošanu un sastāda tāmi par gaisa vadu pārbaudi un/vai tīrīšanu, ar norādi par iespējamo darbu veikšanas termiņu piesakot savu vizīti objektā ar kontaktpersonu: Andri Jackeviču, tālr. 20393266, e-pasts: anse.andre@inbox.lv.

  - Veicamo darbu termiņu, Pretendents aprēķina pirms līguma apstiprināšanas, kā arī saskaņo ar Pasūtītāju darba grafiku, kur par veicamo darbu dienām tiek noteiktas  - pirmdienas un otrdienas laikā no 8:30 līdz 17:30, lai ievērotu Pasūtītāja pamatdarbības nepārtrauktību;

  - Izpildītājs veic Tehniskā specifikācijā noteikto pakalpojumu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.

  - Izpildītājs nodrošina pakalpojuma izpildi ar savu atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, inventāru, materiāliem un  transportu.

  - Pasūtītājam ir tiesības noteikt Objektā pakalpojuma sniegšanas veicamo apjomu, kā arī grozīt pakalpojuma apjomu, attiecīgi samazinot, izslēdzot objekta daļas, kurās ir nepieciešams pakalpojums;

  - Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāveic visu darbu organizācijas jautājumu saskaņošana. Pakalpojumi jāveic nepārtraucot Objektu pamatfunkciju izpildi. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;

  - Darbu veikšanas laikā Izpildītājs nodrošina telpu tīrību;

  - Pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu veikšanas grafiks.

  - Pirms darba uzsākšanas darba veikšanas vietā Izpildītājs esošos priekšmetus apsedz ar aizsargplēvi, kuru noņem pēc darba pabeigšanas un veic darba vietas sakopšanu. Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc darba pabeigšanas tos novieto atpakaļ iepriekšējās vietās.

  - Ja darba veikšanu traucē telpu iekārtie griesti, tos demontē un pēc darba pabeigšanas veic atpakaļmontāžu. Iekārto griestu plākšņu demontāžu un atpakaļmontāžu veic izmantojot tīrus cimdus. Iekārto griestu plākšņu, kā arī pārējā telpas interjera un priekšmetu bojājumu (nosmērēšana vai deformācija) gadījumā, kas radies darba izpildes dēļ, bojājuma novēršanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

  - Ja kādam ventilācijas sistēmas posmam nav iespējams piekļūt, Izpildītājs ierīko tīrīšanas lūciņu vai veic šī posma demontāžu, tīrīšanu un atpakaļmontāžu. Ventilācijas sistēmas demontāžu veic tādā apjomā, lai līdz nākošās darba dienas sākumam ir iespējams veikt demontētā posma tīrīšanu, atpakaļmontāžu un darba vietas sakopšanu.

  - Darbus sākot, ventilācijas restes tiek demontētas, darbus beidzot, ventilācijas restes tiek montētas atpakaļ.

  - Pēc objekta, ventilācijas kanālu un ventilācijas sistēmu tīrīšanas u.c. darbu pabeigšanas persona, kura veica pakalpojumu sastāda aktu par ventilācijas kanālu tīrīšanas rezultātiem un tehnisko stāvokli saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”. Aktam par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātu.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroli visa tā izpildes laikā.

- Darba uzraudzība, pieņemšana, darbu apmaksas noteikumi.

  - Izpildītājs pakalpojumus veic atbilstoši līgumā un tā pielikumos noteiktajam.

  - Pēc pakalpojuma izpildes Izpildītājs sagatavo, paraksta un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas ir tiesīgs pārbaudīt pakalpojumu izpildes kvalitāti un atbilstību līgumā noteiktajam.

  - Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja veiktajos pakalpojumos ir trūkumi vai neatbilstības Tehniskā specifikācijā noteiktajam, Pasūtītājs sagatavo neatbilstību sarakstu,  ieskenētu kopiju nosūtot elektroniski uz Izpildītāja e-pastu.

  - Izpildītājam ir pienākums norādītos trūkumus un nepilnības novērst par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā laikā.

  - Par pakalpojumu izpildīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod līgumā un tā pielikumos noteiktajam atbilstošus pakalpojumus un ir abpusēji parakstīts pakalpojumu pieņemšanas- nodošanas akts.

Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latgales zoodārzs” ēku

Vienības ielā 27, Daugavpilī, LV5401, Latvijā

adrese

Daugavpilī                 	                                               				20__. gada _______

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada ___. ____________ līgumu Nr.______________ „Ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana Latgales zoodārzā” sastādījām šo aktu par to, ka Izpildītājs ir veicis visus darbus.

Darbi veikti pilnā apjomā un labā kvalitātē atbilstoši darba uzdevumam un tāmei.

Darbu faktiskās izmaksas _______________ (bez PVN)

Veikto darbu, izlietoto materiālu garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši no šī akta parakstīšanas dienas.

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Latgales zoodārzs” Reģ. Nr.: 90000705874 Adrese: Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401, Latvija AS Citadele banka Kods: PARXLV22 Konts: LV37PARX0000850062804 |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- izprotam un piekrītam katrai tehniskās specifikācijas punkta/apakšpunkta prasībai;

- apņemamies sniegt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai;

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

_______________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts)

2019.gada ___._____________.

3.pielikums

- FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Latgales zoodārzam , Vienības ielā, Daugavpilī, LV-5401, Latvijā |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Kontaktpersonas tālruņa numurs |  |
| Kontaktpersonas e-pasta adrese |  |
| Datums: |  |

Piedāvājam Jums veikt pakalpojumus (darbus) atbilstoši tehniskajā specifikācijā “Ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana Latgales zoodārzā” noteiktajam:

| Nr. | Pakalpojums (darbs) | Detalizēts pakalpojums apraksts | Mērvienība | Skaits | Cena par vienu vienību euro bez PVN | Cena kopā euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana |  |  |  |  |  |
| Kopā euro bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| Kopā euro ar PVN |  |  |  |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas “Ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana Latgales zoodārzā” nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2019.gada ___.____________.