Iepirkuma identifikācijas Nr. DPIP2020/

DARBA UZDEVUMS

„ Kondicionētāju apakalpošana Daugavpils pilsētas IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒ”

1.Veicamo darbu saraksts un objekts

1. Izpildītājs līguma darbības laikā izpilda kondicionētāju tehnisko apkopi, atbilstoši šādam darba uzdevumam:

1.1. aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana;

1.2. kompresora pienākošā sprieguma pārbaude;

1.3. elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude;

1.4. aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude;

1.5. elektrobarošanas elementu nomaiņa (ja nepieciešams);

1.6. automātikas releja nomaiņa (ja nepieciešams);

1.7. gaisa filtrācijas elementu tīrīšana vai nomaiņa (ja nepieciešams);

1.8. saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) noplūdes novēršana aukstuma iekārtā (ja nepieciešams);

1.9. saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā (ja nepieciešams).

1.10. Avārijas situācijas likvidēšana (ja nepieciešams).

| Nr. p.k. | Objekta un darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objekts: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Saules iela 7, Daugavpils | objekts | 1 |
| 12. 2. | Kondicionētāju tehnisko apkopi, atbilstoši darba uzdevumam | gab. | 18 |

Sagatavoja

V.Losevs

65421830