# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

/paraksts/ S.Šņepste

# Daugavpilī, 2020.gada 09.jūnijā

# Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām

“Daugavpils pilsētas paŠvaldībai piederošo būvju nojaukšana”

identifikācijas Nr.DPDĪPD 2020/3

- Uzaicinājuma pamats: Ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 64.punkts. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.654 04377, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo būvju nojaukšana atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1, 2 un 3).

- Iepirkuma ietvaros tiek slēgti līgumi:

## 1.daļĀ: Būvju Alejas ielā 111, Daugavpilī nojaukšana.

2.daļĀ: Dzīvojamās mājas un palīgēku nojaukšana Miera ielā 129, Daugavpilī.

3.daļĀ: Daļēji sagruvušas būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 005 3002, Daugavpilī, nojaukšana.

5. Paredzamā līgumcena:

1.daļĀ: līdz 3388 EUR bez PVN;

2.daļĀ: līdz 4876 EUR bez PVN;

3.daļĀ: līdz 3305 EUR bez PVN.

- Līguma izpildes un darbu uzsākšanas termiņš: saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs;

- pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs.

- pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

- personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

- pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas.

- Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar plānotā objekta teritoriju, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu. Kontaktpersona: Dmitrijs Grigorjevs (tālr.65404377, e-pasta adrese: dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv). Pilnvarojums apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apskati.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

- aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (4.pielikums);

- izstrādātais finanšu piedāvājums (5.pielikums);

- atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (6.pielikums);

- pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (7.pielikums).

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai visām iepirkuma daļām vienlaicīgi.

## Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.

## Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji:

  - gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

  - Pretendents tiks arī izslēgts, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2020.gada 25.jūnijam plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: svetlana.kraine@daugavpils.lv.

Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU BŪVJU NOJAUKŠANA”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2020/3”.

Elektroniski noformētam un atsūtītam piedāvājumam jāatbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

1.Pielikums

Tehniskā specifikācija

Būvju Alejas ielā 111, Daugavpilī nojaukšana (dzīvojamā māja – būv. kad. apz. 05000010439001; šķūnis – būv. kad. apz. 05000010439002), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000010439

Ieceres mērķis – vidi degradējušo būvju nojaukšana, pēc nojaukšanas darbiem pieguļošās teritorijas sakārtošana.

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

2. Būvuzņēmējs uzsāk būvdarbu veikšanu ne vēlāk kā 5 (piektajā) darba dienā pēc atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas būvvaldē, parakstot būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc pušu rakstiskas vienošanās var tikt precizēts tehnoloģiskais pārtraukums un atliktie darbi.

3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem. Kopā ar piedāvājumu pievienot līgumu par būvgružu un bīstamo atkritumu utilizāciju.

4. Pretendentiem vēlams apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

5. Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

zemes gabala kopējā platība (kadastra apzīmējums 05000032501) - 20015.00 kv.m.

apbūves laukums: dzīvojamā māja (05000010439001) – 72.40 kv.m.; šķūnis (05000010439002) – 28.90 kv.m.

kopējā platība: dzīvojamā māja (05000010439001) – 67.40 kv.m.; šķūnis (05000010439002) – 25.80 kv.m.;

būvtilpums: dzīvojamā māja (05000010439001) – 209.00 kub.m.; šķūnis (05000010439002) – 72.00 kub.m.;

stāvu skaits – 1 (visām būvēm).

Kopējais būvgružu apjoms - 160.00 kub.m.

6. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Jelgavas ielā, Bauskas ielā un  Dobeles ielā. Būvdarbu veikšanas zonu nožogot ar pagaidu žogu.

7. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās iestādes un organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas obligāti saņemt no A/S “Sadales tīkls”, SIA “ Daugavpils ūdens”, PAS ”Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom” un DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” un SIA „ Dautkom TV” rakšanas atļaujas!

8. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

9. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

10. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

11. Objektā ir jābūt aptieciņai un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

12. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus speciālus tērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

13. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.

14. Demontāžu veikt ar ekskavatoru, autoceltni, greiferu, iekrāvēju u.c. piemērotas tehnikas palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku.

15. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju.

16. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būvlaukuma pieņemšanas- nodošanas akts”.

17. Ja demontāžas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  radušies tīklu vai  trešajām personām nodarīti bojājumi vai  zaudējumi, būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem.

| Nr. p.k. | DARBU NOSAUKUMS | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dzīvojamā māja ( 05000010439001 ) |  |  |
| 1. | Pagaidu žoga uzstādīšana būvdarbu veikšanas zonā | kpl. | 1.00 |
| 2. | Koku, krūmu, celmu izciršana | gb. | 27.00 |
| 3. | Bojāto koka žoga demontāža ( h= 1.70 m.) | t.m. | 55.00 |
| 4. | Bojāto metāla žoga demontāža (h=1.60 m.) | t.m. | 45.00 |
| 5. | Jumta seguma demontāža ( šiferis) | kv.m. | 95.00 |
| 6. | Jumta koka konstrukciju (latojums 50*50, spāres 70*150, savilces 70*150) demontāža | kub.m. | 4.00 |
| 7. | Pārseguma koka siju (170*170) un pārseguma konstrukciju demontāža | kub.m.. | 10.00 |
| 8. | Logu bloku demontāža (1.40*0.90 m.) | gb. | 5.00 |
| 9. | Durvju bloku demontāža (1.90* 0.90 m.) | gb. | 2.00 |
| 10. | Koka ārsienu un starpsienu (guļbaļķi, brusa, dēli) demontāža | kub.m. | 30.00 |
| 11. | Koka grīdas ar pamatnēm demontāža | kv.m. | 67.40 |
| 12. | Ķieģeļu skursteņa (450*540 mm) demontāža | kub.m | 1.70 |
| 13. | Sarkanķieģeļu sienu demontāža | kub.m | 4.50 |
| 14. | Lokālo bojāto apkures sistēmas (tērauda radiatori – 5.gb., caurules dn25..) demontāža | kpl. | 1.00 |
| 15. | Bojāto elektroinstalāciju demontāža | kpl. | 1.00 |
| 16. | Sausas tualetes demontāža | gb. | 1.00 |
| 17. | Pagraba betona konstrukciju demontāža | kub.m | 10.00 |
| 18. | Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija | kub.m. | 4.00 |
| 19. | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija | kub.m | 140 .00 |
| 20. | Bojāto ielas un trotuāru segumu, zāliena, bortakmeņu atjaunošana un teritorijas sakopšana | objekts | 1.00 |
| 21. | Pagalma asfalta seguma nojaukšana | kv.m. | 45.00 |
| 22. | Pagalma betona seguma nojaukšana | kv.m | 25.00 |
| 23. | Jauna žoga ierīkošana(met.siets h=180mm ar krāsotiem met. statņiem) zemes gabalu robežā (kad. apz. 05000010439 un kad. apz.05000010411) | t.m. | 28.84 |
| 24. | Būvbedres aizbēršana, blietēšana, planēšana | kub.m | 95.00 |
|  | Šķūnis ( 05000010439002 ) |  |  |
| 1. | Jumta seguma skārda lokšņu demontāža | kv.m. | 42.00 |
| 2. | Jumta koka latojuma demontāža | kv.m. | 42.00 |
| 3. | Jumta koka spāres demontāža | kub.m. | 1.20 |
| 4. | Ārsienu koka dēļu, guļbaļku demontāža | kub.m. | 6.50 |
| 5. | Sausas tualetes demontāža | gb. | 1.00 |
| 6. | Pagalma betona kūpinātavas demontāža | kub.m. | 1.00 |
| 7. | Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija | kub.m. | 3.00 |
| 8. | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija | kub.m | 20.00 |
| 9. | Būvbedres aizbēršana, blietēšana, planēšana | kub.m. | 60.00 |
| 10. | Teritorijas izlīdzināšana, sakopšana | objekts | 1.00 |
| 11. | Teritorijas zāliena ierīkošana ar melnzemi b= 100 mm | kv.m. | 740.00 |

Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) demontāžas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.

Blakus esošos inženiertīklus aizsargāt un saglabāt darba režīmā t.sk. El skapji  US-1CE00187 ,

US-1CE00188.

Izpildīt nojaukšanas darbus 30 kalendāro dienu laikā pēc atzīmes par būvdarbu nosacījumu izpildi saņemšanas paskaidrojuma rakstā.

Sagatavoja Dmitrijs Grigorjevs

2.Pielikums

- Tehniskā specifikācija

Dzīvojamās mājas un palīgēku nojaukšana Miera ielā 129, Daugavpilī

Ieceres mērķis – ēkas Miera ielā 129, Daugavpilī nojaukšana, pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot degradējošo teritoriju.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

- Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem. Kopā ar piedāvājumu pievienot līgumu par būvgružu un bīstamo atkritumu utilizāciju.

- Pretendentiem vēlams apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

- Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

Zemes gabala kopplatība - 626.00 kv.m, kadastra apzīmējums 05000047418.

Apbūves laukums: dzīvojamā māja - 128.30 kv.m.; palīgēkas - 32.70 kv.m. , būves kadastra apzīmējums 05000047418001; 05000047418005; 5000047418006.

Būvtilpums - dzīvojamā māja - 403.00 kub.m.; palīgēkas - 92.00 kub.m.

Kopējā platība - dzīvojamā māja - 126.2 kv.m.; palīgēkas - 31.70 kv.m.

Stāvu skaits – 1.

- Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Mierā ielā.

- Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Pirms darbu uzsākšanas obligāti saņemt no SIA “Lattelekom”, A/S “Sadales tīkls”, SIA “ Daugavpils ūdens” un PAS ”Daugavpils siltumtīkli”  rakšanas atļauju (nepieciešamības gadījuma)!

- Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

- Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

- Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

- Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

- Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus speciālus tērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

- Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.

- Demontāžu veikt ar ekskavatoru, greiferu, iekrāvēju u.c. piemērotas tehnikas palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku. Mājas daļu, kas piekļaujas blakus esošai dzīvojamai mājai Miera ielā 131, Daugavpilī, demontēt ar īpašu piesardzību, lai nenodarītu bojājumus dzīvojamai mājai Miera ielā 131, Daugavpilī.

- Pagaidu autoceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt saskaņā ar DOP.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju.

- Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būvlaukuma pieņemšanas- nodošanas akts”.

- Ja demontāžas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  radušies inženiertīklu vai trešajām personām nodarīti bojājumi vai zaudējumi, būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem.

Demontāžas apjomu tabula

| Nr.p.k. | DEMONTĀŽAS DARBU NOSAUKUMS | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koka ārsienu un starpsienu demontāža | m3 | 75.00 |
| 2 | Koka pārseguma demontāža | m2 | 107.00 |
| 3 | Ķieģeļu krāšņu un dūmeņu demontāža | m3 | 9.50 |
| 4 | Koka grīdas demontāža | m2 | 126.00 |
| 5 | Pamatu demontāža (betons, akmens, ķieģelis), atejas betona bedres asenizācija un demontāža, bedres attīrīšana | m3 | 39.50 |
| 6 | Būvgružu savākšana, izvešana un utilizācija | m3 | 159.00 |
| 7 | Pagaidu žoga uzstādīšana | kpl. | 1.00 |
| 8 | Būvbedres aizberšana ar minerālgrunti, planēšana un blietēšana | kpl. | 1.00 |
| 9 | Teritorijas sakopšana | m2 | 600.00 |
| 10 | Žoga daļas (demontēto palīgēku vietā) atjaunošana | m | 10.00 |
| 11 | Esošās piekļaujošās dzīvojamās mājas Miera iela 131, Daugavpilī gala sienas un cokola fasādes daļas atjaunošana (apmetums, krāsošana, ķieģeļu izdrupumu aiztaisīšana) | kpl. | 1 |

Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.

Izpildīt nojaukšanas darbus 45 kalendāro dienu laikā pēc atzīmes par būvdarbu nosacījumu izpildi saņemšanas paskaidrojuma rakstā.

Sagatavoja Dmitrijs Grigorjevs

3.Pielikums

- Tehniskā specifikācija

Daļēji sagruvušas būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 005 3002, Daugavpilī, nojaukšana

Ieceres mērķis – daļēji sagruvušas būves nojaukšana uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 005 3002, Daugavpilī, pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot degradējošo teritoriju.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības  koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

- Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem.

- Pretendentiem ir pienākums apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

- Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

Zemes gabala kopplatība – 28570.00 kv.m.; kadastra apzīmējums 0500 005 3002

Apbūves laukums – 53.10 kv.m.

Kopējā platība      – 40.20 kv.m.

Būvtilpums    – 202.00 kub.m,.   stāvu skaits – 1, būves kadastra apzīmējums – nav.

- Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Višķu ielā un pieguļošajos pagalmos Višķu ielā 32, Mendeļejeva ielā 3A

- Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas obligāti saņemt no A/S “Sadales tīkls”, SIA “ Daugavpils ūdens”, PAS ”Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom” un DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” un SIA „ Dautkom TV”, A/S ”Gaso” rakšanas atļaujas (nepieciešamības gadījuma)!

- Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

- Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

- Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

- Objektā ir jābūt aptieciņai un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

- Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

- Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.

- Demontāžu veikt ar ekskavatoru, greiferu, iekrāvēju u.c. piemērotas tehnikas palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku.

- Pagaidu piebraucamo ceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt no Višķu ielas puses. Ielas segumu (bortakmeņus un asfalta segumu) saglabāt pašreizējā stāvoklī. Bojājumu gadījuma atjaunot par savam līdzekļiem.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju. Pievērst uzmanību zemē esošiem gāzes tīkliem un siltumtīkliem!

Demontāžas apjomu tabula

| Nr.p.k. | DEMONTĀŽAS DARBU NOSAUKUMS | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagaidu žoga uzstādīšana būvdarbu veikšanas zonā | kpl | 1.00 |
| 2. | Koku un krūmu izciršana | gb | 6.00 |
| 3. | Parapeta skārda elementu nojaukšana | kv.m. | 11.00 |
| 4. | Būves plakanā jumta konstrukciju nojaukšana ( skārds, siltumizolācija, izlīdzinošais slānis, ruberoids) | kv.m. | 53.10 |
| 5. | Būves ventilācijas šahtu D=300mm virs jumta demontāža | gb. | 3.00 |
| 4. | Būves dzelzsbetona pārseguma 220 mm demontāža | kv.m. | 48.50 |
| 5. | Būves dzelzsbetona pārsedzes( 1500*200*120) demontāža | gb | 20.00 |
| 6. | Būves silikātķieģeļu ārsienu un starpsienu demontāža | kub.m. | 48.00 |
| 7. | Būves betona pamatu demontāža | kub.m. | 25.00 |
| 8. | Būves betona grīdas ar sagatavošanas slāņiem nojaukšana (42.36 kv.m.) | kub.m. | 8.80 |
| 9. | Būves betona apmaļu nojaukšana | kub.m. | 3.00 |
| 10. | Betona bortakmeņu demontāža | gb | 27.00 |
| 11. | Bojāto asfalta seguma nojaukšana | kv.m. | 114.00 |
| 12. | Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija | kub.m. | 16.00 |
| 13. | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija | kub.m. | 124.00 |
| 14. | Būvbedres aizbēršana, planēšana, izlīdzināšana, blietēšana | kub.m | 50.00 |
| 15. | Teritorijas sakopšana, zāliena ierīkošana ar melnzemi b= 100 mm | kv.m | 300.00 |

Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.

Esošos inženiertīklus aizsargāt un saglabāt darba režīmā.

Izpildīt nojaukšanas darbus 45 kalendāro dienu laikā pēc atzīmes par būvdarbu nosacījumu izpildi saņemšanas paskaidrojuma rakstā.

Sagatavoja Dmitrijs Grigorjevs

4.Pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2020/3;

- apņemas izpildīt būvdarbus atbilstoši norādītajai specifikācijai un iesniegtajam finanšu piedāvājumam;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2020.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5. Pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Cena, EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1.DAĻA | ## Būvju Alejas ielā 111, Daugavpilī, nojaukšana. |  |
| 2.DAĻA | Dzīvojamās mājas un palīgēku nojaukšana Miera ielā 129, Daugavpilī. |  |
| 3.DAĻA | Daļēji sagruvušas būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 005 3002, Daugavpilī, nojaukšana. |  |
| PVN____% ,EUR: |  |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā.

Apņemamies slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

2020.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.Pielikums

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums  “DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU BŪVJU NOJAUKŠANA”, ID Nr. DPDĪPD 2019/6, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma (līguma nosaukums) izpildes.

2020.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

- Pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Būvdarbi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2020.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)