2.pielikums

DARBA UZDEVUMS

Tehniskās dokumentācijas sagatavošanai

Lietus ūdens uztveršanas – novadīšanas sistēmas ierīkošana Daugavpils 10. vidusskolas teritorijā.

Projektējamā objekta nosaukums: Lietus ūdens uztveršanas – novadīšanas sistēmas ierīkošana Daugavpils 10.vidusskolas teritorijā

Objekta adrese: Tautas ielā 11, Daugavpils

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 0500 004 1006

Būves lietošanas veids: 2223 – Vietējas nozīmes notekūdeņu cauruļvadi

Tehnisko dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Atbilstoši izstrādātās apliecinājuma kartes risinājumiem, Pretendents sagatavos būvdarbu apjomu sarakstu atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi. Izpildītājs pieprasīs tehniskos noteikumus (Pasūtītāja izsniegta pilnvarojuma pamatā) no SIA „Daugavpils ūdens”, DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”, citām iesaistītām institūcijām; veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, citām institūcijām pēc nepieciešamības; veiks dokumentācijas iesniegšanu Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Projekta autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Paskaidrojuma raksta sastāvā paredzēt:

1.Objekta apsekošana. Paredzēt iestādes teritorijas apsekošanu nepieciešamā apjomā. Aktualizētā topogrāfiskā uzmērījuma plāna sagatavošana visā kadastra Nr. 0500 004 1006 platībā.

2.Demontāžas darbi. Jāparedz esošā betona bruģakmens seguma demontāža. Demontāžas laikā paredzēt pasākumus teritorijā esošo inženiertīklu un iestādes īpašuma aizsardzībai. Paredzēt būvgružu izvešanu un utilizāciju.

3. Lietus ūdens kanalizācija. Jāizstrādā tehniskie risinājumi lietus notekūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei. Paredzēt lietus ūdens uztveres kanālu uzstādīšanu, to pieslēgšanu pie Daugavpils pilsētas kanalizācijas sistēmas, izstrādājot projekta sadaļu atbilstoši SIA „Daugavpils ūdens” izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem. Veikt lietus notekūdeņu daudzuma aprēķinu.

3.Papilddarbi. Izstrādāt risinājumus iestādes teritorijas sagatavošanai būvdarbiem (virsmas izlīdzināšana, citi darbi nepieciešamā apjomā). Paredzēt nepieciešamus pasākumus iestādes īpašuma pasargāšanai būvdarbu laikā. Paredzēt segumu un labiekārtojuma elementu atjaunošanu nepieciešamā apjomā.

4. DOP. Paredzēt darbu organizēšanas projekta izstrādi. Darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot iestādes darbību, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai. Jāparedz kravas transporta piebraukšanas un būvtehnikas novietošanas vietas, darba zonu norobežošana, aizlieguma un brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana u.c. nepieciešamie pasākumi. Jānodrošina saimnieciskai darbībai nepieciešama transporta piekļuve iestādes teritorijā. Izstrādāto DOP sadaļu saskaņot ar Pasūtītāju un iestādes administrāciju.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Apliecinājuma karte kopā ar grafisko daļu;

- Darbu apjomu saraksts;

- Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;

- Būvizmaksu tāme;

- Darbu organizēšanas projekts.

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz BIS sistēmā, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris 	 _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)