# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

__________________ S.Šņepste

# Daugavpilī, 2021.gada __.janvārī

# Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana un apkalpošana Daugavpils pilsētas domes piederošiem un lietošanā esošajiem īpašumiem”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2021/1

- Uzaicinājuma pamats: Ar 2018.gada 26.februāra rīkojumu Nr.26 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 64.punkts.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs D.Grigorjevs t. 65404302, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: Daugavpils pilsētas domes piederošo īpašumu tehniskā apsardze un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

## Pasūtījums nav dalīts daļās.

## Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 5785 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci eiro centi) bez 21% PVN (Pasūtītājam Līguma izpildes gaitā nav pienākums izlietot visu Līguma summu).

## Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, vai līdz brīdim, kad saskaņā ar jauna iepirkuma rezultātiem tiks noslēgts līgums.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;

- Pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process, pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);

- pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

  - aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūra (2.pielikums).

  - izstrādātais finanšu piedāvājums (3.pielikums).

  - piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (4.pielikums).

  - Pretendenta pieredzes saraksts par pēdējiem diviem gadiem (5.pielikums)

## Piedāvājumu jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu)

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.

- Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji: Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums (3.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

## Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021.gada 1.februārim plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Kr.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtīt pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv. Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana un apkalpošana Daugavpils pilsētas domes piederošiem un lietošanā esošajiem īpašumiem”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2021/1”.

Elektroniski noformētam un atsūtītam piedāvājumam jāatbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

## Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

SASKAŅOTS:

Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

vadītājas p.i.								         A.Nikolajevs

Centralizētās grāmatvedības

vadītāja									E.Ugarinko

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs                               D.Grigorjevs

Sagatavoja:

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juriste								       E.Kavševiča-Semjonova

1.Pielikums

Tehniskā specifikācija

„Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana un apkalpošana Daugavpils pilsētas domes piederošiem un lietošanā esošajiem īpašumiem”

Apsargājamie objekti:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja Objekta nosaukums, adrese, aptuvena kopējā apsargājamā platība, stāvu skaits. | Tehniskā apsardze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apsardzes signalizācija (iekārtas) | Divas trauksmes pogas (iekārtas modelis) | Videonovērošanas iekārtas | Ugunsdrošības signalizācija (iekārtas) | Nepieciešamo signāla raidītāju skaits (uzstāda pakalpojuma sniedzējs) |
| 1 | Puškina iela 55A, Daugavpils. Sporta klubs. 298.9m2, 2 stāvi | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 2 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Slimnīca - radioloģiskas nodaļas ēka. 1209.6m2, 1 stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - | 3 |
| 3 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Veļas mazgātavas ēka. 474.9m2, 1 stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - | 1 |
| 4 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Garāža. 57.5m2, 1stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - | 1 |
| 5 | Jātnieku iela 53, Daugavpils. Narkoloģiskā slimnīca. 358.9m2, 1 stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 6 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Garāža Nr.5. 90.1m2, 1 stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 7 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Garāža Nr.11un Nr.17. 22.9m2 un 23m2, 1 stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 8 | Stacijas iela 129A, Daugavpils. Angārs. 915.1m2, 1 stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 9 | Smilšu iela 92A, Daugavpils. Bunkurs. 863.3m2, 1 stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - | 1 |
| 10 | Šūņu iela 1, Daugavpils. Ēka. 2762.4m2, 4 stāvi | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - | 1 |
| 11 | Minskas iela 1, Daugavpils. Ēka. 3628.5m2, 3 stāvi | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - | 1 |
| 12 | Ūdens iela 24, Daugavpils. Ēka. 1763m2, 4 stāvi | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - | 1 |
| 13 | Turaidas iela 11, Daugavpils. Ēka. 1745.3m2, 4 stāvi | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - | 1 |
| 14 | Smilšu iela 5, Daugavpils. Dzīvojamā māja. 183.2 m2, 1 stāvs | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - | 1 |
| 15 | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils. Ēka. 1475.5m2 + 2242.4m2 + 154.8m2, 4 stāvi | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | Jānodrošina pieslēgšana pie apsardzes pults. | Esošās videonovērošanas sistēmas apkalpošana | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 4 |
| 16 | K.Valdemāra iela 13, Daugavpils. Ēka. 836.5m2 + 97.8m2, 4 stāvi | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 17* | Raiņa iela 27, Daugavpils. Ēka. 1472.3m2, 4 stāvi * | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 18 | Raiņa iela 28, Daugavpils. Ēka. 322.4m2 (Būvvalde) + 636m2 (Dzimtsarakstu nodaļā, Bāriņtiesa), 2 stāvi | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 2 |
| 19 | Hospitaļa iela 6, Daugavpils. Ēka. 9340.3m2, 2 stāvi | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - | 1 |
| 20 | Varšavas iela 45, Daugavpils. Ēka. 1669.2m2, 4 stāvi | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | Esošās videonovērošanas sistēmas apkalpošana | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 21 | Imantas iela 9-1B, Daugavpils. Telpu grupas. 176.1m2, 1 stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 22 | Stropu iela 40, Daugavpils. 144m2 + 187.3m2 + 206.7m2, 2 stāvi | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 2 |
| 23 | Saules iela 5, Daugavpils. 524.7m2, 2 stāvi | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 24 | Nometņu iela 159, Daugavpils Administratīva ēka (katlu telpa) K-1. 392.3m2, 1 stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 25 | Nometņu iela 159, Daugavpils Administratīva ēka K-2. 947.3m2, 4 stāvi | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | 1 |
| 26 | Nometņu iela 159, Daugavpils Saimniecības ēkas K-3, K-4 ar teritoriju. 671.2m2 (ēka K-3) 543.8m2 (ēka K-4) + 1290m2 (teritorija), 1 stāvs | Esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults | - | - | - | 1 |
| 27 | Višķu iela 21I, Daugavpils. Noliktavas telpas, 650 m2, 1 stāvs | Jānodrošina signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā | - | - | - | 1 |

*- Objekta Raiņa iela 27, Daugavpilī, apsardzes iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu pie apsardzes pults jāveic pēc būvuzņēmēja būvdarbu pabeigšanas un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas vai objekta nodošanas ekspluatācijā, maksimāli izvietojot vadus neredzamās vietās (sienu kanālos, zem griestiem, grīdās u.c.), vietās, kur tas nav tehniski iespējams, izmantot penālus, saskaņojot darbus ar pasūtītāju. Provizoriskais apsardzes iekārtu uzstādīšanas un pieslēgšanās datums 01.03.2021. Ierīkojot apsardzes iekārtas nedrīkst bojāt esošo apdari, apdares bojāšanas gadījumā Izpildītājs to atjauno sākotnējā stāvoklī par saviem līdzekļiem.

Apsargājamos objektos veicamie darba uzdevumi:

Objektu brīvprātīgu apskati var veikt, iepriekš saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, kontaktpersona Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas Ēku būvinženieri Ruslans Borodulins, tālr. 65404302, mob. Tālr. 26764683.

| Nr. | Pasākums vai izpildāmā darbība |
| --- | --- |
| 1 | Nodrošināt Objektu nepārtrauktu apsardzi un centralizētajai apsardzes pultij pieslēgto apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu (ja uzstādītas iekārtas) (turpmāk – Iekārtas) darbību 24 stundas diennaktī. |
| 2 | Nodrošināt Iekārtu darbību elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu gadījumā. |
| 3 | Nodrošināt Iekārtu tehnisku pieslēgšanu centralizētai apsardzes pultij, kas ir Izpildītāja īpašums un ir tieši Izpildītāja pārraudzībā, un signāla raidītāju uzstādīšanu. |
| 4 | 10 (desmit) dienu laikā pēc objekta Iekārtu pieņemšanas lietošanā sagatavot un iesniegt pasūtītāja pilnvarotai personai izskatīšanai un saskaņošanai rīcības instrukciju pasūtītāja darbinieku darbībai ar Iekārtām, instrukciju par rīcību trauksmes gadījumā. |
| 5 | 1 (vienu) reizi pusgadā nodrošināt apsardzes signalizācijas sistēmas apkopi, iepriekš informējot pasūtītāja pilnvaroto personu. |
| 6 | 1 (vienu) reizi mēnesī nodrošināt ugunsdrošības signalizācijas un videonovērošanas sistēmu uzturēšanu un apkopi, iepriekš informējot pasūtītāja pilnvaroto personu. |
| 7 | Operatīvi – ne ilgāk kā 5 -7 minūšu laikā pēc trauksmes signāla (no apsarga, objekta signalizācijas, trauksmes pogas u.tml.) saņemšanas centralizētās apsardzes pultī – nodrošināt izpildītāja operatīvās grupas ierašanos objektā un rīcību atbilstoši apstākļiem, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties trešo personu prettiesiskas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, gadījuma, ja ārpus darba laika (no plkst. 17:00 līdz 8:00) tiek konstatēts, ka ēkās konstruktīvo elementu bojājuma dēļ var iekļūt nepiederošas personas, nepieciešams nodrošināt objektu ar fizisko apsardzi līdz tuvākajam darba dienas rītam (līdz plkst. 9:00), par notikušo nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā pēc ierašanās objektā ziņot pasūtītāja pilnvarotajai personai. Trauksmes gadījumā vairākos objektos vienlaicīgi, nodrošināt apsardzes darbinieku vienlaicīgu ierašanos uz vairākiem apsardzes objektiem. Apsardzes mēneša maksa par objektiem nevar mainīties no fiziskas apsardzes (ja tā būs nepieciešama) atrašanās laika objektā un operatīvās grupas izbraukumu skaita. |
| 8 | Par ārkārtas gadījumu iestāšanos (ugunsgrēks, ielaušanās, uzbrukums, viltus trauksme u.tml.) nekavējoties paziņot attiecīgajam dienestam un pasūtītāja pilnvarotajai personai par visiem notikumiem, kas saistīti ar objekta Iekārtu darbību. |
| 9 | Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformās, pēc kurām iespējams identificēt to piederību pakalpojumu sniedzējam. |
| 10 | Pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt apmācību vismaz divām pasūtītāja personām katrā objektā, piešķirot katrai savu kodu objekta signalizācijas pieslēgšanai un atslēgšanai. |
| 11 | Operatīvi (1 stundas laikā) informēt pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar objekta apsardzi vai signalizācijas darbību, tās traucējumiem, kas varētu ietekmēt kvalitatīvu izpildītāja saistību izpildi. |
| 12 | Ja Iekārtu apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams Iekārtu remonts, nekavējoties par to informēt pasūtītāja pārstāvi (pilnvaroto personu). |
| 13 | Pamatojoties uz pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikumu par Iekārtas bojājumu, 8 (astoņu) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža par remonta nepieciešamību ierasties objektā, veikt diagnostiku un sastādīt remonta tāmi. |
| 14 | Nodrošināt apsardzes ,videonovērošanas (ja ir uzstādītas iekārtas) un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas (ja ir uzstādītas iekārtas) pieslēgšanu Izpildītāja centralizētai apsardzes pultij 5. darba dienu laikā par Izpildītāja līdzekļiem un nodrošināt apsardzes tehnisko sistēmu darbību šādos Objektos Daugavpils pilsētā: - Puškina iela 55A - Siguldas iela 24 (3 ēkas) - Jātnieku 53 - Stacijas iela 129a (3 ēkas) - Smilšu iela 92A - Šūņu iela 1 - Minskas iela 1 - Ūdens iela 24 - Turaidas iela 11 - Smilšu iela 5 - K.Valdemāra iela 1 (3 ēkas) - K.Valdemāra iela 13 - Raiņa iela 27* - Raiņa iela 28 - Hospitaļa iela 6 - Varšavas iela 45 - Imantas iela 9-1B - Stropu iela 40 (2 ēkas) - Saules iela 5 - Nometņu ielā 159 (4 ēkas un teritorija) - Višķu iela 21I |
| 15 | Izpildītājs nodrošina nepieciešamo konsultāciju jebkurā diennakts laikā. |
| 16 | Nodrošināt apsardzes sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā fizisko personu datu aizsardzības prasībām. |
| 17 | Nodrošināt kontroli par pieeju videonovērošanas sistēmai un sistēmā saglabātajiem datiem. Pieļaut pieeju apsardzes un ugunsdrošības sistēmai tikai atbildīgajām personām saskaņā ar rakstisku pasūtītāja rīkojumu. |
| 18 | Piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē, kas skar apsardzi un ugunsdrošību, tai skaitā konsultēt iekšējā normatīvā akta sagatavotāju un saskaņot iekšējos normatīvos aktus. |
| 19 | Informēt par konstatētajiem apsardzes vai ugunsdrošības sistēmas bojājumiem, sagatavot nepieciešamo iekārtu cenu piedāvājumu un pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un iekārtu saņemšanas no pasūtītāja (ja tādas ir nepieciešamas) veikt remontdarbus. |
| 20 | Nodrošināt sistēmas pieslēgšanu un darbību, gadījumā ja trūkst apsardzes sistēmas izpildokumentācijas. |
| 21 | Nepiemērot maksu par pirmām 20 viltus operatīvās grupas izbraukuma reizēm uz Objektu, ar nosacījumu, ja viltus trauksmes cēlonis ir Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultāts. |
| 22 | Objektos, kuros Izpildītājam jānodrošina signalizācijas iekārtu montāžu ar pieslēgšanu pie apsardzes pults, un kuros uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā, Izpildītājs patstāvīgi izvērtē nepieciešamo iekārtu skaitu, lai nodrošinātu objektu tehnisko apsardzi. |

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs                   Dmitrijs Grigorjevs

- pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

“Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana un apkalpošana Daugavpils pilsētas domes piederošiem un lietošanā esošajiem īpašumiem”,

ID Nr. DPDĪPD 2021/1

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2021/1;

- apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2021.gada ___._____________

________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

- Pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Tehniskā apsardze un apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana (3.Pielikums) | Cena bez PVN mēnesī | Cena bez PVN par 12 mēnešiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puškina iela 55A, Daugavpils. Sporta klubs. 298.9m2, 2 stāvi | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 2 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Slimnīca - radioloģiskas nodaļas ēka. 1209.6m2, 1 stāvs | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 3 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Veļas mazgātavas ēka. 474.9m2, 1 stāvs | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 4 | Siguldas iela 24, Daugavpils. Garāža. 57.5m2, 1stāvs | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 5 | Jātnieku iela 53, Daugavpils. Narkoloģiskā slimnīca. 358.9m2, 1 stāvs | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 6 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Garāža Nr.5. 90.1m2, 1 stāvs | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 7 | Stacijas iela 129a, Daugavpils. Garāža Nr.11un Nr.17. 22.9m2 un 23m2, 1 stāvs | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 8 | Stacijas iela 129A, Daugavpils. Angārs. 915.1m2, 1 stāvs | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 9 | Smilšu iela 92A, Daugavpils. Bunkurs. 863.3m2, 1 stāvs | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 10 | Šūņu iela 1, Daugavpils. Ēka. 2762.4m2, 4 stāvi | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 11 | Minskas iela 1, Daugavpils. Ēka. 3628.5m2, 3 stāvi | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 12 | Ūdens iela 24, Daugavpils. Ēka. 1763m2, 4 stāvi | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 13 | Turaidas iela 11, Daugavpils. Ēka. 1745.3m2, 4 stāvi | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 14 | Smilšu iela 5, Daugavpils. Dzīvojamā māja. 183.2 m2, 1 stāvs | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 15 | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils. Ēka. 1475.5m2 + 2242.4m2 + 154.8m2, 4 stāvi | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults, jānodrošina divu trauksmes pogu pieslēgšana pie apsardzes pults. Esošo videonovērošanas iekārtu apkalpošana |  |  |
| 16 | K.Valdemāra iela 13, Daugavpils. Ēka. 836.5m2 + 97.8m2, 4 stāvi | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 17 | Raiņa iela 27, Daugavpils. Ēka. 1472.3m2, 4 stāvi | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Esošo ugunsdrošības signalizācijas iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| 18 | Raiņa iela 28, Daugavpils. Ēka. 322.4m2 (Būvvalde) + 636m2 (Dzimtsarakstu nodaļā, Bāriņtiesa), 2 stāvi | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 19 | Hospitaļa iela 6, Daugavpils. Ēka. 9340.3m2, 2 stāvi | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 20 | Varšavas iela 45, Daugavpils. Ēka. 1669.2m2, 4 stāvi | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults. Esošo videonovērošanas iekārtu apkalpošana |  |  |
| 21 | Imantas iela 9-1B, Daugavpils. Telpu grupas. 176.1m2, 1 stāvs | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 22 | Stropu iela 40, Daugavpils. 144m2 + 187.3m2 + 206.7m2, 2 stāvi | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 23 | Saules iela 5, Daugavpils. 524.7m2, 2 stāvi | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 24 | Nometņu iela 159, Daugavpils Administratīva ēka (katlu telpa) K-1. 392.3m2, 1 stāvs | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 25 | Nometņu iela 159, Daugavpils Administratīva ēka K-2. 947.3m2, 4 stāvi | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 26 | Nometņu iela 159, Daugavpils Saimniecības ēkas K-3, K-4 ar teritoriju. 671.2m2 (ēka K-3) 543.8m2 (ēka K-4) + 1290m2 (teritorija), 1 stāvs | Apsardzes signalizācijas esošo iekārtu pieslēgšana pie apsardzes pults |  |  |
| 27 | Višķu iela 21I, Daugavpils. Noliktavas telpas, 650 m2, 1 stāvs | Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu montāža ar pieslēgšanu pie apsardzes pults. Uzstādītās iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā |  |  |
| Kopā bez PVN, EUR |  |  |  |  |
| PVN ---- %, EUR |  |  |  |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR |  |  |  |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

2021.gada ___._____________

________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.Pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi) | Veicamā darba daļa (10% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu un apakšuzņēmēja pieredzes saraksts par pēdējiem diviem gadiem, kopā uz ___________ lp.

2021.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.Pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Tehniskā apsardze |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts | Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

2021.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)