SASKAŅots
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Sporta pārvalde” vadītājs

___________________ J.Stivriņš

Daugavpilī, 2021.gada 10.martā

UZAICINĀJUMS

- par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”

- Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90011647754 |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Ē. Pavlovskis |  |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | tālr.: +371 26800045, e-pasts: sport@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2021_15N

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2021.gada 10.martā.

Zemsliekšņa iepirkuma mērķis „ Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”;

- Līguma izpildes termiņš: 30 dienu laikā, no līguma noslēgšanas dienas.

- Veicamo uzdevuma apraksts: 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).

- Paredzamā līgumsumma: līdz 3000,00 euro bez PVN.

7. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.

8. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (1.pielikums).

9. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021.gada 16.martam, plkst.11:00 personiski pēc adreses Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, 106.kab. vai skenētā veidā uz sport@daugavpils.lv

Ziņojuma pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

2. Pretendenta finanšu piedāvājums.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde”

ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris                  		   	Ē. Pavlovskis

1. Pielikums

“Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” 
Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPPISP_2021_15N

Tehniskā specifikācija

„Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu DPPI “Sporta pārvalde” ēkām  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, MK noteikumiem Nr.238,  LBN 231-15, LVS EN12097:2007, LVS EN 15780 prasībām.

| Nr. p.k. | Priekšmets/pakalpojums | Apraksts | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video inspekcija gaisa vadus (kanālus) līdz un pēc tīrīšanai | Izpēta gaisa vadus (kanālus) ar videorobota (videoieraksta) atsevišķos posmos | ~ 80 m |
| 2. | Mehāniskās ventilācijas tīrīšana | Mehāniskās ventilācijas gaisa vadu un kanālu tīrīšana no iekšpuses Šķērsgriezums: - 40x50 cm - 40x40 cm - 50x60 cm - 30x30 cm - 20x30 cm - 25x25 cm - 20x20 cm - D 30 cm | = 260 m 10 m 36 m 4 m 20 m 5 m 30 m 140 m 15 m |
|  |  | Ventilācijas iekārtas tīrīšana | 6 gab. |
| 3. | Pārbaude un tīrīšana | - Kanāla tipa ventilatoru, kas iebūvēti gaisa vados -Ventilācijas režģi (difuzori) | 17 gab. 76 gab. |
| 4. | Nepieciešamos tīrīšanas lūku ierīkošana | Saskaņa ar LVS EN12097:2007 | ~12 gab. |
| 5. | Gaisa vadus (kanālus) dezinfekcija | Ar speciālu dezinfekcijas līdzekļu | 260 m |
| 6. | Aktu sagatavošana | - Akts par izpildītiem darbiem (ar fotofiksāciju) - Akts par mehāniskās ventilācijas tīrīšanu (Atbilstoši ugunsdrošības MK noteikumiem Nr.238, 92.p.) | - akti |

- Kopā ar finanšu piedāvāju nepieciešams iesniegt sekojošos dokumentus:

  - Objekta apsekošanas akts;

  - Būvkomersanta reģistrācijas numurs darbības sfēras- “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana vai būvdarbu būvuzraudzība”;

  - Būvdarbu vadītāja sertifikāti Sfēras/Jomas: - “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana vai būvdarbu būvuzraudzība”;

  - Darbiniekiem, kuri tieši veic ventilācijas sistēmas tīrīšanu, jābūt Apliecība strādāt augstumā;

  - Lokālā tāme (saskaņa ar LBN 501-17, 5. pielikums);

  - Pieredze ventilācijas sistēmu apkalpošanā objektā(-os) ar platību virs 3000m2 un klientu Atsauksmes;

  - Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši obligāto apdrošināšanu” prasībām. Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības”.

3.  Drošības tehnikas pasākumi, tīrīšanas darbu veikšanas laikā, nodrošina pretendents.

4. Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem (Nr.p.k.1) tiek sagatavots pasākumu plāns un tiek noteikta tīrīšanas metode, kura tiek realizētā (mehāniska vai mitra).

5. Pēc tīrīšanas ar speciālo dezinfekcijas līdzekļu palīdzību tiek veikta pilnīga visu cauruļvadu dezinfekcija (jāpiestāda pasūtītājam Atbilstības deklarācijas vai Drošības datu lapas uz piemērojamiem līdzekļiem).

6.Pretendents jānodrošina darba zonas uzkopšanu katru dienu, pēc pabeigšanas objekts tiek uzkopts.

7. Pēc darbiem un apjomiem, kas nav iekļauti tehniska specifikācijā, puses atsevišķi rakstiski vienojas, saskaņojot defekta aktu, nosakot izpildes noteikumus, izpildes termiņu.

6. Samaksa tiek aprēķināta saskaņa ar faktiskiem darba apjomiem.

Sagatavoja:

DPPI “Sporta pārvalde”

ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris               		      Ē. Pavlovskis

10.03.2021.g.

2. Pielikums 
                 “Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” 
Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPPISP_2021_15N

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā “Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”

identifikācijas numurs DPPISP_2021_15N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē, kā Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums )apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Apraksts | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” Kandavas ielā 17A, Daugavpilī |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |