# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

__________________ S.Šņepste

# Daugavpilī, 2021.gada  6.jūlijā

# Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

“Jumtu remonts pašvaldībai piederošajās ēkās Šūņu ielā 1, Ūdens ielā 24, Nometņu ielā 159 k-1, k-2, k-3/k-4, Siguldas ielā 24, Turaidas ielā 11, Jātnieku ielā 53, Parka ielā 2, Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2021/5

- Uzaicinājuma pamats: ar 2021.gada 2.marta Daugavpils pilsētas domes rīkojumu Nr.41 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu organizēšanu 45.punkts.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.654 04302, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas ēku būvinženieris Ruslans Boroduļins, t.65404302, ruslans.borodulins@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: Jumtu remonts pašvaldībai piederošajās ēkās Šūņu ielā 1, Ūdens ielā 24, Nometņu ielā 159 k-1, k-2, k-3/k-4, Siguldas ielā 24, Turaidas ielā 11, Jātnieku ielā 53, Parka ielā 2, Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī.

## Pasūtījums dalīts daļās:

- A daļa – ēkas jumta remonts Šūņu iela 1, Daugavpilī;

- B daļa – ēkas jumta remonts Ūdens iela 24, Daugavpilī;

- C daļa – ēkas jumta remonts Nometņu iela 159 k-1, k-1, k-2, k-3/k-4, Daugavpils;

- D daļa – ēkas jumta remonts Siguldas iela 24, Daugavpils;

- E daļa – ēkas jumta remonts Turaidas iela 11, Daugavpils;

- F daļa – ēkas jumta remonts Jātnieku iela 53, Daugavpils;

- G daļa – ēkas jumta remonts Parka iela 2, Daugavpils;

- H daļa – ēkas jumta remonts Mendeļejeva iela 5, Daugavpils.

## Paredzamā kopējā līgumcena:

- uz visām daļām kopā 4132 EUR bez PVN.

- Līguma izpildes termiņš: saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto. Darbu uzsākšanas termiņš 5 dienas pēc “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta būvdarbiem”parakstīšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas no līguma parakstīšanas datuma.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;

- pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);

- pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

- pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

- finanšu piedāvājums (2.pielikums);

- pretendenta pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (4.pielikums). Pretendenta pieredzē  jābūt vismaz 2 (diviem) realizētiem līdzīgiem Tehniskajā specifikācijā norādītiem objektiem pēdējo 3 gadu laikā.

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu kopā uz visām daļām.

- Pasūtītās ir tiesīgs noslēgt līgumu par visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā daļām. Ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 5000 EUR ar PVN, tad Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties daļas par kurām tiks noslēgts līgums, atkarībā no budžetā iedalītajiem līdzekļiem.

- Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā, Pretendents neiesniedza piedāvājumu visām daļām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēti, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājums, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un elektroniski nosūtīta katram pretendentam.

## Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021.gada  20.jūlijam plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Kr.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtīt pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv. Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Jumtu remonts pašvaldībai piederošajās ēkās Šūņu ielā 1, Ūdens ielā 24, Nometņu ielā 159 k-1, k-2, k-3/k-4, Siguldas ielā 24, Turaidas ielā 11, Jātnieku ielā 53, Parka ielā 2, Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2021/5. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

- Pretendents tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai uz visām zemsliekšņa iepirkuma daļām. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu ne uz visām daļām tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas un viņu piedāvājumi netiks pārbaudīti.

SASKAŅOTS:

Domes Centralizētās grāmatvedības

Vadītāja									E.Ugarinko

Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Vadītāja									I.Funte

Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas

Ēku būvinženieris		                                                                       R.Boroduļins

Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Juriste								           E.Kavševiča-Semjonova

      - Pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā A / B / C / D / E / F / G / H daļai

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2021/5 A /B / C / D / E / F / G / H daļām;

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši norādītajai specifikācijai un iesniegtajam

finanšu piedāvājumam;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2021.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

      - Pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS A / B / C / D / E / F / G / H daļai

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Cena, EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | A daļa – ēkas jumta remonts Šuņu iela 1, Daugavpilī |  |
| 2. | B daļa – ēkas jumta remonts Ūdens iela 24, Daugavpilī |  |
| 3. | C daļa – ēkas jumta remonts Nometņu iela 159 k-1, k-1, k-2, k-3/k-4, Daugavpils |  |
| 4. | D daļa – ēkas jumta remonts Siguldas iela 24, Daugavpils |  |
| 5. | E daļa – ēkas jumta remonts Turaidas iela 11, Daugavpils |  |
| 6. | F daļa – ēkas jumta remonts Jātnieku iela 53, Daugavpils |  |
| 7. | G daļa – ēkas jumta remonts Parka iela 2, Daugavpils |  |
| 8. | H daļa – ēkas jumta remonts Mendeļejeva iela 5, Daugavpils |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |  |
| PVN____% ,EUR: |  |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvājums pilnīgi atbilst prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

2021.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

      - Pielikums

Tehniskā specifikācija

Jumtu remonts pašvaldībai piederošajās ēkās Šūņu ielā 1, Ūdens ielā 24, Nometņu ielā 159 k-1, k-2, k-3/k-4, Siguldas ielā 24, Turaidas ielā 11, Jātnieku ielā 53, Parka ielā 2, Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī

- Mērķis:

Veikt ēku jumtu remontu “Darbu apjomos” minētajām ēkām.

- Uzdevums:

Veikt ēku jumtu remontu un citus remontdarbus atbilstoši 3.punktā “Darbu apjomi” uzskaitītajiem darbu apjomiem.

- Darba apjomi:

3.1. “A” daļa Šūņu iela 1, Daugavpils:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šūņu iela 1, Daugavpils |  |  |
| 1 | Azbestcementa jumta seguma izjaukšana | m2 | 10 |
| 2 | Skārda vai bezazbestcementa jumta seguma montāža | m2 | 10 |
| 3 | Jumta seguma un dūmeņu / ķieģeļu ventkanālu skārda piekļāvumu demontāža | kpl | 3 |
| 4 | Jumta seguma un dūmeņu / ķieģeļu ventkanālu skārda piekļāvumu uzstādīšana | kpl | 3 |
| 5 | Virs jumta dūmeņu un ķieģeļu ventkanālu bojāto ķieģeļu demontāža | m3 | 0.5 |
| 6 | Jumta ventilācijas motora ar rāmi demontāža (30kg) | gb | 1 |
| 7 | Esošo jumta loga remonts (logu vērtnes remonts, iestiklošana) | gb | 1 |
| 8 | Skārda kores montāža | m | 10 |
| 9 | Fasādes metāla kāpņu demontāža | gb | 2 |

3.2. “B” daļa Ūdens iela 24, Daugavpils:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdens iela 24, Daugavpils |  |  |
| 1 | Azbestcementa jumta seguma izjaukšana | m2 | 6 |
| 2 | Skārda vai bezazbestcementa jumta seguma montāža | m2 | 6 |
| 3 | Jumta seguma un dūmeņu / ķieģeļu ventkanālu skārda piekļāvumu demontāža | kpl | 2 |
| 4 | Jumta seguma un dūmeņu / ķieģeļu ventkanālu skārda piekļāvumu uzstādīšana | kpl | 2 |
| 5 | Jumta koka spāres pastiprināšana ar koka siju 150x150mm | m3 | 0.06 |
| 6 | Skārda kores montāža | m | 8 |
| 7 | Esošo jumta piltuvju piestiprināšana | gb | 2 |
| 8 | Skārda uzgalvja demontāža | gb | 1 |
| 9 | Ventilācijas kanāla nosegšana ar skārda elementu | gb | 1 |
| 10 | Notekcaurules skārda izvada d150 montāža | gb | 1 |
| 11 | Sadzīves atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 0.8 |

3.3. “C” daļa Nometņu iela 159 k-1, k-1, k-2, k-3/k-4, Daugavpils:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nometņu iela 159 k-1, Daugavpils |  |  |
| 1 | Jumta seguma attīrīšana no koka lapām, skujām u.c. netīrumiem | m2 | 230 |
| 2 | Jumta seguma sagatavošana | m2 | 250 |
| 3 | Jumta virskārtas bitumena ruļļu seguma ieklāšana | m2 | 250 |
| 4 | Skārda teknes tīrīšana | m | 72 |
| 5 | Skārda teknes piestiprināšana pie sienas | m | 15 |
| 6 | Mazvērtīgo koku līdz 10cm un krūmu nozāģēšana | gb | 7 |
|  | Nometņu iela 159 K-2, Daugavpils |  |  |
| 1 | Jumta seguma sagatavošana | m2 | 70 |
| 2 | Jumta virskārtas bitumena ruļļu seguma ieklāšana | m2 | 60 |
| 3 | Jumta seguma lāpīšana ar virskārtas bitumena ruļļu segumu ar izmēriem 500x500cm | gb | 10 |
|  | Nometņu iela 159 K-3/K-4, Daugavpils |  |  |
| 1 | Durvju piekaramās atslēgas ar 3 atslēgām uzstādīšana | gb | 5 |

3.4. “D” daļa Siguldas iela 24, Daugavpils:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siguldas iela 24 (kad. apz. 05000060605002) , Daugavpils |  |  |
| 1 | Skārda teknes un notekcaurules tīrīšana | m | 228 |
| 2 | Jumta seguma attīrīšana no koka lapām, skujām u.c. netīrumiem | m2 | 529 |
| 3 | Jumta seguma sagatavošana | m2 | 265 |
| 4 | Jumta virskārtas bitumena ruļļu seguma ieklāšana | m2 | 235 |
| 5 | Jumta seguma lāpīšana ar virskārtas bitumena ruļļu segumu ar izmēriem 1000x500cm | gb | 60 |
| 6 | Uz jumta augošo mazvērtīgo koku nozāģēšana | gb | 10 |
| 7 | Sadzīves atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1 |
| 8 | Esošo skārda tekņu un notekcauruļu remonts | m | 3 |
| 9 | Mazvērtīgo koku līdz 10cm un krūmu nozāģēšana | gb | 10 |

3.4. “E” daļa Turaidas iela 11, Daugavpils:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Turaidas iela 11, Daugavpils |  |  |
| 1 | Azbestcementa jumta seguma izjaukšana | m2 | 8 |
| 2 | Skārda vai bezazbestcementa jumta seguma montāža | m2 | 8 |
| 3 | Esošo jumta loga aiztaisīšana ar OSB 1250x1000x10 | gb | 1 |
| 4 | Jumta skārda elementu (satekne) montāža | m | 3 |

3.5. “F” daļa Jātnieku iela 53, Daugavpils:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jātnieku iela 53, Daugavpils |  |  |
| 1 | Azbestcementa jumta seguma izjaukšana | m2 | 15 |
| 2 | Skārda vai bezazbestcementa jumta seguma montāža | m2 | 15 |
| 3 | Mazvērtīgo koku līdz 10cm un krūmu nozāģēšana | gb | 6 |
| 4 | Jumta seguma un dūmeņu / ķieģeļu ventkanālu skārda piekļāvumu demontāža | kpl | 2 |
| 5 | Jumta seguma un dūmeņu / ķieģeļu ventkanālu skārda piekļāvumu uzstādīšana | kpl | 2 |
| 6 | Esošā jumta loga aiztaisīšana ar OSB 500x500x10 | gb | 1 |

3.6. “G” daļa Parka iela 2, Daugavpils:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parka iela 2, Daugavpils |  |  |
| 1 | Skārda teknes un notekcaurules tīrīšana | m | 160 |
| 2 | Skārda teknes remonts | m | 1 |

3.7. “H” daļa Mendeļejeva iela 5, Daugavpils:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mendeļejeva iela 5, Daugavpils |  |  |
| 1 | Rūpnieciski izgatavota jumta sniega barjera valcprofila jumtam (tonis RAL7005) ierīkošana | m | 48 |

- Īpašie noteikumi:

  - Vēlama objektu apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.

  - Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, piedāvājumus jāiesniedz par katru daļu atsevišķi, neapvienojot piedāvājumus. Pasūtītājs var neslēgt līgumu par visu daļu apjomiem darbu apjomiem.

  - Darbus veikt atbilstoši akceptētai būvniecības ieceres dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai.

  - Tehniskajā specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja projektēšanas gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, tad visas nepieciešamās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Visus remontdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā.

  - Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

  - Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minēto objektu remontu atbilstoši  LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšana katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

  - Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

  - Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

  - Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā   ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

  - Remontdarbu laikā Būvuzņēmējam jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi esošajām ēkām.

- Darbu uzsākšanas termiņš: 5 dienas pēc “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta būvdarbiem” parakstīšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas no līguma parakstīšanas datuma.

- Darbu izpildes termiņš: 45 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas

- Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	        Dmitrijs Grigorjevs

tālr. 65404377, 28128638

dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv

- Pielikums

- PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Būvdarbi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts | Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2021.gada ___._____________

__________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums