- Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto). - Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2021.gada 2.marta rīkojumu Nr.41, 49. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa iepirkuma publicēšanu Domes tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā pārsniedz 4000 euro.

SASKAŅots
 Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore

_______________ S.Šņepste

Daugavpilī, 2021.gada 05.augustā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības Vispārējā nodaļa

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām -

„Kondicionēšanas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana”

Nr. DPD 2021 VN/12

- Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldība |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90000077325 |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Pašvaldības Vispārējās nodaļas vecākais saimniecības pārzinis Edgars Baiks |  |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | mob.t. 26828850, e-pasts: edgars.baiks@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | 8:00 – 18:00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | 8:00 – 17:00 |
|  | Piektdiena | 8:00 – 16:00 |

- Cenu aptaujas mērķis: Kondicionēšanas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana.

- Līguma izpildes termiņš:

3.1. preču  - kondicioniera piegāde ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

3.2. pēc līguma noslēgšanas un kondicioniera piegādes, darbu izpildes termiņš: 1 (viena) nedēļa.

- Veicamā pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1)

- Paredzamā līgumcena: līdz EUR 3500.00 (Trīs tūkstoši pieci simti euro 00 centi) EUR bez PVN.

- Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- Pretendents apliecina, ka piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža, kā arī visā līguma darbības laikā;

- Pretendentam ir pieredze un zināšanas tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanā.

- Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā.

- Pretendenta speciālistiem jābūt akreditētās sertifikācijas institūcijas LATAK (Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja) sertifikāts un Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācijas sertifikācijas centra sertifikāts.

- Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu cenu aptaujas priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

- Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

- Pakalpojuma cenā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (transports, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, kondicioniera uzstādīšanas un nepieciešamo materiālu izmaksas, u.c.).

- Pretendenta atlasei iesniedzamie dokumenti:

- Korekti aizpildīts pretendenta piedāvājums.

- Pretendenta speciālista akreditētās sertifikācijas institūcijas LATAK sertifikāta apliecināta kopija un Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācijas sertifikācijas centra sertifikāta apliecināta kopija.

- Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegtā spēkā esoša speciāla atļaujas kopija darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja pretendents piedāvā tādas gaisa kondicionēšanas iekārtas, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

- Apliecinājums par to, ka vismaz viens no kondicionieru instalētājiem būs speciālists ar LATAK akreditētā sertifikācijas institūcijā – Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācijas sertifikācijas centrā izsniegtu sertifikātu, lai nodrošinātu kondicionieru instalācijas kvalitāti.

- Sertifikāta kopija (vai sertifikāts, ja Pretendents piedāvā Preci, kas ir vairāku ražotāju produkcija), kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam.

- Pretendenta speciālistiem, kuri veiks darbu izpildi, ir spēkā esoša apliecība par vismaz Bz elektrodrošības grupas piešķiršanu;

- Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts izpildītājs: Piedāvājums ar viszemāko cenu.

9. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (2.pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:

9.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai tas tiek likvidēts;

9.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad iesniegts piedāvājums, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

9.3. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (nepieciešamie dokumenti norādīti gan ziņojumā, gan tehniskajā specifikācijā) Ja piedāvājumā ir norādīta atsauce uz kādu dokumentu, bet tas nav pievienots, Pasūtītājam ir tiesības lūgt iesniegt šo dokumentu, lai pārliecinātos par tā esamību.

9.4. iesniegtā dokumentācija neatbilst ziņojumā un/vai tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

9.5. Finanšu un tehniskajā piedāvājumā norādītā prece neatbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām tehniskajam prasībām.

9.6. tiek konstatēts, ka pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

10. Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 13.augusta, plkst.09:00 (Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiks nosūtīts atpakaļ pretendentam ar norādi – Iesniegts novēloti.).

10.1. atsūtot ar paroli aizsargātu (vēlams) un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu - piedāvājumu uz e-pastu: info@daugavpils.lv . Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no iesniegtā faila – piedāvājuma uz e-pastu: info@daugavpils.lv 2021.gada 13.augustā pēc plkst.09:15,  bet ne vēlāk par 2021.gada 13.augusta plkst.10:00. Obligāta prasība: elektroniski iesniedzamais piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

10.2. iesniedzot Daugavpils pilsētas pašvaldības Informācijas birojā pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā. Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, cenu aptaujas nosaukums – “Kondicionēšanas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana”;

3. atzīme: „Neatvērt līdz 2021.gada 13.augusta, plkst.09:15”.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

Ziņojuma pielikumā:

- Tehniskā specifikācija.

- Pretendenta piedāvājuma forma.

- Līguma projekts.

Atbildīgā persona:

Pašvaldības Vispārējās nodaļas vecākais saimniecības pārzinis _____________         /E.Baiks/

Saskaņots:

Pašvaldības izpilddirektores vietniece _______________________ / T.Dubina/

Pašvaldības izpilddirektores vietnieks ________________________ /K.Rasis/

Pašvaldības lietu pārvaldniece _____________________________ /Ž.Kobzeva/

Pašvaldības Vispārējās nodaļas vadītāja _________________________ /I.Lauska/

Daugavpilī, 2021.gada 05.augustā

- pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- uzaicinājumam pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„ Kondicionēšanas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana”

Minimālās prasības iekārtām:

1. Gaisa dzesētāja ārējais bloks 10 kW; Sienas konsoles tipa gaisa dzesētājs 10 kW.

2. Darbojas ar jauno aukstuma aģentu R32 (videi draudzīgs dzesētājs ar mazāk kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi).

3. Energoefektivitātes klase vismaz A++.

4. Lietotāja instrukcija valsts valodā.

5. Visām iekārtām jābūt CE sertifikāts.

6. Pretendentam jānodrošina reaģēšanas laiks problēmu risināšanai ne mazāk kā 5 (piecas) stundas divu gadu laikā pēc kondicionieru uzstādīšanas, bez papildus samaksas pieprasīšanas.

7. Tiek nodrošināta: Dubulta caurule ar izolāciju 3/8"- 5/8"  (9,52-15,87mm), provizoriskais garums - 17 metri (ja, ņemot vērā ēkas konstruktīvās īpatnības, lai nodrošinātu kvalitatīvu kondicionēšanas ierīces darbību, nepieciešams lielāks garums, to, par saviem līdzekļiem, nodrošina pretendents).

8. Tiek nodrošināta: Kondensāta caurule 6mm; Kondensāta caurule Ø20 PPR; Freona caurules penāls. (pretendents, par saviem līdzekļiem, nodrošina cauruļu nepieciešamo garumu, ņemot vērā ēkas konstruktīvās īpatnības, lai sasniegtu rezultātu - kvalitatīvu kondicionēšanas ierīces darbību)

9. Garantijas laiks uzstādītajām ierīcēm un veiktajiem darbiem - ne mazāk par 24 mēnešiem.

Uzstādīšana:

1. Pretendentam ir tiesības veikt Objekta apsekošanu pirms piedāvājuma iesniegšanas, savlaicīgi saskaņojot laiku ar objekta pārstāvjiem.

2. Iekārtas uzstādīšana ar stiprinājumu pie sienas vai griestiem. Pretendentam jānodrošina kondicionieris, kuri ir aprīkoti ar tālvadības pultīm.

3. Kondicioniera montāžas materiāli, t.sk. vara cauruļvadi izolācijā visā to garumā starp iekšējo un ārējo bloku; stiprinājumi iekšējam un ārējam blokam; kondensāta novadīšanas sūknis, kondensāta novadīšanas cauruļvads, plastikāta līkumi un penāli cauruļvadu nosegšanai, sienas kronšteini, skrūves, stiprinājumi un citi montāžas palīgmateriāli ir ietverti finanšu – tehniskajā piedāvājumā.

4. Jānodrošina uzstādītās iekārtas pārbaude (presēšana ar slāpekli līdz 35 bāru spiedienam), lai pārbaudītu savienojuma vietu blīvumu un darbu kvalitāti pēc uzstādīšanas.

5. Jānodrošina elektroinstalācijas komutācija iekārtai, uzstādot elektrosadalē atsevišķu automātslēdzi, t.sk. montāžas materiāli – kabeļi, automātslēdži, klemmes u.c.

6. Transporta izdevumus pasūtītājs neapmaksā.

7. Pretendents apņemas veikt telpu Iekšējās apdares atjaunošanu, ja tā tiek bojāta darbu gaitā, kā arī apņemas sakārtot darba vietu pēc darbu izpildes.

8. Pretendents apņemas reizi gadā (vēlams maijā) veikt iekārtas tehnisko apkopi divus gadus pēc uzstādīšanas bez papildu maksas.

9. Visiem iepriekš uzskaitītajiem darbu un materiālu izdevumiem, kā arī ar iekārtas iegādi, piegādi un uzstādīšanu saistītajiem izdevumiem, ir jābūt iekļautiem cenas piedāvājumā.

10. Pakalpojumu sniegšanas un piegādes vieta: līguma izpilde Daugavpils, K.Valdemāra ielā 1 ēka, uzstādīšana ēkas foajē (atbilstoši shēmā norādītajam).

11. Precīzs kondicionētāju izvietojums norādīts tehniskajai specifikācijai pielikumā pievienotajā ēkas- būves shēmā.

12. Jānodrošina, ka freona caurules un pieslēgkabeļi tiks ievietoti atbilstošos nosegkanālos. Nosegkanālu izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju montāžas laikā, ņemot vērā citu komunikāciju novietojumu un ēkas īpatnības.

Līguma izpildes termiņš:

1. preču  - kondicionēšanas ierīces piegāde ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

2. pēc līguma noslēgšanas un kondicionēšanas ierīces piegādes, darbu izpildes termiņš: 1 (viena) nedēļa.

Papildus nosacījumi:

1. Pēc darbu izpildes paredzēts parakstīt darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un veikt darbu apmaksu pēc izpildītāja iesniegta rēķina un abpusēji parakstīta darbu pieņemšanas-nodošanas akta.

2. Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa 15 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas nodošanas

akta parakstīšanas. Avansa maksājumi nav paredzēti.

3. Pretendenta speciālistiem, kuri veiks darbu izpildi, ir spēkā esoša apliecība par vismaz Bz elektrodrošības grupas piešķiršanu;

4. Pretendentam jānodrošina kondicionieris, kuri ir aprīkoti ar tālvadības pultīm.

Pielikumā: shēma ar kondicionētāja izvietojumu.

Domes struktūrvienības atbildīgā persona __________________ /E.Baiks/

Daugavpilī, 2021.gada 05.augustā.

2. pielikums

Finanšu un tehniskais

PIEDĀVĀJUMS

- cenu aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Kondicionēšanas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana”

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents, reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam tehniskajā specifikācijā „Kondicionēšanas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana” norādīto pakalpojumu sniegt par šādu cenu:

| Cena bez PVN (euro) |  |
| --- | --- |
| PVN (euro) |  |
| Cena ar PVN (euro) |  |

- Pretendents piekrīt visiem aptaujas nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- Pretendents apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

  - pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu, intelektuālie un tehniskie resursi līguma izpildei;

  - tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

  - apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

  - Pakalpojuma cenās iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (tai skaitā, bet ne tikai - transports, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, kondicioniera uzstādīšanas un nepieciešamo materiālu izmaksas u.c.).

  - ir Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegtā spēkā esoša speciāla atļauja darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja pretendents piedāvā tādas gaisa kondicionēšanas iekārtas, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

  - vismaz viens no kondicionieru instalētājiem būs speciālists ar LATAK akreditētā sertifikācijas institūcijā – Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācijas sertifikācijas centrā izsniegtu sertifikātu, lai nodrošināt kondicionieru instalācijas kvalitāti.

  - ir praktiskā un profesionālā pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā.

Tehniskais piedāvājums:

| Pozīcija | Minimālās prasības | Piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs, nosaukums | --- |  |
| Minimālā dzesēšanas jauda | Gaisa dzesētāja arējais bloks 10 kW; Sienas konsoles tipa gaisa dzesētājs 10 kW. |  |
| Aukstuma aģents | Darbojas ar jauno aukstuma aģentu R32 (videi draudzīgs dzesētājs ar mazāk kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi) |  |
| Energoefektivitātes klase | vismaz A++. |  |
| Atbilstība CE marķējumam | Ir piešķirts CE marķējums |  |
| Piedāvātais reaģēšanas laiks problēmu risināšanai divu gadu laikā pēc kondicionieru uzstādīšanas, bez papildus samaksas pieprasīšanas. | Pretendentam jānodrošina reaģēšanas laiks problēmu risināšanai ne mazāk kā 5 (piecas) stundas divu gadu laikā pēc kondicionieru uzstādīšanas, bez papildus samaksas pieprasīšanas. |  |
| Lietotāja instrukcija valsts valodā | Ir nodrošināta lietotāja instrukcija valsts valodā. |  |
| Garantijas laiks uzstādītajām ierīcēm un veiktajiem darbiem | Ne mazāk par 24 mēnešiem |  |

Piedāvātā kondicionēšanas ierīce tiks izvietota atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajai shēmai objektā pēc adreses K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (ēkas foajē).

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apzinās un apņemas:

1. Pretendentam ir tiesības veikt Objekta apsekošanu pirms piedāvājuma iesniegšanas, savlaicīgi saskaņojot laiku ar objekta pārstāvjiem.

2. Iekārtas uzstādīšana ar stiprinājumu pie sienas vai griestiem. Pretendentam jānodrošina kondicionieris, kurš ir aprīkoti ar tālvadības pulti.

3. Kondicioniera montāžas materiāli, t.sk. vara cauruļvadi izolācijā visā to garumā starp iekšējo un ārējo bloku; stiprinājumi iekšējam un ārējam blokam; kondensāta novadīšanas sūknis, kondensāta novadīšanas cauruļvads, plastikāta līkumi un penāli cauruļvadu nosegšanai, sienas kronšteini, skrūves, stiprinājumi un citi montāžas palīgmateriāli ir ietverti finanšu – tehniskajā piedāvājumā.

4. Jānodrošina uzstādītās iekārtas pārbaude (presēšana ar slāpekli līdz 35 bāru spiedienam), lai pārbaudītu savienojuma vietu blīvumu un darbu kvalitāti pēc uzstādīšanas.

5. Jānodrošina elektroinstalācijas komutācija iekārtai, uzstādot elektrosadalē atsevišķu automātslēdzi, t.sk. montāžas materiāli – kabeļi, automātslēdži, klemmes u.c.

6. Transporta izdevumus pasūtītājs neapmaksā.

7. Pretendents apņemas veikt telpu Iekšējās apdares atjaunošanu, ja tā tiek bojāta darbu gaitā, kā arī apņemas sakārtot darba vietu pēc darbu izpildes.

8. Pretendents apņemas reizi gadā (vēlams maijā) veikt iekārtas tehnisko apkopi divus gadus pēc uzstādīšanas bez papildu maksas.

9. Visiem iepriekš uzskaitītajiem darbu un materiālu izdevumiem, kā arī ar iekārtas iegādi, piegādi un uzstādīšanu saistītajiem izdevumiem, ir jābūt iekļautiem cenas piedāvājumā.

10. Precīzs kondicionētāju izvietojums norādīts tehniskajai specifikācijai pielikumā pievienotajā ēkas- būves shēmā (pretendents ir iepazinies ar to).

11. Pretendenta speciālistiem, kuri veiks darbu izpildi, ir spēkā esoša apliecība par vismaz Bz elektrodrošības grupas piešķiršanu.

12. Jānodrošina, ka freona caurules un pieslēgkabeļi tiks ievietoti atbilstošos nosegkanālos. Nosegkanālu izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju montāžas laikā, ņemot vērā citu komunikāciju novietojumu un ēkas īpatnības.

13. Preču  - kondicioniera piegāde tiks nodrošināta ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža, pēc līguma noslēgšanas un kondicioniera piegādes, darbu izpildes termiņš: 1 (viena) nedēļa.

14. Tiek nodrošināta: Dubulta caurule ar izolāciju 3/8"- 5/8"  (9,52-15,87mm), provizoriskais garums - 17 metri (ja, ņemot vērā ēkas konstruktīvās īpatnības, lai nodrošinātu kvalitatīvu kondicionēšanas ierīces darbību, nepieciešams lielāks garums, to, par saviem līdzekļiem, nodrošina pretendents).

15. Tiek nodrošināta: Kondensāta caurule 6mm; Kondensāta caurule Ø20 PPR; Freona caurules penāls. (pretendents, par saviem līdzekļiem, nodrošina cauruļu nepieciešamo garumu, ņemot vērā ēkas konstruktīvās īpatnības, lai sasniegtu rezultātu - kvalitatīvu kondicionēšanas ierīces darbību

Ar šo apliecinu, ka šajā piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar sekmīgu cenu aptaujas priekšmeta izpildi. Uzņemos pilnu atbildību par dokumentā ietverto informāciju un tās atbilstību Uzaicinājuma pretendentiem prasībām.

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

2021.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.Pielikums

Līguma projekts

PAkalpojuma LĪGUMS

Daugavpilī,

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Pašvaldības (amatpersona) _________ personā, kura rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.¹, 63. punkta un Domes priekšsēdētaja rīkojuma  pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

(nosaukums), Reģ. Nr._________, juridiskā adrese: R__________, valdes ______________ personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi (turpmāk– Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā – Līdzēji,

pamatojoties uz Pašvaldības Vispārējās nodaļas rīkotās atklātas cenu aptaujas “Kondicionēšanas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana”, Nr. DPD 2021 VN/12 rezultātiem,

ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 11.panta sesto daļu, kur Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likumu, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par EUR 10000 (desmit tūkstoši euro) preču un pakalpojumu līgumiem, no brīvas gribas, bez viltus, maldības vai spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums):

Līguma priekšmets

- Līguma priekšmets ir elektropreces –  kondicionēšanas ierīces un ar to saistīto piederumu (turpmāk – Prece) piegāde un uzstādīšana Pasūtītājam, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā cenu aptaujā norādīto vai zemāku cenu.

- Preces nosaukums, norādītais daudzums, tehniskā specifikācija, veicamo uzstādīšanas darbu minimālais apraksts un maksimālā cena ir noteikta Līgumam Pielikumā pievienotā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā.

- Izpildītājs apņemas piegādāt ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža Pasūtītājam, bet Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja pienācīgi piegādāto Preci, pie nosacījuma, ja Prece atbilst Līguma Pielikumā noteiktajām prasībām. Preces uzstādīšanas darbi tiek veikti 1 (vienas) nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas un Preces faktiskās piegādes brīža.

- Ja Līguma darbības laikā Izpildītājs rīko akcijas, kuru laikā Cenu aptaujā piedāvātā Prece tiek pārdota par zemāku cenu nekā iesniegtajā piedāvājumā, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju un piegādā Pasūtītājam šo Preci par akcijas cenām.

- Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, jo īpaši ar Tehnisko specifikāciju un ar Preces piegādi, uzstādīšanu saistītiem apstākļiem, par neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis visu nepieciešamo papildus informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Preces savlaicīgu piegādi un ar Preces uzstādīšanu saistītos riskus, un to izmaksas ir ietvēris preces kopējā vērtībā (cenā).

Līguma izpildes un preču pieņemšanas kārtība

- Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem piegādāt un uzstādīt Pasūtītājam Preci objektā pēc adreses Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (ēkas foajē). Precīzs Preces (kondicionēšanas ierīces) izvietojums ir noteikts līgumam pielikumā pievienotajā shēmā. Izpildītājs apņemas izpildīt visu Līgumā noteikto Darbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Darbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem.

- Visus izdevumus un papildus tēriņus (tai skaitā, bet ne tikai, papildus darbus), kas saistīti ar piegādi un uzstādīšanu, nes Izpildītājs.

- Visa pasūtītā Prece tiek piegādāta vienā reizē.

- Ar preču apmaksu īpašuma tiesības uz preci pilnā apmērā pāriet Pasūtītājam. Ar preču nodošanu visi riski par preci pilnā apmērā pāriet Pasūtītājam.

- Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs nav saņēmis preci, visu risku par preci nes Izpildītājs.

- Veicot Preces (kondicioniera) uzstādīšanas darbus, Izpildītājam ir pienākums uzturēt tīrību visā veicamo darbību zonā, nodrošināt būvgružu savākšanu, aizvešanu un atstāt Darbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā.

- Izpildītājam ir pienākums ievērot un nodrošināt Darbu izpildes (t.i., kondicioniera uzstādīšanas) kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām;

- Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Līguma izpildi, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

- Izpildītājam ir pienākums uzņemties atbildību par riskiem, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam, trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai;

- Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;

# Preču kvalitāte un apjoms

- Izpildītājs apņemas piegādāt Preces pienācīgā kvalitātē, kas pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums) un ražotāja noteiktajām prasībām.

- Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt preci, ja tā neatbilst tehniskajā piedāvājumā norādītajām prasībām un līguma pielikumam.

- Piegādājamās preces marķējumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem un tehnisko noteikumu prasībām.

- Preces nosaukums, daudzums un cena tiek norādīts preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā.

- Precēm jābūt marķējumam un instrukcijām latviešu valodā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

- Izpildītājs atbild par Preču kvalitāti un sedz Pasūtītājam visus ar Preču neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt iepakotām tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preču kvalitāte.

- Izpildītājs ir atbildīgs par Preču trūkumiem, kas atklājušies pēc Preču pieņemšanas, un kas radušies bez Pasūtītāja vainas.

- Preču piegādi, izkraušanu un novietošanu Pasūtītāja telpās nodrošina Izpildītājs, izmantojot savu transportu. Veicot piegādi, Izpildītājs ir atbildīgs par Preču transportēšanas apdrošināšanas izdevumiem.

## Līguma cena un norēķinu kārtība

- Līguma kopējā summa par Preci Līguma darbības laikā nevar pārsniegt EUR ____________ (_______ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN nav cenu aptaujas priekšmeta daļa un Puses savstarpējos norēķinos to piemēro un maksā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

- Pēc preces un preces pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas un abpusējas parakstīšanas, piecpadsmit darba dienu laikā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam rēķinā norādīto summu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto norēķinu kontu.

Garantija

- Izpildītājs nodrošina Precei 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju.

- Izpildītājs garantē, ka visā preces garantijas laikā, ievērojot pareizu preces ekspluatāciju (saskaņā ar preces ražotāja lietošanas noteikumiem), tā saglabās savas lietošanas īpašības un darbspēju.

- Preces garantijas termiņu skaita no preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas brīža.

- Garantijas saistības neattiecas uz precēm, kuras bojātas Pasūtītāja vainas, tajā skaitā ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ, kā arī nepārvaramas varas darbības rezultātā.

- Minēto garantiju ietvaros Izpildītājs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu.

Strīdu risināšana un atbildība

- Visi strīdi un nesaskaņas līguma sakarā, ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiek risinātas Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Puses ir atbildīgas par līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Par preces nesavlaicīgu piegādi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienu desmito daļu procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto piegādes dienu. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no pasūtījuma kopējās summas.

- Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Izpildītāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde. Darbaspēka nepietiekamība un resursu (materiālu) trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

# Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

- Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam noformējami rakstveidā divos eksemplāros, kurus paraksta abas puses un kas tādā gadījumā kļūst par šī līguma izpildes neatņemamu sastāvdaļu.

- Visos jautājumos, kuri nav atrunāti šī Līguma tekstā, Līdzēji vienojas un vadās no  aptaujas Tehniskās specifikācijas prasībām, Izpildītāja piedāvājuma un Latvijas Republikas spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem.

- Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 7 (septiņu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

# Noslēguma jautājumi

- Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

- Līgums satur Līdzēju pilnīgu vienošanos. Līdzēji ir iepazinušies ar tā saturu un piekrīt tā punktiem, apliecinot to ar saviem parakstiem.

- Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā elektroniskā dokumenta formā un glabājas pie  katras no Pusēm. Līgumam, tā noslēgšanas brīdī, kā tā sastāvdaļas, ir pievienoti šādi pielikumi –

40.1. (nosaukums), Reģ. Nr._______, piedāvājums dalībai aptaujā – “Kondicionēšanas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana”, Nr. DPD 2021 VN/12, ( e-dokuments);

40.2. shēma ar kondicioniera izvietojumu objektā (pēc adreses K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī);

- Par līguma izpildi atbildīgās personas -

41.1. no Izpildītāja puses:_______, m.t.______, e-pasts:_____.

41.2. no Pasūtītāja puses: Pašvaldības______, mob.t._____, e-pasts:______, (ja nav pieejams, aizvieto Pašvaldības______, Tālr.:____, mob.t.:_____, e-pasts: _______).

- Pasūtītājs norīko Pašvaldības___________ Pasūtītāja vārdā pieņemt Izpildītāja piegādātās Preces un parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus, kā arī nosaka, ka ir atbildīgs par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķinu pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, kā arī ir atbildīgs par saņemto Preču kvalitātes uzraudzību.

Līdzēju juridiskās adreses, bankas rekvizīti un paraksti

| - PASŪTĪTĀJS: - Daugavpils pilsētas dome Reģ.Nr.90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401 A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 Nor.konts LV69HABA 0001402041250 Domes izpilddirektore S.Šņepste________________________ (e-paraksts) | IZPILDĪTĀJS: SIA „nosaukums” Reģ. Nr. ______ Valdes ___________ V.Uzvārds ___________________ (e-paraksts) |
| --- | --- |

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums