# APSTIPRINU:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

 „Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

 komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

\_\_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021.gada 27.septembrī

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

 **Dubrovina parka ūdens strūklakas konstrukciju demontāžas darbi ziemas periodam un montāžas darbi pavasara periodā, Daugavpilī**

 **ID Nr.DPPI KSP 2021/57N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona**  | Oļegs Krukovskis |
| Tālruņa Nr. | 65476482 Mob.29555927 (Tehniskajos jautājumos), juridiskajos 65476474 |
| **Faksa Nr.** | ----------- |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3.Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 9999.00 bez PVN**.**

**4.Tehniskā specifikācija:** pielikums nr.2.

**5.Līguma izpildes termiņi:**

**1)demontāžas darbi līdz 2021.gada 15.oktobrim;**

**2)glabāšanas un montāžas darbi līdz 2022.gada 01.maijam.**

**6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

 6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;

 3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

**7. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

* 1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.
	2. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

 reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā

 noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu

 uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā

 reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uzņēmumu

 reģistra.

7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā

 specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un

 Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu

 reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par

 Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas

 Sistēmas (BIS).

7.5.Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo trīs gadu laikā (2018. – 2020.gadā

 ieskaitot 2021.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā

 specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt

 informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona,tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |

 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja

 piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku

 pieredze uzrādāma kopā.

7.6.Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju

 personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti  | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| 1. |  |  |  |  |
| 2.  |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

7.7**.**Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas

 apliecinošs dokuments –ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā

 (piestādīt sertifikātu kopijas).

7.8.Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas

 apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).

 7.9. Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām

 personām nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai

 apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta

 civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

7.10.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un

 tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei

 atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

 7.11. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai.

 Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17

 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”, Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās

 izmaksas.

**8.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

9.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

**10.Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 01.oktobrim plkst.11.00** pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē **ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”** un Pretendenta nosaukums **vai elektroniski uz e-pastu** **arija.pupina@daugavpils.lv** **elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma** **prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.**

11.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**Dubrovina parka ūdens strūklakas konstrukciju demontāžas darbi ziemas periodam un montāžas darbi pavasara periodā, Daugavpilī**

 **ID Nr.DPPI KSP 2021/57N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

 **Tehniskā specifikācija**

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dubrovina parka ūdens strūklakas konstrukciju demontāžas darbi ziemas periodam un montāžas darbi pavasara periodā, Daugavpilī.

1. **Priekšmets:**

Veikt Dubrovina parka ūdens strūklakas konstrukciju demontāžas darbus ziemas periodam kopa ar strūklakas dibena mazgāšanas darbiem, ka arī nodrošināt konstrukciju glabāšanu un montāžas darbus pavasara periodā, Daugavpilī.

1. **Darba apjoms:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** |
| 1 | Objekta mobilizācija | kompl. | 1 |
| 2 | Strūklakas baseina dibena mazgāšanas darbi ar augstspiediena hidroaparātu “KARCHER” 350 Bar  | m2 | 920 |
| 3 | Atkritumu izvēšana un utilizācija  | kompl. | 1 |
| 4 | Komet 10-14T sprauslas demontāža ar stiprinājuma konstrukciju, korķu uzstādīšana  | kompl. | 1 |
| 5 | Komet 10-14T sprauslas montāža | kompl. | 1 |
| 6 | HollowJet 68 sprauslas demontāža ar stiprinājuma konstrukciju, korķu uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 7 | HollowJet 68 sprauslas montāža | kompl. | 1 |
| 8 | Arēja kolektora demontaža | kompl. | 1 |
| 9 | Arēja kolektora montaža | kompl. | 1 |
| 10 | Iekšēja kolektora demontāža | kompl. | 1 |
| 11 | Iekšēja kolektora montāža | kompl. | 1 |
| 12 | Sūkņu demontāža | kompl. | 1 |
| 13 | Sūkņu montāža | kompl. | 1 |
| 14 | Kolektoru, sprtauslas un sūkņu transportēšana, glabšana | kompl. | 1 |

1. **Īpašie noteikumi:**
	1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
	2. Pirms iekārtu demontāžas darbiem, izpildītājam ir jāparaksta nodošanas-pieņemšamas aktu
	3. Darbu izmaksās jšpsredz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi.
	4. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju
	5. Pretendentam iepriekšējos 3 gados jābūt Darba pieredze cauruļvadu montāža.
	6. Pretendents būs materiāli atbildīgs par iekārtas saglabāšanu ziemas periodā
2. **Darbu izpildes termiņš:**
* Demontāžas darbi – līdz 2021.gada 15.oktobrim;
* Glabāšanas un montāžas darbi līdz 2022.gada 01.maijam.

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

Komunālinženieris: O. Krukovskis

Saskaņoja:

DPPI “KSP”

Tehniskāis direktors T. Binders

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt:  ***Dubrovina parka ūdens strūklakas konstrukciju demontāžas darbus ziemas periodam un montāžas darbus pavasara periodā, Daugavpilī*** saskaņā ar 2021.gada 27.septembra uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma: „*Dubrovina parka ūdens strūklakas konstrukciju demontāžas darbi ziemas periodam un montāžas darbi pavasara periodā, Daugavpilī”,* ID Nr. DPPI KSP 2021/57N nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |