Saskaņots  
 Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālā centra

vadītāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_G.Ļipovskaja

Daugavpilī, 2021.gada 10.decembrī

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra IEKĀRTU DIAGNOSTIKA UN remonTs”**

**Iepirkuma identifikācijas Nr.DPSATC 2021/34**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs |
| **Adrese** | 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413 |
| **Reģ.Nr.** | 90000065913 |
| **Kontaktpersona** | Irina Samule, tālr.: 65432176, e-pasts: daugavpilspansionats@apollo.lv |
| **Darba laiks** | no 8:00 līdz 16:30 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums**: 2021.gada 10.decembrī
2. **Iepirkuma priekšmets: :**  Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iekārtu diagnostika un remonts.

4. Iepirkums ir sadalīts daļās:

1.daļa – Kondicionieru un saldēšanas iekārtas diagnostika un remonts;

2.daļa - Virtuves iekārtas un dezinfekcijas kameras diagnostika un remonts;

3.daļa - Veļas mazgātavas iekārtas diagnostika un remonts

**5. Paredzamā līgumcena:**

1.daļa – Kondicionieru un saldēšanas iekārtas diagnostika un remonts līdz 700,00 EUR (bez PVN)

2.daļa – Virtuves iekārtas un dezinfekcijas kameras diagnostika un remonts līdz 2000,00 EUR (bez PVN) ;

3.daļa - Veļas mazgātavas iekārtas diagnostika un remonts līdz 1290,00 EUR (bez PVN).

6. Precīzs kondicionieru un saldēšanas iekārtu apraksts ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)**.

Precīzs virtuves iekārtas un dezinfekcijas kameras diagnostika un remonts apraksts ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (5.pielikums)**.

Precīzs Veļas mazgātavas iekārtas apraksts ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (8.pielikums)**.

7. **Līguma izpildes termiņš:**  (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais)**:**

* No 01.01.2022. līdz 30.12.2022. vai
* līdz tiek izlietota līguma summa, vai

8. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

8.1.Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

8.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija;

8.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

8.4. Pretendentam jābūt sekojoši speciālisti:

8.4.1. elektroiekārtu speciālists ar elektrodrošības grupu “C”;

8.4.2. metinātājs ar apliecību;

8.4.3. elektronikas speciālists;

8.4.4. freona iekārtu apkalpošanas speciālists;

8.4.5 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu speciālists.

8.5.Avārijas remonts, remontdarbi un rezerves daļu piegāde:

8.5.1.Saņemot no pasutitāja informāciju iekārtu , ierīču darbības defekta pieteikumu darbadienās no plkst.8.00 līdz plkst. 16.00 Izpildītājs nodrošina tehniskā personāla ierašanos un bojājuma novēršanas uzsākšanu ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas uz Izpildītāja norādīto tālruni vai e-pastu.

8.5.2. Izpildītājs , nepieciešamības gadījumā, veic iekārtu darbības atteikuma tehnisko apskati

(defektēšanu ) un sastāda tehniskās apskates ( defektāšanas ) aktu.

8.5.3.Ja iekārtas remontu nevar veikt nekavējoties , Izpildītājs 2 ( divu) darbadienu laikā pēs iekārtas apskates vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai tāmi, kurā norāda iekārtas remonta darbu apjomu, izpildes termiņu un maksu par iekārtas remontu.

8.5.4.Izpildītājs uzsāk iekārtu,ierīču remontu tikai pēc tāmes abpusējas saskaņošanas ar Pasūtītāju rakstveidā.Izpildītājs piegādā remontam nepieciešamās detaļas.

8.5.5.Pēc iekārtas remonta pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam remonta darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā iekļauta šāda informācija: remontētā iekārta, defekta apraksts, veiktā remonta apraksts, remonta veikšanai patērētais laiks, remonta veicējs. Ja Pasūtītājam nav iebildumu, tas paraksta šo remonta veikšanas pieņemšanas-nodošanas aktu, apliecinot iekārtas remonta veikšanas faktu.

8.5.6.Izpildītājs Pasūtītājam piedāvā originālās rezerves daļas vai arī analogās rezerves daļas ievērojot, ka ekspluatācijas garantijas laiks visām piegādātām rezerves daļām un veiktajiem darbiem ir 12 ( divpadsmit) mēneši no darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas dienas.

9. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:**

9.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai (Kondicionieru un saldēšanas iekārta) , 4.pielikumā norādītajai formai (Virtuves iekārta un dezinfekcijas kamera), 7.pielikumā norādītajai formai (Veļas mazgātavas iekārta).

9.2. **Finanšu - tehniskais piedāvājums (3., 6., 9. pielikums)**:

9.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

9.2.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

11. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 16.decembrim, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, 6.kab., vai uz e-pastu:daugavpilspansionats@apollo.lv**

12. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mājas lapā [www.dpsatc.lv](http://www.dpsatc.lv) , Daugavpils pilsetas domes mājas lapā: [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)

Pielikumā:

1. Pieteikums kondicionieru un saldēšanas iekārtas diagnostikai un remontam;
2. Tehniskā specifikācija kondicionieru un saldēšanas iekārtas diagnostikai un remontam;
3. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma kondicionieru un saldēšanas iekārtas diagnostikai un remontam;
4. Pieteikums virtuves iekārtas un dezinfekcijas kameras diagnostikai un remontam;
5. Tehniskā specifikācija virtuves iekārtas un dezinfekcijas kameras diagnostikai un remontam ;
6. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma virtuves iekārtas un dezinfekcijas kameras diagnostikai un remontam;
7. Pieteikums veļas mazgātavas iekārtas diagnostikai un remontam;
8. Tehniskā specifikācija veļas mazgātavas iekārtas diagnostikai un remontam;
9. Finanšu-tehniskā veļas mazgātavas iekārtas diagnostikai un remontam;

Ziņojums sagatavots 10.12.2021.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

**I.DAĻA – Kondicionieru un saldēšanas iekārtas diagnostika un remonts**

**1.Pielikums**

## „Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

## iekārtu diagnostika un remonts”

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā **“Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iekārtas diagnostika un remonts” 1.daļa – Kondicionieru un saldēšanas iekārtas diagnostika un remonts,** piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
   3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**2.Pielikums**

## „ Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

## iekārtu diagnostika un remonts”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Kondicionieru un saldēšanas iekārtas diagnostika un remonts**

1. Pēc nepieciešamības veikt zemāk minēto iekārtu diagnostiku un remontu.

2. Pēc nepieciešamības bezmaksas sastādīt defektācijas aktus iekārtu norakstīšanai.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums, jauda (kW) | Marka | Inventāra numurs | Ierašanas laiks pēc izsākuma saņemšanas | Laiks atjaunoša-nai un remontam | Rezerves daļu pieejamība pretendenta noliktavā |
|  | **KONDICIONIERI** |  |  |  |  |  |
|  | Kondicioniers, 3kW | LGS36 AHB | 12390282 | 1 st. | 24 st. | Filtri, freons |
|  | Kondicioniers, 3kW | LGS36 AHB | 12390066 | 1 st. | 24 st. | Filtri, freons |
|  | Kondicioniers, 3kW | LGS36 AHB | 12390067 | 1 st. | 24 st. | Filtri, freons |
|  | Kondicioniers, 3KW | ALPIC AIR | 12390068 | 1 st. | 24 st. | Filtri, freons |
|  | Kondicioniers , 3 Kw | Media Blanc MA-12NXDO-I/MA-12N8DO-0 | 12390070 | 1 st. | 24 st. | Filtri, freons |
|  | Kondicioniers , 3 Kw | Media Blanc MA-12NXDO-I/MA-12N8DO-0 | 12390071 | 1 st. | 24 st. | Filtri, freons |
|  | Ledusskapis uz riteņiem |  | 12329019 | 1 st. | 24 st. | Freons |
|  | Ledusskapis | Wirpool |  | 1 st. | 24 st. | Freons |
|  | Freona saldējuma kamera, 0,8 kW |  | 12327012 | 1 st. | 24 st. | Freons |
|  | Saldēšanas lāde, 0,6 kW | ZD-600 | 12329039 | 1 st. | 24 st. | Freons |
|  | Morga Kamera, 0,7kW |  | 12328019 | 1 st. | 24 st. | Freons |

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

## 3.Pielikums

## „„Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

## iekārtu diagnostika un remonts”

## 2021.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma veikt **Kondicionieru un saldēšanas iekārtas diagnostiku un remontu** par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums, jauda (kW) | Marka | Inventāra numurs | Diagnostika (EUR/st. bez PVN) | Remonts (EUR/st. bez PVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kondicioniers, 3kW | LGS36 AHB | 12390282 |  |  |
| 2. | Kondicioniers, 3kW | LGS36 AHB | 12390066 |  |  |
| 3. | Kondicioniers, 3kW | LGS36 AHB | 12390067 |  |  |
| 4. | Kondicioniers, 3KW | ALPIC AIR | 12390068 |  |  |
| 5. | Kondicioniers , 3 Kw | Media Blanc MA-12NXDO-I/MA-12N8DO-0 | 12390070 |  |  |
| 6. | Kondicioniers , 3 Kw | Media Blanc MA-12NXDO-I/MA-12N8DO-0 | 12390071 |  |  |
| 7. | Ledusskapis uz riteņiem |  | 12329019 |  |  |
| 8. | Ledusskapis | Wirpool |  |  |  |
| 9. | Freona saldējuma kamera, 0,8 kW |  | 12327012 |  |  |
| 10. | Saldēšanas lāde, 0,6 kW | ZD-600 | 12329039 |  |  |
| 11. | Morga Kamera, 0,7kW |  | 12328019 |  |  |

Vidējā aritmētiskā cena EUR \_\_\_/st. bez PVN un EUR \_\_\_/st. ar PVN.

(Vidēja aritmētiskā cena tiks aprēķināta pēc formulas: visu iekārtu diagnostikas un remonta cenas summu sadalīt uz 22, ((5.kolona +6.kolona): 22)

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**II.DAĻA –**  **Virtuves iekārtas un dezinfekcijas kameras diagnostika un remonts**

**4.Pielikums**

## „Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

## iekārtu diagnostika un remonts”

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā **“Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iekārtas diagnostika un remonts” 2.daļa – Virtuves iekārtas un dezinfekcijas kameras diagnostika un remonts,** piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:

* 1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
  3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**5.Pielikums**

## „„Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

## iekārtu diagnostika un remonts”

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Virtuves iekārtas un dezinfekcijas kameras diagnostika un remonts**

1. Pēc nepieciešamības veikt zemāk minēto iekārtu diagnostiku un remontu.

2. Pēc nepieciešamības bezmaksas sastādīt defektācijas aktus iekārtu norakstīšanai.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums, jauda (kW) | Marka | Inventāra numurs | Ierašanas laiks pēc izsākuma saņemšanas | Laiks atjaunoša-nai un remontam | Rezerves daļu pieejamība pretendenta noliktavā |
| 1. | Elektriskais cepamais skapis, 13,8kW | ШЖЭ-3-01 | 12320198 | 1 st. | 24 st. | sildelememti |
| 2. | Elektriskā plīts, 27,5kW | ЭП-2М | 12322003 | 1 st. | 24 st. | sildelememti |
| 3. | Elektriskais ūdens vārītājs, 9kW | HNB 60 | 12329041 | 1 st. | 24 st. | Sildelememti, blīves, šļūtenes |
| 4. | Elektriskais vāramais katls, 9,45kW | КПЭСМ-60 l | 12320284 | 1 st. | 24 st. | Sildelememti, blīves. |
| 5. | Elektriskais vāramais katls, 9 kW | КПЭМ – 60-ОР | 12320197 | 1 st. | 24 st. | Sildelememti, blīves. |
| 6. | Kartupeļu tīrāmā mašīna, 0,5kW | PP8 IX, 8 kg. | 12320283 | 1 st. | 24 st. | Blīves, šļūtenes |
| 7. | Kartupeļu tīrāmā mašīna ar paliktni Cubutron -3M, 0,75 kW | MKK-300-01 | 12390084 | 1 st. | 24 st. | Blīves, šļūtenes |
| 8. | Elektriskais katls, 18kW | KE 150 l | 12328017 | 1 st. | 24 st. | Sildelememti, blīves |
| 9. | Elektriskais katls, 18kW | KE 150 l | 12322031 | 1 st. | 24 st. | Sildelememti, blīves |
| 10. | Elektriskā panna 9kW | PE 42 ZL | 12329095 | 1 st. | 24 st. | Sildelememti, temperaturas regulators |
| 11. | Elektriskā panna , 12 kW | SEČ -045 N | 12320085 | 1 st. | 24 st. | Sildelememti |
| 12. | Mikseris, 1,1kW | TECHNOLOGISS TB 30 c FOOD MIXER | 12320212 | 1 st. | 24 st. | gultņi |
| 13. | Gaļas maļamā mašīna, 2,2kW | FAMA | 12329040 | 1 st. | 24 st. | Gultņi, nažu asināšana |
| 14. | Gaļas maļamā mašīna, 1 kW | MMM-22 | 12320213 | 1 st. | 24 st. | Gultņi, nažu asināšana |
| 15. | Gaļas irdinātājs | HENDI | 12329096 | 1 st. | 24 st. | Gultņi, nažu asināšana |
| 16. | Elektriskais dārzeņu smalcinātājs, 5,5kW | HLC-300 | 12326028 | 1 st. | 24 st. | Gultņi, nažu asināšana |
| 17. | Sakņu sasmalcināšanas iekārta (Baltkrievija), 1,0 kW | MPO-1 | 12320600 | 1 st. | 24 st. | Gultņi, nažu asināšana |
| 18. | Sakņu sasmalcināšanas iekārta (Baltkrievija), 1,0 kW | MPO-1 | 12329038 | 1 st. | 24 st. | Gultņi, nažu asināšana |
| 19. | Trauku mazgājamā mašīna, 12kW | COLCED | 12329087 | 1 st. | 24 st. | Sildelememti, blīves, šļūtenes |
| 20. | Dezinfekcijas kamera, 15 kW |  |  | 1 st. | 24 st. | Sildelememti, blīves, šļūtenes |
| 21. | Konvekcījas krāsns | Italija EKF 711EV | 12390076 | 1 st. | 24 st. | Sildelementi, šļutenes |

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

## 6.Pielikums

## „„Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

## iekārtu diagnostika un remonts”

## 2021.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma **veikt virtuves iekārtu diagnostiku un remontu** par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums, jauda (kW) | Marka | Inventāra numurs | Diagnostika (EUR/st. bez PVN) | Remonts (EUR/st. bez PVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Elektriskais cepamais skapis, 13,8kW | ШЖЭ-3-01 | 12320198 |  |  |
| 2. | Elektriskā plīts, 27,5kW | ЭП-2М | 12322003 |  |  |
| 3. | Elektriskais ūdens vārītājs, 9kW | HNB 60 | 12329041 |  |  |
| 4. | Elektriskais vāramais katls, 9,45kW | КПЭСМ-60 l | 12320284 |  |  |
| 5. | Elektriskais vāramais katls, 9 kW | КПЭМ – 60-ОР | 12320197 |  |  |
| 6. | Kartupeļu tīrāmā mašīna, 0,5kW | PP8 IX, 8 kg. | 12320283 |  |  |
| 7. | Kartupeļu tīrāmā mašīna ar paliktni Cubutron , 0,75 kW | MKK-300-01 | 12390084 |  |  |
| 8. | Elektriskais katls, 18kW | KE 150 l | 12328017 |  |  |
| 9. | Elektriskais katls, 18kW | KE 150 l | 12322031 |  |  |
| 10. | Elektriskā panna 9kW | PE 42 ZL | 12329095 |  |  |
| 11. | Elektriskā panna , 12kW | SEČ-045N | 12320085 |  |  |
| 12. | Mikseris, 1,1kW | TECHNOLOGISS TB 30 c FOOD MIXER | 12320212 |  |  |
| 13. | Gaļas maļamā mašīna, 2,2kW | FAMA | 12329040 |  |  |
| 14. | Gaļas maļamā mašīna, 1 kW | MMM-22 | 12320213 |  |  |
| 15. | Gaļas irdinātājs | HENDI | 12329096 |  |  |
| 16. | Elektriskais dārzeņu smalcinātājs, 5,5 kW | HLC-300 | 12326028 |  |  |
| 17. | Sakņu sasmalcināšanas iekārta (Baltkrievija), 1,0 kW | MPO-1 | 12320600 |  |  |
| 18. | Sakņu sasmalcināšanas iekārta (Baltkrievija), 1,0 kW | MPO-1 | 12329038 |  |  |
| 19. | Trauku mazgājamā mašīna, 12kW | COLCED | 12329087 |  |  |
| 20. | Dezinfekcijas kamera, 15 kW |  |  |  |  |
| 21. | Konvekcījas krāsns | Italija EKF 711EV | 12390076 |  |  |

Vidējā aritmētiskā cena EUR \_\_\_/st. bez PVN un EUR \_\_\_/st. ar PVN.

(Vidēja aritmētiskā cena tiks aprēķināta pēc formulas: visu iekārtu diagnostikas un remonta cenas summu sadalīt uz 42, ((5.kolona +6.kolona): 42)

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**III.DAĻA – Veļas mazgātavas iekārtas diagnostika un remonts**

**7.Pielikums**

## „Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

## iekārtu diagnostika un remonts”

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā **“Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iekārtas diagnostika un remonts” 3.daļa – Veļas mazgātavas iekārtas diagnostika un remonts,** piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:

2.1.visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

* 1. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
  2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**8.Pielikums**

## „Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

iekārtu diagnostika un remonts”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Veļas mazgātavas iekārtas diagnostika un remonts**

. Pēc nepieciešamības veikt zemāk minēto iekārtu diagnostiku un remontu.

2. Pēc nepieciešamības bezmaksas sastādīt defektācijas aktus iekārtu norakstīšanai.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums, jauda (kW) | Marka | Inventāra numurs | Ierašanas laiks pēc izsākuma saņemšanas | Laiks atjaunoša-nai un remontam | Rezerves daļu pieejamība pretendenta noliktavā |
| 1. | Veļas mazgāšanas mašīna, 19kW | UNI MAC | 12329015 | 1 st. | 24 st. | Sildelementi, blīves, gultņi |
| 2. | Veļas mazgāšanas mašīna; 2,2kW | Elektrolux EWF-1030 |  | 1 st. | 24 st. | Sildelementi, blīves, gultņi |
| 3. | Veļas centrifūga, 1,1kW | Elektrolux – 10 kg | 12322020 | 1 st. | 24 st. | Sildelementi, blīves, gultņi |
| 4. | Veļas centrifūga (Krievija), LC ,3kW | 25kg | 12322040 | 1 st. | 24 st. | Sildelementi, blīves, gultņi |
| 5. | Veļas mazgāšanas mašīna, 24kW | Alliance International SX(UX) 55 | 12320243 | 1 st. | 24 st. | Sildelementi, blīves, gultņi |
| 6. | Rotora centrifūga-žavētava, 15kW | TD-14, 16 kg | 12328024 | 1 st. | 24 st. | Sildelementi, blīves, gultņi |
| 7. | Rotora centrifūga-žavētava, 18,5 kW | Fagor SR-16 | 12329066 | 1 st. | 24 st. | Sildelementi, blīves, gultņi |
| 8. | Gludināmais veltnis,19kW | PS35/200MP | 12329020 | 1 st. | 24 st. | Veltņi, lentes, gultņi |
| 9. | Prese ASTRA, 13 kW | KP-521 | 12329044 | 1 st. | 24 st. | Gultņi, lentes, veltņi |

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

## 9.Pielikums

## „Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

iekārtu diagnostika un remonts”

2021.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma veikt **veļas mazgātāvas iekārtas diagnostiku un remontu** par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums, jauda (kW) | Marka | Inventāra numurs | Diagnostika (EUR/st. bez PVN) | Remonts (EUR/st. bez PVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Veļas mazgāšanas mašīna, 19kW | UNI MAC | 12329015 |  |  |
| 2. | Veļas mazgāšanas mašīna, 22kW | Elektrolux EWF-1030 |  |  |  |
| 3. | Veļas centrifūga, 1,1kW | Elektrolux – 10 kg | 12322020 |  |  |
| 4. | Veļas centrifūga (Krievija), 3kW | 25kg | 12322040 |  |  |
| 5. | Veļas mazgāšanas mašīna, 24kW | Alliance International SX(UX) 55 | 12320243 |  |  |
| 6. | Rotora centrifūga-žavētava, 15kW | TD-14, 16 kg | 12328024 |  |  |
| 7. | Rotora centrifūga-žavētava, 18,5 kW | Fagor SR-16 | 12329066 |  |  |
| 8. | Gludināmais veltnis,19kW | PS35/200MP | 12329020 |  |  |
| 9 | Prese ASTRA, 13 kW | KP-521 | 12329044 |  |  |

Vidējā aritmētiskā cena EUR \_\_\_/st. bez PVN un EUR \_\_\_/st. ar PVN.

(Vidēja aritmētiskā cena tiks aprēķināta pēc formulas: visu iekārtu diagnostikas un remonta cenas summu sadalīt uz 18 , ((5.kolona +6.kolona): 18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |