# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

____personiskais paraksts____________

2022.gada 07.martā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz  līguma piešķiršanas tiesībām:

„Ielu apgaismojuma izbūve Ventas ielas 23 rajonā, Daugavpilī”

ID Nr.DPPI KSP 2022/12N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Snežana Afanasjeva |  |
| Tālruņa Nr. | 65476325. Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena:  līdz EUR 6 800.00 bez PVN.

3.  Tehniskā specifikācija: pielikums Nr.2 un pielikums.

4.  Līgumu izpildes termiņš: 6(seši) mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Garantija 2 gadi.

5.  Piedāvājuma izvēles kritēriji –saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

6.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

6.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) nav iesniegti kādi no7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

6.2.Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

- 7.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

- 7.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai

- pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu

- līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

- 7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

- apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu

- iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

- 7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā

- minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra

- noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

- 7.5.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai.  Papildus

- pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība

- un PVN 142.p.6.

- 7.6.Pretendentam (personu apvienībai) jābūt pieredzei līdzīgu objektu projektēšanas un būvdarbu jomā un iepriekšējo piecu gadu laikā (2017. – 2021.gadā ieskaitot 2022.gada periodu) ir veicis elektroietaišu projektēšanas un elektroenerģijas pieslēguma izbūves, pārbūves, atjaunošanas vai remonta  darbus vismaz 1/viens/ objektā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz

- personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

- 7.7.Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš

- paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

- 7.8.Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs

- dokuments (piestādīt sertifikātu –elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā- kopija), pieredze apliecināma vismaz ar

- 1/viens/ objektu.

- 7.9. Pretendenta piedāvātā elektroietaišu projektētāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs

- dokuments (piestādīt sertifikātu –elektroietaišu projektēšana -kopija), pieredze apliecināma vismaz ar

- 1/viens/ objektu.

- 7.10.Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus

- dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).

- 8. Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums,

- kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- 9.Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām  nodarīto

- zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par

- iespēju apdrošināt  pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju to ievieto Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2022.gada 10.martam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 223.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DPPI KSP 2022/12 N” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu arija.pupina@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.

11.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija, pielikums.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Ielu apgaismojuma izbūve Ventas ielas 23 rajonā, Daugavpilī”

ID Nr.DPPI KSP 2022/12 N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekts:

Ielu apgaismojuma izbūve Ventas ielā 23. rajonā, Daugavpils

Objekta adrese:

Ventas ielā 23, rajons Daugavpils

- Uzdevums:

Veikt  ielu apgaismojuma projektēšanas un izbūves darbus objektā  “Ielu apgaismojuma izbūve Ventas ielā 23. rajonā, Daugavpils”

- Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Materiālu izmaksas |  |  |
| 1.1 |  | G.ķermenis 4000K, 55W, ar iespēju pieslēgt dimmēšanas vadības bloku | kpl | 3 |
| 1.2 |  | Gaismekļa vadības bloks (integrējams viedā apgaismojuma sistēmā) | kpl | 3 |
| 1.3 |  | Apgaismojuma balsts, cinkots konisks (3mm) kpl. ar montāžas izstrādājumiem, uzstādīšanai zemē, H=6,5m (6 m virs zemes) ∅60 | kpl | 3 |
| 1.4 |  | Konsole cinkota (L veida), L=1,0 / H=2 / R750 / ∅60 | gab | 3 |
| 1.5 |  | Pamats stabam H=8 - 10m, | gab | 3 |
| 1.6 |  | Gumijas blīve apg. balsta 4-10m stiprināšanai, | gab | 3 |
| 1.7 |  | Nozarošanas spaiļu komplekts, SV15 | gab | 3 |
| 1.8 |  | Automātslēdzis C 6A, IP54, uzstādīšanai balstā | gab | 3 |
| 1.9 |  | Kabeļa aizsargcaurule, PE ∅110, 450 N | m | 90 |
| 1.10 |  | Caurule caurdurei, PE ∅110 meh. izt. 1250 N | m | 30 |
| 1.11 |  | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis !", | m | 90 |
| 1.12 |  | Kabelis ar Al dzīslām 1/0,6 kV, NAYY-J 5x35mm² | m | 150 |
| 1.13 |  | Kabelis ar Cu dzīslām 1/0,6 kV, NYY-J 3x1,5 mm² | m | 30 |
| 1.14 |  | 0,4kV kabeļa gala apdare 5- dzīslu kabeļiem ar plastmasas izolāciju līdz 35mm², POLT-01/5X 10- 35 | gab | 8 |
| 1.15 |  | Kabeļu distantskava SO-70 | gab | 10 |
| 1.16 |  | Izlādnis SE45.166-5 | gab | 3 |
| 1.17 |  | Zemētājspaile SE 15 | kpl | 1 |
| 1.18 |  | Zemējumvads | m | 11 |
| 1.19 |  | Kabeļu uzgalis SAL 1.27 | gab | 3 |
| 1.20 |  | Elektrods d=20mm, L=2.5m | gab | 6 |
| 1.21 |  | Nozarspaile SL 4.2 | gab | 4 |
| 1.22 |  | Kabeļu nosegekrāns (kab. 4x35), L=2,3m | kpl | 1 |
| 1.23 |  | Smilts | m3 | 3 |
| 1.24 |  | Pārējie montāžas izstrādājumi | kpl | 1 |
| 2 |  | Darba apjomi |  |  |
| 2.1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 90 |
| 2.2 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 90 |
| 2.3 |  | Kabeļa brīdinajuma lentes ieklašana | m | 90 |
| 2.4 |  | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 30 |
| 2.5 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm² ievēršana caurulē |  | 120 |
| 2.6 |  | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm² gala apdare | gab | 8 |
| 2.7 |  | Bedres rakšana un aizbēršana apg. staba pamatam | gab | 3 |
| 2.8 |  | Apg. balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab | 3 |
| 2.9 |  | Apg. balsta uzstādīšana (kpl. ar, konsolēm, gaismekļa ķermeņiem, spuldzēm) | gab | 3 |
| 2.10 |  | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 30 |
| 2.11 |  | ZS kabeļa montāža uz esošā apgaismojuma balstā | m | 10 |
| 2.12 |  | Pārsprieguma novadītāja montāža | gab | 3 |
| 2.13 |  | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 1 |
| 2.14 |  | Zemēšanas vada montāža pa balstu | balsts | 1 |
| 2.15 |  | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 2 |
| 2.16 |  | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 90 |
| 2.17 |  | Tehniskā shēma, t.sk. topogrāfija | objekts | 1 |
| 2.18 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |
| 2.19 |  | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.12 |
| 2.20 |  | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.12 |
| 2.21 |  | Gaismekļu integrācija kopēja viedā apgaismojuma sistēmā | gab | 3 |
| 2.22 |  | Pārējie montāžas darbi | objekts | 1 |

- Darbu izpildes noteikumi:

  - Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma

142.panta noteiktajam;

  - Izstrādāt tehnisko dokumentāciju “Ielu apgaismojuma izbūve Ventas ielā 23. rajonā,

Daugavpils”

Tehniskas prasības ielu apgaismojuma projektēšanai:

3.2.1. Apgaismojumu projektēt saskaņā  ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem, LVS EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, LBN prasībām un visu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.
3.2.2. Ielu apgaismojuma pieslēgumu projektēt:

•   no TP-6132 IP-12 un TP-6440 IP-122;

3.2.3. Projektā paredzēt:
•   Apgaismojuma balsti – cinkoti, ar pamatnēm;

•   Gaismekļi ar LED gaismekļiem  (gaismas plūsma atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma prasībām, gaismekļus integrēt viedā apgaismojuma vadības sistēmā);

•   Gaismeklim jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu    kategorijām.

•   Gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar pilsētas domes un   Komunālās saimniecības pārvaldi   
•   Kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;
•   Gaismekļiem paredzēts dimēšanas režīmus. Dimēšanas grafikus saskaņot ar Komunālās saimniecības pārvaldi.

  - Darbus veikt saskaņā ar tehnisko dokumentāciju “Ielu apgaismojuma izbūve Ventas ielā

23. rajonā, Daugavpils”

  - Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.

  - Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas akts būvdarbiem”, jāizstrādā darbu veikšanas projekts katram būvdarbu veidam, atbilstoši Būvprojekta risinājumiem (darbu organizēšanas projektā vai darbu organizēšanas shēmā norādītajam ir informatīvs raksturs un nav pamatojums aktuālo risinājumu izstrādāšanai):

    - Darbu veikšanas projektu jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, Būvuzraugu un pārējām, būvniecībā iesaistītajām, dalībnieku grupām;

    - Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra Būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits.

  - Nododot objektu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu izpilddokumentācija (t.sk., bet ne tikai, būvdarbu žurnāls, būvdarbu apjomu sertifikāti, segto un nozīmīgu darbu pieņemšanas akti, būvmateriālu/būvizstrādajumu atbilstības apliecinošie dokumenti, ekvivalentu materiālu saskaņošanas un/vai apstiprināšanas dokumenti, izpilduzmērījumi, testēšanas pārskati). Pēc pēdējās bitumenizētās asfaltbetona kārtas izbūves Izpildītājs veic Pasūtītāja klātbūtnē parauga urbums, pārbauda un vērtē urbto paraugu uz biezumu, līdzenumu un virsmas saķeri vai makroraupjumu.

  - Nododot būvobjektu ekspluatācijā, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. Izpildītājam jāiesniedz izpilddokumentācijas komplekts pilnā apjomā papīra formātā 1.eks. un digitālā formātā uz digitālā datu nesēja (USB atmiņas ierīce).

  - Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.2., 3.3., 3.5. un 3.6. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.

  - Demontāžas, kā arī citu būvdarbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, proti, grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. būvuzņēmējam/izpildītājam utilizē normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Demontāžas darbus obligāti ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms demontāžas darbu uzsākšanas. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no būvuzņēmēja/izpildītāja nodod augstākminētā materiāla nepieciešamo apjomu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Apgaismojuma daļas demontāžas darbus papildus ir jāsaskaņo ar SIA “Labiekārtošana D” pirms demontāžas darbu uzsākšanas. Apgaismojuma daļas demontēto materiālu pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un SIA “Labiekārtošana D” būvuzņēmējam/izpildītājam ir jānogādā uz materiālu glabāšanas vietu Višķu ielā 21K, Daugavpilī, kā arī jāsastāda pieņemšanas – nodošanas akts. Materiālu nogādāšanas izmaksas būvuzņēmējam/izpildītājam ir jāparedz demontāžas darbu izcenojumā.

  - Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvizstrādājumu/materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana).

  - Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

  - Visas atsauces uz konkrētiem standartiem, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, pretendents var aizstāt ar ekvivalentiem vai analogiem standartiem, kas atbilst tehniskās dokumentācijas prasībām.

  - Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

  - Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.

  - Darbu izpildē izmantojami tikai tie būvizstrādājumi, būvmateriāli, iekārtas, kādi ir noteikti Būvprojektā, Tehniskajā specifikacijā, Finanšu piedāvājumā vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kādi pilnībā atbilst Darba apjomu sarakstam. Būvuzņēmējam jāievēro būvizstrādājumu, materiālu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas prasības un 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumus Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.

  - Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana paredzēto būvizstrādājumu, materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem ir pieļaujama gadījumos:

    - Būvmateriālu aizvietošana ar ekvivalentiem ir pieļaujama pēc Pasūtītāja vai Autoruzrauga iniciatīvas, piemēram, lai paaugstināt Līguma kvalitāti. Šādā gadījumā Būvuzņēmējam jāsagatavo būvmateriālu salīdzināšanas akts, kurā jāsalīdzina esošā (būvprojekta būvmateriāls) un aizvietotā būvmateriāla tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvmateriāla), un ja Pasūtītājs un tā pārstavis (Būvuzraugs) to akceptē, tad ir pieļaujama būvmateriāla aizvietošana. Šādu būvmateriāla aizvietošanu drīkst veikt tikai Līguma tāmes robežās. Ja aizvietojamā būvmateriāla izmaksas pārsniedz Būvuzņēmēja tāmē esošā būvmateriāla izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama tikai, ja Būvuzņēmējs sedz papildu sadārdzinājumu, pielietojot ekvivalentus būvmateriālus. Šī punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja būvmateriālu aizvietošanas cēlonis ir būvmateriālu noņemšana no ražošanas.

    - Lai aizvietotu kādu no būvmateriāliem, kuri ir noņemti no ražošanas vai nav pieejami tirgū, ar ekvivalentiem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju. Veicot šādu aizvietošanu, Būvuzņēmējam jāiesniedz pierādījumi, kas apliecinātu būvmateriāla noņemšanu no ražošanas (piemēram., ražotāja rakstveida apliecinājums par to, ka būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti u.c. ražotāja informācija). Ja Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs piekrīt aizvietot ar ekvivalentiem būvmateriāliem, tad Būvuzņēmējam jāsagatavo būvmateriālu salīdzināšanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvmateriāla tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvmateriāla, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvmateriālu kā ekvivalentu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs to akceptē, tad ir pieļaujama būvmateriāla aizvietošana. Šādu būvmateriāla aizvietošanu drīkst veikt tikai Līguma tāmes robežās.

    - Jebkura Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšanas vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.

    - Pati par sevi Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

Neviens no 3.16. punktā minētajiem gadījumiem nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.

3.17. Pasūtītājs, ar Būvuzrauga un Autoruzrauga apliecinājumu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo Darbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot projekta tehniskus risinājumus, objekta funkcionalitāti, uzlabot energoefektivitāti, izmaiņas, kas skar, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšanu Latvijas tirgū). Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet Papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.

3.18. Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas ir būvprojekta sastāvdaļa, bet netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, un kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā. Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet Papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Būvuzņēmēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.

3.19. Ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem darba rīkiem un inventāra.

3.20. Informēt Pasūtītāju un Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi. Paziņojums iesniedzams rakstveidā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro dienu laikā, no apstākļu atklāšanās brīža.

3.21. Būvuzņēmējs nodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izpildāmo Darbu organizēšanu no minēto personu puses.

3.22. Veicot darbus jāievēro 2021. gada 07.janvāra MK Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, 2001.gada 02.oktobra MK Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, 2014.gada 19.augusta MK Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, un „Būvniecības likums”, kā arī citus reglamentējošus normatīvus aktus.

3.23. Izpildītājam būvdarbi jāuzsāk pēc iespējas īsāka termiņā, bet ne vēlāk, kā 14 (četrpdsmir) kalendāro dienu  laikā no līguma noslēgšanas dienas.

3.24. Pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par būvdarbu izpildi, saskaņā ar tehniskās specifikācijas, būvprojekta un citu normatīvo aktu prasībām.

3.25. Par Būvdarbu veikšanas grafika termiņa kavēšanu Izpildītājs maksā Līgumsodu EUR 100,00 (simts) apmērā par katru nokavēto dienu, kā arī par Būvdarbu neuzsākšanu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās cenas. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Būvdarbu veikšanas grafikā  noteiktais termiņš.

3.26. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums pirmo reizi konstatēts ar Pasūtītāja (apsekošanas/konstatācijas) sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītajam līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit) apmērā. Konstatējot pārkāpumu otro reizi līgumsods ir EUR 100.00 (simts) apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi un katru nākamo reizi līgumsods ir EUR 200 (divi simti) apmērā. Kopējais līgumsods nedrīksts būt vairāk kā 10% no līguma kopējās cenas.

3.27. Ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 7 (septiņām) kalendārām dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā saskaņā ar apstiprinātu grafiku, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītajam līgumsodu EUR 500.00 (pieci simti) apmērā. Kopējais līgumsods nedrīksts būt vairāk kā 10% no līguma kopējās cenas.

3.28. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē, jautājumos, kas saistīti ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā (atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”).

3.29. Izpildītājs ir pilnvarots pieprasīt atzinumus par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā.

3.30. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu kalendārā grafika neievērošanu.

3.31. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura būvmateriāla un būvizstrādājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

3.32. Objekta nodošana ekspluatācijā – 60 kalendāru dienu laikā no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.

3.33. Izpildītājām jāiesniedz visi nepieciešami dokumenti objekta nodošanai ekspluatācijā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.

3.34. Izpildītājam jānodrošinā gala izpildmērijumu apjomu sadalīšanu atbilstoši ielu posmiem,    kārtām, segumu un inženierkomunikāciju tipiem;

3.35. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējam jānovērš saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Līguma puse, kuras viedoklis ekspertīzes rezultātā netiek apstiprināts. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

3.36. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

- Darbu izpildes termiņš: 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Garantijas laiks: 2 gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta nodošanas dienas.

- Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Elektroinženiere                 		/personiskais paraksts/                                           S. Afanasjeva

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Reģistrācijas : |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2022.gada 07.marta uzaicinājuma Nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „ Ielu apgaismojuma  izbūve Ventas ielas 23 rajonā, Daugavpilī” ID Nr.DPPI KSP 2022/12 N Nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |