## Kr.Valdemāra 13
Vides pieejamības pašnovērtējuma anketa nodrošinot vides pieejamību Kr.Valdemāra 13
|  | Atbilstības kritēriji |  |  | Novērtējums* (atzīmējiet atbilsošajā laukā "1")
| Telpas elements | Pieejams | Daļēji pieejams | Nepieejams | Pieejams | Daļēji pieejams | Nepieejams | Skaidrojums aizpildīšanai
1 | Automašīnu stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti |  |  |  | 100 | 0 | 0
1.1. | Pie ēkas ir izveidota autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti | Jā |  | Nē | 1 |  |  | Ja šajā jautājumā atbilde ir "Nē", uz jautājumiem 1.2.-1.5. nav jāatbild | OK
1.2. | Platums | ≥ 350 cm | < 350 ≥ 330 cm | < 330 cm | 1 |  |  |  | OK
1.3. | Garums | ≥ 500 cm | < 500 ≥ 450 cm | < 450 cm | 1 |  |  |  | OK
1.4. | Stāvvieta apzīmēta ar vertikāli novietotu speciālu autostāvvietas apzīmējumu 1,20 m augstumā | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
1.5. | Attālums no autostāvvietas līdz ēkas ieejai | <=50 m | < 50 ≥ 100 m |  | 1 |  |  |  | OK
2 | Ietves un celiņi (līdz ēkas galvenajai ieejai) |  |  |  | 100 | 0 | 0
2.1. | Platums | ≥ 120 cm | < 120 >= 100 cm | < 100 cm | 1 |  |  |  | OK
2.2. | Līmeņu maiņa | < 2 cm | < 2 >= 2,5 cm | > 2,5 cm | 1 |  |  |  | OK
2.3. | Celiņš ir ar līdzenu, cietu virsmu | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
2.4. | Līdz ēkas ieejai ved vadulu sistēma (taktilais/reljefa bruģis vai kontrasta līnijas) | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
3 | Uzbrauktuve pie galvenās ieejas ēkā (cilvēkiem ar kustību traucējumiem) |  |  |  | 100 | 0 | 0
3.1. | Galvenā ieeja ir bez šķēršliem (nav sliekšņi, nav kāpnes, uzbrauktuve nav nepieciešama) | Jā | [5 empty] | Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", uz jautājumiem 3.2.-3.8. nav jāatbild | OK
3.2. | Uzbrauktuves platums | ≥ 120 cm | > 100 cm | < 100 cm / nav uzbrauktuve | 1 |  |  |  | OK
3.3. | Uzbrauktuves slīpums | < 5 % | < 5 >= 8 % | > 8 % / nav uzbrauktuve | 1 |  |  |  | OK
3.4. | Ja uzbrauktuves garums pārsniedz 10 metrus, ir atpūtas starplaukumi | Jā |  | Nē / nav uzbrauktuve | 1 |  |  |  | OK
3.5. | Uzbrauktuves apmales augstums visā garumā | 10 cm | < 10 cm | nav apmales / nav uzbrauktuve | 1 |  |  |  | OK
3.6. | 1. margas augstums | 90 cm | 90 -93 cm | nav margu / nav uzbrauktuve | 1 |  |  |  | OK
3.7. | 2.margas augstums | 70 cm | 70-73 cm | nav margu / nav uzbrauktuve | 1 |  |  |  | OK
3.8. | Margas ir par 30 cm garākas nekā uzbrauktuve | Jā |  | Nē / nav uzbrauktuve | 1 |  |  |  | OK
4 | Durvis (galvenā ieeja ēkā vai alternatīva ieeja) |  |  |  | 60 | 40 | 0
4.1. | Durvis atveras automātiski, tām nav sliekšņu un tās ir platākas par 90 cm | Jā | [5 empty] | Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", tad uz 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. jautājumiem nav jāatbild | OK
4.2. | Durvju atvēršanas slodze nav lielāka par 2 kg | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
4.3. | Durvju platums | ≥ 90 cm | > 80 cm | < 80 cm | 1 |  |  |  | OK
4.4. | Sliekšņa augstums | <= 20 mm |  | >20 mm | 1 |  |  |  | OK
4.5. | Durvju vērtne ir kontrastējošā krāsā | Jā | Nē |  |  | 1 |  |  | OK
4.6. | Abpus ieejas durvīm ir brīvs manevrēšanas laukums 1,5 m diametrā. | Jā | Nē |  |  | 1 |  |  | OK
5 | Pieejamība cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem |  |  |  | 80 |  | 20
5.1. | Kontrastējošas kāpņu vai pandusu margas | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
5.2. | Margās iestrādāts taktils apzīmējums par esošo stāvu | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
5.3. | Margas sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
5.4. | Pie ieejas ir zvans vai domofons saziņai ar personālu | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
5.5. | Kontrastējošs marķējums uz pakāpieniem | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
5.6. | Norādēm (piemēram, kabinetu vai telpu numuriem u.c.) ir taktila virsma | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
5.7. | Uzstādīto taktilo zīmju augstums no grīdas līmeņa | 145 - 160 cm |  | > 160 cm | 1 |  |  |  | OK
5.8. | Telpās ir izveidotas indukcijas cilpas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem | Jā |  | Nē |  |  | 1 |  | OK
5.9. | Ir nodrošināta audiālā informācija cilvēkiem ar redzes traucējumiem | Jā |  | Nē |  |  | 1 |  | OK
5.10. | Ir informatīvas piktogrammas (apzīmējumi) | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
6 | Drošība, evakuācijas ceļu piemērotība cilvēkiem ar invaliditāti |  |  |  | 75 |  | 25
6.1. | Balss paziņojumi avārijas situācijā | Jā |  | Nē |  |  | 1 |  | OK
6.2. | Gaismas brīdinājuma signāli avārijas situācijā | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
6.3. | Evakuācijas ceļi ir marķēti un apzīmēti tā, lai būtu saprotami visiem apmeklētājiem, tostarp tiem, kuriem var būt grūtības ar lasītprasmi, bērniem un citā valodā runājošiem | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
6.4. | Spoguļsienas un stikla durvis ir marķētas ar 0.1 m platu kontrasta joslu 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m augstumā | Jā |  | Nē | 1 |  |  | Ja ēkai nav spoguļsienas un stikla durvis, uz jautājumu 6.4. nav jāatbild | OK
7 | Pārvietošanās starp stāviem |  |  |  | 100 |  | 0
7.1. | Ēkai ir vairāki stāvi, bet nav lifta |  |  | Jā |  |  |  | Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", uz jautājumiem 7.2, 7.3. un 7.4 nav jāatbild | OK
7.2. | Ēkai ir viens stāvs un lifts nav nepieciešams | Jā |  |  | 1 |  |  | Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā" , uz jautājumu 7.3. un 7.4. nav jāatbild | OK
7.3 | Ēkā ir lifts | Jā | [6 empty] | OK
7.4. | Lifts |  |  |  | 100 | 0 | 0
7.4.1. | Lifta vadības paneļa augstums no grīdas | 90-120 cm |  | >120 cm |  |  |  |  | OK
7.4.2. | Lifta izmēri 1100 mm x 1400 mm, iekšējais laukums 1,54cm2 | ≥ 110 cm x140 cm |  | < 110 cm x140 cm |  |  |  |  | OK
7.4.3. | Lifta durvju platums atvērtā stavoklī | ≥ 90 cm |  | < 90 cm |  |  |  |  | OK
7.4.4. | Lifta kabīnē nodrošināta audio informācija par lifta darbību (stāvs, kurā lifts atrodas, braukšanas virziens) | Jā |  | Nē |  |  |  |  | OK
7.4.5. | Pie sienas iepretim lifta ieejai ir spogulis | Jā | Nē | [5 empty] | OK
7.4.6. | Lifta glābšanas dienesta izsaukšanas tālrunim ir iespēja saņemt un nosūtīt īsziņu, kā arī tam jāatbild īsziņas formā, ka palīdzība ir ceļā vai šādam paziņojumam jāparādās liftā | Jā |  | Nē |  |  |  |  | OK
7.4.7. | Lifta pogām ir apzīmējums Braila rakstā vai taktilā veidā | Jā |  | Nē |  |  |  |  | OK
7.4.8. | Manevrēšanas laukuma pirms lifta izmērs | ≥ 150 cm | < 150 >= 130 cm | < 150 cm |  |  |  |  | OK
7.5. | Pacēlājs |  |  |  | 100 | 0 | 0
7.5.1. | Ēkai ir viens stāvs vai lifts, pacēlājs nav nepieciešams | Jā |  | Nē | 1 |  |  | Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", uz jautājumiem 7.5.2., 7.5.3., un 7.5.4. nav jāatbild | OK
7.5.2. | Ēkā ir vertikālais vai/un diagonālais pacēlājs ar kuru ir sasniedzams tikai pirmais stāvs, kur notiek klientu pieņemšana |  | Jā | [5 empty] | OK
7.5.3. | Ēkā ir vertikālais vai/un diagonālais pacēlājs ar kuru ir sasniedzami visi stāvi | Jā | [6 empty] | OK
7.5.4. | Ēkā ir kāpurķēžu pacēlājs |  |  | Jā |  |  |  |  | OK
8 | Tualete, kas ir pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti (novērtējiet vienu, kas ir sasniedzama no visiem stāviem) |  |  |  | 100 | 0 | 0
8.1. | Durvju platums | ≥ 90 cm | > 80 cm | < 80 cm | 1 |  |  |  | OK
8.2. | Telpas platums | ≥ 160 cm | > 150 cm | < 150 cm | 1 |  |  |  | OK
8.3. | Telpas garums | ≥ 220 cm | > 210 cm | < 210 cm | 1 |  |  |  | OK
8.4. | Brīvais manevrēšanas laukums poda priekšā | ≥ 150 cm | > 140 cm | < 140 cm | 1 |  |  |  | OK
8.5. | Attālums no kreisās sānu sienas līdz podam | ≥ 80 cm | > 75 cm | < 75 cm | 1 |  |  |  | OK
8.6. | Attālums no labās sānu sienas līdz podam | ≥ 80 cm | > 75 cm | < 75 cm | 1 |  |  |  | OK
8.7. | Tualetes poda augšējās malas augstums | 45 cm | 45 >= 50 cm | > 50 cm | 1 |  |  |  | OK
8.8. | Divi atbalsta rokturi pie poda | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
8.9. | Brīva vieta zem izlietnes | ≥ 70 cm | > 65 cm | < 65 cm | 1 |  |  |  | OK
8.10. | Izlietnes augšmalas augstums | 80-85 cm | > 90 cm | > 90 cm | 1 |  |  |  | OK
8.11. | Trauksmes poga tualetē | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
8.12. | Apzīmējumi vai norādes par pieejamās tualetes atrašanās vietu | Jā |  | Nē | 1 |  |  |  | OK
9 | Dušas telpas, kas ir pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti (novērtējiet vienu, kas ir sasniedzama no visiem stāviem) |  |  |  | 100 |  | 0
9.1. | Ēkā ir paredzēta dušas telpa | Jā |  | Nē |  |  | 1 | Ja šajā jautājumā atbilde ir "Nē", uz jautājumiem 9.2.-9.7. nav jāatbild | OK
9.2. | Dušas telpu platums un garums ir 1,80 m | Jā |  | Nē |  |  |  |  | OK
9.3. | Dušas telpa aprīkota ar nolaižamu sēdekli 0,50 m augstumā no grīdas, vēlams ar paceļamiem roku balstiem | Jā |  | Nē |  |  |  |  | OK
9.4 | Dušas telpā jir brīvs manevrēšanas laukums 1,5 m diametrā | Jā |  | Nē |  |  |  |  | OK
9.5. | Dušas kabīne aprīkota ar horizontāliem rokturiem 0,9 m augstumā un vertikālu rokturi 0,9–1,6m augstumā | Jā |  | Nē |  |  |  |  | OK
9.6 | Cilvēks riteņkrēslā var aizsniegt dvieļus un ziepes - dvieļu turētājs ir 1,0–1,2 m augstumā | Jā |  | Nē |  |  |  |  | OK
9.7. | Telpa ir aprīkota ar palīdzības pogām 0,15 m un 0,9 m augstumā no grīdas līmeņa | Jā |  | Nē |  |  |  |  | OK
Ēkas vides pieejamības novērtējums (%) |  |  |  |  | Pieejams % | Daļēji pieejams % | Nepieejams % | Kontroles pārbaude: skaitlim ir jābūt 100
[5 empty] | 90.5556 | 4.4444 | 5 | 100 | OK
|  | vides pieejamības koeficients** |  |  | 9.3222
* aizpildīšanas laukos atbilstošo atzīmē ar "1", pelēkajos laukos iestrādātā formula automātiski veic rezultāta aprēķinu %
**vides pieejamības koeficients
| 10 - 8 - ēka ir pieejama |  | Ēkā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība cilvēkiem ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem: - cilvēkiem ar kustību traucējumiem; - cilvēkiem ar redzes traucējumiem; - cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem; - cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Iestādē īstenoto vides un informācijas pieejamības uzlabošanas pasākumu rezultātā uzlabojusies personu ar invaliditāti situācija kopumā, tostarp ir veicināta šo personu piekļuve informācijai, pakalpojumiem, darba tirgum un veicina mērķa grupas vienlīdzīgas iespējas un sociālo iekļaušanu. Ēkā tiek ievērotas ne tikai būvnormatīvos noteiktās prasības attiecībā uz vides un informācijas pieejamību, bet arī ieviesti un ievēroti labās prakses piemēri.
| 7 - 6 - ēka ir daļēji pieejama |  | Ēkā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība tikai vienai vai divām cilvēku funkcionālo traucējumu grupām, piemēram, tikai cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai tikai cilvēkiem ar redzes traucējumiem vai nepilnīgi nodrošināta visām funkcionālo traucējumu grupām. Ēkā ir nepieciešams veikt vides un informācijas pieejamības uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti piekļuvi informācijai, pakalpojumiem, darba tirgum, kā arī lai veicinātu mērķa grupas vienlīdzīgas iespējas un sociālo iekļaušanu.
| 5 - 0 - ēka ir nepieejama |  | Ēkā nav ievērotas vai ievērotas nelielā apjomā vides un informācijas pieejamības prasības, nav nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionēšanas traucējumiem. Personām ar funkcionāliem traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar maziem bērniem bez citu cilvēku palīdzības iekļūšana ēkā un pārvietošanās tajā ir apgrūtināta vai pat neiespējama. Lai cilvēki ar invaliditāti piekļūtu informācijai, pakalpojumiem, darba tirgum, kā arī lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un sociālo iekļaušanu, ēkā ir nepieciešams veikt būtiskus vides un informācijas pieejamības uzlabošanas pasākumus, vai jāapsver iespēja izmantot citu ēku pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem.