# KONSOLIDĒTS

# ar 2022.gada 18.jūlija grozījumiem Nr.1

# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības

izpilddirektore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.Šņepste

# Daugavpilī, 2022.gada 18.jūlijā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:**

**“****Krāsns remonts Komunālā ielā 3-4, Konstantīna ielā 4-8,** **Komunālā ielā 5-5,** **Parka ielā 2, A.Pumpura ielā 164-3,** **Bruģu ielā 17-2B,** **Liepājas ielā 26-5,** **Vaļņu ielā 14-4, Vaļņu ielā 12-3, Stacijas ielā 52-1, Konstantīna ielā 4-2A, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPPĪPD 2022/14**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar 2021.gada 2.marta Daugavpils pilsētas domes rīkojumu Nr.41 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu organizēšanu 45.punkts.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldība |
| Adrese | **Kr.Valdemāra ielā 1,** Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90000077325** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.65404302, [dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv](mailto:dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv).  Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas ēku būvinženieris Ruslans Boroduļins, t.65404302, [ruslans.borodulins@daugavpils.lv](mailto:ruslans.borodulins@daugavpils.lv). |

## **Iepikuma priekšmets:** Krāsns remonts Komunālā ielā 3-4, Bruģu ielā 17-2A, Konstantīna ielā 4-8, Vaļņu ielā 14-1, Tukuma ielā 119A-1, Komunālā ielā 5-5, Staņislavska ielā 6-8, Parka ielā 2, A.Pumpura ielā 164-3, Bruģu ielā 17-2B, Liepājas ielā 26-5, Daugavpilī.

## **Iepirkums dalīts daļās:**

## **1.daļa:** krāsns remonts Komunālā ielā 3-4,Daugavpilī;

## **2.daļa:** krāsns remonts Konstantīna ielā 4-8, Daugavpilī;

**3.daļa:** krāsns remonts Komunālā ielā 5-5, Daugavpilī;

**4.daļa:** krāsns remonts Parka ielā 2, Daugavpilī;

**5.daļa:** krāsns remonts A.Pumpura ielā 164-3, Daugavpilī;

**6.daļa:** krāsns remonts Bruģu ielā 17-2B, Daugavpilī;

**7.daļa:** krāsns remonts Liepājas ielā 26-5, Daugavpilī;

**8.daļa:** krāsns remonts, Vaļņu ielā 14-4, Daugavpilī;

**9.daļa:** krāsns remonts Vaļņu ielā 12-3, Daugavpilī;

**10.daļa:** krāsns remonts Stacijas ielā 52-1, Daugavpilī;

**11.daļa:** krāsns remonts Konstantīna ielā 4-2A, Daugavpilī.

1. **Paredzamā līgumcena uz visām daļām kopā:** līdz **19 834.71 EUR** (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri eiro, 71 cents) **bez PVN 21%.**
2. **Darbu izpildes termiņš:** **110** kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas.
3. **Darbu uzsākšanas termiņš:** 15 dienas no līguma parakstīšanas dienas.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**

8.1. **pieteikums dalībai iepirkuma procedūra** (2.pielikums);

8.2. **finanšu piedāvājums** (3.pielikums);

8.3. **atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums** (4.pielikums);

8.4. **pretendenta** **pieredzes saraksts** **par pēdējiem trim gadiem** + vismaz viena atsauksme (5.pielikums);

8.5. **lokālā tāme,** kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” – pielikums Nr.5. (MK noteikumus skatīt – <https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba>). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

1. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
2. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties zemsliekšņa iepirkuma daļas par kurām tiks noslēgts līgums, atkarībā no budžetā iedalītajiem līdzekļiem.
3. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums (3.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
4. **Pretendents tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai uz visām zemsliekšņa iepirkuma daļām. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu ne uz visām daļām tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas un viņu piedāvājumi netiks pārbaudīti.**
5. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

## **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2022.gada 25.jūlijam plkst.11:00** Daugavpils domes ēkā, **K.Valdemāra ielā 1,** 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: [elina.kavsevica@daugavpils.lv](mailto:elina.kavsevica@daugavpils.lv). Uz aploksnes obligāti jānorāda: “Krāsns remonts Komunālā ielā 3-4, Konstantīna ielā 4-8, Komunālā ielā 5-5, Parka ielā 2, A.Pumpura ielā 164-3, Bruģu ielā 17-2B, Liepājas ielā 26-5, Vaļņu ielā 14-4, Vaļņu ielā 12-3, Stacijas ielā 52-1, Konstantīna ielā 4-2A, Daugavpilī”, ID Nr.DPPĪPD 2022/14. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Krāsns remonts**

**Komunālā ielā 3-4, Konstantīna ielā 4-8, Komunālā ielā 5-5, Parka ielā 2, A.Pumpura ielā 164-3, Bruģu ielā 17-2B, Liepājas ielā 26-5, Vaļņu ielā 14-4, Vaļņu ielā 12-3, Stacijas ielā 52-1, Konstantīna ielā 4-2A, Daugavpilī**

1. **Uzdevums:**

Veikt krāsns remontu: Komunālā ielā 3-4, Konstantīna ielā 4-8, Komunālā ielā 5-5, Parka ielā 2, A.Pumpura ielā 164-3, Bruģu ielā 17-2B, Liepājas ielā 26-5, Vaļņu ielā 14-4, Vaļņu ielā 12-3, Stacijas ielā 52-1, Konstantīna ielā 4-2A, Daugavpilī.

**Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1.** | **Komunālā iela 3-4, Daugavpils** |  |  |
| 1.1 | Grīdas koka dēļu demontāža | m2 | 13.89 |
| 1.2 | Grīdas koka konstrukciju demontāža | m2 | 13.89 |
| 1.3 | Ķieģeļu krāsns ar metāla futrāli demontāža | m3 | 1.24 |
| 1.4 | Koka veidņu demontāža | m2 | 0.5 |
| 1.5 | Koka veidņu ierīkošana | m2 | 0.5 |
| 1.6 | Koka konstrukciju antiseptēšana ar Bochemit QB Hobby (vai ekvivalents) | m2 | 13.89 |
| 1.7 | Metāla lokšņu maiņa pie krāsns | m2 | 1.6 |
| 1.8 | Koka grīdas no 40mm bieziem dēļiem ar grīdas ēvelēšanu ierīkošana | m2 | 13.89 |
| 1.9 | Grīdu krāsošana ar eļļas vai alkīda krāsu RILAK AUREKS 30 (vai ekvalents) | m2 | 13.89 |
| 1.10 | Grīdu koka gulšņu ierīkošana | m2 | 13.89 |
| 1.11 | Grīdu seguma ierīkošana no KŠP plātnēm | m2 | 13.89 |
| 1.12 | Dūmvadu tīrīšana | m | 5.00 |
| 1.13 | Ķieģeļu apaļas krāsns D600 mm ar piederumiem iebūvēšana un skārda futrāļa uzstādīšana | m3 | 1.24 |
| 1.14 | Krāsns pamatnes remonts (betons C12/15) | m3 | 0.2 |
| 1.15 | Krāsns dumrovja aizbīdņa (šīberis) montāža | m | 1.4 |
| 1.16 | Mēbeļu vai iekārtu pārvietošana dzīvokļa telpās | gb. | 5.00 |
| 1.17 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 2.7 |
| 1.18 | Autotorņa noma | h | 2.0 |
| **2.** | **Konstantīna ielā 4-8, Daugavpils** |  |  |
| 2.1 | Ķieģeļu krāsns ar metāla futrāli demontāža | m3 | 1.16 |
| 2.2 | Dūmvadu tīrīšana | m | 8 |
| 2.3 | Krāns pamatnes remonts (Betons C12/15) | m3 | 0.1 |
| 2.4 | Ķieģeļu apaļas krāsns D800 mm ar piederumiem iebūvēšana un skārda futrāļa uzstādīšana | m3 | 1.16 |
| 2.5 | Krāsns dumrovja aizbīdņa (šīberis) montāža | m | 0.3 |
| 2.6 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 1.39 |
| 2.7 | Metāla lokšņu maiņa pie krāsns | m2 | 0.5 |
| 2.8 | Autotorņa noma | h | 2.0 |
| **3.** | **Komunālā ielā 5-5, Daugavpils** |  |  |
| 3.1 | Ķieģeļu krāsns ar metāla futrāli demontāža | m3 | 0.96 |
| 3.2 | Metāla lokšņu maiņa pie krāsns | m2 | 0.5 |
| 3.3 | Dūmvadu tīrīšana | m | 8.00 |
| 3.4 | Ķieģeļu apaļas krāsns D730 mm ar piederumiem iebūvēšana un skārda futrāļa uzstādīšana | m3 | 0.96 |
| 3.5 | Krāsns pamatnes remonts (betons C12/15) | m3 | 0.05 |
| 3.6 | Krāsns dumrovja aizbīdņa (šīberis) montāža | m | 2.5 |
| 3.7 | Autotorņa noma | h | 2.0 |
| 3.8 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 2.0 |
| **4.** | **Parka ielā 2, Daugavpils** |  |  |
| 4.1 | Dūmvada uzgalvja izjaukšana | m3 | 0.59 |
| 4.2 | Dūmvada uzgalvja mūrēšana | m3 | 0.59 |
| 4.3 | Metāla apdares nomaiņā | m2 | 1.42 |
| 4.4 | Viļņoto lokšņu jumta seguma remonts, nomainīt atsevišķas loksnes | m2 | 1.5 |
| 4.5 | Dūmvadu tīrīšana | m | 8.0 |
| 4.6 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 0.7 |
| 4.7 | Autotorņa noma | h | 24.0 |
| **5.** | **A.Pumpura ielā 164-3** |  |  |
| 5.1 | Krāsns dumrovja aizbīdņa (šīberis) montāža | m | 1.9 |
| 5.2 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 0.1 |
| 5.3 | Dūmvadu tīrīšana | m | 8.0 |
| 5.4 | Autotorņa noma | h | 2.0 |
| **6.** | **Bruģu ielā 17-2B** |  |  |
| 6.1 | Krāsns dumrovja aizbīdņa (šīberis) montāža | m | 0.4 |
| 6.2 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 0.02 |
| **7.** | **Liepājas ielā 26-5** |  |  |
| 7.1 | Dūmvada projektēšanas darbi (projekts) | gb. | 1.0 |
| 7.2 | Būvbedres rakšana ar rokām | m3 | 1.17 |
| 7.3 | Krāsns pamatnes betonēšana ar stiegrojumu, betons c12/15 | m3 | 1.08 |
| 7.4 | Koka veidņu ierīkošana | m2 | 4.4 |
| 7.5 | Koka veidņu demontāža | m2 | 4.4 |
| 7.6 | Dūmvadu mūrēšana | m3 | 2.46 |
| 7.7 | Pamatu stiegrošana | t | 0.04 |
| 7.8 | Krāsns rovis mūrēšana | m | 2.0 |
| 7.9 | Telpu attīrīšana no atkritumiem | t | 0.8 |
| 7.10 | Koka grīdas demontāža | m2 | 1.17 |
| 7.11 | Griestu pārsedzes demontāža | m2 | 1.17 |
| 7.12 | Jumta demontāža | m2 | 1.17 |
| 7.13 | Skārda jumtiņu  elementu izgatavošana un uzstādīšana | m2 | 4.96 |
| 7.14 | Dūmvadu apmetums | m2 | 17.92 |
| 7.15 | Siltuma izolācijas plātņu iebūve pārseguma | m2 | 1.2 |
| 7.16 | Griestu apšuvums ar ēvelētiem dēļiem | m2 | 1.0 |
| 7.17 | Dūmvadu gruntēšana ar Sakret UG (vai ekvivalents) | m2 | 17.92 |
| **8.** | **Vaļņu ielā 14-4** |  |  |
| 8.1. | Grīdu betona slāņa demontāža | m2 | 1.17 |
| 8.2. | Virtuves pavarda mūrēšana | m3 | 1.21 |
| 8.3. | Virtuves pavarda demontāža | m3 | 1.21 |
| 8.4. | Koka veidņu demontāža | m2 | 1.17 |
| 8.5. | Koka veidņu ierīkošana | m2 | 1.17 |
| 8.6. | Betona C12/15 iestrāde veidņos | m3 | 0.23 |
| 8.7. | Skārda elementu izgatavošana (kores, vējdēļi lāseņi un citi) un uzstādīšana | m2 | 0.35 |
| 8.8. | Virtuves pavarda metāla elementu (cepeškrāsns (30x43), 1,gab. ārdi (0.2x0.3) -1 gab., durtiņas (kombin.), 1.kompl., pavarda virsma (metāla (čuguna) loksne) bez riņķiem-1 gab.) uzstādīšana | kpl | 1.0 |
| 8.9. | Krāsns pamatnes remonts (betons C12/15) | m3 | 0.29 |
| 8.10 | Priekškurtuves reste 150x180 uzstādīšana | gb | 1.0 |
| 8.10 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 2.48 |
| 8.11 | Dūmvadu tīrīšana | m | 8.00 |
| **9.** | **Vaļņu ielā 12-3** |  |  |
| 9.1. | Virtuves pavarda demontāža | m3 | 0.67 |
| 9.2. | Virtuves pavarda mūrēšana | m3 | 0.67 |
| 9.3. | Virtuves pavarda metāla elementu (cepeškrāsns (30x43), 1,gab. ārdi (0.2x0.3) -1 gab., durtiņas (kombin.), 1.kompl., pavarda virsma (metāla (čuguna) loksne) bez riņķiem-1 gab.) uzstādīšana | kpl | 1.00 |
| 9.4. | Dūmvadu tīrīšana | m | 8.00 |
| 9.5. | Krāsns pamatnes remonts (betons C12/15) | m3 | 0.1 |
| 9.6. | Priekškurtuves reste 150x180mm uzstādīšana | gb | 1.00 |
| 9.7. | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 0.80 |
| 9.8. | Autotorņa noma | h | 2.00 |
| 9.9. | Skārda elementu izgatavošana (kores, vējdēļi lāseņi un citi) un uzstādīšana | m2 | 0.35 |
| **10.** | **Stacijas ielā 52-1** |  |  |
| 10.1. | Virtuves pavarda demontāža | m3 | 1.03 |
| 10.2 | Virtuves pavarda mūrēšana | m3 | 1.03 |
| 10.3 | Virtuves pavarda metāla elementu (cepeškrāsns (30x43), 1.gab. ārdi (0.2x0.3) -1 gab., durtiņas (kombin.), 1.kompl., pavarda virsma (metāla (čuguna) loksne) bez riņķiem-1 gab.) uzstādīšana | kpl | 1.00 |
| 10.4 | Krāsns pamatnes remonts (betons C12/15) | m3 | 0.1 |
| 10.5 | Priekškurtuves reste 150x180mm uzstādīšana | gb | 1.00 |
| 10.6 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 1.23 |
| 10.7 | Skārda elementu izgatavošana (kores, vējdēļi lāseņi un citi) un uzstādīšana | m2 | 0.35 |
| **11.** | **Konstantīna ielā 4-2A** |  |  |
| 11.1. | Krāšņu durvju nomaiņa 30x30, 28x24 | gb | 2.00 |
| 11.2 | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 0.02 |

1. **Īpašie noteikumi:**
   1. Vēlama objektu apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.
   2. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, piedāvājumus jāiesniedz par katru daļu atsevišķi, neapvienojot piedāvājumus. Pasūtītājs var neslēgt līgumu par visu daļu apjomiem darbu apjomiem.
   3. Darbus veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
   4. Tehniskajā specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja būvdarbu veikšanas laikā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, tad visas nepieciešamās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
   5. Visus būvdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā.
   6. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem.
   7. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
   8. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, autotorņa nomu, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minēto objektu remontu atbilstoši LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.
   9. Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšana katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.
   10. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.
   11. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
   12. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
   13. Būvdarbu laikā Būvuzņēmējam jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi cilvēkiem un transportam ēkai Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī.
2. **Darbu uzsākšanas termiņš:** 15 dienasno līguma parakstīšanas datuma.
3. **Darbu izpildes termiņš:** **110** kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas
4. **Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.**
5. **Pēc pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums apkures sezonas laikā. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis.**

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vec.būvinženieris V.Mihailovs

tālr. 65404347, 29558521

[valerijs.mihailovs@daugavpils.lv](mailto:valerijs.mihailovs@daugavpils.lv)

**2.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“****Krāsns remonts Komunālā ielā 3-4, Konstantīna ielā 4-8, Komunālā ielā 5-5, Parka ielā 2, A.Pumpura ielā 164-3, Bruģu ielā 17-2B, Liepājas ielā 26-5, Vaļņu ielā 14-4, Vaļņu ielā 12-3, Stacijas ielā 52-1, Konstantīna ielā 4-2A, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPPĪPD 2022/14**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPPĪPD 2022/14;
* apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;
* apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2022.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.****pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Summa EUR bez PVN**  (cipariem) |
| 1. | 1.daļa: krāsns remonts Komunālā ielā 3-4,Daugavpilī |  |
| 2. | 2.daļa: krāsns remonts Konstantīna ielā 4-8, Daugavpilī |  |
| 3. | 3.daļa: krāsns remonts Komunālā ielā 5-5, Daugavpilī |  |
| 4. | 4.daļa: krāsns remonts Parka ielā 2, Daugavpilī |  |
| 5. | 5.daļa: krāsns remonts A.Pumpura ielā 164-3, Daugavpilī |  |
| 6. | 6.daļa: krāsns remonts Bruģu ielā 17-2B, Daugavpilī |  |
| 7. | 7.daļa: krāsns remonts Liepājas ielā 26-5, Daugavpilī |  |
| 8. | 8.daļa: krāsns remonts Vaļņu ielā 14-4, Daugavpilī |  |
| 9. | 9.daļa: krāsns remonts Vaļņu ielā 12-3, Daugavpilī |  |
| 10. | 10.daļa: krāsns remonts Stacijas ielā 52-1, Daugavpilī |  |
| 11. | 11.daļa: krāsns remonts Konstantīna ielā 4-2A, Daugavpilī |  |
|  | **Kopā bez 21% PVN** |  |
|  | ***21% PVN*** |  |
|  | ***Kopējā līgumcena ar 21% PVN*** |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Apliecinām**, ka:

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā.

**Apņemamies** slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds.*

2022.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.pielikums**

**ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS**

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

4. Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (*pretendenta nosaukums*) piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Krāsns remonts Komunālā ielā 3-4, Konstantīna ielā 4-8, Komunālā ielā 5-5, Parka ielā 2, A.Pumpura ielā 164-3, Bruģu ielā 17-2B, Liepājas ielā 26-5, Vaļņu ielā 14-4, Vaļņu ielā 12-3, Stacijas ielā 52-1, Konstantīna ielā 4-2A, Daugavpilī”, ID Nr. DPPĪPD 2022/14, tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.

2022.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksts, atšifrējums)*

**5.pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Būvdarbi** | | | | | |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)** | **Līguma nosaukums** | **Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts** | **Būvdarbu izmaksas (*euro* bez PVN)** | **Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

**Pielikumā:** 1 (viena) atsauksme (*kopija*) kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lp.

2022.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*