2.pielikums

DPIP2023/16N

- Būvdarbu apjomu saraksts

Centrālā ieejas lieveņa remontdarbi Daugavpils Iespēju vidusskolas ēkā Valkas ielā 4A

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Centrālā ieejas lieveņa remontdarbi Daugavpils Iespēju vidusskolas ēkā Valkas ielā 4A |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Iespēju vidusskola |
| Objekta adrese: | Valkas iela 4A, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Betona laida pakāpienu seguma demontāža | m2 | 42.75 |
|  | Vecās cementa javas atkalšana | m2 | 42.75 |
|  | Virsmas attīrīšana, sagatavošana un gruntēšana | m2 | 42.75 |
|  | Lieveņa betona pamatnes atjaunošana ar SKREPA M700, vai analogu | m2 | 42.75 |
|  | Cementa javas ieklāšana „Sakret”, vai analogs | m2 | 42.75 |
|  | betona flīžu uzstādīšana uz kāpnēm | m2 | 42.75 |
|  | Lieveņa betona bruģakmens seguma demontāža un esošo bruģakmens uzklāšana uz sausā maisījuma | m2 | 6.00 |
|  | Šuvju aizpildīšana „Mapei Skiferfug”, vai analogu | m2 | 42.75 |
|  | Lieveņa kontrastējošā marķējuma atjaunošana | objekts | 1 |
|  | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 45 kalendārās dienas, kopš būvvietas pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvdarbu, kas ir saistīti ar paaugstināto trokšņa līmeni, veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi, kopš P/N akta sastādīšanas.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Saskaņots: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)