Tehniskā specifikācija

uz ielu laternu stabiem uzstādīto elektrisko figūru pārbaude, demontāža, remonts un montāža 2023.gadam

- Uzdevums

Nodrošināt uz ielu laternu stabiem uzstādīto elektrisko figūru remontu 2023.gadam

- Darbu apjomi

| Nr. p.k. | ## Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskās figūras uz ielu laternu stabiem pilsētas ielās |  |  |
| 1 | 18.novembra ielā no Daugavas ielas līdz Alejas ielai dekoratīvās elektriskās figūras “Salūts” uz rāmjiem pārbaude, demontāža, remonts un montāža | kompl. | 10 |
| 2 | Saules ielā dekoratīvo elektrisko figūru “Sniegpārslas”– uz rāmjiem: demontāža, pārbaude, remonts | kompl. | 11 |
| 3 | Kraujas ielā un Vidzemes ielā, transporta aplis, dekoratīvo elektisko figūru “Zvaigžņu grupa” uz rāmjiem: pārbaude, demontāža, remonts un montāža | kompl. | 4 |
| 4 | Latgales ielas pārvada apļi (Vidzemes, Višķu ielas) dekoratīvo elektrisko figūru “Zvaigžņu grupa” uz rāmjiem pārbaude, demontāža, remonts un montāža | kompl. | 8 |
| 5 | Aveņu ielā, dekoratīvo elektrisko figūru „Zvaigžņu salūts” uz rāmjiem, gaismas daļu (“Ropelight”) pārbaude, demontāža remonts un montāža | kompl. | 6 |
| 6 | Smilšu ielā no Dobeles ielas līdz Valkas ielai, dekoratīvo elektrisko figūru “Sniegpārslas” uz rāmjiem pārbaude, demontāža, remonts un montāža | kompl. | 14 |
|  | Rīgas ielas elektrisko figūru komplekts |  |  |
| 7 | Rīgas ielā, LED elektrisko figūru kompozīcijas (4-5 zvaigznītes (divpusējas), pārbaude, remonts. Virtenes h 1,50 m X 10 m | kompl | 9 |
| 8 | Rīgas ielā, LED elektrisko figūru “Gaismas lāsteka” virteņu pārbaude, remonts. Virtenes h 1,50m X 12m (4 gab. X 3 m). | kompl. | 9 |
| 9 | Rīgas ielā, LED elektrisko virteņu ar krītoša sniega efektu pārbaude, remonts. Virtenes h 1,80 m X 12 m | kompl. | 9 |
| 10 | LED lenta figūrām | m | 350 |
| 11 | Palīgmateriāli. | kompl | 1 |

- Darbu izpildes termiņš:

Līdz 28.11.2023.g.

- Garantija izpildītiem darbiem;

2 gadi;

- Īpašie noteikumi:

- Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus;

- Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Piedāvājuma tāmē iekļaut remonta darbus, materiālus, elektromontāžas darbus, demontāžas darbus.

- Elektrisko figūru vizuālo izvietojumu (kā arī elektropieslēgumu vadu krāsu, kuri ir redzami, Led lentas krāsu) saskaņot ar Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas  un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļu.

- Rīgas ielas gaismas iluminācija atrodas SIA “Labiekārtošana-D” noliktavā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere									S. Afanasjeva