#   APSTIPRINĀTS

 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektora p.i.

 /paraksts/ T.Dubina

#  Daugavpilī, 2023.gada 31.oktobrī

# **Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departaments**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:**

 **“Linoleja grīdas seguma nomaiņa Kr.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī”**,

**ID Nr. DPCP 2023/40**

**(ar precizējumiem)**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 57.punkts.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Līguma slēdzējs un pakalpojuma apmaksātājs** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1,** Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90000077325** |
| Pasūtītājs un pakalpojuma saņēmējs | Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, reģ. Nr. 40900039957 |
| Kontaktpersonas tehniskajos jautājumos | Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.65404302, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv  |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | 8:00 – 18:00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | 8:00 – 17:00 |
| Piektdiena | 8:00 – 16:00 |

## **Iepirkuma priekšmets:** Linoleja grīdas seguma nomaiņa Kr.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī.

## **Iepirkums nav dalīts daļās**.

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti eiro 00 centi) bez 21% PVN.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* Pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process, pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.
1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**
	1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums);
	2. Finanšu piedāvājums (3.pieteikums);
	3. Pretendenta pieredzes saraksts (4.pielikums).

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.

## **Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.**

1. **Par uzvarētāju izraudzītajam pretendentam līgums ar pasūtītāju jānoslēdz piecu darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam pretendentam.**
2. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, pretendenta iesniegto Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram pretendentam.

## **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2023.gada 13.novembrim plkst.11:00** Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes ēkā**, Krišjāņa Valdemāra ielā 1,** 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtīt pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv. Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Linoleja grīdas seguma nomaiņa Kr.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPCP 2023/40”.

Elektroniski noformētam un atsūtītam piedāvājumam jāatbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

##  Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

1. **Līgums tiks noslēgts, kad tiks plānoti līdzekļi pašvaldības budžetā.**

**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Linoleja grīdas seguma nomaiņa Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī**

1. **Uzdevums:**

Veikt linoleja grīdas seguma nomaiņu kabinetos un gaitenī Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpilī.

1. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1** | Linoleja seguma demontāža | m2 | 130.2 |
| **2** | Grīdlīstu demontāža | m | 158 |
| **3** | Linoleja seguma min. 33 klase, izturīgs pret skrāpējumiem, skaņas absorbcija 10 dB, biezums min. 2.0 mm, aizsargslāņa min. biezums 0.6 mm, min. blīvums 2220 g/m2, ieklāšana pielīmējot ar universālo līmi mīksto grīdas klājumu līmēšanai, temperatūras noturība no -20°C līdz +80°C, salīmēšanas spēks min. 1,66 N/mm². | m2 | 145.2 |
| **4** | PVC grīdlīstu uzstādīšana | m | 158 |
| **5** | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | m3 | 0.3 |

1. **Īpašie noteikumi:**
	1. Vēlama objektu apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.
	2. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.
	3. Linoleja seguma krāsu, zīmējumu saskaņot ar Pasūtītāju pirms būvdarbu uzsākšanas.
	4. Darbus veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
	5. Tehniskajā specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja būvdarbu laikā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, tad visas nepieciešamās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	6. Visus būvdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā.
	7. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanai, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.
	8. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Objekta nodošanas – pieņemšanas akts”.
	9. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minētā objekta remontu atbilstoši LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.
	10. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Remontdarbu laikā Izpildītājam objektā jānodrošina ēkas lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji.
	11. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
	12. Ja būvdarbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
	13. Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.
2. **Darbu uzsākšanas termiņš:** 5 dienas no līguma parakstīšanas datuma.
3. **Darbu izpildes termiņš:** 20 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas
4. **Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.**

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs D.Grigorjevs

tālr. 65404302, 28128638

dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv

**2.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“Linoleja grīdas seguma nomaiņa Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī”**,

**ID Nr. DPCP 2023/40**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPCP 2023/40;
* apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;
* apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2023.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbu nosaukums | mērvienība | daudzums | EUR  |
| **1** | Linoleja seguma demontāža | m2 | 130.2 |  |
| **2** | Grīdlīstu demontāža | m | 158 |  |
| **3** | Linoleja ieklāšana | m2 | 145.2 |  |
| **4** | PVC grīdlīstu uzstādīšana | m | 158 |  |
| **5** | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | m3 | 0.3 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 21% PVN |  |
| Kopējā līgumcena ar 21% PVN |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Apliecinām**, ka:

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu izpildi pilnā apjomā.

**Apņemamies** slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

2023.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**4.pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |
| --- |
| **Pakalpojumu sniegšana** |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)** | **Līguma nosaukums** | **Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts** | **Pakalpojuma izmaksas (*euro* bez PVN)** | **Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

2023.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*