**DEFEKTU AKTS**

Daugavpilī                                                                                         2024.gada 15.aprīlī

***Par Daugavpils Iespēju vidusskolas ēkas Valkas ielā 4 jumta apsekošanu***

**Komisijas sastāvs:**

ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Vitālijs Kalniņš

Daugavpils Iespēju vidusskolas direktore Ingrīda Brokāne

**Ziņas par objektu:**

Ēkas kadastra apzīmējums 0500 005 2707 001

**Objekta pārbaudes pamatojums:**

Iestādes vēstule Nr.1.12/138 no 11.04.2024.

**Objekta apsekošanas rezultātā konstatēts:**

Ēkas 1.stāva sanitārtehnisko ierīču aktīvās lietošanas gadījumā, ūdens tek no bojātiem ūdens un kanalizācijas caurulēm, kā rezultātā applūdina cokolstāva telpas.

**Iemesls (pamatojums):**

Kanalizācijas sistēmas fiziskā novecošanas, cauruļu izrūsēšana.

**Veicamie pasākumi:**

Jāveic ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu bojāto posmu nomaiņa (uzstādot jaunas PVC caurules) cokolstāva telpās un starpstāvu pārsegumā.

**Komisijas locekļi:**

ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V. Kalniņš

Daugavpils Iespēju vidusskolas direktore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I. Brokāne