**DEFEKTU AKTS**

Daugavpilī                                                                                         2024.gada 5.aprīlī

***Par Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas Stacijas ielā 45 vizuālo apsekošanu***

**Komisijas sastāvs:**

ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Vitālijs Kalniņš

Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs

**Ziņas par objektu:**

Ēkas kadastra apzīmējums 0500 001 6501 001

**Objekta pārbaudes pamatojums:**

Iestādes vēstule Nr.1.16/66 no 05.04.2024.

**Objekta apsekošanas rezultātā konstatēts:**

Ēkas pagrabstāvā tek kanalizācijas caurule.

**Iemesls (pamatojums):**

Čuguna kanalizācijas caurules posma fiziskā novecošanās, izrūsēšana.

**Veicamie pasākumi:**

Jāveic bojātā caurules posma nomaiņa, kas saistīta ar tehniskās ailas izkalšanu sienā, atpakaļ aizdari pēc remontdarbu pabeigšanās.

**Komisijas locekļi:**

ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V. Kalniņš

Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktors \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V. Azarevičs