TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Lielā Stropu ezera peldošā tipa strūklakas montāžas darbi pirms ekspluatācijas uzsākšanas un demontāžas darbi pēc ekspluatācijas sezonas beigām

1.Uzdevums: veikt Lielā Stropu ezera peldošā tipa strūklakas sagatavošanu tās ekspluatēšanai pirms vasaras sezonas un demontāžas darbus pēc ekspluatācijas perioda beigām.

2.Darba veids:

| - Nosaukums | - Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| Veicamie darbi līdz 15.05.2024. |  |  |
| 1.Elektrokabeļa pacelšana | kompl. | 1 |
| 2.Strūklakas konstrukcijas nolaišana, atvienošana no transportēšanas rāmja | kompl. | 1 |
| 3.Strūklakas konstrukcijas vilkšana ezerā, enkura troses pievienošana pie strūklakas rāmja | kompl. | 1 |
| 4. Strūklakas elektrokabeļa pieslēgšana sadales skapī | kompl. | 1 |
| 5. Elektrokabeļa nostiprināšana uz strūklakas rāmja | kompl. | 1 |
| 6.Elektrokabeļa pieslēgšana strūklakas savienojuma kārbā, hermētiskās uzmavas uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 7.Strūklakas bojas piepildīšana ar ūdeni, izlīdzsvarošana, strūklakas palaišanas darbi | kompl. | 1 |
| Veicamie darbi līdz 31.10.2024. |  |  |
| 1. Strūklakas elektrokabeļu atslēgšana no sadales skapja | kompl. | 1 |
| 2. Elektrokabeļu atvienošana no strūklakas rāmja | kompl. | 1 |
| 3. Elektrokabeļu galu hermitizācija | kompl. | 1 |
| 4. Strūklakas bojas atbrīvošana no ūdens un caurpūte ar gaisu | kompl. | 1 |
| 5. Enkura troses no strūklakas rāmja atvienošana, strūklakas konstrukcijas vilkšana pie krasta | kompl. | 1 |
| 6. Strūklakas konstrukcijas pacelšana krastā, nostiprināšana un transportēšana uz rāmja | kompl. | 1 |

3.Speciālie noteikumi:

3.1. Strūklakas montāžas un demontāžas procesa laikā Izpildītājam jāievēro atbilstošas darba drošības prasības, nav pieļaujami strūklakas konstrukcijas vai tās elementu bojājumi;

3.2. Izpildītājam darbu veikšanas aizliegts bojāt Lielā Stropu ezera piebraucamos ceļus, ezera piekrastes zonu vai citus darbu izpildes zonā atrodošos infrastruktūras elementus;

3.3. Pirms darbu izpildes uzsākšanas Pasūtītājs norāda Izpildītājam konkrētu adresi, no kuras / uz kurieni nepieciešams transportēt montējamo / demontēto peldošā tipa strūklakas konstrukciju ar tās elementiem;

3.4. Pasūtītājs nodrošina strūklakas nogādāšanu no uzglabāšanas vietas vai uz uzglabāšanas vietu izmantojot savā rīcībā esošās transporta vienības;

3.5. Strūklakas automātiskās ieslēgšanas un izslēgšanas sistēma jāieprogrammē pēc sekojošiem datiem – ieslēgšanās katru dienu plkst. 16.00.; izslēgšanās katru dienu plkst 21.30.;

3.6. Visi palīgmateriāli un transporta izdevumi, kas nepieciešami Izpildītājam, lai nodrošinātu ierašanos objektā un veiktu paredzētos darbu veidus, iekļaujami kopējā piedāvājuma izmaksās.

4.Izpildes termiņš:

4.1. Strūklakas montāža jāveic laika posmā līdz 15.05.2024., konkrēto dienu laicīgi saskaņojot ar Pasūtītāju;

4.2. Strūklakas oficālā palaišana Izpildītājam jānodrošina 15.05.2024.;

4.3. Strūklakas demontāžas konkrētu datumu nosaka Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam divas nedēļas pirms veicamo darbu sākuma, bet ne vēlāk kā pēc 31.10.2024.

Sastādīja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” vides inženieris                                                            K.Laizāns