**APSTIPRINĀTS**

Latgales zoodārza vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_M. Pupiņš

Daugavpilī, 2024.gada 30.septembrī

**Cenu aptauja**

Identifikācijas Nr. LZ2024/13

**„****Ventilācijas sistēmas tīrīšana Latgales zoodārza vajadzībām”**   
līguma piešķiršanas tiesībām

**1. Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs” |
| **Adrese** | Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| **Reģistrācijas Nr.** | 90000705874 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos, tās kontakti** | Andris Jackevičs, tālr. 65426789, mob. 20393266 e-pasts: [latgaleszoodarzs@daugavpils.lv](mailto:latgaleszoodarzs@daugavpils.lv) |
| **Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos tās tālr. un e-pasts** | Aivars Rimicāns, tālr. 65426789, mob. 28389563, e-pasts: [latgaleszoodarzs@daugavpils.lv](mailto:latgaleszoodarzs@daugavpils.lv) |

**2. Iepirkuma priekšmets:**

Ventilācijas sistēmas tīrīšana Latgales zoodārza vajadzībām.

**3. Paredzamā līgumcena:**

Atkarīga no izvēlēto preču apjoma un daudzveidības.

**4. Samaksas kārtība:**

Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu pēc pretendenta sastādītās preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas saskaņā ar līguma nosacījumiem.

**5. Iepirkuma nosacījumi:**

Vēlamo preču un pakalpojumu apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā/Finanšu tehniskais piedāvājuma tabulā (1.pielikums). Pretendents piedāvā savu izcenojumu, katrai uzskaitītajai pozīcijai, atkarībā no pretendenta iespējām. Preces un pakalpojumi tiks iepirktas/izmantotas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu telefoniski vai elektroniski, līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt vai izmantot visas tehniskajā specifikācijā noteiktās preces un pakalpojumus. Pasūtījums tiek veikt saskaņā ar apstākļu nepieciešamību pasūtījuma laikā. Pēc pasūtījuma saņemšanas preces vai/un pakalpojumi būs jānodrošina ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas. Līgumcena tiks noteikta cenu piedāvājumu vērtējuma laikā atkarībā no kopvērtējuma, kas iegūts pēc piedāvājuma iesniegšanas.

**6. Līguma termiņš:**

2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

**7. Līguma izpildes vieta:**

Latvijas Republikas administratīvā teritorija;

**8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

8.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

8.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija;

8.3. Iepirkuma procedūrā piedalās ar attiecīgo nozari saistītie pretendenti (atklāts konkurss).

**9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:**

9.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā (2.pielikums);

9.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / FINANŠU - TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA TABULĀ (1.pielikums) norādītajām precēm un pakalpojumiem, atbilstoši precēm un pakalpojumiem, kuras pretendents spēj nodrošināt;

* Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar pasūtījuma piegādi un pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

**10. Piedāvājuma izvēles kritēriji:**

10.1. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

10.2. Finanšu - tehniskais piedāvājuma kopvērtējums.

**11. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un veidi:**

11.1. Piedāvājumi tiks pieņemti līdz: **2024.gada** **15.oktobra, plkst.17:00.**  
11.2. Piedāvājumi var tikt iesniegti kādā no zemāk minētajiem veidiem:  
11.2.1. personīgi pēc adreses Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401;  
11.2.2. pa pastu pēc adreses Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401;  
11.2.3. elektroniski parakstītu eDokumenta (eDoc) formātā uz kontaktpersonas e-pastu: [latgaleszoodarzs@daugavpils.lv](mailto:latgaleszoodarzs@daugavpils.lv);   
11.2.4. skenētu, ar parakstiem PDF (pdf) formātā uz kontaktpersonas e-pastu: [latgaleszoodarzs@daugavpils.lv](mailto:latgaleszoodarzs@daugavpils.lv).

**12. Aptaujas rezultāti tiks paziņoti:**

12.1. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

12.2. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.

**PIELIKUMĀ:**

1. Cenu aptaujas „Ventilācijas sistēmas tīrīšana Latgales zoodārza vajadzībām” Identifikācijas Nr. LZ2024/13 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
2. PIETEIKUMS DALĪBAI cenu aptaujā „Ventilācijas sistēmas tīrīšana Latgales zoodārza vajadzībām” Identifikācijas Nr. LZ2024/13.
3. Cenu aptaujas piedāvājuma „Ventilācijas sistēmas tīrīšana Latgales zoodārza vajadzībām” Identifikācijas Nr. LZ2024/13 veidlapa

**1.pielikums**

**Cenu aptaujas  
„Ventilācijas sistēmas tīrīšana Latgales zoodārza vajadzībām”**

**Identifikācijas Nr. LZ2024/13  
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Pasūtītājs** -­­­­­­­­­­Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs”, Reģ.nr. 90000705874
2. **Objekts:** ĒkaVienības ielā 27, Daugavpilī, LV-5401, Latvijā
3. **Pakalpojuma mērķis:**
   1. Veikt mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu;
   2. Veikt aktu sastādīšanu par ventilācijas kanālu tīrīšanas rezultātiem un tehnisko stāvokli saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 91.punktu; akta pielikumā pievienojot aktuālo, konkrētajā objektā veikto darbu foto vai video materiālus.
4. **Darbu veikšana:**
   1. Pretendents veic Objekta apsekošanu un sastāda tāmi par gaisa vadu pārbaudi un/vai tīrīšanu, ar norādi par iespējamo darbu veikšanas termiņu piesakot savu vizīti objektā ar kontaktpersonu: Andri Jackeviču, tālr. 20393266, e-pasts: latgaleszoodarzs@daugavpils.lv.
   2. Veicamo darbu termiņu, Pretendents aprēķinapirms līguma apstiprināšanas, kā arī saskaņo ar Pasūtītāju darba grafiku, kur par veicamo darbu dienām tiek noteiktas - pirmdienas un otrdienas laikā no 8:30 līdz 17:30, lai ievērotu Pasūtītāja pamatdarbības nepārtrauktību;
   3. Izpildītājs veic Tehniskā specifikācijā noteikto pakalpojumu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.
   4. Izpildītājs nodrošina pakalpojuma izpildi ar savu atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, inventāru, materiāliem un transportu.
   5. Pasūtītājam ir tiesības noteikt Objektā pakalpojuma sniegšanas veicamo apjomu, kā arī grozīt pakalpojuma apjomu, attiecīgi samazinot, izslēdzot objekta daļas, kurās ir nepieciešams pakalpojums;
   6. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāveic visu darbu organizācijas jautājumu saskaņošana. Pakalpojumi jāveic nepārtraucot Objektu pamatfunkciju izpildi. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
   7. Darbu veikšanas laikā Izpildītājs nodrošina telpu tīrību;
   8. Pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu veikšanas grafiks.
   9. Pirms darba uzsākšanas darba veikšanas vietā Izpildītājs esošos priekšmetus apsedz ar aizsargplēvi, kuru noņem pēc darba pabeigšanas un veic darba vietas sakopšanu. Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc darba pabeigšanas tos novieto atpakaļ iepriekšējās vietās.
   10. Ja darba veikšanu traucē telpu iekārtie griesti, tos demontē un pēc darba pabeigšanas veic atpakaļmontāžu. Iekārto griestu plākšņu demontāžu un atpakaļmontāžu veic izmantojot tīrus cimdus. Iekārto griestu plākšņu, kā arī pārējā telpas interjera un priekšmetu bojājumu (nosmērēšana vai deformācija) gadījumā, kas radies darba izpildes dēļ, bojājuma novēršanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.
   11. Ja kādam ventilācijas sistēmas posmam nav iespējams piekļūt, Izpildītājs ierīko tīrīšanas lūciņu vai veic šī posma demontāžu, tīrīšanu un atpakaļmontāžu. Ventilācijas sistēmas demontāžu veic tādā apjomā, lai līdz nākošās darba dienas sākumam ir iespējams veikt demontētā posma tīrīšanu, atpakaļmontāžu un darba vietas sakopšanu.
   12. Darbus sākot, ventilācijas restes tiek demontētas, darbus beidzot, ventilācijas restes tiek montētas atpakaļ.
   13. Pēc objekta, ventilācijas kanālu un ventilācijas sistēmu tīrīšanas u.c. darbu pabeigšanas persona, kura veica pakalpojumu sastāda aktu par ventilācijas kanālu tīrīšanas rezultātiem un tehnisko stāvokli saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”. Aktam par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātu.
   14. Pasūtītājam ir tiesības veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroli visa tā izpildes laikā.
5. **Darba uzraudzība, pieņemšana, darbu apmaksas noteikumi.**
   1. Izpildītājs pakalpojumus veic atbilstoši līgumā un tā pielikumos noteiktajam.
   2. Pēc pakalpojuma izpildes Izpildītājs sagatavo, paraksta un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktu.
   3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas ir tiesīgs pārbaudīt pakalpojumu izpildes kvalitāti un atbilstību līgumā noteiktajam.
   4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja veiktajos pakalpojumos ir trūkumi vai neatbilstības Tehniskā specifikācijā noteiktajam, Pasūtītājs sagatavo neatbilstību sarakstu, ieskenētu kopiju nosūtot elektroniski uz Izpildītāja e-pastu.
   5. Izpildītājam ir pienākums norādītos trūkumus un nepilnības novērst par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā laikā.
   6. Par pakalpojumu izpildīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod līgumā un tā pielikumos noteiktajam atbilstošus pakalpojumus un ir abpusēji parakstīts pakalpojumu pieņemšanas- nodošanas akts.
   7. Veikto darbu apmaksa tiek veikta saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

**Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts**

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latgales zoodārzs” ēku

Vienības ielā 27, Daugavpilī, LV5401, Latvijā

adrese

Daugavpilī 20\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20\_\_\_.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līgumu Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „Ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana Latgales zoodārzā” sastādījām šo aktu par to, ka Izpildītājs ir veicis visus darbus.

Darbi veikti pilnā apjomā un labā kvalitātē atbilstoši darba uzdevumam un tāmei.

Darbu faktiskās izmaksas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (bez PVN)

Veikto darbu, izlietoto materiālu garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši no šī akta parakstīšanas dienas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Izpildītājs:** |
| Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  „Latgales zoodārzs”  Reģ. Nr.: 90000705874  Adrese: Vienības iela 27, Daugavpils,  LV-5401, Latvija |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1. izprotam un piekrītam katrai tehniskās specifikācijas punkta/apakšpunkta prasībai;
2. apņemamies sniegt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai;
3. sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts)*

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ  
Identifikācijas Nr.** **LZ2024/13**

**„Ventilācijas sistēmas tīrīšana Latgales zoodārza vajadzībām”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| 2. | Vienotais reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Juridiskā adrese: |  |
| 4. | Pasta adrese: *(ja atšķiras)* |  |
| 5. | Pretendenta e-pasta adrese: |  |
| 6. | Kontaktpersonas vārds, uzvārds: |  |
| 7. | Kontaktpersonas tālruņa numurs: |  |
| 8. | Kontaktpersonas e-pasta adrese: |  |
| 9. | Bankas nosaukums: |  |
| 10. | Bankas kods: |  |
| 11. | Bankas konta numurs: |  |
| 12. | Līguma parakstītājs: (vārds, uzvārds, amats) |  |
| 13. | Vai līguma parakstītājam ir elektroniskais paraksts? |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents:

1. piesakās piedalīties cenu aptaujā „Ventilācijas sistēmas tīrīšana Latgales zoodārza vajadzībām”, identifikācijas Nr. LZ2024/13;
2. apstiprina, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
3. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu pretendentam piedalīties cenu aptaujā;
4. apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
5. apliecina, ka preces un pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam;
6. apliecina, ka cenu aptaujas nosacījumi ir skaidri un saprotami, un apņemas tos ievērot.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)*

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\*

\*netiek rakstīts, ja sagatavo e-dokumentu ar laika zīmogu

**3.pielikums**

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Latgales zoodārzs”, Vienības ielā, Daugavpilī, LV-5401, Latvijā |
| Pretendents: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Kontaktpersonas tālruņa numurs |  |
| Kontaktpersonas e-pasta adrese |  |
| Datums: |  |

Piedāvājam Jums veikt pakalpojumus (darbus) atbilstoši tehniskajā specifikācijā “Ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana Latgales zoodārzā” noteiktajam:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pakalpojums (darbs)** | **Detalizēts pakalpojums apraksts** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Cena par vienu vienību *euro* bez PVN** | **Cena kopā *euro* bez PVN** |
| 1. | Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana |  |  |  |  |  |
| Kopā *euro* bez PVN | | | | | |  |
| Kopā *euro* ar PVN | | | | | |  |

Mēs apliecinām, ka:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas “Ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana Latgales zoodārzā” nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\*

\*netiek rakstīts, ja sagatavo e-dokumentu ar laika zīmogu