# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dubrovina parka ūdens strūklakas konstrukciju demontāžas darbi ziemas periodam un montāžas darbi pavasara periodā, Daugavpilī.

- Uzdevums:

Veikt Dubrovina parka ūdens strūklakas konstrukciju demontāžas darbus ziemas periodam kopā ar strūklakas baseina mazgāšanas darbiem, ka arī nodrošināt konstrukciju glabāšanu un montāžas darbus 2025.gada pavasara periodā, Daugavpilī.

- Darba apjoms:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objekta mobilizācija | kompl. | 1 |
| 2 | Strūklakas baseina mazgāšanas darbi ar augstspiediena hidroaparātu “KARCHER” 350 Bar vai analogu. | m2 | 920 |
| 3 | Atkritumu izvēšana un utilizācija | kompl. | 1 |
| 4 | Komet 10-14T sprauslas demontāža ar stiprinājuma konstrukciju, korķu uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 5 | Komet 10-14T sprauslas montāža | kompl. | 1 |
| 6 | HollowJet 68 sprauslas demontāža ar stiprinājuma konstrukciju, korķu uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 7 | HollowJet 68 sprauslas montāža | kompl. | 1 |
| 8 | Arēja kolektora demontāža | kompl. | 1 |
| 9 | Arēja kolektora montāža | kompl. | 1 |
| 10 | Iekšēja kolektora demontāža | kompl. | 1 |
| 11 | Iekšēja kolektora montāža | kompl. | 1 |
| 12 | Sūkņu demontāža | kompl. | 1 |
| 13 | Sūkņu montāža | kompl. | 1 |
| 14 | Kolektoru, sprauslas un sūkņu transportēšana, glābšana | kompl. | 1 |

- Īpašie noteikumi:

  - Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

  - Pirms iekārtu demontāžas darbiem, izpildītājam ir jāparaksta nodošanas-pieņemšanas aktu

  - Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi.

  - Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju

  - Pretendentam iepriekšējos 3 gados jābūt Darba pieredze cauruļvadu montāža.

  - Pretendents būs materiāli atbildīgs par iekārtas saglabāšanu ziemas periodā

- Darbu izpildes termiņš:

- Demontāžas darbi – 7 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas;

- Glabāšanas un montāžas darbi līdz 2025.gada 01.maijam.

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

"Komunālās saimniecības pārvalde"

Komunālinženieris                                                                               	Oļegs Krukovskis