# APSTIPRINĀTS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektore

*\_­­­­­­­(paraksts)\_* S.Šņepste

# Daugavpilī, 2024.gada 06.decembrī

# Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēm”,**

**ID Nr. DPCP 2024/128**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 57.punkts.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde" |
| Adrese | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90009737220 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženieris Vitālijs Kalniņš, t.65440576, e-pasts: [vitalijs.kalnins@daugavpils.lv](mailto:vitalijs.kalnins@daugavpils.lv) |

## **Iepirkuma priekšmets:** Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēm.

1. **Iepirkums nav dalīts daļās.**
2. **Paredzamā līgumcena:** 2480.00 EUR bez 21% PVN.
3. **Darbu izpildes termiņš:** 6 mēneši vai līdz jauna līguma slēgšanai.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt būvdarbu apjomos norādītos darbus un pretendentam ir pieredze būvdarbu apjomos minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**

8.1. **aizpildīts** **finanšu piedāvājums** (2.pielikums);

8.2. **pretendenta pieredzes saraksts** - par pēdējiem trīs gadiem (3.pielikums).

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

1. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
2. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt šajā uzaicinājuma norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes minēto darbu veikšanā vai Pretendents nav iesniedzis visus uzaicinājuma 8.punktā norādītus dokumentus, vai Finanšu piedāvājums (2.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
3. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.
4. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.
5. **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2024.gada 10.decembrim plkst.14:00** Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē, **Kr.Valdemāra ielā 1**,1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai elektroniski uz e-pastu: [elina.kavsevica@daugavpils.lv](mailto:elina.kavsevica@daugavpils.lv). Uz aploksnes obligāti jānorāda: Piedāvājums iepirkumam “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēm”, ID Nr. DPCP 2024/128.

|  |
| --- |
| **1.pielikums** |
|  |

**Tehniskā specifikācija**

|  |
| --- |
| **UATS sistēmas uzraudzības pakalpojuma sniegšana Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēm** |
|  |

**Mērķis:** Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu pieslēgšana centrālai pultij, sistēmas diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšana.

**Objektu saraksts:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iestādes nosaukums** | **Iestādes adrese** | **Ugunsdrošības signalizācijas panelis** | **UATS** | **Piezīmes** |
| 1 | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17 | Bentel J-524-6 | **√** | **\*\*** |
| Vienības iela 36A | EN54-2 IRIS | **√** | **\*\*** |
| Stadiona iela 6 | EN54-2 IRIS | **√** | **\*** |
| Malu iela 7 | Inim 036/4 | **√** | **\*\*** |
| Ķieģeļu iela 15A | Teletek SIMPO | **√** | **\*** |
| 2 | Daugavpils Zinātņu vidusskola | Raiņa iela 30 | Smartline 036/4, 2 gb. | **√** | **\*\*** |
| 18.Novembra iela 47 | Smartline 036/4, 2 gb. | **√** | **\*\*** |
| Stacijas iela 45 | IFS 7002 Unipos | **√** | **\*** |
| Raiņa iela 31 |  | **√** | **\*\*** |
| 3 | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | Aveņu iela 40 | Smartline 036/4, 2 gb. | **√** | **\*\*** |
| Valmieras iela 5 | Smartline 036/4 | **√** |  |
| Raipoles iela 8 | ADR-3000, 4 cilpas | **√** | **\*\*** |
| Stāvā iela 41 | IFS 7002 Unipos | **√** | **\*\*** |
| Tartu iela 8 | Teletek IRIS | **√** | **\*\*** |
| 4 | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Kauņas ielā 8 | Smartline 020/4 | **√** | **\*\*** |
| Jelgavas iela 30A | Teletek SIMPO | **√** |  |
| Tautas ielā 11 | SD 64+Mavilli | **√** |  |
| Strādnieku ielā 56 | IFS 7002 Unipos | **√** | **\*** |
| 18.Novembra ielā 85 | JunaNet | **√** |  |
| 5 | Daugavpils Iespēju vidusskola | Valkas iela 4a | Smartline 036/4 | **√** | **\*\*** |
| Valkas iela 4b | Smartline | **√** |  |
| Valkas iela 4 | Bentel J-424-8 | **√** |  |
| 18.Novembra iela 197V | Smartline 036/4 | **√** |  |
| Liepājas ielā 37 | Esmi FX 3 NET LV/PS2 | **√** |  |
| Tukuma ielā 47 | IFS 7002 Unipos | **√** | **\*** |
| 6 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa ielā 33 | Teletek Iris Pro | **√** |  |
| Saules 24 | JunaNet | **√** |  |
| 7 | J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija | Varšavas ielā 2 | Bentel J-424-6 | **√** |  |
| Marijas iela 1E | Esmi FX 3NET | **√** |  |
| Marijas iela 1D | Bentel J-424-8 | **√** |  |
| 8 | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs | Tautas iela 59 | Telefire ARD 3000; Smartline 036/4 | **√** | **\*\*** |
| 9 | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas iela 32 | ESA | **√** | **\*\*** |
| 10 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Parādes iela 7 | Bentel J-408; Teletek Iris Pro 2gb. | **√** |  |
| 11 | Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs | Abavas iela 1 | Bentel J-524-6 2gb., Bentel J-424-8 2gb. | **√** |  |
| Smartline 036/4 | **√** |  |
| Vaiņodes iela 4 | Smartline 036/4 | **√** |  |
| Mihoelsa iela 4 | Esmi FX3Net | **√** | **\*\*** |
| 12 | Daugavpils 4.pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku iela 1 | Bentel J-424-8 | **√** | **\*** |
| 13 | Daugavpils 9.pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15b | Bentel J-424-8 | **√** | **\*** |
| 14 | Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 10 | Smartline 036-4 | **√** |  |
| 15 | Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils iela 2a | Bentel J-424-8 | **√** | **\*** |
| 16 | Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20 | Elkron | **√** |  |
| Inženieru iela 16 | Bentel J-524-6 | **√** | **\*\*** |
| Jātnieku iela 66 | Telefire ADR 3000 | **√** | **\*\*** |
| Smilšu iela 100 | TelefireADR 3000 | **√** | **\*\*** |
| 17 | Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas iela 104a | Telefire ADR 3000 | **√** | **\*\*** |
| Poligona iela 50 | Bentel J-424-8 | **√** | **\*** |
| 18 | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9 | EN54-2 IRIS | **√** | **\*\*** |
| Parādes iela 5 | Teletek SIMPO | **√** | **\*\*** |
| 19 | Daugavpils 29.pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38b | Smartline 036/4 | **√** |  |
| 20 | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas iela 9 | Teletek iRIS8 (1-4)L-S | **√** | **\*** |
| 21 | BJC “Jaunība” | Saules iela 7 | PC 4010DSC | **√** |  |
| Stāvā iela 23 | Bentel J-424-8 | **√** |  |
| Vienības iela 30 | Flex ES control ESSER | **√** |  |

√ - Jāsniedz attiecīgās UATS sistēmas signāla uzraudzības pakalpojums, t.sk. pieslēgšana pie apsardzes pults.

\* – Ugunsgrēka trauksmes gadījumā līdz 30.03.2025. sazināties ar uzņēmēju, kas nodrošina tehniskās apsardzes pakalpojumu

\*\* – Ugunsgrēka trauksmes gadījumā līdz 08.05.2025. sazināties ar uzņēmēju, kas nodrošina tehniskās apsardzes pakalpojumu.

**Ugunsdrošības signalizācija:**

1. Veikt Daugavpils valstspilsētas Izglītības iestāžu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas pieslēgšanu apsardzes vadības centram (Izpildītāja īpašums) diennakts monitoringam. Iekārtu pieslēgšana vadības centram un signāla raidītāju uzstādīšana notiek bez papildus maksas. Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas (raidītais ar antenu) tiek uzstādītas par Izpildītāja līdzekļiem un ir Izpildītāja īpašums.
2. Par ārkārtas gadījumu iestāšanos (UATS sistēmas nostrādāšana, viltus trauksme u.tml.) nekavējoties paziņot attiecīgajam dienestam un objekta atbildīgajai personai par visiem notikumiem, kas saistīti ar objekta ugunsdrošības signalizācijas darbību.
3. Operatīvi (1 stundas laikā) informēt objekta pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar objekta ugunsdrošības signalizācijas sistēmas darbību, to traucējumiem, kas varētu ietekmēt kvalitatīvu izpildītāja saistību izpildi.

**Sastādīja:**

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta ēku būvtehniķis *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* A. Buturovičs

*(personiskais paraksts)*

*Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 2024.gada 05.decembris*

**2. pielikums**

**Finanšu piedāvājums**

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēm”**

**ID Nr. DPCP 2024/128**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

###### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(sastādīšanas vieta, datums)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakalpojuma (izpildāmo darbu) apraksts** | | **Cena EUR bez PVN** |
| **1.** | Pakalpojuma sniegšana “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu pieslēgšana centrālai pultij, sistēmu diennakts uzraudzība” | | |
| 1 | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17 |  |
| Vienības iela 36A |  |
| Stadiona iela 6 |  |
| Malu iela 7 |  |
| Ķieģeļu iela 15A |  |
| 2 | Daugavpils Zinātņu vidusskola | Raiņa iela 30 |  |
| 18.Novembra iela 47 |  |
| Stacijas iela 45 |  |
| Raiņa iela 31 |  |
| 3 | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | Aveņu iela 40 |  |
| Valmieras iela 5 |  |
| Raipoles iela 8 |  |
| Stāvā iela 41 |  |
| Tartu iela 8 |  |
| 4 | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Kauņas ielā 8 |  |
| Jelgavas iela 30A |  |
| Tautas ielā 11 |  |
| Strādnieku ielā 56 |  |
| 18.Novembra ielā 85 |  |
| 5 | Daugavpils Iespēju vidusskola | Valkas iela 4a |  |
| Valkas iela 4b |  |
| Valkas iela 4 |  |
| 18.Novembra iela 197V |  |
| Liepājas ielā 37 |  |
| Tukuma ielā 47 |  |
| 6 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa ielā 33 |  |
| Saules 24 |  |
| 7 | J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija | Varšavas ielā 2 |  |
| Marijas iela 1E |  |
| Marijas iela 1D |  |
| 8 | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs | Tautas iela 59 |  |
| 9 | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas iela 32 |  |
| 10 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Parādes iela 7 |  |
| 11 | Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs | Abavas iela 1 |  |
| Vaiņodes iela 4 |  |
| Mihoelsa iela 4 |  |
| 12 | Daugavpils 4.pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku iela 1 |  |
| 13 | Daugavpils 9.pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes iela 15b |  |
| 14 | Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 10 |  |
| 15 | Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils iela 2a |  |
| 16 | Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā iela 20 |  |
| Inženieru iela 16 |  |
| Jātnieku iela 66 |  |
| Smilšu iela 100 |  |
| 17 | Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde | Bauskas iela 104a |  |
| Poligona iela 50 |  |
| 18 | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9 |  |
| Parādes iela 5 |  |
| 19 | Daugavpils 29.pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38b |  |
| 20 | Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas iela 9 |  |
| 21 | BJC “Jaunība” | Saules iela 7 |  |
| Stāvā iela 23 |  |
| Vienības iela 30 |  |
|  | **Mēnesī KOPĀ:** | |  |
| **2.** | Mobilās grupas 1 izbraukuma izmaksas uz ugunsdrošības signalizācijas sistēmas trauksmi | |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu vārdiem EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Apliecinām**, ka:

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteikto darbu izpildei pilnā apjomā.

**Apņemamies** slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) ietvertajiem nosacījumiem.

2024.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3. pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzraudzības pakalpojumi** | | | | | |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)** | **Sniegtā pakalpojuma īss apraksts** | **Līguma ietvaros izpildīto darbu īss raksturojums** | **Pakalpojuma izmaksas (*euro* bez PVN)** | **Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

2024.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai*

*apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums*