TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modulārās tualetes 3 durvju aprīkošana ar vienu maksājumu termināli kartēm

1. Darba uzdevums:

Veikt modulārās tualetes 3 durvju aprīkošanu ar vienu maksajumu termināli kartēm Daugavpils valstpilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2. Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NAYAX VPOS terminālis | kompl. | 1.00 |
| 2. | Metāla sadales korpuss | gab. | 3.00 |
| 3. | Elektromehāniskais sprūds | kompl. | 3.00 |
| 4. | Sprūda pretplāksne | gab. | 3.00 |
| 5. | Rokturis + nobs ar uzliku cilindru (komplekts) | gab. | 3.00 |
| 6. | Relejs signāla sadalei | gab. | 3.00 |
| 7. | Montāžas materiāli | kompl. | 3.00 |
| 8. | Barošanas bloks 12V (AC 220 V; DC 12 V) | gab. | 1.00 |
| 9. | Uzraksts CNC virs termināļa par vietu apmaksas veikšanai – “Apmaksas terminālis / Payments (mazākiem burtiem: Veikt durvju izvēli pēc apmaksas veikšanas)” | gab. | 1.00 |
| 10. | Laikapstākļu nosegs no ZN skārda virs termināļa | gab. | 1.00 |
| 11. | Instalācija elektrobarošanai un nosegam virs iekārtas, caurumu izveide un vadu ievilkšana zemapmetumā | st. | 7.00 |
| 12. | Instalācija POS terminālim un 12V daļai | st. | 12.00 |
| 13. | Ceļa izdevumi | kompl. | 1.00 |
| 14. | Plombēšana sākotnēji | kompl. | 1.00 |
| 15. | NAYAX sistemā jauna klienta reģistrācija | kompl. | 1.00 |
| 16. | NAYAX onboarding fees | kompl. | 1.00 |

3. Piegādājamo un uzstādāmo preču tehniskās prasības:

- Jāparedz vieta metāla sadalei pie katrām durvīm, kur izvietot barošanas bloku un relejus, kā arī veikt komutāciju;

- Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par uzstādīto iekārtu atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai, vai tās kvalitāti, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā iekārtas noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar iekārtu noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz iekārtu Piegādātājam;

4. Papildinformācija:

- Pēc maksājuma termināla uzstādīšanas Izpildītājam ir jāspēj nodemenstrēt tā veiktspēja, t.i. jānodrošina uzstādītās sistēmas darbība testa režīmā ar mērķi iepazīstināt Pasūtītāju ar uzstādītā termināla  darības specifiku;

- Visas pārējās darbības, kas ir saistītas termināla reģistrāciju VID un tālāku tā apkalpošanu, Nayax  servera  uzturēšanu, karšu termināla klīringa izmaksām, servisa pakalpojumiem / izbraukumiem u.c. darbības nav attiecināmas uz šo iepirkuma priekšmetu;

- Precīzu aprīkojumās tualetes atrašanās vietu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā norāda Pasūtītājs pirms darbu uzsākšanas.

5. Darbu izpildes termiņš:

Četru nedēļu laikā no līguma parakstīšanas datuma.

Sastādīja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” vides inženieris                                                                          K.Laizāns