**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Inženiertīklu elementu demontāža un utilizācija, labiekārtošanas darbi**

1. **Darba uzdevums**
* Veikt lietus ūdens kanalizācijas (t.sk. arī drenāžas) tīklu elementu demontāžu, utilizāciju un segumu atjaunošanu pēc demontāžas darbu izpildes.
1. **Darbu izpildes vieta un veids**
	1. Darbu izpildes vieta – Daugavpils valstspilsētas administratīvā teritorija (18.novembra iela)
2. **Darbu pasūtītājs un Darbu izpildītājs**
	1. Darbu pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr. – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852 (turpmāk – Pasūtītājs).
	2. Pasūtītāja juridiskā adrese – Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
	3. Pasūtītāja kontaktpersona un tās kontaktinformācija – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks Dmitrijs Dubins, tālrunis 65476323, e-pasta adrese dmitrijs.dubins@daugavpils.lv
	4. Darbu izpildītājs (turpmāk – Būvkomersants) – komersants, kurš ir tiesīgs veikt Darbus un ar kuru ir noslēgts iepirkuma līguma par Darbu veikšanu.
3. **Darbu daudzumu saraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izmaksu pozīcija** | **Darba nosaukums** |  **Mērvienība** | **Darba daudzums** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Dzelzsbetona aku elementu demontāža ( D līdz 1500mm), dobumu aizpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu, aku elementu utilizācija, labiekārtošanas darbi  | Kompl. | 5 |

1. **Darbu izpildes normatīvais regulējums**

Darbu izpildē jāievēro spēkā esošais un attiecināmais normatīvais regulējums (vai cits ekvivalenta regulējums, normatīvs, standarts):

* 1. likumi – Būvniecības likums, Darba aizsardzības likums, Aizsargjoslu likums, Atkritumu apsaimniekošanas likums un citi spēkā esoši un attiecināmi likumi;
	2. Ministru kabineta noteikumi (MK) – MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, MK Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”, Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”, MK Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”, MK Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un citi spēkā esoši un attiecināmi Ministru kabineta noteikumi;
	3. citi normatīvie akti – „Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023”, “Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas”.
1. **Darbu izmaksas**
	1. Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) sevī ietver Darbu procesā izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, pabeigšanu saistītos izdevumus, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic būvkomersantam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.
	2. Darbu izmaksas jāatspoguļo Darbu daudzumu sarakstā, ko pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma prasībām.
	3. Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā Darbu daudzums.
	4. Samaksa tiek veikta par faktiski veiktajiem Darbiem. Darbu izpildes vietas jāprecizē ar Pasūtītāju.
2. **Izmantojamie būvizstrādājumi**

Būvkomersants Darbu izpildē izmanto būvizstrādājumi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr.305/2011

1. **Vispārīgie Darbu izpildes nosacījumi**
	1. Pasūtītājam ir tiesības mainīt un papildināt darbu uzdevumu sekojošos gadījumos:
* darbu apjomu maiņa (nemainot kopējo līguma summu) atbilstoši aktivitātes prioritārās izvēles
1. **Darbu izpildes termiņš:**

Līguma izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

**Sagatavoja:**

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

ceļu būvtehniķe A.Viktoroviča

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums – 24.02.2025.