## Sheet1
BŪVDARBU APJOMI
Centralizēto kanalizācijas un ūdensvada pievadu būvniecība priekš sanitāra konteinera A.Pumpura skverā, Daugavpilī.
Nr. p.k. | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5
SEGUMA ATJAUNOŠANA
1 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 9
2 | Ietves betona bruģa seguma noņemšana un atjaunošana, t.sk.25,2m2 uz konteinera tīras grīdas augstuma atzīmes. | m2 | 46
3 | Akmens bruģa seguma noņemšana un atjaunošana brauktuves zonā | m2 | 60
4 | Bortakmeņu demontāža-montāža ietves zonā, ieskaitot betonu un šķembas (100x20x80) | m | 17.2 | 19 gab.
5 | Bortakmeņu demontāža-montāža brauktuves zonā, ieskaitot betonu un šķembas (100x300x150) | m | 13.2 | 14 gab.
ŪDENSVADS
CAURUĻVADI
| PE100 SDR11 cauruļu OD32 PN16 izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju. |  |  | Ievads konteinerā neieskaitīts
6 | (100x20x80) | m | 14.6
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Sēdlu uzmava PE caurules OD32 pievienojumam
7 | DN200/OD32, PN10 | gab. | 1
Dubultuzmava PE/metāla cauruļu OD32 savienošanai
8 | OD32, PN10 | gab. | 5
ARMATŪRA
Pazemes tipa apkalpes ventilis ar pagarinātājvārstu un ķeta kapi PE caurules pievienojumama ar iekšējo vītni un uzmavām.
9 | DN25, PN10 | kompl. | 1
ŪDENSVADA IEVADA ĒKĀ MEZGLS
10 | ūdensvada ievads ēkā, tajā skaitā: | kompl. | 1
- siltumizolācijas ar foliju caurulei OD32 L= 1,80 m uzstādīšana
- siltumizolācijas kabeļa L= 1,80 m uzstādīšana moduļa tehniskā telpā
- ūdensvada caurule 5,7m
- pievienojums pie esošiem iekšējiem tīkliem
- ievada hermetizēšana
(Piezīme: būvdarbu apjomi neietver darbus, kas saistīti ar ēkas/telpas iekšējas apdares atjaunošanu līdz stāvoklim, kas ir bijis līdz būvdarbu veikšanas sākumam)
AKAS
PE plūsmas mērītāja aka komplektā ar ūdens mērītāja mezglu, noslēgarmatūru un kaļamā ķeta apsildamo lūku D400mm EN124
11 | Dziļums 1.80 m | kompl. | 1
DAŽĀDI
12 | Ūdensvada caurules apsildes kabeļa montāža un pievienojums pie moduļa el.tīkliem (shēmu skatīt pielikumā) . Nepieciešama autumātika. | kompl. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA
CAURUĻVADI
PVC kanalizācijas caurules OD110mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
13 | Dziļums 1,25 - 1,35m | m | 5.2
PVC kanalizācijas caurules OD160mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
14 | Dziļums 1,60 - 1,70m | m | 10.3
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka D400mm ar iebūves dziļumu:
15 | Dziļums 1,80m | kompl. | 1
Vāki:
16 | Akas vāks dmin400mm 250kN ar izbūvi zaļajā zonā saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
Aizsargčaula PP caurules izbūvei grodu akas sienā
17 | OD160mm caurulei | gab. | 1
DAŽĀDI
18 | Marķēšanas plāksnītes ar apkalpes aku piesaisti | gab. | 2
19 | KANALIZĀCIJAS IZVADA MEZGLS NO ĒKAS | kompl. | 1
Kanalizācijas izvads no ēkas, t.skaitā:
- caurules OD110mm 5m montāža,
- caurules fasondaļas uzstādīšana,
- pieslēguma izbūve pie esošas izvada caurules,
- izvada hermetizēšana.
(Piezīme: būvdarbu apjomi neietver darbus, kas saistīti ar ēkas/telpas iekšējas apdares atjaunošanu līdz stāvoklim, kas ir bijis līdz būvdarbu veikšanas sākumam)
Šķērsojumi:
20 | Zem esoša apgaismojuma kabeļa | vieta | 2
21 | Zem esoša gāzes vada | vieta | 1
MODUĻA MONTĀŽAS DARBI
22 | Apgaismojuma kabeļa aizsardzība pie moduļa pamatiem. | m | 4
ATSKAITES SAGATAVOŠANA
23 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami, lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas, neskatoties uz to, ka jauni vadi ir jāizbūvē pa esošo trasi, un jaunās akas jāizbūvē uz funkcionējošiem kanalizācijas vadiem.
Sastādīja________________________