APSTIPRINU: ________________

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde”

vadītāja p.i. Artjoms Mahļins

2025. gada 16. aprīlī

UZAICINĀJUMS

potenciālajiem pretendentiem ar līguma piešķiršanas tiesībām

„Daugavpils cietokšņa Artilērijas arsenāla (Rotko muzeja) fasāžu un lieveņu pakāpienu remonts Mihaila ielā 3, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DCMP 2025/4.6./2

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Nikolaja iela 5, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 40900040299 |
| Kontaktpersona | “Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” Galvenais saimniecības pārzinis Jurijs Černovs, tālr. 27888702 jurijs.cernovs@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 Otrdiena – Ceturtdiena 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 Piektdiena 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |

- Uzaicinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 11. panta sesto daļu, paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojuma līgumiem. Uzaicinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

- Iepirkuma priekšmets: Daugavpils cietokšņa Artilērijas arsenāla (Rotko muzeja) fasāžu un lieveņu pakāpienu remonts Mihaila ielā 3, Daugavpilī.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās. Pretendents var piedalīties tikai abās daļās kopā. Līgums var tikt noslēgts tikai uz vienu daļu vai uz abām kopā.

- Paredzamā līgumcena: līdz 16528 EUR bez PVN

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2 – sk.atsevišķu pielikumu)

- Līguma darbības termiņš: 1. daļa līdz 28.05.2025., 2. daļa līdz 31.08.2025.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (1.pielikums). Parakstot piedāvājumu (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam) un pieredzes apliecinājumu (3. pielikums), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

- Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

  - Pretendents, tai skaitā personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs.

  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu vai dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

  - Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

  - Uzaicinājuma 9.2. un 9.3. apakšpunkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst šajā Uzaicinājumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. Uzaicinājuma 9.4. apakšpunkts attiecas uz pretendentu, personu apvienības katru dalībnieku un „Mātes uzņēmumu”, ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā.

  - Pretendents nodrošina vismaz šādu būvspeciālistu piesaisti līguma izpildei:

    - Būvspeciālistu ēku būvdarbu vadīšanā kas būs atbildīgais būvdarbu vadītājs;

    - Būvspeciālistu ēku restaurācijas būvdarbu vadīšanā.

    - Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (sniedzot par to attiecīgus pierādījumus).

  - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.

  - Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2025. gada 28. aprīļa plkst. 12.00

- elektroniskā veidā uz e-pastu: mantojums@daugavpils.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu;

- vai papīra veidā adresēts Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvaldei uz adresi: Nikolaja iela 5, Daugavpils, LV-5401, nodrošinot, ka sūtījums atnāks līdz šajā punktā norādītajam laikam.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija

- Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma

- Pieredzes apliecinājuma forma

1. pielikums

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets: Daugavpils cietokšņa Artilērijas arsenāla (Rotko muzeja) fasāžu un lieveņu pakāpienu remonts Mihaila ielā 3, Daugavpilī.

- Darbu uzdevums un apjomi:

| 1. daļa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. |  | Darbu nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums |  |
| Ārsienas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Fasāžu virsmu saudzīga attīrīšana |  | m² |  | 164 |  |
| 2. |  | Virsmu krāsošana ar Histolith Sol-silikat krāsu (2 reizes) vai ekvivalents |  | m² |  | 164 |  |
| 3. |  | Sienu bojāto (ar sāļiem) apmetuma fragmentu atslāņošana |  | m² |  | 68 |  |
| 4. |  | Virsmu gruntēšana ar Sylitol-Konzentrat grunti vai ekvivalents |  | m² |  | 68 |  |
| 5. |  | Apmešana ar sanējošo apmetumu HistolithTrass SanierPutz, kvalitatīvāk vai ekvivalents pēc tehnisko pazīmju kopuma |  | m² |  | 68 |  |
| 6. |  | Špaktelēšana ar Histolth Feinputz, kvalitatīvāku vai ekvivalents pēc tehnisko pazīmju kopuma |  | m² |  | 68 |  |
| 7. |  | Virsmu krāsošana ar Histolith Sol-silikat krāsu (2 reizes) vai ekvivalents |  | m² |  | 68 |  |
| Centrālās kāpnes (galvenā ieeja) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Kolonas apakšdaļas (h-150mm) nosegšana ar divām U-veida nerūsējošā tērauda uzlikām (biezums vismaz 1mm) un to stiprināšana ar nerūsējošām skrūvēm |  | kpl. |  | 6 |  |
| Ārējas durvis |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Durvju krāsas attīrīšana un atjaunošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam) |  | m² |  | 4 |  |
| Lieveņu pakāpienu remonts |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Granīta plākšņu nomaiņa (atbilstoši esošajām) b=30mm 380x1160x30mm, 380x2040x30mm - 2gab., 380x1335x30mm - 2gab., 380x620x30mm, 430x1755x30mm, 430x1350x30mm, 300x870x30mm, 380x2200x30mm, 940x180x30mm, 380x1100x30mm, 380x1850x30mm, 380x1095x30mm. |  | m² |  | 7 |  |
| 11. |  | Salaiduma šuvju aizdarīšana ar Mapei ULTRACOLOR Plus vai ekvivalents |  | m² |  | 7 |  |
| Pārējie darbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Sastatņu montāža, demontāža, īre |  | kpl. |  | 1 |  |
| 13. |  | Būvgružu savākšana un utilizācija |  | objekts |  | 1 |  |
| 2. daļa |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. |  |  | Darbu nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums |
| Dzega |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Dzegu bojāto apmetuma fragmentu atslāņošana |  | m² |  | 2,7 |  |
| 2. |  | Virsmas attīrīšana, sagatavošana apmēšanai. |  | m² |  | 2,7 |  |
| 3. |  | Apmešana ar sanējošo apmetumu HistolithTrass SanierPutz , kvalitatīvāku vai ekvivalents pēc tehnisko pazīmju kopuma |  | m² |  | 2,7 |  |
| 4. |  | Apmesto un pārziesto virsmu krāsošana ar Histolith Sol-silikat krāsu vai ekvivalents lazējoši 2 reizes |  | m² |  | 2,7 |  |
| Ārējās kāpnes |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Kreisās apareles granīta augšdaļas saudzīga flīzes demontāža (kāpnes un augšēja laukuma savienojuma vieta) |  | m² |  | 8,3 |  |
| 6. |  | Izlīdzinošas betona kārtas, filtrējošās auduma kārtas , putupolistirola EPS 150 (140mm biezuma), esošā ruļļu hidroizolācijas slāņa demontāža |  | m² |  | 8,3 |  |
| 7. |  | Uzziežamās divkomponentu hidroizolācijas ieklāšana, izmantojot MAPEI sistēmu vai ekvivalentu |  | m² |  | 8,3 |  |
| 8. |  | Ruļļu hidroizolācijas atjaunošana ar Hidrosikaplan WP1100-15HL vai ekvivalents, šuvju sametināšana |  | m² |  | 8,3 |  |
| 9. |  | Putupolistirola kārtas, filtrējošā auduma un betona kārtas atjaunošana |  | m² |  | 8,3 |  |
| 10. |  | Esošo granīta flīžu pielīmēšana ar elastīgu līmi (piemēram CERESIT CM16) vai ekvivalents |  | m² |  | 8,3 |  |
| 11. |  | Salaiduma šuvju aizdarīšana ar Mapei ULTRACOLOR Plus vai ekvivalents |  | m² |  | 8,3 |  |
| Ūdensnoteku sistēma |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ūdenstekņu uzmavas uzstādīšana |  |  | gb. |  | 10 |  |
| Pārējie darbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Sastatņu montāža, demontāža, īre |  | kpl. |  | 1 |  |
| 14. |  | Būvgružu savākšana un utilizācija |  | objekts |  | 1 |  |

- Īpašie noteikumi:

- Objekts ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4705 “Ēka Nr. 27 Artilērijas arsenāls”.

- Pretendentam ir pieredze darbu veikšanā kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās. Ir veikti būvdarbi (restaurācija, konservācija vai remonts) vismaz vienā objektā, kas ir kultūras piemineklis (Latvijā) vai ar līdzvērtīgu vērtību (ārzemju objektiem) vai tā aizsardzības zonā.

- Vēlama objektu apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.

- Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.

- Apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

- Visus būvdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā.

- Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanai, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.

- Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minētā objekta remontu atbilstoši  LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.

- Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji.

- Būvdarbu laikā Izpildītājam objektā jānodrošina ēkas lietotāju (darbinieku un apmeklētāju) funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība, jānodrošina brīva un droša piekļuve esošajai ēkai.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāsniedz informācija par būvdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja būvdarbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.

- Provizoriskais darbu uzsākšanas termiņš: 2025. gada maijs. Provizoriskais darbu izpildes termiņš: fasādes remontdarbiem – 2025. gada 28. maijs; apareles hidroizolācijas un pārējiem remontdarbiem – 2025. gada 30. jūnijs.

- Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

Pēdējās aktualizācijas datums: 2025. gada 16. aprīlis.

Sastādīja:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas,

uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženieris				N. Gorbunovs

Saskaņots:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde”

Galvenais saimniecības pārzinis						J. Černovs

2. pielikums

FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„Daugavpils cietokšņa Artilērijas arsenāla (Rotko muzeja) fasāžu un lieveņu pakāpienu remonts Mihaila ielā 3, Daugavpilī”

| Kam: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” |
| --- | --- |
| Pretendents (nosaukums, reģistrācijas nr.) |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam nodrošināt pakalpojumu par šādām cenām:

| 1. daļa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. |  | Darbu nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums |  | Cena, EUR bez PVN |
| Ārsienas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Fasāžu virsmu saudzīga attīrīšana |  | m² |  | 164 |  |  |
| 2. |  | Virsmu krāsošana ar Histolith Sol-silikat krāsu (2 reizes) vai ekvivalents |  | m² |  | 164 |  |  |
| 3. |  | Sienu bojāto (ar sāļiem) apmetuma fragmentu atslāņošana |  | m² |  | 68 |  |  |
| 4. |  | Virsmu gruntēšana ar Sylitol-Konzentrat grunti vai ekvivalents |  | m² |  | 68 |  |  |
| 5. |  | Apmešana ar sanējošo apmetumu HistolithTrass SanierPutz, kvalitatīvāk vai ekvivalents pēc tehnisko pazīmju kopuma |  | m² |  | 68 |  |  |
| 6. |  | Špaktelēšana ar Histolth Feinputz, kvalitatīvāku vai ekvivalents pēc tehnisko pazīmju kopuma |  | m² |  | 68 |  |  |
| 7. |  | Virsmu krāsošana ar Histolith Sol-silikat krāsu (2 reizes) vai ekvivalents |  | m² |  | 68 |  |  |
| Centrālās kāpnes (galvenā ieeja) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Kolonas apakšdaļas (h-150mm) nosegšana ar divām U-veida nerūsējošā tērauda uzlikām (biezums vismaz 1mm) un to stiprināšana ar nerūsējošām skrūvēm |  | kpl. |  | 6 |  |  |
| Ārējas durvis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Durvju krāsas attīrīšana un atjaunošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam) |  | m² |  | 4 |  |  |
| Lieveņu pakāpienu remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Granīta plākšņu nomaiņa (atbilstoši esošajām) b=30mm 380x1160x30mm, 380x2040x30mm - 2gab., 380x1335x30mm - 2gab., 380x620x30mm, 430x1755x30mm, 430x1350x30mm, 300x870x30mm, 380x2200x30mm, 940x180x30mm, 380x1100x30mm, 380x1850x30mm. |  | m² |  | 7 |  |  |
| 11. |  | Salaiduma šuvju aizdarīšana ar Mapei ULTRACOLOR Plus vai ekvivalents |  | m² |  | 7 |  |  |
| Pārējie darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Sastatņu montāža, demontāža, īre |  | kpl. |  | 1 |  |  |
| 13. |  | Būvgružu savākšana un utilizācija |  | objekts |  | 1 |  |  |
| KOPĀ 1. daļa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN ___% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā EUR ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. daļa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. |  |  | Darbu nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums |  |
| Dzega |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Dzegu bojāto apmetuma fragmentu atslāņošana |  | m² |  | 2,7 |  |  |
| 2. |  | Virsmas attīrīšana, sagatavošana apmēšanai. |  | m² |  | 2,7 |  |  |
| 3. |  | Apmešana ar sanējošo apmetumu HistolithTrass SanierPutz , kvalitatīvāku vai ekvivalents pēc tehnisko pazīmju kopuma |  | m² |  | 2,7 |  |  |
| 4. |  | Apmesto un pārziesto virsmu krāsošana ar Histolith Sol-silikat krāsu vai ekvivalents lazējoši 2 reizes |  | m² |  | 2,7 |  |  |
| Ārējās kāpnes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Kreisās apareles granīta augšdaļas saudzīga flīzes demontāža (kāpnes un augšēja laukuma savienojuma vieta) |  | m² |  | 8,3 |  |  |
| 6. |  | Izlīdzinošas betona kārtas, filtrējošās auduma kārtas , putupolistirola EPS 150 (140mm biezuma), esošā ruļļu hidroizolācijas slāņa demontāža |  | m² |  | 8,3 |  |  |
| 7. |  | Uzziežamās divkomponentu hidroizolācijas ieklāšana, izmantojot MAPEI sistēmu vai ekvivalentu |  | m² |  | 8,3 |  |  |
| 8. |  | Ruļļu hidroizolācijas atjaunošana ar Hidrosikaplan WP1100-15HL vai ekvivalents, šuvju sametināšana |  | m² |  | 8,3 |  |  |
| 9. |  | Putupolistirola kārtas, filtrējošā auduma un betona kārtas atjaunošana |  | m² |  | 8,3 |  |  |
| 10. |  | Esošo granīta flīžu pielīmēšana ar elastīgu līmi (piemēram CERESIT CM16) vai ekvivalents |  | m² |  | 8,3 |  |  |
| 11. |  | Salaiduma šuvju aizdarīšana ar Mapei ULTRACOLOR Plus vai ekvivalents |  | m² |  | 8,3 |  |  |
| Ūdensnoteku sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ūdenstekņu uzmavas uzstādīšana |  |  | gb. |  | 10 |  |  |
| Pārējie darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Sastatņu montāža, demontāža, īre |  | kpl. |  | 1 |  |  |
| 14. |  | Būvgružu savākšana un utilizācija |  | objekts |  | 1 |  |  |
| KOPĀ 2. daļa, EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN ___% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā EUR ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Apliecinām, ka:

– 	spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– 	nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3. pielikums

PIEREDZES APLIECINĀJUMS

„Daugavpils cietokšņa Artilērijas arsenāla (Rotko muzeja) fasāžu un lieveņu pakāpienu remonts Mihaila ielā 3, Daugavpilī”

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, apliecina savu pieredzi cenu aptaujai “Daugavpils cietokšņa Artilērijas arsenāla (Rotko muzeja) fasāžu un lieveņu pakāpienu remonts Mihaila ielā 3, Daugavpilī”, un sniedz šādas ziņas atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

1. Komersanta pieredzes apraksts

Ierakstīt informāciju vismaz par vienu objektu, kas ir kultūras piemineklis (Latvijā) vai ar līdzvērtīgu vērtību (ārzemju objektiem) vai tā aizsardzības zonā, kurā ir veikti būvdarbi (restaurācija, konservācija vai remonts):

| Nr. p.k. | Kultūras mantojuma objekta nosaukums, adrese, aizsardzības numurs (ja ir) | BIS reģistrācijas numurs (ja ir) | Pasūtītājs, kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītie speciālisti:

| Nr. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds (būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus norāda arī telefona numuru) | Kompetences joma | Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā) | Informācija par to: - vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists - vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti - vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums vai vienošanās |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Sniegto informāciju apliecinu.

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds