Tehniskā specifikācija

Liftu, invalīdu pacēlāju tehniskā un avārijas apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

1.Uzdevums: veikt liftu, pacēlāju tehnisko un avārijas apkalpošanu Daugavpils pilsētas Izglītības iestāžu vajadzībām.

2.Objektu apraksts:

| Nr. p.k | Iestādes nosaukums un adrese | Pacēlāja vai lifta nosaukums | Pakalpojuma nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja ielā 9, Daugavpils | Lifts S001 Rel.3Schindler 3100 pasažieru | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu ( sk.pielikumu),kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 2. | 12.vidusskola, Kauņas ielā 8, Daugavpils | Pasažieru lifts, Schindler S5300, tips S001; Invalīdu pacēlājs TA15-002/LM | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu), kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 3. | 1.speciālā pamatskola, 18.Novembra ielā 197b, Daugavpils | Pasažieru lifts „Kleemann ATLAS Basic” | Liftu apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu),kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 4. | 13.pirmsskolas izglītības iestāde, 18. Novembra ielā 85, Daugavpils | Mazais kravas lifts | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu),kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 5. | 11.pamatskola, Arhitektu ielā 10, Daugavpils | Hidrauliskais pasažieru lifts 4 CL 022038; Invalīdu pacēlājs HIRO-350, id.Nr. 76048; Invalīdu pacēlājs HIRO-350, id.Nr. 76049 | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (sk.pielikumu), kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 6. | 6.vidusskola, Komunālā ielā 6, Daugavpils | Costruttore: EP Elevatori Premontati ViaQuerseto, 27-59100 PRATO – ITALIA PRODOTTO: MONTASCALE MODELLO: STEPPER TIPO: CURVILINEO CAPIENZA: 1 PERSONA PORTATA: 225 KG ANNO DI COSTRUZIONE: 2016 MATRICOLA: S 6963 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 7. | 10.vidusskola, Tautas ielā 11,Daugavpils | Invalīdu pacēlājs SASSIN | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 8. | 3.pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles ielā 8, Daugavpils | Vertikālais invalīdu pacēlājs VTPM-1040 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 9. | Centra vidusskola, Kandavas ielā 17, Daugavpils | Invalīdu pacēlājs HIRO-350 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 10. | 5.pirmsskolas izglītības iestāde, Stāvā ielā 41, Daugavpils | Paceļamā platforma VTPM-1040M invalīdiem ratiņos | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |

3. Bojājumu novēršana:

Darba dienās 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, ja bojājuma novēršanai nav nepieciešami remonta un restaurācijas materiāli.

4. Avārijas apkalpošana:

Avārijas apkalpošana paredz attiecīgā personāla ierašanos 60 minūšu laikā pēc izsaukuma lifta vai invalīdu pacēlāja bojājuma gadījumos ar nolūku konstatēt bojājumu un novērst avārijas situāciju.

Pielikumā: Darbu apraksts lifta tehniskajai apkopei.