## smilsu (hidden)
Lokālā tāme Nr.1
ELEKTROMONTĀŽAS DARBI SILTUMMEZGLĀ
Būves nosaukums: DAUGAVPILS 23. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Objekta nosaukums : DAUGAVPILS 23. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA SMILŠU IELĀ 100, DAUGAVPILĪ
Objekta adrese : SMILŠU IELĀ 100, DAUGAVPILĪ
Pasūtījuma Nr.: DPD 2013/15 ERAF
|  | Tāme sastādīta 2014.g. tirgus cenās, pamatojoties uz BK, AR, AVK, DOP, ELT, SM, UAS, UIS, UKT, UPP daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāme sastādīta 2014.gada 14.janvārī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | KOPĀ uz VISU APJOMU (EUR)
[5 empty] | laika norma (c/st) | darba samaksas likme (EUR/st) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mahānismi (EUR) | KOPĀ (EUR) | darbietilpība (c/st) | darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | SUMMA (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Kabeļi un montāžas materiāli
1 | līg.cena | Kabelis XAFLEX2*1 mm2 | m | 100 | 0.22 | 3.2 | 0.7 | 0.26 | 0.03 | 0.99 | 22 | 70 | 26 | 3 | 99
2 | līg.cena | Kabelis XAFLEX 3*1 mm2 (2-ceļu vārstu piedziņām, 24V, 0...10V vadība) | m | 100 | 0.26 | 3.2 | 0.83 | 0.45 | 0.03 | 1.31 | 26 | 83 | 45 | 3 | 131
3 | līg.cena | Termināls | m | 8 | 0.72 | 3.2 | 2.3 | 3.38 | 0.03 | 5.71 | 5.76 | 18.4 | 27.04 | 0.24 | 45.68
4 | līg.cena | Gofrēta caurule d20mm, pelēka | m | 200 | 0.12 | 3.2 | 0.38 | 0.2 | 0.02 | 0.6 | 24 | 76 | 40 | 4 | 120
5 | līg.cena | Kabeļtrepe 200mm un stiprinājumi | m | 8 | 1.2 | 3.2 | 3.84 | 11.69 | 0.2 | 15.73 | 9.6 | 30.72 | 93.52 | 1.6 | 125.84
5 | līg.cena | Montāžas materiāli | kompl. | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 115.25 | 0 | 115.25 | 0 | 0 | 115.25 | 0 | 115.25
|  | SM6 vadības sadalne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.cena | Sadales korpuss IP65 800*600mm, elektroautomātikas, spēka un vadības komponentes | kpl. | 1 | 35.97 | 3.2 | 115.1 | 737.61 | 5.76 | 858.47 | 35.97 | 115.1 | 737.61 | 5.76 | 858.47
2 | līg.cena | Zemējuma pieslēgšana | m | 20 | 0.72 | 3.2 | 2.3 | 3.07 | 0.23 | 5.6 | 14.4 | 46 | 61.4 | 4.6 | 112
2 | līg.cena | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1 | 11.99 | 3.2 | 38.37 | 0 | 0 | 38.37 | 11.99 | 38.37 | 0 | 0 | 38.37
|  | Kopā : | [8 empty] | 149.72 | 477.59 | 1145.82 | 22.2 | 1645.61
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 5% | [9 empty] | 57.29 |  | 57.29
|  | Tiešās izmaksas kopā : | [9 empty] | 477.59 | 1203.11 | 22.2 | 1702.9
Virsizdevumi | [13 empty] | 6% | 3.44
Peļņa | [13 empty] | 4% | 2.29
Darba devēja sociālais nodoklis | [13 empty] | 23.59% | 112.66
PAVISAM KOPĀ: | [14 empty] | 1821.29
PVN 21% | [14 empty] | 382.47
KOPĀ AR PVN: | [14 empty] | 2203.76
|  | Sastādīja: ____________________ | [9 empty] | Pārbaudīja: ____________________
|  | (paraksts un tā atšifrējums) | [9 empty] | (paraksts un tā atšifrējums)
Sertifikāta Nr.___________________

## jatnieku (hidden)
Lokālā tāme Nr.2
ELEKTROMONTĀŽAS DARBI SILTUMMEZGLĀ
Būves nosaukums: DAUGAVPILS 21. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Objekta nosaukums : DAUGAVPILS 21. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA JATNIEKU IELĀ 66, DAUGAVPILĪ
Objekta adrese : JATNIEKU IELĀ 66, DAUGAVPILĪ
Pasūtījuma Nr.: DPD 2013/15 ERAF
|  | Tāme sastādīta 2014.g. tirgus cenās, pamatojoties uz BK, AR, AVK, DOP, ELT, SM, UAS, UIS, UKT, UPP daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāme sastādīta 2014.gada 14.janvārī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | KOPĀ uz VISU APJOMU (EUR)
[5 empty] | laika norma (c/st) | darba samaksas likme (EUR/st) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mahānismi (EUR) | KOPĀ (EUR) | darbietilpība (c/st) | darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | SUMMA (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Kabeļi un montāžas materiāli
1 | līg.cena | Kabelis XAFLEX2*1 mm2 | m | 100 | 0.22 | 3.2 | 0.7 | 0.26 | 0.03 | 0.99 | 22 | 70 | 26 | 3 | 99
2 | līg.cena | Kabelis XAFLEX 3*1 mm2 (2-ceļu vārstu piedziņām, 24V, 0...10V vadība) | m | 100 | 0.26 | 3.2 | 0.83 | 0.45 | 0.03 | 1.31 | 26 | 83 | 45 | 3 | 131
3 | līg.cena | Termināls | m | 8 | 0.72 | 3.2 | 2.3 | 3.38 | 0.03 | 5.71 | 5.76 | 18.4 | 27.04 | 0.24 | 45.68
4 | līg.cena | Gofrēta caurule d20mm, pelēka | m | 200 | 0.12 | 3.2 | 0.38 | 0.2 | 0.02 | 0.6 | 24 | 76 | 40 | 4 | 120
5 | līg.cena | Kabeļtrepe 200mm un stiprinājumi | m | 8 | 1.2 | 3.2 | 3.84 | 11.69 | 0.2 | 15.73 | 9.6 | 30.72 | 93.52 | 1.6 | 125.84
5 | līg.cena | Montāžas materiāli | kompl. | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 115.25 | 0 | 115.25 | 0 | 0 | 115.25 | 0 | 115.25
|  | SM6 vadības sadalne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.cena | Sadales korpuss IP65 800*600mm, elektroautomātikas, spēka un vadības komponentes | kpl. | 1 | 35.97 | 3.2 | 115.1 | 737.61 | 5.76 | 858.47 | 35.97 | 115.1 | 737.61 | 5.76 | 858.47
2 | līg.cena | Zemējuma pieslēgšana | m | 20 | 0.72 | 3.2 | 2.3 | 3.07 | 0.23 | 5.6 | 14.4 | 46 | 61.4 | 4.6 | 112
2 | līg.cena | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1 | 11.99 | 3.2 | 38.37 | 0 | 0 | 38.37 | 11.99 | 38.37 | 0 | 0 | 38.37
|  | Kopā : | [8 empty] | 149.72 | 477.59 | 1145.82 | 22.2 | 1645.61
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 5% | [9 empty] | 57.29 |  | 57.29
|  | Tiešās izmaksas kopā : | [9 empty] | 477.59 | 1203.11 | 22.2 | 1702.9
Virsizdevumi | [13 empty] | 6% | 3.44
Peļņa | [13 empty] | 4% | 2.29
Darba devēja sociālais nodoklis | [13 empty] | 23.59% | 112.66
PAVISAM KOPĀ: | [14 empty] | 1821.29
PVN 21% | [14 empty] | 382.47
KOPĀ AR PVN: | [14 empty] | 2203.76
|  | Sastādīja: ____________________ | [9 empty] | Pārbaudīja: ____________________
|  | (paraksts un tā atšifrējums) | [9 empty] | (paraksts un tā atšifrējums)
Sertifikāta Nr.___________________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
Būves nosaukums: |  | Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: |  | Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: |  | Šaurā iela 20, Daugavpils
ID Nr.: |  | DPD 2014/40
|  |  | Par kopējo summu, Eur |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta: 2017.gada
Nr. p.k. |  | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tajā skaitā:
| Kods, |  | Tāmes | darba | materiāli | mehānismi
| tāmes Nr. |  | izmaksas | alga
1 | 1 | Ventilācijas sistēmas ugunsdrošības vārsti
2 | 2 | Elektromontāžas darbi siltummezglā
3 | 3.1. | Saules kolektora dezinfekcija
4 | 3.2. | Saules kolektora utilizātors
5 | 4 | Ārējais apgaismojums
6 | 5 | Cauruļvadu izolācijas darbi
7 | 6.1. | Apsardzes signalizācijas vadības paneļa un šinas retranslatora uzstādīšana
8 | 6.2. | Ugunsdrošības signalizācijas tīkli
9 | 6.3. | UAS. Ugunsdzēsības aizbidnis
10 | 7 | Vispārceltniecības darbi. Ieeja uz siltummezglu.
11 | 8 | Virtuves ventilācijas sadalīšana
12 | 9 | Pamatu siltumizolācija
13 | 10 | Kāpņu telpu remonts (4gb.)
14 | 11 | Logu ailu apdares darbi
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (%)
Peļņa ( %)
|  | Kopā bez PVN | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | Kopā ar PVN | 0
Sastādīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums
Sertifikāta Nr.

## 11.logu apdare
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 11
Logu ailu apdares darbi
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Logu ķieģeļu palodžu demontāžas darbi | m2 | 128.6
2 | Logu palodžu betonējums ar veidņu uzstādīšanu, b=140mm | m3 | 18
3 | Sietu Ø6 100x100 ieklāšana | m2 | 128.6
4 | Enkuru Ø10 AIII, L=350mm uzstādīšana | m | 365
5 | Koka brusa 100x50 montāža | m3 | 2.31
6 | Logu ailu siltumizolācija, b=70mm | m2 | 231.5
Kopā bez PVN

## 7.ieeja
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.7
Ieeja uz siltummezglu
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Ēkas esošo lieveņu demontāža (siltummezgls) | m3 | 4.3
2 | Esošo durvju bloku demontāža | gab. | 1
3 | Esošo ailu demontāžas darbi jaunu ailu pārsedžu ierīkošanai | gab. | 1
4 | Siltummezgla ieejas mezgla ierīkošana, ieskaitot blietētu šķembu slāņa ierīkošanu, veidņu uzstādīšanu, hidroizolācijas ierīkošanu, betonešanas darbus un atveidņošanu | m3 | 6.3
| veidņi | kompl. | 1
| šķembas | m3 | 1.9
| stiegras Ø12 | kg | 864.5
| stiegras Ø10 | kg | 161.2
| stiegras Ø8 | kg | 90.2
| betons B25/30 | m3 | 6.3
| Hilti Hit-HY 200A | kompl. | 1
5 | Pārsedzes ierīkošana | gab. | 1
| stiegras Ø8 | kg | 12.5
| stiegras Ø6 | kg | 17.5
| betons B20/25 | m3 | 0.02
| tērauda profils UPE 200, l=1450mm | gab. | 2
| tērauda sloksne 75x8 | gab. | 4
| tērauda ķīlis | gab. | 8
| vītņstienis M16 | gab. | 4
| zemapmetuma siets | m2 | 1.2
| ķieģelis | gab. | 45
| mūrēšanas java | kg | 75
6 | Būvgružu izvēšana un utilizācija | m3 | 4.8
Kopā bez PVN

## 1. uguns.varsti
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1
Ventilācijas sistēmas ugunsdrošības vārsti
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
VENTILĀCIJA
Sistēmas PN-1
63 | Ugunsdroša vārsta uzstādīšana UVA30-400 Amalva vai ekvivalenta | gb | 3
64 | Ugunsdrošs vārsts UVA30-400 Amalva vai ekvivalents | gb | 3
Sistēmas PN-2
65 | Ugunsdroša vārstsa uzstādīšana UVA30-400 Amalva vai ekvivalenta | gb | 3
66 | Ugunsdrošs vārsts UVA30-400 Amalva vai ekvivalents | gb | 3
Sistēmas PN-3
65 | Ugunsdroša vārstsa uzstādīšana UVA30-400 Amalva vai ekvivalenta | gb | 3
66 | Ugunsdrošs vārsts UVA30-400 Amalva vai ekvivalents | gb | 3
Sistēmas PN-4
69 | Ugunsdroša vārstsa uzstādīšana UVA30-315 Amalva vai ekvivalenta | gb | 2
70 | Ugunsdrošs vārsts UVA30-315 Amalva vai ekvivalents | gb | 2
69a | Ugunsdroša vārstsa uzstādīšana UVA30-400 Amalva vai ekvivalenta | gb | 1
70a | Ugunsdrošs vārsts UVA30-400 Amalva vai ekvivalents | gb | 1
Kopā bez PVN

## 2. SM
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.2
ELEKTROMONTĀŽAS DARBI SILTUMMEZGLĀ
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dienvidu korpuss
Kabeļi un montāžas materiāli
1 |  | Kabelis XAFLEX2*1 mm2 | m | 100
2 |  | Kabelis XAFLEX 3*1 mm2 (2-ceļu vārstu piedziņām, 24V, 0...10V vadība) | m | 100
3 |  | Termināls (PL kanals (60*60) | m | 8
4 |  | Gofrēta caurule d20mm, pelēka | m | 100
5 |  | Kabeļtrepe 200mm un stiprinājumi | m | 8
6 |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1
7 |  | SM vadības sadalne
8 |  | Sadales korpuss IP65 800*600mm, elektroautomātikas, spēka un vadības komponentes | kpl. | 1
9 |  | SM iekārtas palaišanas un regulēšanas darbi | kpl. | 1
10 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
11 |  | SM lauka iekārtas
12 |  | Cirkulācijas sūkņa elektriskā pieslēgšana | gb. | 4
13 |  | 2 ceļu vārsta piedziņas elektriskā pieslēgšana | gb. | 4
14 |  | Temperatūras devējs | gb. | 4
15 |  | Ārējas temperatūras devējs | gb. | 1
16 |  | Siltumskaitītāja pieslēgšana | kpl. | 1
Kopā bez PVN:

## 3.1. saul.kolekt.-dezinfekcija
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3.1.
Dezinfekcijas sistēma
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Dezinfekcijas komplekt
| 1.1 | Sildelement RDW(6kW) | kpl. | 2
| 1.2 | Sadalnes korpuss IP65, elektro automātikas,spēka un vadības komponenti | kpl. | 1
| 2 | Kabeļi un montāžas materiāli
| 2.1 | KabelisXAFLEX 4*6 | m | 10
| 2.2 | Kabeļkanal + stirinājumi | kpl. | 1
| 3 | Palaišanas un regulēšanas darbi
|  | Iekārtas palaišanas un regulēšanas darbi | kpl. | 2
Kopā bez PVN:

## 3.2saules kolektora utilizators
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.3.2.
Siltuma reģenerācijas sistēma
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Silt.reg.sistema
| 1.1 | Dry cooler DGS 501 | kpl. | 1
| 1.2 | Sadalnes korpuss IP65, elektro automātikas,spēka un vadības komponenti | kpl. | 1
| 2 | SM lauka iekārtas
| 2.1 | 3 ceļu vārsta piedziņas elektriskā pieslēgšana | kpl. | 1
| 2.2 | Iegremdējamais temperatūras devējs ar čaulu | kpl. | 1
| 3 | Kabeļi un montāžas materiāli
| 3.1 | KabelisXAFLEX 5*1 | m | 50
| 3.2 | Kabeļkanal + stirinājumi | m | 50
Paligmateriali
|  | Paligmateriali | kpl. | 1
3.3
Palaišanas un regulēšanas darbi
|  | Iekārtas palaišanas un regulēšanas darbi | kpl. | 1
Kopā bez PVN:

## 4. ārēj.apgaism.
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.4
Ārējais apgaismojums. Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Dienvidu korpuss
Ārējā apgaismojuma kabelis
1 | PVH kanāla 30x25mm, ar pagr.elementiem, vāku, montāža ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un darbus | m | 8
2 | PVH kanāls 30x25mm, ar pagr.elementiem, vāku, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus | m | 8
3 | Kabeļa NYM-J-3x1,5 montāža ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un darbus | m | 120
4 | Kabelis NYM-J-3x1,5 ieskaitot visus nepieciešamos materiālus | m | 120
5 | PVHc20mm, lokanas montāža ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un darbus | m | 30
6 | PVHc20mm, lokana ieskaitot visus nepieciešamos materiālus | m | 90
7 | Savienojuma elementu montāža ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un darbus | kpl | 1
Ziemeļu korpuss
Ārējā apgaismojuma kabelis
1 | PVH kanāla 30x25mm, ar pagr.elementiem, vāku, montāža ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un darbus | m | 8
2 | PVH kanāls 30x25mm, ar pagr.elementiem, vāku, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus | m | 8
3 | Kabeļa NYM-J-3x1,5 montāža ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un darbus | m | 90
4 | Kabelis NYM-J-3x1,5 ieskaitot visus nepieciešamos materiālus | m | 90
5 | PVHc20mm, lokanas montāža ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un darbus | m | 36
6 | PVHc20mm, lokana ieskaitot visus nepieciešamos materiālus | m | 45
7 | Savienojuma elementu montāža ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un darbus | kpl | 1
Kopā bez PVN

## 5.Izolācija
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 5
Cauruļvadu siltumizolācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Ventilācijas iekārtu caurļvadu siltumizolācija "Paroc" Hvac Lamella Mat Grey ar skārda apšuvuimu 100 mm biezumā | m2 | 282
2 |  | Siltumizolācijas saules kolektoram "Paroc" Hvac Section AluCoat T ar skārdu čaulu 40mm biezumā | m | 80
3 |  | Siltumizolācijas kaloriferu siltumapgādei "Paroc" Hvac Section AluCoat T ar skārdu čaulu 40mm biezumā | m | 170
Kopā bez PVN:

## 6.1. Apsardze
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.6.1.
Automātiskās apsardzes signalizācijas sistēma
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Automātiskās apsardzes signalizācijas sistēma
1 | Akumulators 7A/h 12 V | gb | 3
2 | Transformators | gb | 5
3 | Apsardzes signalizācijas vadības paneļa uzstādīšana | gb | 7
4 | Apsardzes signalizācijas vadības panelis NX-8E System keypad | gb | 1
5 | Kārba iekārtas uzstādīšanai | gb | 5
6 | Šinas retranslatora uzstādīšana | gb | 4
7 | Šinas retranslators NX-320-I vai ekvivalents | gb | 4
8 | montāžas materiāli (Dībeļi, skrūves, kabeļu saitītes, stiprinājumi) | kpl | 1
Kopā bez PVN

## 6.2. UAS
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.6.2.
UAS
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Ugunsdrošības signalizācijas tīkli
1 | Adrešu trauksmes pogas uzstādīšana | gb | 4
2 | Adrešu trauksmes poga FMR 500 vai ekvivalents | kpl | 4
3 | Bāzes detektoriem ar izdeju SDR 500 R vai ekvivalentas | kpl | 4
4 | Akumulators 12v , 18 A/h | gb | 2
5 | Akumulatoru kaste | gb | 1
6 | Sirēnas uzstādīšana | gb | 24
7 | Sirēna AH-03127S | kpl | 24
8 | Kabeļu vilkšana, stiprināšana virs piekārtiem griestiem, sienās (gofrētajās caurulēs), kabeļu minikanālos, grīdās (caurulēs) | t m | 350
9 | Signalizācijas kabelis ugunsizturīgs FE180/E30 bez ekrāna 2x1.0 (ugunsizturība 30 min) vai ekvivalents | m | 350
22 | Kabeļu kanāls 15x20 | m | 250
26 | montāžas materiāli (Dībeļi, skrūves, kabeļu saitītes, stiprinājumi) | kpl | 1
28 | Cauruma aizblīvēšana ar ugunsizturīgo materiālu | gb | 140
29 | Ugunsizturīgais hermētiķis | kpl | 6
Kopā bez PVN

## 6.3. apsardzes aizbidnis
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.6.3.
Ugunsdzēsības sistēmas palaišana sistēma
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Automātiskās apsardzes signalizācijas sistēma
1 | Ugunsdzēsības aizbidņa vadības skapis ar nepārtrauktas barošanas bloku (UPS) UAVS1 | gb | 1
2 | Palaišanas/izslēgšanas poga MCP1A-R470SF | kpl | 8
3 | Ugunsdrošs ekranēts kabelis E30 (N)HXH-JE30 7X1,5mm | m | 20
4 | Ugunsdrošs ekranēts kabelis E30 1x2x0.8 | m | 190
5 | Ugunsdrošs ekranēts kabelis E90 (N)HXH-FE180V/E90-3x1.5 | m | 20
6 | Kabeļa penals 15x20 | m | 190
7 | Montāžas materiāli (dībeļi, skrūves, kabeļu saitītes, stiprinājumi) | kpl | 1
Kopā bez PVN

## 8. virtuves ventilācija
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.8
Virtuves ventilācija
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Virtuves zonts (tvaika nosūcējs), (izgatavots no nerūsējošā tērauda KSK-MI 1500x1500x400, ar tauku filtriem no nerūsējošā tērauda, ar kondensāta novadkanāliem un krāniem, ar dienasgaismas lampu, ar vāku uzstādīšana, vai ekvivalents ar dienas gaismu, griestu taisnstūra modelis) | gb. | 1
2 | Tauku filtra kasete FR 250x250 d250 vai ekvivalents | gb. | 2
3 | Regulējošais vārsts SK (KROS) 250 vai ekvivalents | gb. | 2
4 | Gaisa vads SR 0250-3 vai ekvivalents | m | 12
5 | Likums NV 250/90 vai ekvivalents | gb. | 9
6 | Savienojums argumiju NI 250 vai ekvivalents | gb. | 4
7 | Papildmateriāli | kpl. | 1
Kopā bez PVN

## 9.pamatu siltumizolācija
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.9
Pamatu siltumizolācija
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Pamatu atrakšana, grunti berot kravas automašīnā un aizvedot līdz 10 km attālumam, tranšejas platums 1m, dziļums 1,2m un pamatu attīrīšana no grunts | m3 | 102
2 | Pamatu gruntēšana pirms bojāto vietu remonta un apmetuma atjaunošanas ar universālu grunti Sakret UG vai ekvivalenta, patēriņš 150 ml/m2 | m2 | 170
| universāla grunts Sakret UG vai ekvivalenta, patēriņš 150 ml/m2 | l | 25.5
3 | Pamatu sienu izlīdzināšana un izdrupušo vietu apmetuma atjaunošana ar cementa-kaļķa apmetumu Sakret CLP+ vai ekvivalenta | m2 | 170
| Cementa-kaļķa apmetumu Sakret CLP+ vai ekvivalenta | kg | 2125
4 | Atlas vai ekvivalenta putupolistirola līme, hidroizolācija, patēriņš 1kg/m2 | m2 | 170
| Atlas vai ekvivalenta putupolistirola līme, hidroizolācija, patēriņš 1kg/m2 | kg | 170
5 | Ekstrudētais putupolistirola FINNFOAM 300, FL-300 (ar pusspundi) vai ekvivalenta, t=50 mm, (λ≤0.037 W/mK) montāža pielīmējot ar Atlas putupolistirola līmi (kalpo arī kā hidroziolācija, patēriņš 1 kg/m2) | m2 | 170
| Ekstrudētais putupolistirols FINNFOAM 300, FL-300 (ar pusspundi) vai ekvivalenta, t=50 mm, (λ≤0.037 W/mK) | m2 | 175.1
6 | Siltumizolācijas papildus stiprināšana ar fasādes izolācijas dībeļiem ar metāla naglu TID-T 8x135 mm vai ekvivalents, 6 gab/m2 | gb. | 1051
| Fasādes izolācijas dībeļi ar metāla naglu TID-T 8x135 mm vai ekvivalents, 6 gab/m2 | gb. | 1051
7 | Ekstrudētais putupolistirola FINNFOAM 300, FL-300 (ar pusspundi) vai ekvivalenta, t=100 mm, (λ≤0.037 W/mK) siltumizolačijas slāņa ierīkošana | m2 | 340
| Ekstrudētais putupolistirols FINNFOAM 300, FL-300 (ar pusspundi) vai ekvivalenta, t=100 mm, (λ≤0.037 W/mK) | m2 | 350.2
8 | Siltumizolācijas papildus stiprināšana ar fasādes izolācijas dībeļiem ar metāla naglu TID-T 8x235 mm vai ekvivalenta, 6 gab/m2 | gb. | 1051
| Fasādes izolācijas dībeļi ar metāla naglu TID-T 8x235 mm vai ekvivalents, 6 gab/m2 | gb. | 1051
9 | Siltumizolācijas papildus stiprināšana ar fasādes izolācijas dībeļiem ar metāla naglu TID-T 8x295 mm vai ekvivalenta, 6 gab/m2, dibeli 40 mm iedziļot siltumizolācijā. | gb. | 1051
| Fasādes izolācijas dībeļi ar metāla naglu TID-T 8x295 mm vai ekvivalents, 6 gab/m2 | gb. | 1051
10 | Stiprinājuma dībeļu iedziļinājumu vietu aizpildīšana ar EJOT putoplasta tabletēm, ᴓ70 mm, t=20 mm vai ekvivalentas, 2 gab. katram ārējās kārtas izolācijas dībelim | gb. | 3153
| EJOT putoplasta tabletes, ᴓ70 mm, t=20 mm vai ekvivalentas | gb. | 3153
11 | Pamatu armēšana ar stiklašķiedras sietu 160g/m2 | m2 | 170
| Pamatu armēšanas stiklašķiedras siets 160g/m2 | m2 | 195.5
| līme | kg | 102
12 | Cementa-kaļķa apmetuma Sakret CLP+ vai ekvivalents, patēriņš 15kg/m2 ierīkošana pamatiem | m2 | 170
| Cementa-kaļķa apmetums Sakret CLP+ vai ekvivalents, patēriņš 15kg/m2 | kg | 2550
13 | Cokola gruntēšana un krāsošana līdz zemes virsmas līmenim, ieskaitot visus nepieciešamos virsmas attīrīšanas un sagatavošanas darbus. Tajā skaitā jaunizveidoto lieveņu (kāpņu) malu krāsošana un gruntēšana. | m2 | 102
| FM Grunts koncentrāts (atšķaidīts 1:3 ar ūdeni, patēriņš 200 ml/m2) | kg | 20.4
| FC matēta ūdens dispersijas akrila krāsa fasādēm un cokoliem, krāsot divās kārtās (patēriņš vienai kārtai 200ml/m2) | kg | 40.8
14 | Tranšejas aizbēršana ar rupjgraudainu smilti, ar blietēšanu | m3 | 59.5
| Rupjgraudaina smilts | m3 | 65.45
Kopā bez PVN

## 10.kapnes
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 10
Kāpņu telpu remonts
Būves nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku
Objekta adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils
Identifikācijas Nr.: DPD 2014/40
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Dienvidu korpuss - kāpņu telpa Nr. 16,8; Nr. 25,15
Demontāžas darbi
1 | Griestu krāsojuma noņemšana, nestabilā apmetuma nokalšana | m2 | 45
2 | Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 200.8
3 | Bojātā apmetuma nokalšana no sienām (5%) | m2 | 40
4 | Pie sienas piestiprinātās margas demontāža | t.m. | 12
5 | Būvgružu izvākšana no objekta telpām un utilizācija | kpl. | 1
6 | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 21.3
Iekšējie apdares darbi
Sienas
7 | Virsmas apstrādāšana gruntējošu sastāvu "Tiefgrund" vai analogu | m2 | 200.8
8 | Sienu apmetuma remonts | m2 | 40
9 | Sienās izveidojušos plaisu attīrīšana un aizdarīšana | t.m. | 24
10 | Sienu virsmu izlīdzināšana ar smalko apmetuma javu ("Rotband" vai ekvivalents) | m2 | 200.8
11 | Augstvērtīgs krāsojums sienām ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju). | m2 | 200.8
Griesti
12 | Virsmas apstrādāšana gruntējošu sastāvu "Tiefgrund" vai analogu | m2 | 45
13 | Griestu virsmas izlīdzināšana ar smalko apmetuma javu ("Rotband" vai ekvivalents) | m2 | 45
14 | Augstvērtīgs krāsojums griestiem ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 45
Kāpņu remonts
15 | Virsmas mehāniska attīrīšana | m2 | 23
16 | Virsmas gruntēšana | m2 | 23
17 | Virsmas remonts, izlīdzināšana | m2 | 23
18 | Kāpņu virmas krāsošana ar eļļas grīdas krāsu (toni un zīmējumu saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 23
19 | Grīdlistes no keramikas flīžu materiāla | m | 30.8
20 | Esošo kāpņu metāla margu konstrukcijas virsmas attīrīšana un krāsošana | t.m. | 10.8
21 | Lakota koka roktura montāža esošajām kāpņu margām ( būvuzņēmēja materiāls) | t.m. | 10.8
22 | Lakota kāpņu koka lentera montāža pie sienas, kompl. ar metāla stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem (būvuzņēmēja materiāls) | t.m. | 12
23 | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 21.3
Dažādi darbi
24 | Pastatņu un sastaņu uzstādīšana, tai skaitā nomas vai amortizācijas izmaksas | kpl. | 1
25 | Logu noklāšana ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem | m2 | 25.4
Ziemeļu korpuss - kāpņu telpa Nr. 54, 11; Nr. 60, 18
Demontāžas darbi
| Griestu krāsojuma noņemšana, nestabilā apmetuma nokalšana | m2 | 45
| Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 200.8
| Bojātā apmetuma nokalšana no sienām (5%) | m2 | 40
| Pie sienas piestiprinātās margas demontāža | t.m. | 12
| Būvgružu izvākšana no objekta telpām un utilizācija | kpl. | 1
| Grīdas flīžu demontāža | m2 | 21.3
Iekšējie apdares darbi
Sienas
| Virsmas apstrādāšana gruntējošu sastāvu "Tiefgrund" vai analogu | m2 | 200.8
| Sienu apmetuma remonts | m2 | 40
| Sienās izveidojušos plaisu attīrīšana un aizdarīšana | t.m. | 24
| Sienu virsmu izlīdzināšana ar smalko apmetuma javu ("Rotband" vai ekvivalents) | m2 | 200.8
| Augstvērtīgs krāsojums sienām ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju). | m2 | 200.8
Griesti
| Virsmas apstrādāšana gruntējošu sastāvu "Tiefgrund" vai analogu | m2 | 45
| Griestu virsmas izlīdzināšana ar smalko apmetuma javu ("Rotband" vai ekvivalents) | m2 | 45
| Augstvērtīgs krāsojums griestiem ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 45
Kāpņu remonts
| Virsmas mehāniska attīrīšana | m2 | 23
| Virsmas gruntēšana | m2 | 23
| Virsmas remonts, izlīdzināšana | m2 | 23
| Kāpņu virmas krāsošana ar eļļas grīdas krāsu (toni un zīmējumu saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 23
| Grīdlistes no keramikas flīžu materiāla | m | 30.8
| Esošo kāpņu metāla margu konstrukcijas virsmas attīrīšana un krāsošana | t.m. | 10.8
| Lakota koka roktura montāža esošajām kāpņu margām ( būvuzņēmēja materiāls) | t.m. | 10.8
| Lakota kāpņu koka lentera montāža pie sienas, kompl. ar metāla stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem (būvuzņēmēja materiāls) | t.m. | 12
| Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 21.3
Dažādi darbi
| Pastatņu un sastaņu uzstādīšana, tai skaitā nomas vai amortizācijas izmaksas | kpl. | 1
| Logu noklāšana ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem | m2 | 25.4
Kopā bez PVN