Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas

iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

“Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”

identifikācijas Nr. DPD 2018/8

Atbildes

Uz piegĀdātāju jautājumiem

Nr.1

1.jautājums

- Iekšējās apkures sistēmas sadaļā, pozīcijā 4:

| Divgaitas vārsts ar izpildmehānismu 230V, DN15, Kvs-2.5; VRG2-15 + MNV663A1500, ESBE | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- |

Nav saprotams modeles nosaukums “MNV663A1500” ESBE katalogā tādas nav. Kāda ir pareiza modele?

1.Atbilde:

Dokumentācijā ir drukas kļūda, pareizais kods MVN663A1500.

2.jautājums

- Iekšējās apkures sistēmas sadaļā, pozīcijā 4:

| Ārgaisa temepratūras sensors ESM 10 | gab. | 1 |
| --- | --- | --- |

ESM 10 – tas ir telpas temperatūras sensors, Ārgaisa temperatūras sensors ir ESMT. Kāda ir pareiza modele?

2.Atbilde:

Dokumentācijā ir drukas kļūda, pareiza modele ir ESMT.

3.jautājums

- Vēdināšana sadaļā, pozīcijā 4:

| Gaisa apstrādes iekārta, Lp=+6755m3/h, Ln=-6550m3/h, 400/50/3, Nel=2,2kW/2.2kW m=660kg, 3250x1320x2400(h), komplektā ar ūdens- glikola sildīšanas bateriju (Q=27,5kW), Modular unit 4C, Recair Modular | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- |

Projektā pielīkumiem nav pievienota AHU iekārtas darba punkta datu lapa. Nosūtiet mums lūdzu iekārtas datu lapas kopiju.

3.Atbilde:

Nav obligāta būvprojekta sastāvdaļa. Datu lapa pasūtītājam ir pieejama svešvalodā un nepieciešamības gadījumā var tikt iesniegta ieinteresētajam piegādātājam.

Iepirkumu komisija