Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes iepirkuma komisija 2015.gada 23.janvārī, pl.11:09 saņēma SIA „Citrus Solution” vēstuli Nr.CS.5-9/4 ar jautājumiem iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 .pantu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpils 3.vidusskolai un Daugavpils 15.vidusskolai”.

Atbildes uz jautājumiem:

- Ar gaismekļu izvietojumu pretendenti iepazīstas objektu apsekošanā, kas saskaņā ar Nolikuma 9.1.punktu noteikta 21.01.2015., no pl.14:00 līdz 17:00 un 9.2.punktā noteikto: 23.01.2015. no pl.14:00 līdz 17:00.

- Iepirkuma komisija atvainojas par tehniskas dabas kļūdu un elektroniski iesūtīs iztrūkstošo 1 stāva plānu.

- Sakarā ar to, ka Tehniskā specifikācija ir izstrādāta saskaņā ar projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs” pieteikumu un tajā  norādītajiem tehniskajiem parametriem, pasūtītājs nav tiesīgs atkāpties no finansētāja apstiprinātajiem noteikumiem.

Gaismekļu svars var nebūt vienāds ar 5.1 kg.

- Sakarā ar to, ka Tehniskā specifikācija ir izstrādāta saskaņā ar projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs” pieteikumu un tajā  norādītajiem tehniskajiem parametriem un gaismekļu skaitam, pasūtītājs nav tiesīgs atkāpties no finansētāja apstiprinātajiem noteikumiem.

- Pretendents var iesniegt vienu gaismekļa paraugu.

- Nolikums tika precizēts, skat.mājas lapā:www.izglitiba.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv.

Daudzums „193” tika labots uz „344”.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētaja Biruta Višņevska