Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

**„Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm”**

Identifikācijas numurs **DPD 2018/14**

**ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR. 2**

Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija 2018.gada 20.februāra sēdē (prot.Nr.3) ir izskatījusi pretendentu uzdotos jautājumus par iepirkuma „Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm”, identifikācijas numurs DPD 2018/14,nolikumu un sniedz šādas atbildes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Jautājumi** | **Atbildes** |
| 1. | Līguma projekta 1.2. punktā ir minēta aptuvenā kārtība par darbiem, kas nav iekļauti tehniskās apkopes apjomos un specifikācijā, vēlamies precizēt:Ja tiek iesniegts defektu vai avārijas defektu akts par inženiersistēmu problēmām, trūkumiem vai bojājumiem, cik dienu laikā pasūtītājam ir jāsniedz rakstiska atbilde ? | Saskaņā ar līguma projekta 1.2.punkta formulējumu, *par darbiem un piegādēm, kas nav iekļauti sistēmu tehniskajā apkalpošanā (Pielikumi Nr.1 un Nr.2), puses atsevišķi rakstiski vienojas, saskaņojot defekta vai avārijas aktu, nosakot izpildes noteikumus, izpildes termiņu, cenas un samaksas termiņus.* Attiecīgi puses atsevišķi katrā konkrētā gadījumā ir tiesīgas vienoties arī par rakstiskas atbildes sniegšanas termiņiem.  |
| 2. | Kvalifikācijas prasība 30.4.3. – Lūdzu precizēt vai Pretendents tiks atzīts kvalifikācijai, ja Pretendents nodrošinās kompetentus speciālistus attiecīgā jomā tikai ar būvdarbu vadības kvalifikāciju? Mūsuprāt šī prasība ir atbilstoša prasītā pakalpojuma apjomam – sistēmu ekspluatācijai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| 30.4.3. *Nodrošinot Būvniecības likuma 21.panta ceturtās daļas prasību izpildi, kura nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 9.pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām,* pretendenta piesaistītajiem speciālistiem ir būvprakses sertifikāti šādās jomās:  | Būvprakses sertifikāta  siltumapgāde, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā kopija vai izdruka no būvspeciālistu reģistra;Būvprakses sertifikāta  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā  kopija vai izdruka no būvspeciālistu reģistra;Būvprakses sertifikāts  elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība līdz 1 kv kopija vai  izdruka no būvspeciālistu reģistra; |

 | Kā izriet no Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 2.1 pielikuma piezīmēs noteiktā abas darbības sfēras ir atbilstošas prasītā pakalpojuma apjomam, skatīt: *5Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē piešķirtais sertifikāts tajā norādītās darbības sfēras ietvaros dod tiesības būvspeciālistam veikt arī attiecīgo inženierbūvju un inženiertīklu tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam. Minētajās specialitātēs piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam vadīt arī visu veidu būvdarbu tāmēšanas darbus.6Apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, dūmu aizsardzības sistēmas, siltummehānika/siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli.* |