apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2018.gada 30.janvāra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________ A.Streiķis

NOLIKUMS

iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

“Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”

Iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2018/8

Daugavpils, 2018

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2018/8.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |  |
| --- | --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |  |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |  |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |  |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa |  |
| Kontaktpunkta adrese | Imantas iela 9 - 1B, Daugavpils |  |
| Kontaktpersona | Olga Strelkova (juridiskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 04367 |  |
| Faksa Nr. | 654 21941 |  |
| e-pasta adrese | olga.strelkova@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| Kontaktpersona | Vitālijs Kalniņš (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 65440574 |  |

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām ir nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 45453000-7 (kapitālais remonts un kosmētiskais remonts); CPV papildkodi: 45232000-2 (cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas palīgdarbi), 45331000-6 (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana).

- Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (6.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju. Līgums paredz līguma nodrošinājumu.

III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Centralizēto iepirkumu nodaļā, Imantas ielā 9- 1B, Daugavpilī (uzmanību jauna adrese!!!), vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.februārim, plkst.14:00 pēc vietējā laika.

- Saņemot piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.

- Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikumā noteiktajā vietā un termiņā.

- Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to neatvērtu ierakstītā pasta sūtījumā nosūta atpakaļ pretendentam, vai izsniedz personīgi.

- Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 12.februārī, plkst.14.00, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas telpās Imantas iela 9-1B, Daugavpilī, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi. Ikviens interesants ir tiesīgs piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

- Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā EUR 2400,00 apmērā.

- Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”, DPD 2018/8.

- Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

- Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

- Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

- Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

- Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

  - Nolikuma 25.punktā noteiktajam termiņam;

  - līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

- Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

  - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

  - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

  - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

  - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

  - garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;

  - garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

  - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

  - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikumā noteiktajos gadījumos;

  - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments;

  - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

  - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumiem:

  - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos, t.sk. līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ. Līguma saistību izpildes garantijas termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Izpildītājs būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantiju uz pieciem gadiem 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Garantijas laika garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu, materiālu, defektu trūkumus.

  - Līguma izpildes un garantijas laika garantiju oriģinālus Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc to termiņu iztecējuma.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

- Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:

  - Pilnvara – ja nepieciešams.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

  - Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 38.punkta prasībām;

  - Parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

    - finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu, kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata;

    - tāmes, kas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmēs pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.

  - Parakstīts tehniskais piedāvājums brīvā formā, kas sastāv no būvdarbu izpildes kalendārā grafika un garantijas apliecinājuma.

  - Piedāvājumam pievieno finanšu piedāvājumu un tehnisko piedāvājumu elektroniskā formā, CD diskā vai līdzvērtīgā informācijas nesējā.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

| Nr. p.k. | Atbilstība profesionālās darbības veikšanai | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- | --- |
| 38.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) | Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus: 1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas); 2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| 38.2. | Līguma slēgšanas gadījumā, Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Būvkomersants ir tiesīgs darboties tikai un vienīgi tādās būvniecības jomās, kurās tam ir uz darba līguma pamata nodarbināts vismaz viens būvspeciālists. Līdz ar to ja būvkomersants uz darba līguma pamata nenodarbina vismaz vienu būvspeciālistu, tas nav tiesīgs veikt būvdarbus un darboties būvniecības jomā. Skat. arī http://bvkb.gov.lv/lv/buvdarbi-un-buvuzraudziba-biezak-uzdotie-jautajumi |
| Nr. p.k. | Tehniskās un profesionālās spējas | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| 38.3. | Pretendentam iepriekšējo piecu gadu periodā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gads un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze ir pieredze būvdarbu veikšanā, t.i. izpildīts vismaz 1 (viens) publiskas būves pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgums. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam. | Pieredzes apraksts par būvdarbu līgumiem, norādot pasūtītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu (būvdarbu apjomu), līguma izpildes gadu vai laikposmu un vietu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. |
| 38.4. | Atbildīgajam būvdarbu vadītājam piecos iepriekšējos gados (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gads un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz viena objektā – publiskās ēkas jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanā. | Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums, ka piecos iepriekšējos gados (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gads un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) viņam ir pieredze vismaz viena objektā publiskās ēkas jaunbūvē, pārbūvē vai atjaunošanā, norādot ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. |
| 38.5. | Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei. | Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts (4.pielikums), pievienojot CV un ziņas par šādiem speciālistiem: - ēku būvdarbu vadīšanā (atbildīgais būvdarbu vadītājs); - elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV; - ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā; - siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā; - atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību; - atbildīgā persona par elektrodrošību. |
| 38.6. | Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties Līguma izpildē. | Katra speciālista rakstisks apliecinājums (5.pielikums) par piekrišanu piedalīties Līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka Līguma izpildes laikā Pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Līguma izpildes laikā Pretendents var piedāvāt tikai tādu citu speciālistu, kurš atbilst Nolikumā izvirzītājam prasībām un to pieredze nav mazākā par sākotnēji iepirkuma ietvaros piedāvātu un apstiprinātu speciālistu. |
| 38.7. | Pretendenta darbība iepirkuma līguma parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta | Pretendenta rakstisks aplecinājums par piekrišanu veikt: - civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises); - līgumsaistību izpildes nodrošinājumus nolikumā noteiktajā apjomā. |

- Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:

    - ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi;

    - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

- Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā/finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Veiks kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju vai iepirkuma pārtraukšanu.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VII. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi” par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu piedāvājums (veidne);

- Kvalifikācijas apraksts (veidne)

- Speciālista rakstisks apliecinājums (veidne);

- Līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

- “Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”

- DPD 2018/8

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā “Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”, identifikācijas Nr.DPD 2018/8 piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. Apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līguma projekta nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;

2.5. tam ir instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām;

2.6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

- “Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”

- DPD 2018/8

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Īpašie noteikumi Daugavpils 16. vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošanai

- Darbu mērķis ir nodrošināt sagatavot telpas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”  prasībām.

- Būvdarbu izpilde jāveic 3 (trīs) menēšu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

- Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Demontāžas darbi |  |  |  |
|  | Starpsienu demontāža | m3 | 0.30 |
|  | Durvju demontāža | gb | 1.00 |
|  | Sienas flīžu demontāža | m2 | 213.80 |
|  | Grīdlīstu demontāža | tek/m | 121.70 |
|  | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 160.20 |
|  | Esošā kravas lifta demontāža | gb | 1.00 |
|  | Būvgružu savākšana un iekraušana konteinerī | m3 | 7.03 |
|  | būvgružu konteineru noma | gb | 1.00 |
| Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas) |  |  |  |
|  | Sienu apdare |  |  |
| 1. | Esošās apdares notīrīšana | m2 | 107.00 |
| 2. | Sienu gruntēšana, izlīdzināšana ar apmetuma javu | m2 | 107.00 |
| 3. | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 107.00 |
|  | dziļumgrunts | l | 16.00 |
|  | špaktele | kg | 257.00 |
| 4. | Sienu krāsošana, 2 kārtās | m2 | 107.00 |
|  | dziļumgrunts | l | 16.00 |
|  | krāsa (piemēram Bindo 10) | l | 36.38 |
|  | palīgmateriāli | m2 | 107.00 |
| 5. | Sienu flīzēšana | m2 | 219.90 |
|  | keramiskās flīzes | m2 | 241.89 |
|  | elastīga flīžu līme | kg | 1 099.50 |
|  | šuvotājs | kg | 153.93 |
|  | krustiņi | paka | 20.00 |
| 6. | Kanalizācijas cauruļvadu apšuvuma kārbas izveide no MDF plātnēm (telpa Nr. 1, 2) | m2 | 3.00 |
| 7. | Revīzijas lūku uzstādīšana cauruļvadu apšuvuma kārbās | gb | 2.00 |
|  | Grīdu apdare |  |  |
| 8. | Grīdu pamatnes izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo javu | m2 | 160.20 |
| 9. | Grīdu hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 160.20 |
| 10. | Grīdu flīzēšana | m2 | 160.20 |
|  | akmens masa flīzes (flīžu cena 14eur/m2 ar PVN) | m2 | 176.22 |
|  | elastīga flīžu līme | kg | 801.00 |
|  | šuvotājs | kg | 112.14 |
|  | krustiņi | paka | 15.00 |
| 11. | Grīdlīstu flīzēšana | tek/m | 121.70 |
|  | Griestu apdare |  |  |
| 12. | Esošās apdares notīrīšana | m2 | 178.90 |
| 13. | Griestu gruntēšana, izlīdzināšana ar apmetuma javu | m2 | 178.90 |
| 14. | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 178.90 |
|  | dziļumgrunts | l | 27.00 |
|  | špaktele | kg | 429.00 |
| 15. | Griestu krāsošana, 2 kārtās | m2 | 178.90 |
|  | dziļumgrunts | l | 27.00 |
|  | krāsa (piemēram Bindo 7) | l | 60.83 |
|  | palīgmateriāli | m2 | 178.90 |
| Kravas pacēlājs |  |  |  |
| 1. | Jauna kravas pacēlāja montāža | kpl. | 1.00 |
| Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi |  |  |  |
|  | Sadalnes un komponenti |  |  |
| 1. | VS1 (Virtuves sadalne Nr. 1) Modulāra sadalne ar montāžas profiliem plastmasas zem apmetuma izpildījumā IP30 Slēdži, automāti, drošinātāji, kopnes un pārējie elementi kompl. (Skat. shēmu lapā EL-5) | kpl. | 1 |
| 2. | VS2 (Virtuves sadalne Nr. 2) Modulāra sadalne ar montāžas profiliem plastmasas zem apmetuma izpildījumā IP30 Slēdži, automāti, drošinātāji, kopnes un pārējie elementi kompl. (Skat. shēmu lapā EL-6) | kpl. | 1 |
| 3. | (Ventilācijas iekartu sadalne) Modulāra sadalne ar montāžas profiliem plastmasas zem apmetuma izpildījumā IP30 Slēdži, automāti, drošinātāji, kopnes un pārējie elementi kompl. (Skat. shēmu lapā EL-4) | kpl. | 1 |
|  | Gaismekļi |  |  |
| 4. | Virsapmetuma LED gaismeklis 50W, IP65, 4000K; ES-SYSTEM S.A 2535004 COSMO LED 1287 (analogs:Hermētisks LED gaismeklis 41W/840 4000lm IP65 IK08 WT120C CoreLine PHILIPS) | gab. | 17 |
| 5. | Virsapmetuma LED gaismeklis 50W, IP65, 4000K. Ar barošanas bloku un sprieguma stāvokļa releju; ES-SYSTEM S.A 2535004 COSMO LED 1287 | gab. | 2 |
| 6. | Virsapmetuma LED gaismeklis 15W, IP44, 3000K; ES-SYSTEM S.A. 5360000 BASE LED IP44 332 (analogs: Plafons v/a balts 9x1W LED IP44 CAMEA PRO LED) | gab. | 8 |
| 7. | Izejas rādītājs LED ar barošanas bloku 3h, 1.2W, IP40; ES-SYSTEM VSN-E1,2TA3H | gab. | 2 |
| 8. | Stiprinājumi, montāžas materiāli, tērauda trose lampu iekāršanais | kompl. | 1 |
|  | Slēdži |  |  |
| 9. | Divpola zemapmetuma slēdzis 220V; 10A; IP44, z/apm | gab. | 2 |
| 10. | Vienpola zemapmetuma slēdzis 220V; 10A; IP44, z/apm | gab. | 4 |
|  | Kontaktligzdas |  |  |
| 11. | 1-vietīga sienas virsapmetuma kontaktligzda 400V; 16A; IP44, v/apm | gab. | 8 |
| 12. | 1-vietīga sienas virsapmetuma kontaktligzda 400V; 25A; IP44, v/apm | gab. | 5 |
| 13. | 1-vietīga sienas virsapmetuma kontaktligzda 400V; 50A; IP44, v/apm | gab. | 2 |
| 14. | 1-vietīga sienas virsapmetuma kontaktligzda 220V; 16A; IP44, v/apm | gab. | 6 |
| 15. | 1-vietīga kontaktligzda grīdas kārbā 400V; 25A; IP44, z/apm | gab. | 11 |
|  | Kabeļi |  |  |
| 16. | Kabelis šķ. 5x16mm2 MMJ | m | 55 |
| 17. | Kabelis šķ. 5x4mm2 MMJ | m | 150 |
| 18. | Kabelis šķ. 5x2.5mm2 MMJ | m | 430 |
| 19. | Kabelis šķ. 3x2.5mm2 MMJ | m | 250 |
| 20. | Kabelis šķ. 3x1.5mm2 MMJ | m | 210 |
| 21. | Kabelis šķ. 1x16mm2 (dzelteni zaļš) H07V-K | m | 150 |
| 22. | Stiprinājumi, montāžas materiāli | kompl. | 1 |
|  | Plastmasas caurules |  |  |
| 23. | Plastmasas caurules Ø =16mm2 | m | 350 |
| 24. | Plastmasas caurules Ø =20mm2 | m | 200 |
| 25. | Plastmasas caurules Ø =32mm2 | m | 40 |
|  | Uguns aizsardzības materiāli |  |  |
| 26. | Ugunsdrošā putas 500ml flakons | gab. | 2 |
|  | Kabeļu plaukts, trepes, renes Palīgmateriāli |  |  |
| 27. | Kabeļu rene 300x60mm ar stiprinājumiem un savienojuma elementiem komplektā | m | 40 |
| Iekšējās apkures sistēmas |  |  |  |
|  | PN siltumapgādes pieslēgums pie apkures kolektora un PN1 siltumapgādes sajaukšanas mezgls |  |  |
| 1. | Cirkulācijas sūknis (PN1 siltumapgādes sajaukšanas mezglam), 230/ 50/ 1, Nel=50W, I=0,44A; Alpha2 25-50 180, Grundfos | kpl. | 1 |
| 2. | Cirkulācijas sūknis (Kopējais visai ventilācijas siltumapgādes sistēmai pie apkures kolektora), 220-230/ 240/50/ 1, Nel=370W, I=2,95/2.70A; CR 1-2 A-FGJ-A-E-HQQE, Grundfos | kpl. | 1 |
| 3. | Cirkulācijas sūknis (siltummainim primārajā pusē), 230/ 50/ 1, Nel=34W, I=0,32A; Alpha2 25-60 180, Grundfos | kpl. | 1 |
| 4. | Divgaitas vārsts ar izpildmehānismu 230V, DN15, Kvs-2.5; VRG2-15 +MNV663A1500, ESBE | kpl. | 1 |
| 5. | Siltummainis ar izolāciju, Q= 25.7 kW; GBS 418M-20X | gab. | 1 |
| 6. | Balansēšanas vārsts STAD 20, IMI Hydronic Engineering | gab. | 1 |
| 7. | Filtrs DN32 | gab. | 3 |
| 8. | Filtrs DN20 | gab. | 1 |
| 9. | Lodveida ventilis DN15 | gab. | 7 |
| 10. | Lodveida ventilis DN32 | gab. | 9 |
| 11. | Lodveida ventilis DN20 | gab. | 4 |
| 12. | Pretvārsts DN32 | gab. | 3 |
| 13. | Pretvārsts DN20 | gab. | 1 |
| 14. | Manometrs ar krānu 0-5 bar | gab. | 4 |
| 15. | Termometrs 0-100°C | gab. | 6 |
| 16. | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gab. | 3 |
| 17. | Izlaide DN15 | gab. | 6 |
| 18. | Izlaide DN20 | gab. | 1 |
| 19. | Ūdens temperatūras sensors ESM 11 | gab. | 2 |
| 20. | Ārgaisa temepratūras sensors ESM 10 | gab. | 1 |
| 21. | Processors ECL 200 | gab. | 1 |
| 22. | Pretaizsalšanas devējs komplektā ar PN1 iek. | gab. | 1 |
| 23. | Izplēšanas tvertne 35 ltr 6bar | gab. | 1 |
| 24. | Drošības vārsts 6bar | gab. | 3 |
| 25. | Rokas sūknis | gab. | 1 |
| 26. | Glikola tvertne 40 ltr | gab. | 1 |
| 27. | Glikola koncentrats 35% | l | 85 |
| 28. | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |
| 29. | Sistēmas hidrauliskā ieregulēšana | gb. | 1 |
| 30. | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | gb. | 1 |
| 31. | Vara caurule D35x1,5 | m | 180 |
| 32. | Vara caurule D22x1.0 | m | 5 |
| 33. | Siltuma izolācijas čaulas 035-20/2m, Climaflex | t.m | 180 |
| 34. | Vara cauruļu fasondaļas | kompl. | 1 |
| 35. | Vara cauruļu stiprinājumi | kompl. | 1 |
| 36. | Izolācijas montāžas materiāli | kompl. | 1 |
| 37. | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 38. | Sistēmas marķēšanas materiāli | kompl. | 1 |
| 39. | Ugunsdrošie hermetizējošie materiāli | kompl. | 1 |
| 40. | Jaunu atvērumu veidošana sienās un aizdare ar ugunsdrošiem materiāliem | kompl. | 1 |
| Vēdināšana |  |  |  |
|  | Ventilācija PN1 |  |  |
| 1. | Gaisa apstrādes iekārta, Lp=+6755m3/h, Ln=-6550m3/h, 400/50/3, Nel=2,2kW/2.2kW m=660kg, 3250x1320x2400(h), komplektā ar ūdens- glikola sildīšanas bateriju (Q=27,5kW), Modular unit 4C, Recair Modular | kpl. | 1 |
| 2. | Antivibrācijas rāmis | gab. | 1 |
| 3. | Vadības bloks | kpl. | 1 |
| 4. | Elektrokomutācijas kabeļi | kpl. | 1 |
| 5. | Trokšņu slāpētājs SLRS 200/133 1000 400 1000 | gab. | 2 |
| 6. | Virtuves nosūcējs ar iebūvētu taukas filtru 1000x650 | gab. | 2 |
| 7. | Virtuves nosūcējs ar iebūvētu taukas filtru 2300x1750 | gab. | 2 |
| 8. | Pieplūdes gaisa difuzors ULA/N-125(R) | gab. | 1 |
| 9. | Pieplūdes reste WDD-400x200 | gab. | 3 |
| 10. | Pieplūdes reste WDD-500x200 | gab. | 4 |
| 11. | Pieplūdes reste WDD-1000x400 | gab. | 1 |
| 12. | Nosūces gaisa difuzors ULA/N-125(E) | gab. | 1 |
| 13. | Nosūces gaisa difuzors ULA/N-160(E) | gab. | 1 |
| 14. | Nosūces gaisa difuzors ULA/N-200(E) | gab. | 1 |
| 15. | Pārplūdes restes durvīs TVC-200-100 | gab. | 2 |
| 16. | Pretlietus žalūziju reste svaigā gaisa ieņemšanai, Lp=+6755m3/h RIS 1600x800 | gab. | 1 |
| 17. | Siets atstrādātā gaisa izmešanai 1200x800 | gab. | 1 |
| 18. | Jumta izolācijas sakārtošanas darbi un materiāli. | kpl. | 1 |
| 19. | Droseļvārsts PTS/A-125 | gab. | 1 |
| 20. | Droseļvārsts PTS/A-160 | gab. | 1 |
| 21. | Droseļvārsts PTS/A-200 | gab. | 2 |
| 22. | Droseļvārsts UTK/R-400x300 | gab. | 3 |
| 23. | Droseļvārsts UTK/R-500x300 | gab. | 1 |
| 24. | Droseļvārsts UTK/R-600x300 | gab. | 2 |
| 25. | Droseļvārsts UTK/R-1000x300 | gab. | 1 |
| 26. | ON/ OFF slēdzis vārsta piedziņai | gab. | 3 |
| 27. | Pastavīgas plūsmas vārsts RMC/N-160 | gab. | 1 |
| 28. | Ugunsdrošais vārsts, EI-60 ETPR-EI-1-200 | gab. | 3 |
| 29. | Ugunsdrošais vārsts, EI-60 ETPS-400300A51 | gab. | 3 |
| 30. | Ugunsdrošais vārsts, EI-60 ETPS-500300A51 | gab. | 3 |
| 31. | Ugunsdrošais vārsts, EI-60 ETPS-600300A51 | gab. | 3 |
| 32. | Ugunsdrošais vārsts, EI-60 ETPS-1000300A51 | gab. | 3 |
| 33. | Ugunsdrošais vārsts, EI-60 ETPS-600300A51 | gab. | 3 |
| 34. | Ugunsdrošais vārsts, EI-60 ETPS-1000300A51 | gab. | 3 |
| 35. | Ugunsdrošais vārsts, EI-61 ETPR-17-020 | gab. | 3 |
| 36. | Gaisa vadu revīzija | kpl. | 1 |
| 37. | Gaisa vads no cinkota skārda D125 | m | 14 |
| 38. | Gaisa vads no cinkota skārda D160 | m | 7 |
| 39. | Gaisa vads no cinkota skārda D200 | m | 20 |
| 40. | Gaisa vads no cinkota skārda 300x250 | m | 2 |
| 41. | Gaisa vads no cinkota skārda 400x200 | m | 1 |
| 42. | Gaisa vads no cinkota skārda 400x300 | m | 26 |
| 43. | Gaisa vads no cinkota skārda 500x200 | m | 6 |
| 44. | Gaisa vads no cinkota skārda 500x300 | m | 15 |
| 45. | Gaisa vads no cinkota skārda 600x300 | m | 35 |
| 46. | Gaisa vads no cinkota skārda 1000x300 | m | 15 |
| 47. | Gaisa vads no cinkota skārda 1000x400 | m | 13 |
| 48. | Gaisa vads no cinkota skārda 1200x800 | m | 2 |
| 49. | Gaisa vads no cinkota skārda 1320x1100 | m | 2 |
| 50. | Gaisa vads no cinkota skārda 1600x800 | m | 1 |
| 51. | Paroc Siltumizolācija Mat Alucoat, 100 mm | m2 | 50 |
| 52. | Paroc Siltumizolācija Mat Alucoat, 50 mm | m2 | 90 |
| 53. | Pretkondensāta izolācija Insul roll 32mm | m2 | 20 |
| 54. | Gaisa vadu fasondaļas | kpl. | 1 |
| 55. | Gaisa vadu stiprinājumi | kpl. | 1 |
| 56. | Izolācijas montāžas materiāli | kpl. | 1 |
| 57. | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 58. | Sistēmas marķēšanas materiāli | kpl. | 1 |
| 59. | Ugunsdrošie hermetizējošie materiāli | kpl. | 1 |
| 60. | Jaunu atvērumu veidošana sienās un aizdare ar ugunsdrošiem materiāliem, t.sk. ventilācijas izvada vietas pastiprināšana un jumta seguma atjaunošanas darbi | kpl. | 1 |
|  | Ventilācija N1.1 |  |  |
| 61. | Sadzīves tipa ventilators Ln=-100m3/h, 230/50/1, Nel=0,029kW, 158x158x85, komplektā ar laika releju, mitruma sensoru un vārstu, SILENT-300 CRZ | gab. | 2 |
| 62. | Gaisa vads no cinkotā skārda D150 | m | 2 |
| 63. | Gaisa vads no cinkotā skārda D160 | m | 20 |
| 64. | Ugunsdrošais vārsts ETPR-17-160 | gab. | 5 |
| 65. | Izmešanas jumtiņš, L= 200 m3/st, EYMA-2-160 | gab. | 1 |
| 66. | Gaisa vadu fasondaļas | kpl | 1 |
| 67. | Gaisa vadu blīvējuma materiāli | kl | 1 |
| 68. | Gaisa vadu stiprināšanas materiāli | kpl | 1 |
| 69. | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1 |
| 70. | Sistēmas marķēšanas materiāli | kpl | 1 |
| 71. | Ugunsdrošie hermetizējošie materiāli | kpl. | 1 |
| 72. | Jaunu atvērumu veidošana sienās un aizdare ar ugunsdrošiem materiāliem | kpl. | 1 |
|  | PN1 glikola rekuperatora apsaistes mezgls |  |  |
| 73. | Grundfos Cirkulācijas sūknis 220-240/ 50/ 1, Nel=0.128 kW, I=1,03A, Magna 1 25-80 | kpl. | 1 |
| 74. | IMI Hydronic Engineering Trīsceļu vārsts ar izpildmehānismu 230V, DN32, Kvs-8.0, CV 316 DN32 | kpl. | 1 |
| 75. | Filtrs DN20 | gab. | 1 |
| 76. | Filtrs DN40 | gab. | 1 |
| 77. | Lodveida ventilis DN15 | gab. | 3 |
| 78. | Lodveida ventilis DN20 | gab. | 5 |
| 79. | Lodveida ventilis DN40 | gab. | 5 |
| 80. | Vienvirziena vārsts DN20 | gab. | 1 |
| 81. | Manometrs 0-5 bar | gab. | 1 |
| 82. | Termometrs | gab. | 3 |
| 83. | Drošības vārsts 6 bar | gab. | 1 |
| 84. | Izplešanas tvertne 18L | gab. | 1 |
| 85. | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gab. | 2 |
| 86. | Izlaide DN15 | gab. | 3 |
| 87. | Tērada caurule DN40 | m | 6 |
| 88. | Tērauda cauruļu fasondaļas | kpl. | 1 |
| 89. | Tērauda cauruļu stiprinājumi | kpl. | 1 |
| 90. | Climaflex pretkondensāta izolācija 048-20/2m | t.m | 6 |
| 91. | Eļļas krāsa tēruada caurulei 2 kārtās | m2 | 2 |
| 92. | Pretkorozijas laka tērauda caurulei | m2 | 2 |
| 93. | Izolācijas montāžas materiāli | kpl. | 1 |
| 94. | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 95. | Glikola koncentrats 35% | l | 55 |
| 96. | Glikola tvertne 25 ltr | gab. | 1 |
| Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums |  |  |  |
|  | DEMONTĀŽAS DARBI - ūdensapgāde un kanalizācija |  |  |
| 1. | Esošo ūdensapgādes cauruļvadu un noslēgarmatūras demontāža | kpl. | 1.00 |
| 2. | Esošo kanalizācijas cauruļvadu demontāža | kpl. | 1.00 |
| 3. | Esošo sanitārtehnisko ierīču atvienošana un demontāža | kpl. | 1.00 |
|  | AUKSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA Ū1 |  |  |
| 4. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D16 | m | 13.70 |
| 5. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D20 | m | 23.50 |
| 6. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D25 | m | 29.10 |
| 7. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D32 | m | 2.10 |
| 8. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D40 | m | 8.00 |
| 9. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D50 | m | 10.00 |
| 10. | Ūdens ņemšanas ventīlis DN15 | gab. | 1.00 |
| 11. | Lodveida ventīlis sanitāri tehniskās ierīces pievadam DN15 | gab. | 12.00 |
| 12. | Lodveida ventīlis DN15 | gab. | 5.00 |
| 13. | Lodveida ventīlis DN20 | gab. | 5.00 |
| 14. | Lodveida ventīlis DN25 | gab. | 1.00 |
| 15. | Lodveida ventīlis DN40 | gab. | 1.00 |
| 16. | Pretkondensāta izolācija ar min. biezumu 9 mm (Precizēt būvdarbu laikā) | m | 86.40 |
| 17. | Ugunsdroša aizdare Hilti fire-stop (vai ekvivalents) | kpl. | 1.00 |
| 18. | Palīgmateriāli, cauruļu stiprinājumi, t.sk. atvērumu aizdares materiāli | kpl. | 1.00 |
|  | KARSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA S3 |  |  |
| 19. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D16 | m | 7.70 |
| 20. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D20 | m | 18.50 |
| 21. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D25 | m | 8.10 |
| 22. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D40 | m | 8.00 |
| 23. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D50 | m | 9.80 |
| 24. | Lodveida ventīlis sanitāri tehniskās ierīces pievadam DN15 | gab. | 11.00 |
| 25. | Lodveida ventīlis DN15 | gab. | 4.00 |
| 26. | Lodveida ventīlis DN20 | gab. | 2.00 |
| 27. | Lodveida ventīlis DN25 | gab. | 1.00 |
| 28. | Lodveida ventīlis DN40 | gab. | 1.00 |
| 29. | Siltumizolācija (akmensvates/minerālvates čaulas - min. biezumu 20 mm, īsajos posmos porgumijas siltumizolācija - min. biezumu 13 mm), Paroc, Armacell vai ekvivalents | m | 52.10 |
| 30. | Ugunsdroša aizdare Hilti fire-stop | kpl. | 1.00 |
| 31. | Palīgmateriāli, cauruļu stiprinājumi, t.sk. atvērumu aizdares materiāli | kpl. | 1.00 |
|  | CIRKULĀCIJAS ŪDENSVADA SISTĒMA S4 |  |  |
| 32. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D20 | m | 9.60 |
| 33. | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem D32 | m | 8.00 |
| 34. | Lodveida ventīlis DN25 | gab. | 1.00 |
| 35. | Siltumizolācija (akmensvates/minerālvates čaulas - min. biezumu 20 mm, īsajos posmos porgumijas siltumizolācija - min. biezumu 13 mm), Paroc, Armacell vai ekvivalents | m | 17.60 |
| 36. | Ugunsdroša aizdare Hilti fire-stop | kpl. | 1.00 |
| 37. | Palīgmateriāli, cauruļu stiprinājumi, t.sk. atvērumu aizdares materiāli | kpl. | 1.00 |
| Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums |  |  |  |
|  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K1 |  |  |
| 1. | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem D50 | m | 23 |
| 2. | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem D110 | m | 53 |
| 3. | Tīrīšanas lūka pie griestiem D110 | gab. | 2 |
| 4. | Revīzija (uz vertikālā cauruļvada) t.sk. atverama lūka 200x200 mm sienā D110 | gab. | 3 |
| 5. | Vertikāls traps ar sifonu, nerūsējošā tērauda kvadrātveida režģi un izlaidi D110 | gab. | 11 |
| 6. | Horizontāls dušas traps ar sifonu, nerūsējošā tērauda kvadrātveida režģi un izlaidi D50 | gab. | 1 |
| 7. | Ugunsdroša aizdare Hilti fire-stop (vai ekvivalents) | kpl. | 1 |
| 8. | Palīgmateriāli, aizsargčaulas, cauruļu stiprinājumi | kpl. | 1 |
|  | SANITĀRI TEHNISKĀS IERĪCES |  |  |
| 9. | WC klozetpods komplektā ar skrūvēm, skalošanas kasti, pievienošanas caurulēm, sēdrinķi, vāku | kpl. | 1 |
| 10. | Keramikas izlietne, komplektā ar skrūvēm, sifonu | kpl. | 1 |
| 11. | Dušas aizslietnis, komplektā ar skrūvēm un stiprinājumiem (Precizēt būvdarbu laikā) | kpl. | 1 |
| 12. | Ūdens jaucējkrāns keramikas izlietnei, hromēts | kpl. | 1 |
| 13. | Ūdens jaucējkrāns dušai ar dušas šļūteni un galvu, ar stiprinājumiem, hromēts | kpl. | 1 |
| 14. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kpl. | 1 |

- Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķu energoresursu (elektropadeve, ūdensapgāde) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigsanas tiek nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicejs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Remontdarbus telpās (darbi kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt.) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

- Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

12.1. materiālu izmaksas;

12.2. darba izmaksas;

12.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

12.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

12.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

12.6. būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

12.7. visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem. informatīvie stendi, brīdinājuma zīmes,

darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.)

12.8. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

12.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

12.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

12.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

17. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

18. Būvdarbus veikt netraucējot mācību iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.

Pielikumā: Apliecinājuma kartes dokumentācija (Vispārīgā daļa; AR – Arhitektūras risinājumi; AVK – Apkure un ventilācija; ŪK – Ūdensapgāde un kanalizācija - iekšējie tīkli; EL – Elektroapgāde - iekšējie tīkli).

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”

DPD 2018/8

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma “Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”, ID Nr.DPD 2018/8, prasībām, piedāvājam veikt būvdarbus atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām par šādu kopējo cenu:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN |
| --- | --- |

- Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

Pielikumā: tāmes uz ___ lp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”

DPD 2018/8

Kvalifikācijas apraksts

2018.gada ____.______________

1) Pretendents norāda, ka galvenais būvdarbu veicējs būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).

2) Pretendents būvdarbu projekta vadīšanai piedāvā šādu atbildīgo būvdarbu vadītāju:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs (ja speciālists reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā) | Tālrunis | Uzņēmums, kurā būvspeciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus (apakšuzņēmējus) (ja tādi ir):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| amats, Paraksts |  |

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”

DPD 2018/8

Speciālista APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

- Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”, identifikācijas Nr.DPD 2018/8, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (speciālists) strādāt pie iepirkuma līguma (par būvdarbiem Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošanai) izpildes.

2018.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”

- DPD 2018/8

Līguma projekts

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par ___________________

Daugavpilī, 2018.gada ____._________

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009737220, juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tās vadītājas Marinas Isupovas personā, kura darbojas uz iestādes nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

________, reģ.Nr_______, juridiskā adrese:_________, _____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________________ (turpmāk – Būvdarbu veicējs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2018.gada ___.__________ lēmumu iepirkumā “Daugavpils 16.vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana”, identifikācijas numurs DPD 2018/8, (turpmāk – Konkurss), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs pasūta, bet Būvdarbu veicējs apņemas veikt _________ (turpmāk – Darbs).

- Būvdarbu veicējs veic darbus ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja norādījumus, Līguma noteikumus, Līguma pielikumā esošos dokumentus un būvniecības dokumentāciju (apliecinājuma karti).

- Objekts līguma šī līguma izpratnē ir _________, kur tiks veikti darbi.

II. Līguma izpildes kārtība

- Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

- Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus ____ (______) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 5 (piektajā) dienā no līguma parakstīšanas dienas.

- Objekts tiek nodots būvdarbu veikšanai ar aktu. Līdzēji paraksta aktu ne vēlāk kā dienā, kad Būvdarbu veicējam atbilstoši līguma nosacījumiem, ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā. Ja akts netiek parakstīts, uzskatāms, ka Objekts ir nodots Būvdarbu veicējam dienā, kad Būvdarbu veicējam atbilstoši līguma nosacījumiem, ir pienākums uzsākt būvdarbus Objektā.

- Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju ______, sert.Nr. _________ un speciālistus (pielikumā kvalifikācijas apraksta kopija). Būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

- Ar šo līgumu Būvdarbu veicējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.

- Būvdarbu veicējs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši Būvdarbu veicējs izvērtē nepieciešamību sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.

- Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītāja nozīmētai komisijai.

- Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai standartiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

- Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.

- Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda  EUR_____ (_____________________), PVN sastāda EUR_____ (__________________), kopā ar PVN EUR______ (__________________) .

- Līguma summā ir iekļautas:

  - visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, Tāmēs atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem (izņemot elektrību un ūdensapgādi, ko nodrošina un apmaksā Pasūtītājs), atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas;

  - vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izdevumi, materiālu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, bankas garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, iezīmēšanas, Darbu sadārdzinājuma un visi citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi;

  - izmaksas, kas saistītas ar iespējamo defektu un/vai trūkumu novēršanu;

  - Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa.

- Avansa samaksu Pasūtītājs neparedz. Norēķini par izpildītajiem būvdarbiem tiek veikti divas reizes mēnesī, atbilstoši faktiski izpildīto būvdarbu apjomam. Maksājumi veicami pamatojoties uz Būvdarbu veicēja iesniegtu rēķinu un abpusēji parakstītu aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izpildīto būvdarbu akta parakstīšanas dienas. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai divas reizes mēnesī, līdz 5. un 20.datumam.

- Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis savā bankā.

- Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

IV. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

- Būvdarbu veicējs ne vēlāk kā  5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Līguma izpildītājs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Līguma izpildītājs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu. Līguma saistību izpildes garantijas termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Būvdarbu veicējs, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju uz pieciem gadiem, 5 % (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvdarbu veicējs atsakās veikt, vai vairāk par desmit darba dienām novilcina to novēršanu.

- Līguma nodrošinājumu garantiju oriģinālus Pasūtītājs atgriež pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma pēc to termiņa iztecējuma.

V. Būvdarbu veicēja pienākumi

- Būvdarbu veicējam ir šādi pienākumi :

  - ne vēlāk kā būvdarbu uzsākšanas dienā iesniegt Pasūtītājam būvniecības apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

  - saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu, kas pievienojama Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

  - Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā minētās prasības un tāmēs norādītos darbu apjomus.

  - Darbus izpildīt ar piedāvājumā norādītajiem sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem un iekārtām.

  - Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju;

  - atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti Darbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu;

  - Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.

  - Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem.

  - Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.

  - Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.

  - Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem.

  - Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina.

  - Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvdarbu veicēja pienākumus.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums Līguma izpildē iesaistīt iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju, darba aizsardzības koordinatoru un apakšuzņēmējus.

- Būvdarbu veicējam ir pienākums nodrošināt savu un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

VI. Pasūtītāja pienākumi

- Norēķināties ar Būvdarbu veicēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Nodrošināt Būvdarbu veicējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.

- Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.

VII. Atbildība

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

- Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvdarbu veicējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

- Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

- Būvdarbu veicējs garantē, ka pašlaik pret Būvdarbu veicēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvdarbu veicēja finansiālo stāvokli vai Būvdarbu veicēja spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

VIII. Sankcijas

- Ja Būvdarbu veicējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

- Ja Būvdarbu veicējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

- Ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, tad Pasūtītājs var prasīt no Būvdarbu veicēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

- Par līgumsaistību izpildes garantijas savlaicīgu neiesniegšanu, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam EUR 100 (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

- Līguma 36. un 37.punktā paredzētais līgumsods netiek ieturēts, ja Būvdarbu veicējs pabeidz būvdarbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas tiek nodots ekspluatācijā.

- Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvdarbu veicējam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās kavēto maksājumu summas.

IX. Garantijas nosacījumi

- Būvdarbu veicējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Izpildīto Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Materiālu un iekārtu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvdarbu veicējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvdarbu veicējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvdarbu veicēja rēķina.

- Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā.

- Ja Būvdarbu veicējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvdarbu veicēja rēķina uzdot trešajai personai.

- Būvdarbu veicējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

X. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

- Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvdarbu veicējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvdarbu veicējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvdarbu veicējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

XI. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana

- Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvdarbu veicējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - ja Būvdarbu veicējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvdarbu veicējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

  - ja Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

  - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvdarbu veicējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

  - pret Būvdarbu veicēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

  - tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvdarbu veicēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvdarbu veicējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

XII. Līguma grozīšana un tehnoloģiskais pārtraukums

- Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

- Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Būvdarbu veicējs, no viņa neatkarīgu, objektību iemeslu dēļ ar Pasūtītaju saskaņotā periodā, neatrodas būvobjektā un neveic būvdarbus.

- Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:

  - konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai citi no Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;

  - Būvdarbi uz laiku tiek apturēti ar kompetentas institūcijas, vai būvuzrauga lēmumu;

  - būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju vai citus bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.

  - pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.

  - Būvdarbu veicējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvdarbu veicēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.

  - Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvdarbu veicējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu.

  - Pārtraukumu Būvdarbu veicējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvdarbu veicējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvdarbu veicējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvdarbu veicējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvdarbu veicējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvdarbu veicējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvdarbu veicējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

  - Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta gulstas uz Būvdarbu veicēju.

  - Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā vai līguma izpildes turpināšana ir neiespējama citu pamatotu, objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.

  - Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā.

  - Tehnoloģisko pārtraukumu atkarībā no situācijas noformē ar vienošanos, aktu, vai ierakstu būvdarbu žurnālā.

XIII. Nepārvarama vara

- Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.

- Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

- Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.

- Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XIV. Noslēguma jautājumi

- Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

- Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

- Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

- Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

- Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

- Līgums ir sastādīts uz ___ lapām ar tehnisko piedāvājumu, lokālo tāmi un kvalifikācijas apraksta kopiju pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

  - No Pasūtītāja puses: _________, tālr.: ________; mob.tālr.: _______, e-pasts: __________;

  - No Būvdarbu veicēja puses: _____________________________________________.

Pielikumā:	1. Pretendenta piedāvājuma kopija;

2. Cits (ja nepieciešams).

XV. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde reģ. Nr. 90009737220 Saules iela 7, Daugavpils, LV – 5401 _____________, kods: ____________ Norēķinu konts __________________ Tālr. 654 21623, fakss 654 07431 Vadītāja M.Isupova _______________________ | BŪVDARBU VEICĒJS: |
| --- | --- |

publiska būve – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”” 2.4.apakšpunktam.

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf