Par iepirkuma, identifikācijas

Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI,

nolikuma skaidrojumiem

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrstruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI,  komisija saņēma ieinteresētās personas vēstuli ar lūgumu sniegt nolikuma skaidrojumus.

Ir uzdots sekojošs  jautājums:

“Saskaņā ar konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrstruktūrā, KPFI finansētā projekta ietvaros”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2012/11/KPFI, nolikuma tehniskā specifikācijā darbu apjomos 2.1.apakšpunkta nav norādītas apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces funkcijas un darbības režīmu apraksts. Lūdzam precizēt līmeņa regulēšanas ierīces funkcijas, parametrus un darbības režīmus.”

Uz iesniegto jautājumu tiek sniegta sekojoša atbilde:

Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīcei ir sekojošas funkcijas un parametri:

- gaismas plūsmas programmēšana un regulēšana atbilstoši iestatījumiem;

- sprieguma svārstību stabilizēšana tīklā;

- pārejas starp nominālo un taupīšanas plūsmas režīmu izlīdzināšana.

Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīcei ir sekojošie darbības režīmi:

- vakara režīms, kura laikā gaismekļi ieslēgti bez jaudas samazināšanas;

- starpnakts režīms, kura laikā gaismekļi ieslēgti ar 20% jaudas samazināšanu;

- nakts režīms, kura laikā gaismekļi ieslēgti ar 40%  jaudas samazināšanu.