iepirkuma

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktā kartībā

„Āra apgaismojuma dekoru izgatavošana, piegāde un uzstādīšana, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/42

NOLIKUMA SKAIDROJUMI

Nr.1

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

- Kādas tieši esiet paredzējuši izmantot spuldzītes dekoros - FLASH B22 vai E-27 ?

- Vai iespējams pamatni izgatavot no alumīnija nevis zn?

Ir sniegta sekojoša atbilde:

- Paredzēts izmantot spuldzes FLASH E-27.

- Saskaņā ar Nolikuma 4.6. punktu, Pretendentiem Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo ievērojot Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) minētās prasības, kā arī pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus, līdz ar ko pamatnei ir jābūt izgatavotai no cinka.