iepirkuma

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktā kartībā

„Āra apgaismojuma dekoru izgatavošana, piegāde un uzstādīšana, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/42

NOLIKUMA SKAIDROJUMI

Nr.2

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

- Vai obligāti jāuzstāda tehniskajā specifikācijā  norādītais "RGB 
driver SMITH 216W", kas norāda uz konkrēta ražotāja produktu, vai var 
izmantot citu ar analogiem tehniskiem parametriem?

- Lūdzu precizēt par LED FLASH spuldzēm. Skicē norādītas E-27 spuldzes, bet tehniskajā specifikācijā B-22.

- Vai ir paredzēts ar vienu pulti ieslēgt sinhroni visus kontrolierus?

Ir sniegta sekojoša atbilde:

- Tehniskajā specifikācijā noradīts, kā Pretendents var iesniegt prasībām, atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas (iesniedzot arī pierādījumus, ka analoga iekārta ir līdzvērtīga tehniskajā specifikācijā norādītajai);

- Paredzēts uzstādīt FLASH spuldze E-27 (sk.20.10.2014. publicētos un nosūtītos nolikuma skaidrojumus Nr.1).

- Paredzēts ar vienu pulti ieslēgt sinhroni kontrolierus (pulta darbības zonā).