APSTIPRINĀTS:

Daugavpils  pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 20.jūnijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________A.Pudāns

NOLIKUMS iepirkumam

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kartībā

“Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta „ Daugavpilas autotransporta mezgls(Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros”

identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/24

Daugavpils, 2013

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū piedāvā sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Imantas iela 35a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Vadims Semoņenko |  |
| Tālruņa Nr. | 654-76475 (Tehniskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654-76474 (Juridiskos jautājumos) |  |
| Faksa Nr. | 654-76318 |  |
| e-pasta adrese | arija.pupina@daugavpils.lv, vadims.semonenko@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- 1.1.1. Iepirkumu finansē: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DPPI KSP 2013/24.

  - Līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

  - Iepirkuma metode:

Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem: 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]; 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]; 13.08.2009. likuma redakcijas [spēkā ar 01.11.2009.]; 20.05.2010. likuma redakcijas [spēkā ar 15.06.2010.]; 03.11.2011. Satversmes tiesas spriedums [stājas spēkā ar 08.11.2011.];   02.02.2012. likums [stājas spēkā ar 11.02.2012.]; 21.06.2012. likums [stājas spēkā ar 01.08.2012.]  un 8.1panta noteiktā kartībā.

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski, ievērojot 2002.gada 31.oktobra likumu "Elektronisko dokumentu likums". Pieprasījumi jāadresē iepirkuma  “Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ziemas un vasaras periodā ar pilnu un nepilnu tehnoloģiju, ielu seguma kārtējam remontam Daugavpils pilsētā, 2013.gadā”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/24, iepirkuma komisijai.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā prasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski.

    - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums “Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/24. Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, kā arī vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv , nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to.

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv ,Pasūtītājs nodrošina tiešu un brīvu pieeju, un personīgi, ierodoties šī Nolikuma punktā 1.1. minētajā adresē.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 18:00,

      - otrdien, trešdien, ceturtdien no  plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00,

      - piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 03.jūlijam plkst. 10:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, 2.stāvā, 223.kabinetā, Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401.

    - Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV 5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 1.11.1 un 1.11.2. punktā minētajām prasībām, vai

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš:

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

      - Pretendenta nosaukums, adrese un tālrunis;

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Norāde ″Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma Nr.DPPI KSP 2013/24 piedāvājums”.

      - norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.4. punktam);

      - Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.5. punktam);

      - Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1/vienā/ eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

      - Ar pievienotu satura rādītāju;

      - Ar secīgi numurētām visām lapām;

      - Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

#### INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmets ir Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)” ietvaros,   (turpmāk tekstā – Darbs).

  - Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 45000000-7

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi:

    - Par Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūvi KF projekta „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)” ietvaros,    Piegādātājs un Pasūtītāju slēdz rakstisku iepirkuma līgumu. (6.pielikums „Līguma projekts”).

    - Līguma izpildes termiņš: no līguma parakstīšanas dienas līdz 2013.gada 30.augustam.

    - Piegādātājs  iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts iepirkuma nolikuma 3.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta konkursa nolikuma 2.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība” un ievērojot Pielikumu Nr.2.1.pielikumu (Tāme) un Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām;

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta un 4.1.2.punktā minētajiem apstākļiem;

    - Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības:

    - Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo (2008. – 2012., ieskaitot 2013.gada periodu) piecu gadu laikā jābūt  pienācīgi pabeigtam vismaz vienam pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgam objektam (līgumam) – ielas seguma un apgaismojuma izbūve.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi (Par  uzrādītajiem objektiem ir jāiesniedz pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem. (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”).

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

| N.p. k. | Būvobjekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis | Līgumcena (tūkst. Ls, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt: sertificētam ceļu būvdarbu vadīšanā un ir jābūt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei iepirkuma priekšmetā līdzīgu būvdarbu vadīšanā, pieredze apliecināma ar iepriekšējo triju (2010. – 2012., ieskaitot 2013.gada periodu) gadu laikā veiktajiem, pabeigtajiem darbiem.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā, kā arī pievienot CV.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums/apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

    - darba aizsardzības speciālistam jābūt: atbilstošai izglītībai, pieredzei un izpratnei par konkrēto nozari (pievienot CV).

    - Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām

  - Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti:

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

    - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts (oriģināls).

(Pretendents ir tiesīgs iesniegt Uzņēmumu Reģistra izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk

kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.)

    - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (oriģināls).  (Pretendents ir tiesīgs iesniegt papildus Valsts ieņēmumu dienesta izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

4.4.2.1. *Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus atbilstoši nolikumā un PIL 8.1panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija).

    - PVN reģistrācijas apliecības kopija;

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma. (kopija).

    - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem Nolikumā un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.) un aizpildīt 5.pielikumu.

    - Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt  pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

    - Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošos dokumentus (sertifikātu kopijas). Pievienot katra speciālista CV.  Informāciju par objektiem, kas raksturo nolikuma 4.3.2.punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt tabulā.

    - Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).Pievienot CV.

    - Informācija par Pretendenta, personu apvienības dalībnieku pieredzi, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 4.3.1.punkta prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu.

    - Informācija par apakšuzņēmējiem un rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā.

Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa tiks nodota no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
|  | Kopā (%) |  |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (Sk.7.Pielikumu).

  - Prasības Finanšu piedāvājumam.

    - Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darba veidiem, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL).

    - Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

    - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība” ievērojot 5.pielikumu (Lokālā tāme Nr.) un Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

    - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana:

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana:

    - Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu  par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

  - Pretendentu informēšana:

    - Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem 3/triju/ darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šā nolikumā 6.1.punktā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šā nolikumā 6.1.punktā minētajam lēmumam.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Ievērojot PIL 8.1panta sesto daļu Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.5. punktā norādītajā termiņā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

  - Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darbdienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laika pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā - 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu.

  - Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums ar zemāko cenu.

- PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.

4.pielikums CV VEIDNE

5.pielikums PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

6. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

- 7.Pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes paraugs

- 8.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei

„Komunālās saimniecības pārvalde”,

Imantas iela 35A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

“Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)” ietvaros”

identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/24.

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.Piesakās piedalīties iepirkumā  “Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)” ietvaros”, identifikācijas numurs DPPI KSP 2013/24.

2.Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības.

3.Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

4.Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

5.Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

### 2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Imantas ielā 35A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt iepirkumā Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūvi KF projekta „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)” ietvaros”, saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/24 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena LVL bez PVN cipariem, (vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/24  Nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma „Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta „ „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. DPPI KSP 2013/24  Nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskais uzdevums

Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūves KF projekta „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķui iela)” ietvaros, būvdarbiem

1.	Pamatojums:

DPPI “KSP” 2013.gada 14.jūnija rīkojums Nr.2-1/34.

2.	Uzdevums:

# Veikt Slāvu ielas seguma izbūves darbus un apgaismojuma ierīkošanu atbilstoši tehniskajam projektam „Višķu ielas (posmā no Kauņas ielas līdz Mendeļejeva ielai) rekonstrukcija Daugavpilī”. un atbilstoši AS2012 p.5.2., p.6.

# 3.      Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības cena LVL | Kopējā izmaksa LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brauktuves segas izbūves darbi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.1.2 | Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-18cm | m2 | 1616,0 |  |  |
| 2 | 3.1.3 | Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu mais. 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-10cm | m2 | 1616,0 |  |  |
| 3 | 3.1.4 | Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, AC22base 6cm biezumā | m2 | 1616,0 |  |  |
| 4 | 3.1.5 | Karstā asfalta saistes kārtas būvniecība, AC16bin 5cm biezumā | m2 | 1616,0 |  |  |
| 5 | 3.1.6 | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, AC16surf 4cm biezumā | m2 | 1616,0 |  |  |
| Apgaismojuma tīkli |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.25 | NYY-J 3x2,5 (HELUKABEL) | m | 72 |  |  |
| 7 | 6.26 | Balsts cinkots 10/8,5 PJ 60 HL1 (ONNINEN) | gab. | 6 |  |  |
| 8 | 6.27 | Betona pamatne KBR-3 (ONNINEN) | gab. | 6 |  |  |
| 9 | 6.28 | P- konsole P125 (1,5/2,5/5%) R1 (TEHOMET, Rādiuss 1m) | gab. | 6 |  |  |
| 10 | 6.29 | T- konsole T225 (1,5/2,5/5%) R1 (TEHOMET, Radiuss 1m) | gab. | 6 |  |  |
| 11 | 6.30 | Gaismeklis Philips SGS 102 | gab. | 6 |  |  |
| 12 | 6.31 | Spuldze nātrija 150W | gab. | 6 |  |  |
| 13 | 6.32 | Drošinātāju un spaiļu pamatne SV15.11 | gab. | 6 |  |  |
| 14 | 6.33 | Gumijas blīve 235/113K (ONNINEN) | gab. | 6 |  |  |
| 15 | 6.34 | Automāts 1/6A B | gab. | 6 |  |  |
| 16 | n/a | Kabelis ar alumīnija dzīslām 10kV 3x240Al+35Cu mm² AHXAMK-W-10 | m | 22.0 |  |  |
| 17 | n/a | Savienojuma pārejas uzmava 10 kV kabelim 3x240+35 mm² EPKJ-17/1XU-3SB | gab. | 4 |  |  |
| 18 | n/a | Kabeļu aizsargcaurule110 | m | 16.0 |  |  |
| Pamata būvdarbu apjomi |  |  |  |  |  |  |
| 19 | n/a | Tranšeja diviem kabeļiem | m | 11.0 |  |  |
| 20 | n/a | Kabeļu guldīšana tranšejā | m | 22.0 |  |  |
| 21 | n/a | Pārejas - savienojuma uzmavu montāža 10 kV kabelim ar papīra izolāciju un plastmasas izolāciju | gab. | 4 |  |  |
| 22 | n/a | 10 kV kabeļa AABL-10 3x240 demontāža | m | 22.0 |  |  |
| 23 | n/a | Samontētā kabeļa pārbaude ar laboratoriju | kompl. | 2 |  |  |
| 24 | 7.11 | Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana | gab. | 6 |  |  |
| 25 | 7.12 | P- veida konsoles montāža | gab. | 6 |  |  |
| 26 | 7.14 | Gaismekļu montāža | gab. | 6 |  |  |
| 27 | 7.17 | Drošinātāju un spaiļu pamatnes montāža | gab. | 6 |  |  |

4.  Īpašie noteikumi:

4.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam;

4.2.Garantijas laiks – 5 gadi.

4.3.Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.

5.  Darbu izpildes termiņš:

Līdz 2013.gada 30.augustam.

Daugavpils pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Tehniskās nodaļas vadītājs				                                               V. Semoņenko

4.pielikums CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: „Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

| Vārds: |  |
| --- | --- |
| Uzvārds: |  |
| Dzimšanas datums: |  |
| Izglītība: |  |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

| 12. Darba pieredze: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| No līguma parakstīšanas dienas | Līdz 2012.gada 31.decembrim |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |

6.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

Līgums

par Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūvi KF projekta „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros

Daugavpilī                                                                                              	  2013.gada __.___________

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.punktu, no vienas puses, un

___________________ reģ. Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās _________________ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _____________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma „  Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros”,  identifikācijas Nr.DPPI KSP 2013/24, komisijas 2013.gada __.____ lēmumu /iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.___/, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

## 1. Līguma priekšmets

  - PASŪTITĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt  Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūvi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, savu piedāvājumu iepirkumā un apstiprināto tāmi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - IZPILDĪTĀJS veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, ievērojot spēkā esošo LR likumdošanu, Latvijas Republikas Būvnoteikumus, spēkā esošos normatīvus.

  - Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem un tāmi, sastādot nodošanas- pieņemšanas aktu.

  - Maksimālais darbu apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā.

## 2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - PASŪTĪTĀJAM pēc IZPILDĪTĀJA darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas  aktu.

  - PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

  - Ja PASŪTĪTĀJS noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

  - PASŪTĪTĀJAM ir jānodrošina objekta tehniskā uzraudzība.

  - Izsniegt PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama IZPILDĪTĀJAM līgumsaistību izpildei.

## 3. Izpildītāja pienākumi

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot tehnoloģijas prasības, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību LR izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem  tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.

  - Atrodoties objektā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

  - Pēc darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Ja izpildītie darbi  tiek izpildīti pa posmiem /objektiem/, attiecīgi arī tiek noformēti izpildīto darbu nodošanas un pieņemšanas akti.

  - Darbu izpildes procesā IZPILDĪTĀJS noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par objekta inženierkomunikāciju saglabāšanu.

  - Ņemot vērā to, ka norēķini starp pusēm saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek veikti pēc faktiski pieprasītiem un izpildītiem darbiem, IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs celt pretenzijas, ja pieprasītais apjoms ir mazāks kā tehniskajās specifikācijās norādītais.

  - Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju, par specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamību iepriekš saskaņot ar PASŪTĪTĀJU vai piedāvātais materiāls un vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai, un ziņot Pasūtītājam, kurš pieņem galīgo lēmumu par materiālu maiņu un attiecīgi rakstveidā apstiprina.

  - Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

  - Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

  - Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

  - Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas izpildīt arī PASŪTĪTĀJA papildus uzdotos darbus, ja ir radusies tāda nepieciešamība, izlabot vai novērst atklātos bojājumus vai defektus, ja bojājumi vai defekti ir radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un tie netika atklāti darbu nodošanas brīdī. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš bojājumus un defektus par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem. Dotais punkts nav spēkā nepareizas ekspluatācijas gadījumā, vai trešās personas vainas un/vai nepārvaramas varas dēļ.

  - Gadījumā, ja saskaņā ar 3.12.punktu tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitātes vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs divpusējs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, to rašanas izcelsmi, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus

  - Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5 gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš Defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāinformē IZPILDĪTĀJU 5 dienas iepriekš.

## 4. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Par veiktajiem darbiem PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

  - Kopējā darbu vērtība (līguma cena) ir Ls (lati 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), PVN tiek piemērots atbilstoši LR normatīviem aktiem.

  - PASŪTĪTĀJS veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem 45 /četrdesmit piecu/ kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas, izņemot šī līguma 4.4.punktu.

  - Galīgais norēķins par izpildītiem darbiem tiks veikts līdz 2013.gada 31.decembrim.

  - Izpildītājam izrakstot rēķinu par faktiski izpildītajiem darbiem ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestā daļa.

  - Ņemot vērā to, ka norēķini starp pusēm saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek veikti pēc faktiski pieprasītiem un izpildītiem darbiem, Izpildītājs nav tiesīgs celt pretenzijas, ja pieprasītais apjoms ir mazāks kā tehniskajās specifikācijās norādītais.

  - Līgumcena par visiem darbiem netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

  - Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

## 5. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

  - Līgumā uzdotais darbs ir jāveic līdz 2013.gada 30.augustam no līguma parakstīšanas brīža, noformējot izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājam jānodod darbus Pasūtītājam  ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pasūtītājam  3 /trīs/ darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu /darba posmu/.

  - Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

## 6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

  - Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

  - Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir LR tiesā.

## 7. Nepārvarama vara

  - Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

  - Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

  - Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties 5 dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ir rakstiski jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu un neatkarīgu institūciju izziņu. Tirdzniecības palātas izziņa ir pietiekams pierādījums šādiem apstākļiem un to ilgumam. Ja šāds apstiprinājums netiek piestādīts 10 dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīža, puse nav tiesīga vēlāk atsaukties uz tiem.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.

## 8. Pārējie nosacījumi

  - Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

  - Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros uz  /     / lapām, neskaitot pielikumus. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks.

Pielikumā:

9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” #### Reģ.Nr. 90009547852 |  |
| Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401 |  |
| AS “ Citadele banka”, bankas kods PARXLV22 |  |
| konts LV05PARX0000850062701 |  |
| ______________________________ | _____________________________ |
| iestādes vadītājs A.Pudāns |  |

- 7.Pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes paraugs

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros”,  identifikācijas Nr.DPPI KSP 2013/24

Ar šo <Apakšuzņēmēja, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# Paraksttiesīgās personas paraksts>

8.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

IEPIRKUMā

„Slāvu ielas seguma un apgaismojuma izbūve KF projekta Nr.3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001 „ Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)”, ietvaros”,

identifikācijas Nr.DPPI KSP 2013/24

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.