APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas

2017.gada 25.maija sēdē

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

(personiskais paraksts) J.Kornutjaka

#### IEPIRKUMA

“Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

- nolikums

- Daugavpils, 2017

- Pasūtītājs

  - Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

  - Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

- Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums) un tehnisko dokumentāciju (nolikuma 12.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 9 (deviņās) daļās:

| Iepirkuma priekšmeta daļas numurs | Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums | Pakalpojumu sniegšanas termiņš mēnešos |
| --- | --- | --- |
| 1.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma izbūve Kļavu ielā posmā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, Aglonas ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Avotu ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai , Daugavpilī” izstrāde | 4 |
| 2.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Arhitektu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Butļerova ielai, Daugavpilī” izstrāde | 4 |
| 3.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī” izstrāde | 4 |
| 4.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Zeļinska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Cialkovska ielai, Daugavpilī” izstrāde | 4 |
| 5.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai, Tautas ielā posmā Ventspils ielas līdz Jelgavas ielai, Tautas ielā posmā no Grodņas līdz Liepājas ielai, Daugavpilī” izstrāde | 4 |
| 6.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Dzelzceļu ielā posmā no 18.novembra ielas līdz Nometņu ielai, Daugavpilī” izstrāde | 4 |
| 7.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Gajoka rajonā, Daugavpilī” izstrāde | 4 |
| 8.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Liepājas ielā posmā no L.Dārza ielas līdz 18.novembra ielai, Daugavpilī” izstrāde | 4 |
| 9.daļa | Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Strādnieku ielā posmā no A.Pumpura ielas līdz Valkas ielai, Daugavpilī” izstrāde | 4 |

  - Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās.

  - Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noslēgts atsevišķs līgums.

  - Iepirkuma priekšmetā minētie pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

- Iepirkuma veids, identifikācijas numurs un CPV kods

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību. Publisko iepirkumu likumu skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p44&pd=1.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/80.

- CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

- Informācijas apmaiņas kārtība

  - Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā publicētajai informācijai.

  - Papildus informācijas pieprasījumu par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām piegādātājs var nosūtīt uz e-pastu, faksu, pastu, adresējot to iepirkuma komisijai.

  - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz e-pastu un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā, norādot arī piegādātāja uzdoto jautājumu. Papildus informācija, kas nosūtāma uz e-pastu, parakstāma ar drošu elektronisko parakstu.

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 7.jūnija plkst.09:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs pretendents.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

  - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Piedāvājums iesniedzams uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2017.gada 7.jūnijā plkst.09:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

- Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

- atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2017/80, (daļas numurs).daļā/-ās (daļas/-u nosaukums/-i). Neatvērt līdz 2017.gada 7.jūnija plkst.09:00”.

  - Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:

    - titullapa uz kuras norāda iepirkuma nosaukumu, vienas vai vairākas iepirkuma priekšmeta daļu numurus un nosaukumus, iepirkuma identifikācijas Nr. un pretendenta nosaukumu;

    - satura rādītājs;

    - pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);

    - piedāvājuma nodrošinājums un/vai apliecināts apmaksas dokuments (kopija/-as);

    - atlases dokumenti;

    - tehniskais piedāvajums;

    - finanšu piedāvājums;

    - papildus personāla saraksts, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāme, apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (personāla saraksts, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā vai ar to savietojamā faila formātā, tāme Microsoft Excel formātā vai ar to savietojamā faila formātā) CD vai zibatmiņā. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

  - Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājumu iesniedz 1 (viens) eksemplārā ar norādi „ORIĢINĀLS” (papīra formātā).

  - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).

  - Ja pretendents vēlas piedalīties vairākās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.

  - Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise), kas iesniedzams kā atsevišķs, necauršūts dokuments ievietojot to nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā saskaņā ar nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Piedāvājums iepirkumā “Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2017/80, (daļas numurs).daļā/-ās (daļas/-u nosaukums/-i). Ar piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apliecinātu apmaksas dokumentu.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:

    - iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 30,00 EUR (trīsdesmit euro 00 centi);

    - iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 55,00 EUR (piecdesmit pieci euro 00 centi);

    - iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 40,00 EUR (četrdesmit euro 00 centi);

    - iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro 00 centi);

    - iepirkuma priekšmeta 5.daļā – 55,00 EUR (piecdesmit pieci euro 00 centi);

    - iepirkuma priekšmeta 6.daļā – 25,00 EUR (divdesmit pieci euro 00 centi);

    - iepirkuma priekšmeta 7.daļā – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro 00 centi);

    - iepirkuma priekšmeta 8.daļā – 25,00 EUR (divdesmit pieci euro 00 centi);

    - iepirkuma priekšmeta 9.daļā – 70,00 EUR (septiņdesmit euro 00 centi).

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

- 120 (viens simts divdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

- attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;

- līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam – Daugavpils pilsētas domei – vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

- pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.

  - Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās un tā oriģināls ir iesniedzams tik eksemplāros, cik iepirkuma priekšmeta daļās pretendents iesniedz piedāvājumus. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmetu kārtas numurus, iepirkuma priekšmetu nosaukumus, iepirkuma priekšmetu summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi.

  - Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

  - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

  - Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendentam iepriekšējos trīs gados (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ielu vai ceļu apgaismojuma projektēšanas pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) ielu vai ceļu apgaismojuma pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves tehniskās dokumentācijas izstrādes pakalpojuma līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam.

  - Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu projektēšanu.

  - Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava atbildīgā tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

    - atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu;

    - apdrošināmais objekts – projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem projektēšanas risinājumiem;

    - apdrošinātie riski – atbildīgā tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

- apdrošināšanas periods – no tehiskās dokumentācijas izstrādes darbu sākuma līdz izstrādātas tehniskā dokumentācijas nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.

  - Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma cenas.

  - Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

- Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

- Lai pārbaudītu nolikuma 8.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

- Lai pārbaudītu nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz:

    - pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);

    - viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par izpildīto pakalpojuma līgumu.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:

    - pretendenta piedāvātā atbildīgā tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;

    - galvenā personāla saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.

Lai pārbaudītu nolikuma 8.5.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.

Pretendenta personāla ārvalstīs iegūtai profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst attiecīgās speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai un pretendentam papildus ir jāiesniedz:

    - dokuments, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī (kopija);

    - dokumenta, kas minēts 9.4.3.punktā, tulkojums latviešu valodā (kopija);

    - pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iesniegs pasūtītājam pierādījumus, ka šāda deklarācija ir iesniegta;

    - pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, pretendents nekavējoties iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.5.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar nolikuma 8.5.punkta nosacījumiem.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pretendents iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 6.pielikuma prasības.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (oriģināls) vai vienošanos (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

- Lai apliecinātu nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:

- pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu (oriģināls). Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību;

- pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls), kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās ar pretendentu (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi;

- ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

- Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no līguma izpildē sniedzamo pakalpojumu izpildes kalendārā grafika (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu.

- Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

- finanšu piedāvājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu, kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus;

- tāme (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu (oriģināls). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām vai ja ar piedāvājumu nav iesniegts vai iemaksāts piedāvājuma nodrošinājums.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai mītnes valsts reģistrā, ja tāds ir pieejams. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītie Latvijas Republikā reģistrētie būvspeciālisti ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

  - Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.9.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.10.punkta prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā www.eis.gov.lv, vai pretendents, ja tas ir reģistrēts Latvijas Republikā un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļā norādīto izslēgšanas apstākļu dēļ. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc pasūtītāja pieprasījuma būs jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas noteiktie izslēgšanas gadījumi.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas norādītajiem izslēgšanas apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko cenu.

- Iepirkuma līguma slēgšanas kārtība

- Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektiem saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu. Iepirkuma līgumu pamatnosacījumi netiks mainīti.

- Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, izņemot nolikuma 11.5., 11.6.punktā noteiktos gadījumus, pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā nolikuma 11.5., 11.6.punktā noteiktos gadījumos.

- Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

- Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

- Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis speciālistus, kuri profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs, tad pretendentam līdz plānotajam līguma noslēgšanas datumam, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, iepirkuma komisijai ir jāiesniedz dokuments, kas pierāda, ka tas par ārvalstu speciālistu ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iepirkuma komisijai nekavējoties jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

- Līguma saistību izpildes garantija

- Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz pasūtītājam līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgā tehniskās dokumentācijas izstrādes līguma cenas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

- Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.

- Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.

- Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzamajai līguma saistību izpildes garantijai ir jāatbilst nolikuma 7.pielikuma prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju.

  - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  - Citi pretendenta pienākumi un tiesības, kas noteikti Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

- Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

- Pārbaudīt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju vai dokumentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs, citos publiski pieejamos avotos vai kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

- Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

- Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

- Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu saņemšanas, vai preču piegādes, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Ja nepieciešams, izvērtēt, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts un izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

- Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

- Citi iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības, kas noteikti Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja apliecinājums (veidne)

5.pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)

6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi

7.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

8.pielikums – Pakalpojumu sniegšanas kalendārais grafiks (veidnes)

9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

10.pielikums – Tāme (veidnes)

11.pielikums – Līgums (projekts)

12.pielikums – Tehniskā dokumentācija – http://www.daugavpils.lv/lv/27

1.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma izbūve Kļavu ielā posmā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, Aglonas ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Avotu ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai , Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

- I. IEVADS

- Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

- II. MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Ielu apgaismojuma izbūve Kļavu ielā posmā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, Aglonas ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Avotu ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai , Daugavpilī”

III. METODOLOĢIJA

  - Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

    - tehniskiem noteikumiem;

  - Izpildītājs:

    - Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

    - Veiks ““Ielu apgaismojuma izbūve Kļavu ielā posmā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, Aglonas ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Avotu ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai , Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

    - Veiks “Ielu apgaismojuma izbūve Kļavu ielā posmā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, Aglonas ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Avotu ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai , Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-    Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-    Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-    Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-15  “Būvizmaksu

noteikšanas kārtība” – 3 eks;

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 1,4 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 177  IP -  111, no SP – 12 IP – 81 apgaismojuma līnijām,

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

6.3 6.3 Tehniskie risinājumi iesaistīt ar agrāk izstrādāto projektu “Ielu apgaismojuma pārbūve Liela ielā no Vienības tilta līdz mājai Nr. 75, Daugavpilī”.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde”

- elektroinženiere		                                                     (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma pārbūve Arhitektu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Butļerova ielai, Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

- I. IEVADS

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

- II. MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Arhitektu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Butļerova ielai, Daugavpilī”

III. METODOLOĢIJA

  - Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

    - tehniskiem noteikumiem;

  - Izpildītājs:

    - Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

    - Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Arhitektu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Butļerova ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

    - Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Arhitektu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Butļerova ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīga daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-    Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-    Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-    Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-15  “Būvizmaksu

noteikšanas kārtība” – 3 eks;

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 2,6 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7 | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP-181 IP-81, TP-173 IP-36, TP-255 IP-10 apgaismojuma līnijām. Paredzēt TP-181 IP-81, TP-173 IP-36 vadības sadales nomaiņu.

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas  atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna;

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

.

- VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, A/S „Augstsprieguma tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”,  būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde”

- elektroinženiere		                                                     (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

- I. IEVADS

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

- II. MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī”.

III. METODOLOĢIJA

  - Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālas saimniecības pārvalde) nodrošinās izpildītāju ar:

    - tehniskiem noteikumiem;

  - Izpildītājs:

    - Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

    - Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

    - Veiks ““Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-    Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-    Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-    Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-15  “Būvizmaksu

noteikšanas kārtība” – 3 eks;

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 1,7 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7 | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 173 IP -  36, TP – 234 IP – 1;

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

5.3 Projekta risinājumus iesaistīt ar projektu “Ielu apgaismojuma pārbūve Arhitektu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Butļerova ielai, Daugavpilī”

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA Labiekārtošana-D”,  būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde”

- elektroinženiere		                                                     (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma pārbūve Zeļinska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Cialkovska ielai, Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

- I. IEVADS

- Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

- II. MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Zeļinska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Cialkovska ielai, Daugavpilī”.

III. METODOLOĢIJA

  - Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

3.1.1 tehniskiem noteikumiem;

  - Izpildītājs:

    - Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

    - Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Zeļinska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Cialkovska ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

    - Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Zeļinska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Cialkovska ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-  Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-  Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-  Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-15  “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 2,0 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7 | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP - 255 IP -  10, no TP – 234 IP – 1 apgaismojuma līnijām.

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas   atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

5.3 Projekta risinājumus iesaistīt ar projektiem “Ielu apgaismojuma pārbūve Arhitektu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Butļerova ielai, Daugavpilī”, “Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī”

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, A/S „Augstsprieguma tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde”

- elektroinženiere		                                                     (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai, Tautas ielā posmā Ventspils ielas līdz Jelgavas ielai, Tautas ielā posmā no Grodņas līdz Liepājas ielai, Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 5.daļā)

- I. IEVADS

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

- II. MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam  “Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai, Tautas ielā posmā Ventspils ielas līdz Jelgavas ielai, Tautas ielā posmā no Grodņas līdz Liepājas ielai ), Daugavpilī”.

III. METODOLOĢIJA

3.1 Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde    “Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

-  tehniskiem noteikumiem;

3.2 Izpildītājs:

3.2.1   Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

3.2.2   Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai,

Tautas ielā posmā Ventspils ielas līdz Jelgavas ielai, Tautas ielā posmā no Grodņas līdz Liepājas

ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3   Veiks  “Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai,

Tautas ielā posmā Ventspils ielas līdz Jelgavas ielai, Tautas ielā posmā no Grodņas līdz Liepājas

ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

-     Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-      Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-      Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-      Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 2,3 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7 | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP 327 IP – 5; TP – 254 IP -  74, TP – 354 IP – 99, TP – 106 IP – 4, TP – 127 IP – 69 apgaismojuma līnijām.

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde”

- elektroinženiere		                                                     (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma pārbūve Dzelzceļu ielā posmāno 18.Novembra ielas līdz Nometņu ielai, Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 6.daļā)

- I. IEVADS

- Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

- II. MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Apgaismojuma pārbūve Dzelzceļu ielā posmā no 18.Novembra ielas līdz Nometņu ielai, Daugavpilī”.

III. METODOLOĢIJA

3.1 Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

tehniskiem noteikumiem;

3.2 Izpildītājs:

3.2.1   Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

3.2.2   Veiks “Apgaismojuma pārbūve Dzelzceļu ielā posmā no 18.Novembra ielas līdz Nometņu ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3   Veiks “Apgaismojuma pārbūve Dzelzceļu ielā posmā no 18.Novembra ielas līdz Nometņu ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

-     Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-      Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-      Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-      Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-15  “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 1,0 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7 | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 316 IP -  95 . Paredzēt vadības sadales nomaiņu

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED)jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši

izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

5.3 Projekta risinājumus iesaistīt ar projektu “Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas

līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Gajokā

rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī”;

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde”

- elektroinženiere		                                                     (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma pārbūve Gajoka rajonā, Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 7.daļā)

- I. IEVADS

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

- II. MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Apgaismojuma pārbūve Gajoka rajonā, Daugavpilī”.

III. METODOLOĢIJA

3.1 Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

tehniskiem noteikumiem;

3.2 Izpildītājs:

3.2.1   Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

3.2.2   Veiks “Apgaismojuma pārbūve Gajoka rajonā, Daugavpilī”.tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3   Veiks  “Apgaismojuma pārbūve Gajoka rajonā, Daugavpilī”.tehniskās shēmas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

-     Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-      Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-      Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-      Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-15  “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 5,0 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7 | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP –249  IP -  13, TP – 316 IP – 95 apgaismojuma līnijām;

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši

izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

5.3 Projekta risinājumus iesaistīt ar projektu “Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas

līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Gajokā

rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī”, “Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.Novembra ielas līdz

Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai, Gajokā

rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī”.

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde”

- elektroinženiere		                                                     (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma pārbūve Liepājas ielā posmā no L.Dārza ielas līdz 18.Novembra ielai, Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 8.daļā)

- I. IEVADS

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

- II. MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Apgaismojuma pārbūve Liepājas ielā, posmā no L.Dārza ielas līdz 18.Novembra ielai, Daugavpilī”.

III. METODOLOĢIJA

3.1 Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

tehniskiem noteikumiem;

3.2 Izpildītājs:

3.2.1   Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

3.2.2   Veiks “Apgaismojuma pārbūve Liepājas ielā, posmā no L.Dārza ielas līdz 18.Novembra ielai, Daugavpilī”  tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3   Veiks “Apgaismojuma pārbūve Liepājas ielā, posmā no L.Dārza ielas līdz 18.Novembra ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

-     Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-      Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-      Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-      Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-15  “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 0,8 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7 | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP –341 IP -  71 apgaismojuma līnijām.

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši

izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde”

- elektroinženiere		                                                     (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma pārbūve Strādnieku ielā posmāno A. Pumpura ielas līdz Valkas ielai, Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 9.daļā)

- I. IEVADS

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

- II. MĒRĶIS

Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Strādnieku ielā, posmā no A. Pumpura ielas līdz Valkas ielai, Daugavpilī”.

III. METODOLOĢIJA

3.1 Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

tehniskiem noteikumiem;

3.2 Izpildītājs:

3.2.1   Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

3.2.2   Veiks “Ielu apgaismojuma pārbūve Strādnieku ielā, posmā no A. Pumpura ielas līdz Valkas ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas izstrādi;

3.2.3   Veiks  “Ielu apgaismojuma pārbūve Strādnieku ielā, posmā no A. Pumpura ielas līdz Valkas ielai, Daugavpilī” tehniskās shēmas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

-     Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-      Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-      Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-      Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-15  “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – 3 eks.

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 3,0 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7 | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

- V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP –212 IP -  68, TP – 334 IP – 57, TP – 142 IP – 70, TP – 341 IP – 71, TP – 298 IP - 62 apgaismojuma līnijām. Paredzēt  TP – 334 IP – 57, TP – 341 IP – 71 vadības sadales nomaiņu.

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši

izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

- kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā  pieguļošo ielu pieslēgšanu;

- paredzēt divus apgaismojuma režīmus – vakara un nakts.

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- „Komunālās saimniecības pārvalde”

- elektroinženiere		                                                     (personiskais paraksts) S.Afanasjeva

2.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

(veidne)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pretendenta MVU statuss: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasta adrese: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas /amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2017/80, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums);

- apņemas sniegt pakalpojumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskajai dokumentācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Objekta nosaukums, adrese, informācija par objektu | Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

ATBILDĪGĀ TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Būvprakses sertifikāta Nr.:

- Būvprakses sertifikāta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2017/80, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītājs strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.

2017.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Sertifikāta nosaukums, Nr. | Tālruņa numurs, e-pasta adrese | Papildus informācija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists | Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad: |  |
|  |  |  |  |  |  | ar speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti | ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums |
|  |  |  |  |  | jā/nē (norādīt pareizo atbildi) |  |  |
| 1. | Atbildīgais tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītājs |  |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

- Garantijas datums.

- Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija.

- Garantijas Nr. (ja nepieciešams).

- Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).

- Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).

- Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

- Iepirkuma nosaukums – Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā.

- Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/80.

- Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

  - 1.daļa “Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma izbūve Kļavu ielā posmā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, Aglonas ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Avotu ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai , Daugavpilī” izstrāde”;

  - 2.daļa “Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Arhitektu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Butļerova ielai, Daugavpilī” izstrāde”;

  - 3.daļa “Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī” izstrāde;

  - 4.daļa “Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Zeļinska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Cialkovska ielai, Daugavpilī” izstrāde”;

  - 5.daļa “Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai, Tautas ielā posmā Ventspils ielas līdz Jelgavas ielai, Tautas ielā posmā no Grodņas līdz Liepājas ielai, Daugavpilī” izstrāde”;

  - 6.daļa “Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Dzelzceļu ielā posmā no 18.novembra ielas līdz Nometņu ielai, Daugavpilī” izstrāde”;

  - 7.daļa “Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Gajoka rajonā, Daugavpilī” izstrāde”;

  - 8.daļa “Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Liepājas ielā posmā no L.Dārza ielas līdz 18.novembra ielai, Daugavpilī” izstrāde”;

  - 9.daļa “Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Strādnieku ielā posmā no A.Pumpura ielas līdz Valkas ielai, Daugavpilī” izstrāde”.

- Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

  - “Par tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma izbūve Kļavu ielā posmā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, Aglonas ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai, Avotu ielā posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai , Daugavpilī” izstrādi”;

  - “Par Tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Arhitektu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Butļerova ielai, Daugavpilī” izstrādi”;

  - “Par tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī” izstrādi”;

  - “Par tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Zeļinska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Cialkovska ielai, Daugavpilī” izstrādi”;

  - “Par tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai, Tautas ielā posmā Ventspils ielas līdz Jelgavas ielai, Tautas ielā posmā no Grodņas līdz Liepājas ielai, Daugavpilī” izstrādi”;

  - “Par tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Dzelzceļu ielā posmā no 18.novembra ielas līdz Nometņu ielai, Daugavpilī” izstrādi”;

  - “Par tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Gajoka rajonā, Daugavpilī” izstrādi”;

  - “Par tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Liepājas ielā posmā no L.Dārza ielas līdz 18.novembra ielai, Daugavpilī” izstrādi”;

  - “Par tehniskās dokumentācijas “Ielu apgaismojuma pārbūve Strādnieku ielā posmā no A.Pumpura ielas līdz Valkas ielai, Daugavpilī” izstrādi”.

- Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.

- Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā.

- Garantija ir spēkā visu līguma izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

- Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.

- Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.

- Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

- Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

- Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

7.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss) | Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto pakalpojuma izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana |  |  |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana |  |  |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. |  |  |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) |  |  |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) |  |  |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto pakalpojuma izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana |  |  |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana |  |  |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. |  |  |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) |  |  |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) |  |  |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto pakalpojuma izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana |  |  |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana |  |  |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. |  |  |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) |  |  |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) |  |  |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto pakalpojuma izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana |  |  |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana |  |  |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. |  |  |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) |  |  |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) |  |  |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 5.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto pakalpojuma izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana |  |  |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana |  |  |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. |  |  |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) |  |  |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) |  |  |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 6.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto pakalpojuma izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana |  |  |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana |  |  |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. |  |  |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) |  |  |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) |  |  |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 7.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto pakalpojuma izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana |  |  |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana |  |  |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. |  |  |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) |  |  |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) |  |  |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 8.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto pakalpojuma izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana |  |  |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana |  |  |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. |  |  |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) |  |  |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) |  |  |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 9.daļā)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu sniegšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto pakalpojuma izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Nedēļas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | n | n+1 |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana |  |  |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana |  |  |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. |  |  |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) |  |  |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) |  |  |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________,

piedāvā sniegt pakalpojumus iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2017/80, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma cenu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojuma izpildi pilnā apjomā;

- piedāvātais tehniskās dokumentācijas izstrādes izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,

- pilnībā izstrādāt tehnisko dokumentāciju 4 (četri) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Pielikumā: tāme (oriģināls) kopā uz ___________ lp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Daudzums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 1,4 |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21 %: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Daudzums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 2,6 |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21 %: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Daudzums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 1,7 |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21 %: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 4.daļā)

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Daudzums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 2,0 |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21 %: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 5.daļā)

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Daudzums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 2,3 |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21 %: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 6.daļā)

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Daudzums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 1,0 |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21 %: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 7.daļā)

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Daudzums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 5,0 |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21 %: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 8.daļā)

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Daudzums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 0,8 |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21 %: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

TĀME

(veidne iepirkuma priekšmeta 9.daļā)

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Daudzums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2. | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | ha | 3,0 |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4. | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5. | Tehniskas dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde) | objekts | 1 |  |  |
| 6. | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| 7. | Energoefektivitātes aprēķins | objekts. | 1 |  |  |
| Pavisam kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21 %: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

LĪGUMS

Par tehniskās dokumentācijas “nosaukums” izstrādi

(projekts)

Daugavpils                                                                                         	            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2017/80, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:

- LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

- Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

- Projektētājs – ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.

- Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.

- Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.

- Objekts – “attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas objekts”.

- Projektēšanas darbi – Tehniskajā specifikācijā minētās Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana un saskaņošana ar Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, un nodošana Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Būvniecības iecere – “attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas būvdarbi”.

- Būvniecības ieceres dokumentācija (Tehniskā dokumentācija) – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā.

- Trūkumi – defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Tehniskajā dokumentācijā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.

- Autortiesību objekts – saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītā Tehniskā dokumentācija un citi materiālie objekti.

- Līgumcena – Līguma norādītā kopējā cena bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem. Līgumcena ietver visus izdevumus, kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam, Pasūtītājam apturot Līguma darbību.

- PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

- Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Tehnisko dokumentāciju pilnā apjomā.

- Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.

- Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Projektēšanas darbus – izstrādāt Tehnisko dokumentāciju un saskaņot to ar Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām, un nodot Tehnisko dokumentāciju Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Tāmi (3.pielikums), Kalendāro grafiku (4.pielikums), Galvenā projektēšanas personāla sarakstu (5.pielikums), Apakšuzņēmēju sarakstu (6.pielikums), Līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (7.pielikums) un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam par Tehniskās dokumentācijas izstrādi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

- LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

  - Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājuma Tehniskās dokumentācijas izstrādes līgumcenai un Tāmei, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu veikšanu, kopējā Līgumcena ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi). Papildus Līgumcenai Pasūtītājs aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgumcenā ir ietvertas Tehniskās dokumentācijas izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Tehnisko dokumentāciju.

  - Pasūtītājs apmaksu par Projektēšanas darbiem Projektētājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Projektēšanas darbu izpildes, Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas aktas abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.

  - Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - Projektētājs apņemas 4 (četru) mēnešu laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma 2.1.punktā minētos Projektēšanas darbus.

  - Līguma 2.1.punktā minētie Projektēšanas darbi ir izpildīti, kad ir parakstīts abpusēji parakstīts Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akts.

  - Līguma 2.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kas nepieciešams saskaņošanai ar zemes īpašniekiem un/vai valsts iestādēm;

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.

- PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Projektētāja pienākumi:

    - nodrošināt, ka Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

    - apsekot Objektu dabā;

    - pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

    - izstrādāt Tehnisko dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma un tā pielikumu prasībām, kā arī Pasūtītāja norādījumiem;

    - Tehnisko dokumentāciju izstrādāt tā, lai tā atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai tās risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

    - pirms Tehniskās dokumentācijas iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, saskaņot Tehnisko dokumentāciju ar Pasūtītāju un citām Līguma pielikumos minētajām iestādēm un citām personām. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Tehniskajā dokumentācijā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Tehnisko dokumentāciju atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Tehnisko dokumentāciju atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu;

    - saskaņot Tehnisko dokumentāciju Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā;

    - nodot Pasūtītājam Tehniskās dokumentācijas oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros, kā arī elektroniskā datu nesējā PDF, DWG formātos 2 (divos) eksemplāros;

    - par saviem līdzekļiem novērst Tehniskajā dokumentācijā atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Tehniskajā dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā;

    - ja Pasūtītājs pieaicina ekspertus Tehniskās dokumentācijas ekspertīzes veikšanai un  Tehniskās dokumentācijas ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Tehnisko dokumentāciju, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līgumā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu;

    - veikt citus Līguma, Līguma pielikumos vai normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;

    - Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Tehniskajai dokumentācijai noteiktajām prasībām, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;

    - pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Tehniskajai dokumentācijai izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;

    - veikt samaksu par Līguma 2.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Tehniskajā dokumentācijā pēc Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas;

    - pieaicināt ekspertus Tehniskās dokumentācijas ekspertīzes veikšanai;

    - apturēt Līguma 2.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.

  - Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju un saskaņotu to ar Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošos normatīvos aktos minētajām valsts institūcijām un citām personām.

- AUTORTIESĪBAS

  - Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

  - Tehniskā dokumentācija kā autortiesību objekts ir uzskatāms par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu. Projektētājam ir pienākums Tehnisko dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Projektētājs nav tiesīgs Tehnisko dokumentāciju izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

  - Projektētājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Tehniskās dokumentācijas izstrādi vai radītā tās turpmāku izmantošanu.

  - Projektētājs maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ.

- APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

  - Projektētājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.

  - Atbildīgā Tehniskās dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādātas Tehniskās dokumentācijas nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Tehniskās dokumentācijas (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.

  - Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

  - Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Projektētāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

  - Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu Līguma izpildes laiku un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

- PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

  - Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Tehniskās dokumentācijas Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Tehniskās dokumentācijas realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu, ja:

    - Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētos dokumentus vai savlaicīgi nepagarina iepriekšminētos dokumentus, vai neiesniedz jaunus dokumentus, gadījumos, ja Līguma izpildes laikā iesniegtie Līguma 7.2. un/vai 7.4.punktā minētie dokumenti zaudēja spēku;

    - Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.

  - Pasūtītājam ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā, ja:

    - ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes gala termiņu;

    - ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.4.1.apakšpunktu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Projektētājam aprēķinātu līgumsodu no Projektētājam saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām vai no Līguma saistību izpildes garantijas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 8.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.

  - Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām.

  - Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

  - Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 14.2.punktam.

  - Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

    - Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

    - apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

- STRĪDI

  - Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

  - Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

- KONFIDENCIALITĀTE

  - Projektētājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Projektētājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

  - Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Projektētāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Projektētājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Projektētājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

  - Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

  - Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.

  - Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot Projektētājam nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

    - Projektēšanas darbi tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

    - Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

    - Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas.

- APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA

  - Pakalpojumu sniegšanai Projektētājs piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus un apakšuzņēmējus.

  - Projektētājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Projektētājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Projektētājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā

- CITI NOTEIKUMI

  - Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.

  - Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.

  - Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi

  - Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Tehniskās dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.

  - Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Apliecinājuma kartes nodošanas – pieņemšanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv.

  - Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:

  - Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- LĪGUMA PIELIKUMI

  - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls);

  - 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);

  - 3.pielikums – Tāme uz __ (____) lapām (oriģināls);

  - 4.pielikums – Kalendārais grafiks uz __ (____) lapām (oriģināls);

  - 5.pielikums – Galvenā projektēšanas personāla saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);

  - 6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);

  - 7.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls).

- PUŠU REKVIZĪTI

12.pielikums

nolikumam “Tehniskās dokumentācijas izstrāde

ielu apgaismojuma būvniecībai Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2017/80

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

– http://www.daugavpils.lv/lv/27

Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.

Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf