apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2018.gada 26.februāra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

__________A.Streiķis

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

„Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

Identifikācijas numurs DPD 2018/27

NOLIKUMS

Daugavpils, 2018

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2018/27.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |  |
| --- | --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |  |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |  |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |  |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa |  |
| Kontaktpunkta adrese | Imantas iela 9 - 1B, Daugavpils, LV - 5401 |  |
| Kontaktpersona | Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 04367 |  |
| Faksa Nr. | 654 21941 |  |
| e-pasta adrese | jurijs.bartuls@daugavpils.lv |  |
| Darbs | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| Kontaktpersona | Inga Ancāne (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 57161 |  |

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā:

  - Vides objekta “Saules kalnā” meta autori ir Ivars Mailītis sadarbībā ar Visvaldi Asari un arhitektūras un dizaina biroju SIA “Mailītis A.I.I.M”. Saskaņā ar autortiesību likumu, minētajiem autoriem ir autoru personiskās tiesības autortiesību likuma izpratnē, tajā skaitā tikt atzītiem par autoriem. Neatsavināmas autoru personiskās tiesības ir noteiktas Autortiesību likuma 14.pantā;

  - Mantiskās tiesības uz metu pieder Daugavpils pilsētas domei;

  - Pretendentiem ir aizliegts jebkādā veidā aizskart meta autoru tiesības, it īpaši pārveidot metu un uzdot metu kā savu;

  - Konkursa Nolikumam pievienotie meta materiāli piedāvājuma sagatavošanas posmā ir izmantojami tikai un vienīgi projektēšanas pakalpojuma darba apjoma noteikšanai.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

- Objekta apskate: Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar projektējamā objekta teritoriju, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar Kontaktpersonu. Kontaktpersona: Inga Ancāne, Daugavpils domes pilsētas galvenā arhitekte, tālr.654 57161, inga.ancane@daugavpils.lv. Pilnvarojums apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apskati.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Paredzamā līgumcena  – līdz EUR 20 000,00 bez PVN.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 71200000-0 (arhitektūras un saistītie pakalpojumi), papildkodi: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), 71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi).

- Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma līguma projektos (6. un 7.pielikums).

- Projektēšanas līguma izpildes posmi un termiņi:

  - Paskaidrojuma raksta arhitektūras daļa – 1 (viena) mēneša laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

  - Paskaidrojuma raksta inženierrisinājumu daļa – 2 (divu) mēnešu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

  - līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais paskaidrojuma raksts) – 3 (trīs) mēnešu laikā (no līguma noslēgšanas dienas).

- Līguma summas samaksas kārtība:

  - Priekšapmaksa 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc bankas galvojuma (nodrošinājuma) vai apdrošināšanas sabiedrības polises par priekšapmaksas atmaksu līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā un rēķina saņemšanas no Izpildītāja;

  - Maksājums 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta arhitektūras daļas izstrādes, akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

  - Atlikušais maksājums 70 % (septiņdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, paskaidrojuma raksta saskaņošanas Būvvaldē, nepieciešamības gadījumā iepriekšējos līguma izpildes posmos pieļauto kļūdu novēršanas. Maksājums tiek veikts pamatojoties uz Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un rēķinu.

- Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.

III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Centralizēto iepirkumu nodaļā, Imantas ielā 9- 1B, Daugavpilī, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa, Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 9.martam, plkst.15:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 9.martā, plkst.15.00, Centralizēto iepirkumu nodaļas telpās, Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums iesniedzams trijos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

„Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība

Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”,

DPD 2018/27, neatvērt līdz 2018.gada 9.martam, plkst.15:00.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu EUR 300,00 (trīs simti euro un 00 centi) apmērā;

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu Daugavpils pilsētas domes norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/27.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 2 (divi) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 30.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz dienai, kad pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam:

  - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no projektēšanas līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.

  - Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.

  - Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

- Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:

  - Pilnvara – ja nepieciešams.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

  - Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 35.punkta prasībām, aizpildot iepirkuma kvalifikācijas aprakstu (5.pielikums);

  - Parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam, kurā jānorāda darbu nosaukumus un to izpildei nepieciešamo laiku. Tehniskajam piedāvājumam pievieno parakstītu tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu);

  - parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, pievienojot tāmi atbilstoši paraugam. Piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas;

  - Piedāvājumam pievieno tehnisko piedāvājumu un tāmes elektroniskā formā, CD diskā vai līdzvērtīgā informācijas nesējā.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai

| Nr. | Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības | Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 35.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona) un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| 35.2. | Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos projektēšanas pakalpojumus. | Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Lai apliecinātu punkta izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 35.3. | Pretendents nodrošina vismaz šādu kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei: - Sertificēts arhitekts; - Būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā; - Būvspeciālists elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kilovoltam; - Mākslinieks. | Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts un kvalifikācija (Nolikuma 5.pielikums), atsevišķi norādot projekta vadītāju, mākslinieku un tā pieredzi. Mākslinieka kvalifikāciju apliecina II līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms. |
| 35.4. | Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. | Katra pretendenta piedāvātā speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu. |
| 35.5. | Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina piedāvājumā norādītā projekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. | Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta piedāvājumā norādītā projekta vadītāja civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. |
| 35.6. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas, saistošo būvnormatīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. |
| 35.7. | Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt līgumu ar 15% priekšapmaksu. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu ar 15 % priekšapmaksu. |
| 35.8. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautos nosacījumus. | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem. |

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus.

- Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu (lielāko punktu skaitu). Pretendenti nav tiesīgi iesniegt piedāvājumu variantus.

- Vērtēšanas kritēriji to nozīmīguma secībā un kritēriju īpatsvars:

| Nr. | Vērtēšanas kritēriji | Kritērija īpatsvars | Kritērija maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopējā līgumcena | 85 % | 85 punkti |
| 2. | Pretendenta piedāvātā projekta vadītāja kvalifikācija | 10 % | 10 punkti |
| 3. | Pretendenta piedāvātā mākslinieka kvalifikācija | 5 % | 5 punkti |

- Kritērija “Kopējā līgumcena” lielāko skaitlisko novērtējumu (85 punktus) komisija piešķirs pretendentam, kurš piedāvās zemāko līgumcenu (projektēšana + autoruzraudzība). Pārējo pretendentu skaitliskais novērtējums tiks noteikts pēc šādas formulas (rezultāts tiks noapaļots līdz punkta simtdaļām):

C = Czem/Cpied x 85, kur

C – punktu skaits,

Czem – viszemākā piedāvātā līgumcena,

Cpied – vērtējamā piedāvātā līgumcena,

85 - kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

- Kritērija “Pretendenta piedāvātā projekta vadītāja kvalifikācija” 10 punktu skaitlisko novērtējumu komisija piešķirs pretendentam, kura piedāvātajam projekta vadītājam pēdējo piecu gadu laikā (2017., 2016., 2015., 2014., 2013.gads un 2018.gada periods līdz piedāvājumu iesniegšanai dienai) ir pieredze vismaz viena iepirkuma priekšmetam līdzīga, pilsētai, pašvaldībai vai valstij nozīmīga vides objekta būvniecības dokumentācijas izstrādē. Tie pretendenti, kuru piedāvātajam projekta vadītājam nav specifiskas pieredzes iepirkuma priekšmetam līdzīga, pilsētai, pašvaldībai vai valstij nozīmīga vides objekta izstrādē, saņems 0 punktu skaitlisko novērtējumu. Lai apliecinātu kvalifikāciju, pretendents aizpilda kvalifikācijas aprakstu un pievieno vismaz viena pasūtītāja pozitīvu atsauksmi, kā arī citus pierādījumus, kas apliecina, ka pretendenta piedāvātajam projekta vadītājam ir pieredzes aprakstā norādītā pieredze.

- Kritērija “Pretendenta piedāvātā mākslinieka kvalifikācija” 5 punktu skaitlisko novērtējumu komisija piešķirs pretendentam, kura piedāvātais mākslinieks pēdējo piecu gadu laikā (2017., 2016., 2015., 2014., 2013.gads un 2018.gada periods līdz piedāvājumu iesniegšanai dienai) kā mākslinieks vai konsultants ir piedalījies vismaz viena līguma izpildē par iepirkuma priekšmetam līdzīga, pilsētai, pašvaldībai vai valstij nozīmīga vides objekta projektēšanu. Tie pretendenti, kuru piedāvātajam māksliniekam nav šajā punktā noteiktās specifiskās pieredzes, saņems 0 punktu skaitlisko novērtējumu. Lai apliecinātu kvalifikāciju, pretendents aizpilda kvalifikācijas aprakstu un pievieno vismaz viena pasūtītāja pozitīvu atsauksmi, kā arī citus pierādījumus, kas apliecina, ka pretendenta piedāvātajam māksliniekam ir pieredzes aprakstā norādītā pieredze.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Piedāvājumu izvēles algoritms: visu klātesošo komisijas locekļu piešķirto punktu kopsumma daļā tiek dalīta ar klātesošo komisiju locekļu skaitu. Uzvarējušais piedāvājums ir piedāvājums ar vislielāko punktu skaitu.

- Ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pasūtītājs konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram izvēlēsies piedāvājumu ir kritērijs “Kopējā līgumcena”.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VIII. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Kvalifikācijas apraksta veidne;

- Uzņēmuma līguma projekts;

- Autoruzraudzības līguma projekts;

- Meta dokumentācija (atsevišķs elektronisks dokuments).

1. Pielikums

iepirkuma Nolikumam 
“Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība
 Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/27

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Daugavpilī, 2018.gada ____._________

Komersants

______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese _________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________

____________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2018/27, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________apliecina, ka:

3.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

3.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

3.3. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

2. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība

Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/27

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS - Tehniskā specifikācija

Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī.

Ieceres mērķis –  izveidot laikmetīgu, mākslinieciski augstvērtīgu, pilsētas kopējo tēlu bagātinošo vides objektu veltītu Latvijas valsts tapšanas simtgadei. Izstrādāt Paskaidrojuma rakstu turpmāk projekta dokumentāciju vides objekta “Saules kalnā” izbūvei Vienības dārzā un veikt autoruzraudzību.

Projekta autoram uzdevums ir piedāvāt projekta dokumentāciju saskaņā ar metu konkursa ar uzaicinātajiem dalībniekiem “Latvijas simtgadei un Latvijas valsts tapšanai veltīta vides objekta izveide Daugavpilī, Vienības dārzā” 1. vietu ieguvušo metu “Saules kalnā”.

Izstrādājot projekta tehniskos risinājumus balstīties uz Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas noteikumiem.

Projekts jāizstrādā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Būvvaldes projekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). Projektā nenorādīt materiālu un aprīkojuma konkrētās markas un ražotājus, norādot to tehniskās īpašības vai norādot to ekvivalentu.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, objekta izpilduzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas autora pienākumos ietilps atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā.

Visiem inženiertehniskajiem risinājumiem un izvēlētām iekārtām jābūt ekonomiski pamatotām. Iekārtām, aprīkojumam un materiāliem jābūt ar ekvivalentu aizvietošanas iespēju, lai izslēgtu kāda konkrēta ražotāja intereses. Visiem materiāliem, aprīkojumam dot alternatīvu risinājumu un cenas.

| 1. | PROJEKTA NOSAUKUMS | Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | PROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | Nē |  |  |  |  |  |
| 3. | OBJEKTA ADRESE | Zemes vienības kvartāla starp Vienības, Parādes, Rīgas un Teātra ielām kadastra apzīmējums – 05000012102 |  |  |  |  |  |
| 4. | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITS |
|  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. | BŪVES GRUPA | I grupa |  |  |  |  |  |
| 6. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Projekta teritorija ~ 6659 m2 |  |  |  |  |  |
| 7. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |  |  |  |  |  |
| 8. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Inga Ancāne, Daugavpils domes pilsētas galvenā arhitekte, tālr. 65457161, inga.ancane@daugavpils.lv |  |  |  |  |  |
| 9. | PROJEKTĒŠANAS STADIJA | - Projekta dokumentācija - Paskaidrojama raksts. Projekta stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, galveno mākslinieku un ainavu arhitektu. Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs. |  |  |  |  |  |
| 10. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | Nē |  |  |  |  |  |
| 11. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | JĀ Vides objektam “Saules kalnā” ir jāiekļaujas esošajā pilsētvidē un ainavā. Izstrādājot vides objekta projektu jāņem vērā, ka projektējamā teritorija atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7429 ) aizsargjoslā, kā arī to, ka blakus atrodas valsts aizsardzībā esošs vietējas nozīmes kultūras piemineklis Ugunsdzēsēju depo (valsts aizsardzības Nr. 4796). Vides objekts ,,SAULES KALNĀ” ir oriģināldarbs – autordarbs, un tā sastāvā ietilpstošie atsevišķie radošie projekti ir autorprojekti, kurus aizsargā autortiesību likums. |  |  |  |  |  |
| 12. | - PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | PROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTU | Pirmsprojekta izpētes: Izvērtēt objekta atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Veikt abstrakto gājēju kustības analīzi. Veikt esošā un plānotā zonējuma izpēti, veikt insolācijas izpēti. Prasības vides objektam: Izveidot laikmetīgu, mākslinieciski augstvērtīgu, pilsētas kopējo tēlu bagātinošo vides objektu veltītu Latvijas valsts tapšanas simtgadei, ņemot par pamatu metu konkursa ar uzaicinātajiem dalībniekiem “Latvijas simtgadei un Latvijas valsts tapšanai veltīta vides objekta izveide Daugavpilī, Vienības dārzā” 1. vietu ieguvušo metu “Saules kalnā”. Objekta centrālajā daļā izvietotas metāla kolonnas saules un kalna formā uz kurām mākslinieciski atspoguļoti Daugavpilij un Latvijai nozīmīgi notikumi. Veltījums Latvijas simtgadei. Objekta ,,SAULES KALNĀ’’ projekta izstrādes sadaļas. 1. Objekta maketa izveide. Objekta fragmenta darba maketa M 1:1 izveide. Jauno tehnoloģiju darbības izvērtējums reālā izmērā dabā. 2. Objektā izvietoto rakstu satura veidotāju izstrādāts sabiedriski atbildīgs, valstij nozīmīgs vēstījums. Rakstu saturs ir publisks un tiek apstiprināts Latvijas likumdošanas noteiktā kārtībā. Darbus veic vēsturnieki, literāti, redaktors, sabiedriskās domas veidotāji. 3.Objekta tekstuālo daļu māksliniecisks izvietojums uz 100 metāla kolonnām. 100 vēsturiski nozīmīgi notikumi, fakti, domas un darbi. Raksti izstrādāti gravētā, mākslinieciskā formā. Izkārtojums hronoloģisks. 4.Objekta kolonnās iebūvētās tehnoloģijas. Inženiertehniskie risinājumi ir mūsdienīgi. Gaismas projekciju partitūras projektu izstrādā atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, programmētāji, gaismas mākslinieki u.c. Projekciju saturs tiek apstiprināts Latvijas likumdošanas noteiktā kārtībā. Atbilstoši būvprojektā izstrādātiem nosacījumiem izgatavot 3d gaismas un video projekcijas skices 2. gab. Saskaņot ar pasūtītāju. Projektā jāpievieno projekta risinājumu plāni, griezumi un principiālās shēmas, kā arī galvenie automātikas elementi. Visiem plāniem, griezumiem un shēmām ir jābūt skaidri un vienkārši lasāmām un pārskatāmām. Piedāvātiem risinājumiem, konstrukcijām un materiāliem jābūt racionāliem, tehniski ekonomiski pamatotiem. Tehniskās prasības vides objekta elementiem: 1) Projekciju attēlam jābūt interaktīvam un iespējamam translēt video nakts un dienas laikā. Sistēmai jāspēj attēlot ne tikai plānotos failus, bet ari video signālu reālā laika režīmā. 2) Diodēm jābūt iestrādātām klasteros ne mazāk kā 6 gab. katrā klasterī, attālumam starp klasteriem jābūt 50mm, katra klastera spilgtums ne mazāks kā 45lm. 3) Video attēlam jābūt redzamam no visām monumenta pusēm. 4) Skatāmības lenķim jābūt ne mazākam kā : 160(h)×160(w) 5) Elektrības patēriņam jābūt ne lielākam kā: 10kw uz visu objektu. 6) Metāla konstrukcijas augšējam metram jābūt atsevišķi nomontējamam ar rūpnieciski iestrādātiem klasteriem . 7) Šajā atsevišķi nomontējamā metāla metrā jābūt iestrādātām jaudas sadales kastēm, elektrības vadiem, kā arī visai klasteru vadībai. 8) Šiem metāla stabiem ir jābūt hermētiski noslēgtiem visa viņu garumā. 9) Klasteru izvietojumam uz monumenta betona pamatnes ir jābūt izturīgiem pret sitieniem, lietu un aukstumu ka ari iestrādātiem metāla korpusā kurs iemontēts betona pamatnē. 10) Video attēlam uz betona pamatnes ir jāstrādā sinhroni ar augšējo video attēlu. 11) Sistēmai ir jābūt vadāmai attālināti. 12) Darba temperatūrai jābūt -40+80 13) Diožu tips SMD 3in 1 14) Metāla konstrukcijām jābūt krāsotām ar pulvera krāsu. 15) Darba mūžam jābūt ne mazākam kā 100000st. 16) Metāla stabi 200×200 ar sieniņas biezumu 5mm. 17) Stabu izmēros kļūdas pielaide +-0mm. 18) Stabu augšas ekrāns un apakšas ekrāns saslēgts vienā vadības sistēmā. 19) Katrai diodei ir jābūt vadāmai atsevišķi, krāsa ne mazāk 3×10bit 20 )Sistēmai automātiski jāsaspiež vai jāizstiepj jebkura formāta kontents. 21) Ārpus metāla konstrukcijām nedrīkst atrasties citi elementi (jaudas sadales kaste, vadi, vadības bloki, savienojumi, konektori u.c.) 22) Problēmu novēršanas laiks 24h. 23) Uguns izturība w-0 24) IP 68 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | MAKETU, MODELI, ĪPAŠU GRAFIKU | Jā perspektīvie skati (3D vizualizācijas). |  |  |  |  |  |
| 12.3. | PIRMS PROJEKTA IZEJMATERIĀLI | Esošās topogrāfijas aktualizācija, Ģeotehniskā izpēte, Citi iespējamie izpētes darbi pēc nepieciešamības. |  |  |  |  |  |
| 13. | PROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | ZEMES GABALA DOKUMENTI | Sagatavo pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Esošās topogrāfijas aktualizācija | Sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 13.3. | IZPĒTES DARBI | Ģeotehniskā izpēte - Sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 13.4. | SITUĀCIJAS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14. | - TEHNISKIE VAI ĪPAŠIE NOTEIKUMI UNTO IZDEVĒJU SASKAŅOJUMI : |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA'; Mazā Pils iela 17/19, Rīga, LV-1050; vkpai@mantojums.lv; 67229272; | Pieprasa un saskaņo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"; Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401; kontakti@daugavpils.udens.lv; 65444565; | Pieprasa un saskaņo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"; Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006; st@latvenergo.lv; 80200403; Daugavpils nodaļa, A.Pumpura iela 5, Daugavpils | Pieprasa un saskaņo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"; Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009; info@lg.lv; 67369169, ; Daugavpils iecirknis Kr. Valdemāra ielā 24, Daugavpilī, LV-5403 | Pieprasa un saskaņo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelecom"; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011; Aleksejs.Prudnikovs@lattelecom.lv; 65455120, 26412736; Valkas iela 3,Daugavpils, LV-5417 | Pieprasa un saskaņo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUTKOM TV"; Jelgavas iela 1B, Daugavpils, LV-5404; dautkom@dautkom.lv; 65407650; | Pieprasa un saskaņo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli"; 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401; dsiltumtikli@apollo.lv; 65407555; | Pieprasa un saskaņo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"'; Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401; ksp@daugavpils.lv; 65476314; | Pieprasa un saskaņo projektētājs |  |  |  |  |  |
| 14.9. | CITI | Pieprasa projektētājs, ja prasības par citu tehnisku noteikumu nepieciešamību izvirza PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS. |  |  |  |  |  |
| 15. | PROJEKTA dokumentācijas SASKAŅOŠANA | Projektētājs veic saskaņošanu ar pasūtītāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno mākslinieku, ainavu arhitekti, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. |  |  |  |  |  |
| 16. | PROJEKTA dokumentācijas EKSEMPLĀRU SKAITS | 3ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) |  |  |  |  |  |
| 17. | - ĪPAŠIE NOSACĪJUMI |  |  |  |  |  |  |
| Projektu izstrādāt pielietojot racionālus, inovatīvus, funkcionālus un ilgtspējīgus risinājumus, atbilstoši LV un Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem, nodrošinot konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot komforta līmeni. Ja pretendentam nav pieejama tehniskajās prasībās norādītā tehnika ar specificēto funkcionālo līmeni, Pretendentam jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa vai ekvivalenta tehnika un iekārtas Pasūtītāja plānotā finansējuma apmērā, nodrošinot visas tehniskajā specifikācijā noteiktās Pasūtītāja prasības nepieciešamā pakalpojuma izpildē. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izstrādājot projektu pievērst īpašu uzmanību šādiem normatīviem aktiem: - MK noteikumi Nr.253 – „Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”; - MK noteikumi Nr.633 – „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”; - LBN 207-15 – „Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes”; - LBN 016-15 "Būvakustika"; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ievērot Aizsargjoslu likuma, Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nodrošināt vides pieejamību, paredzēt speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Doto sarakstu pasūtītājs var papildināt vai mainīt projektēšanas gaitā. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. PROJEKTA dokumentācijai IR ŠĀDAS sastāvdaļas: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. vispārīgā daļa: 1.1. projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti; 1.3. skaidrojošs apraksts; 1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi; 1.5. atļaujas un saskaņojumi; 1.6. vispārīgo rādītāju lapa; 1.7. projekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 1.8. savietotais projektējamo ārējo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 1.9. teritorijas vertikālais plānojums; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. arhitektūras daļa: 2.1. grafiskie dokumenti ar inženierbūves (vides objekta) vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm; 2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.3. būvizstrādājumu specifikācijas; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. būvkonstrukciju daļa: 3.1. tehniskās shēmas, konstrukciju plāni, griezumi, mezgli; 3.2. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti; 3.3. būvizstrādājumu specifikācijas; 3.4. vides aizsardzības pasākumi; |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. inženierrisinājumu daļas: 4.1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi un aprēķini; 4.2. būvizstrādājumu specifikācijas; 4.3. vides aizsardzības pasākumi; 5. darbu organizēšanas projekts. 6. pielikumi: 6.1. rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Ekonomiskā daļa: 7.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 7.2. būvdarbu apjomu saraksts; 7.3. izmaksu aprēķins (tāme). Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-17 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". |  |  |  |  |  |  |  |
| Galīgo lēmumu par izvēlētiem risinājumiem pieņem Pasūtītājs. |  |  |  |  |  |  |  |
| Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. IZSTRĀDES TERMIŅI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta dokumentācijas iesniegšanas termiņš: 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. |  |  |  |  |  |  |  |

- Pielikumā: Projekta mets un apraksts (atsevišķs elektronisks dokuments).

- Sagatavoja:

- Daugavpils pilsētas domes

- Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta

- vadītāja vietniece, pilsētas galvenā arhitekte      						I.Ancāne

3. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība

Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/27

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2018.gada ____._________

Uzņēmuma nosaukums_____________________________________________;

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam:

| Nr.p/k | Projektēšanas laika grafiks | Nedēļas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| … | ……………….. |  |

- Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

- Projektēšanas laika grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus!!!

Pielikumā: Parakstīta tehniskā specifikācija.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

4. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība

Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/27

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2018.gada ____._______________

Iepazinies ar iepirkuma „Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/27 tehniskās specifikācijas prasībām un ņemot vērā tehniskajā piedāvājumā norādīto, ________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā veikt paskaidrojuma raksta izstrādi, atbilstoši mākslinieku kolektīva izstrādātajam metam un paskaidrojuma raksta autoruzraudzību, par šādu kopējo summu:

1. Paskaidrojuma raksta izstrāde:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

2. Autoruzraudzība (tiks slēgts atsevišķs līgums):

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

3. Kopā:

_______ (vārdiem) euro bez PVN;

_______ (vārdiem) euro ar PVN.

Pielikumā: Tāme uz __ lp.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

Pielikums Finanšu piedāvājumam

TĀME

2018.gada ___.____________

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Marka | Līguma daļas izpildē iesaistāmā speciālista vārds un uzvārds | Speciālista stundas tarifa likme, bruto (EUR/h) | Darba devēja sociālās iemaksas (EUR) | Kopējais paredzamais cilvēkstundu skaits (h) | Kopējās atalgojuma izmaksas darbiniekam (EUR) | Citi izdevumi – transporta, apdrošināšanas un administratīvie – norādīt kādi (EUR) | Darbu izmaksas (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5*24.09% | 7 | 8=7*(5+6) | 9 | 10=8+9 |
| 1. | Vispārīgā daļa | TI, ĢI, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paskaidrojuma raksta izstrāde, saskaņošana un akceptēšana | PR |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Arhitektūras daļa | TS, ĢP, AR, ARD, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Inženierrisinājumu daļa | BK, DZK, DZKD, MK, MKD, EL, UAS, VAS, ELT, VAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ekonomikas daļa | IS, BA, T |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Darbu organizēšanas projekts | DOP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ ar punktiem 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Autoruzraudzība Paskaidrojuma raksta realizācijas laikā | AU |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ ar punktiem 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viss kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme:

- Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR MK 2015.gada 9.jūnijā noteikumus Nr. 281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

- Detalizēto rasējumu skaitu paredzēt tādā optimālā apjomā, lai būvniecības darbi tiktu maksimāli izskaidroti.

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

5. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība

Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/27

Kvalifikācijas apraksts

2018.gada ____.____________

1)	Pretendents __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti vai būvspeciālista ar patstāvīgās prakses tiesībām vārds, uzvārds un sertifikāts).

2) Pretendents norāda, ka projekta vadītājs būs (būvspeciālists ar patstāvīgās prakses tiesībām):

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā) | Nododamie pienākumi (norāda arī atbildīgo projektētāju) | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Pretendents projekta izstrādei piedāvā šādus būvspeciālistus (paskaidrojuma raksta daļu izstrādātājus) (atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām):

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. (ja speciālists reģistrēts būvkomersantu reģistrā) | Nododamie pienākumi (norāda arī atbildīgo projektētāju) | Darba vieta (komersanta nosaukums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) Pretendenta piedāvātā projekta vadītāja __________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši Nolikuma 40.punkta prasībām (aizpilda, ja projekta vadītājam ir atbilstoša pieredze):

| Nr. p.k. | Pasūtītājs | Pilsētai, pašvaldībai vai valstij nozīmīgs vides objekts, kurš tika projektēts | Īss līguma apraksts un īss izpildītā projekta sastāvs | Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms) | Līguma vērtība EUR bez PVN | Pasūtītāja kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) Pretendenta piedāvātā mākslinieka__________ (vārds, uzvārds) pieredze  atbilstoši Nolikuma 41.punkta prasībām (aizpilda, ja māksliniekam ir atbilstoša pieredze):

| Nr. p.k. | Pasūtītājs | Pilsētai, pašvaldībai vai valstij nozīmīgs vides objekts, kura izstrādē mākslinieks piedalījās | Īss līguma apraksts un īss izpildītā projekta sastāvs | Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms) | Līguma vērtība EUR bez PVN | Pasūtītāja kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma daļas izpildē šādus apakšuzņēmējus:

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

7) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) norāda, ka plāno iesaistīt līguma daļas izpildē šādus apakšuzņēmējus/personas, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām:

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

6. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība

Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/27

UZŅĒMUMA LĪGUMS
par paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā”

būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrādi

Daugavpilī, 2018.gada ____._______________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000077325, juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes izpilddirektores Ingas Goldbergas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.____ rīkojuma Nr.____ pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_____________________________________________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Daugavpils pilsētas domes veiktā iepirkuma “Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2018/27, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Paskaidrojuma raksta (turpmāk – Dokumentācija) “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrādi un autoruzraudzību būvdarbu veikšanas laikā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkumam, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus.

- Darbi ietver sekojošu Dokumentācijas un pakalpojumu apjomu:

  - paskaidrojuma raksta izstrāde saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un Pasūtītāja norādījumiem;

  - paskaidrojuma raksta saskaņošana Būvvaldē.

- Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē jautājumos, kas saistīti ar paskaidrojuma raksta saskaņošanu.

- Pēc paskaidrojuma raksta saskaņošanas un būvniecības līguma noslēgšanas, Puses slēdz līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Izpildītājs slēdz autoruzraudzības līgumu Pasūtītāja noteiktā laikā un vietā. Autoruzraudzības līguma pamatnosacījumi:

  - līgumu slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai – EUR ____ bez PVN;

  - līgumu slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu;

  - līgumā nosaka šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.

II. Darbu izpildes termiņš

- Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei;

- Dokumentācija ir izstrādājama pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā šādos termiņos:

  - Paskaidrojuma raksta arhitektūras daļa – 1 (viena) mēneša laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

  - Paskaidrojuma raksta inženierrisinājumu daļa – 2 (divu) mēnešu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

  - līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais paskaidrojuma raksts) – 3 (trīs) mēnešu laikā (no līguma noslēgšanas dienas).

III. Intelektuālais īpašums un autortiesības

- Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā būvniecības dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums un Izpildītājam ir pienākums to nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot Dokumentāciju ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.

- Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz Dokumentāciju vai jebkuru citu Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādāto produktu, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs tiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ģeogrāfiskiem vai citiem ierobežojumiem.

- Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātās Dokumentācijas turpmāku izmantošanu.

- Izpildot līgumu, Izpildītājs ievēro meta autoru autortiesības.

IV. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa par projekta izstrādi atbilstoši Finanšu piedāvājumam (tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR ___________ (____________________), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR ____________ (_______________ ).

- Samaksas kārtība:

  - Priekšapmaksa 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc bankas galvojuma (nodrošinājuma) vai apdrošināšanas sabiedrības polises par priekšapmaksas atmaksu līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā un rēķina saņemšanas no Izpildītāja;

  - Maksājums 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta arhitektūras daļas izstrādes, akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

  - Atlikušais maksājums 70 % (septiņdesmit procentu) apmērā no līguma summas tiks veikts 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma pilnīgas izpildes, paskaidrojuma raksta saskaņošanas Būvvaldē, nepieciešamības gadījumā iepriekšējos līguma izpildes posmos pieļauto kļūdu novēršanas. Maksājums tiek veikts pamatojoties uz Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un rēķinu.

- Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām.

V. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība

- Dokumentācija tiek sagatavota un iesniegta atbilstoši projektēšanas uzdevuma nosacījumiem.

- Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas aktu.

- Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas aktu.

- Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.

- Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.

- Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

VI. Izpildītāja pienākumi un tiesības

- Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.

- Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma Pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.

- Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

- Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.

- Izpildot projektēšanas līgumu, Izpildītājs un sadarbojas ar meta autoriem.

VII. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

- Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.

- Pasūtītāja sagatavotajai tehniskajai specifikācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem.

- Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma pielikumam, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.

VIII. Pušu atbildība un sankcijas

- Izpildītājs bez papildu samaksas atbild uz Pasūtītāja jautājumiem, labo kļūdas un novērš trūkumus Dokumentācijā 3 (trīs) gadu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas.

- Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem projektēšanas laikā, Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā no saņemšanas.

- Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz projekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.

- Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar projekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz projekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi, ja labojumu apkopošanas brīdī projekta vadītājs vairs nav darba tiesiskajās attiecībās ar Izpildītāju.

- Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.

- Paskaidrojuma raksta sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 3 (trīs) gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Darba dokumentos, Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līgumā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda.

- Izpildītājam noteikts atbildības limits līgumcenas apmērā (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:

  - jāveic tādi būvdarbi vai būves nojaukšanas darbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas Dokumentācijā būtu savlaicīgi izlabotas;

  - būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies Dokumentācijas kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.

- Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu vai kopējos termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

- Ja Izpildītājs darbos iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nebija norādīts Izpildītāja piedāvājumā un nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma summas. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 3% (trīs procentu) apmērā no Līguma summas par katru atkārtotu pārkāpumu.

- Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

- Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

- Par līguma saistību izpildes garantijas savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 50,00 (piecdesmit euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.

- Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 200,00 (divi simti) apmērā par katru gadījumu:

  - Izpildītājs nepilda līguma 29. - 34.punktā noteiktos pienākumus;

  - ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu projekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ;

  - būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas projektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ.

- Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis) apmērā, ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu.

IX. Līguma nodrošinājums

- Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.

- Līguma saistību nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri mēneši) no līguma noslēgšanas dienas.

- Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

X. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde

- Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.

- Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

  - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav uzsācis līguma izpildi.

  - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no pamatota brīdinājuma saņemšanas, nav izpildījis vienu vai vairākas ar Līgumu noteiktās saistības, vai pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un likumīgu prasību par pārkāpumu novēršanu;

  - Izpildītājs nokavē līguma atsevišķo posmu izpildi vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām.

  - pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

  - tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

- Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes garantiju.

- Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.

XI. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

- Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

XII. Nepārvarama vara

- Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

- Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.

- Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

XIII. Citi noteikumi

- Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.

- Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:

  - Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

  - Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.

  - Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.

- Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

- Pušu kontaktpersonas:

| - Pasūtītāju pārstāv: | - Izpildītāju pārstāv: |
| --- | --- |
| - Vārds, uzvārds: | - Vārds, uzvārds: |
| - Amats: - Tālrunis: | - Amats: - Tālrunis: |
| e-pasts: | e-pasts: |

- Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.

- Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.

- Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

- Līguma pielikumi:

  - Autoruzraudzības līguma projekts uz __ lp;

  - Pretendenta piedāvājuma kopija uz __ lp;

  - Cits (ja nepieciešams).

XIV. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

| PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401 A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 Nor.konts LV69HABA 0001402041250 Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941 Domes izpilddirektore I.Goldberga | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |

7. PIELIKUMS

iepirkuma Nolikumam

„Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība

Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, DPD 2018/27

Projekts

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS

Daugavpilī, 201__.gada ____.__________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000077325, juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Domes izpilddirektores Ingas Goldbergas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada __.____ rīkojuma Nr.____ pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

________________, reģ.Nr.____________, juridiskā adrese: _______________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _____________  personā (turpmāk – Autoruzraugs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 201__.gada __.______ lēmumu iepirkumā “Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2018/27” un 20__.gada ___._____ noslēgtā Uzņēmuma līguma par paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrādi, 4.punkta nosacījumus (turpmāk – Konkurss), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” autoruzraudzību, (turpmāk – Autoruzraudzība), atbilstoši Autoruzrauga izstrādātajam paskaidrojuma rakstam  (turpmāk – Projekts) ievērojot šī Līguma nosacījumus un normatīvos aktus.

- Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai.

II. Līguma termiņš un izpildes kārtība

- Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

- Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

III. Līguma cena un apmaksas kārtība

- Kopējā Līguma summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) ir EUR _____ bez PVN (________), PVN 21% sastāda EUR ____ (________), pavisam kopā ar PVN 21% EUR ______ (____________).

- Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic šādā kārtībā: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.

- Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz rēķinā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

- Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

IV. Autoruzraudzības noteikumi

- Autoruzrauga norādījumi ir saistoši no brīža, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

- Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

- Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

- Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

- Kļūdas Projektā Autoruzraugam jālabo uz sava rēķina.

V. Pušu tiesības un pienākumi

- Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

- Autoruzrauga pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus.

- Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā.

- Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.

- Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

- Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

- Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

VI. Autoruzraudzības darbu pieņemšana - nodošana

- Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un būvobjekts nodots ekspluatācijā.

VII. Līguma grozīšanas un izbeigšana

- Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

- Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

- Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendāro dienu iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

  - Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

  - Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību;

  - ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

- Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 24.1. vai 24.2.punktu, Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma laušanu. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 5. (piektajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi.

- Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

VIII. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

- Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.

- Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

IX. Pušu atbildība

- Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5 % apmērā no Līguma summas par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

- Līgumā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas.

- Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

X. Citi noteikumi

- Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

- Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.

- Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (____) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

XI. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401 A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 Nor.konts LV69HABA 0001402041250 Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941 Domes izpilddirektore I.Goldberga | AUTORUZRAUGS: |
| --- | --- |

Ja paskaidrojuma izstrādātājs ir būvkomersants, tas par projekta vadītāju norīko atbilstošas jomas būvspeciālistu, kurš vada projektēšanu un koordinē paskaidrojuma raksta izstrādi. Ja paskaidrojuma raksta izstrādātājs ir būvspeciālists, tas veic arī projekta vadītāja pienākumus.

Piemēram, arhitekts, būvspeciālists ēku projektēšanā.

Piemēram, arhitekts, būvspeciālists ēku/inženierkomunikāciju projektēšanā.