Iepirkuma procedūras

„Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība”

(identifikācijas Nr.DŪ-2016/10)

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2016/10.

  - Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas  Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Juridiskās nodaļas juriste Inga Kalniņa, tālrunis 65447815, fakss 65425547, e-pasts: kalnina@daugavpils.udens.lv.

  - Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

  - Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

- Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

  - Iepirkuma priekšmets: ūdensvada un kanalizācijas būvniecība saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums), šā nolikuma un būvdarbu līguma prasībām (6.pielikums), turpmāk tekstā arī - Būvdarbi. Izpildot noslēgto būvdarbu līguma nosacījumus, Pasūtītājs rīkojas attiecīga pieprasītāja uzdevumā, ar mērķi veikt būvdarbus, saistītus ar ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izbūvi, lai pieslēgtu šim pieprasītajam piederošu nekustamo īpašumu Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts iepirkuma daļās.

    - 1.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 75, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;

    - 2.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 54, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;

    - 3.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Grodņas ielā 18a, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;

    - 4.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Pārdaugavas ielā 12, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;

    - 5.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Puškina ielā 6, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;

    - 6.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 87, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;

    - 7.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 120, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;

    - 8.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Smilgu ielā 6, Daugavpilī, pieslēgšanai kanalizācijas tīkliem;

    - 9.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Turaidas ielā 31a, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;

    - 10.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Vārpu ielā 11, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada tīkliem;

    - 11.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 21, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;

    - 12.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 53a, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada tīkliem;

    - 13.daļa – Būvdarbi dzīvojamās mājas Pureņu ielā 26, Daugavpilī, pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

  - Piedāvājums par katru iepirkuma daļu iesniedzams atsevišķi.

  - Paredzama līgumcena – katrai iepirkuma daļai EUR 4000,00 bez PVN, izņemot 2. iepirkuma daļu, kuras paredzamā līgumcena ir līdz EUR 15 000,00 bez PVN.

  - Būvdarbu izpildes vieta: saskaņā ar nolikuma 2.2.punkta nosacījumiem.

  - Būvdarbu veikšanas termiņš – 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no attiecīga Pasūtītāja rakstveida uzaicinājuma par Būvdarbu uzsākšanu saņemšanas.

  - Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks:

| Datums | Laiks | Vieta |
| --- | --- | --- |
| 15.04.2016 |  |  |
|  | 11-12 | Vārpu iela 11, Daugavpils |
|  | 13-14 | Dzintaru iela 54, Daugavpils |
|  | 14-15 | Pureņu iela 26, Daugavpils |
|  | 15-16 | Sēlijas iela 120, Daugavpils |
| 18.04.2016 |  |  |
|  | 9-10 | Jelgavas iela 53a, Daugavpils |
|  | 10-11 | Pārdaugavas iela 12, Daugavpils |
|  | 14-15 | Ziemeļu iela 21, Daugavpils |
| 19.04.2016 |  |  |
|  | 9-10 | A.Pumpura iela 75, Daugavpils |
|  | 13-14 | Puškina iela 6, Daugavpils |
|  | 14-15 | Turaidas iela 31a, Daugavpils |
| 20.04.2016. |  |  |
|  | 9-10 | Grodņas iela 18a, Daugavpils |
|  | 10-11 | Smilgu iela 6, Daugavpils |
|  | 13-14 | Sēlijas iela 87, Daugavpils |

- Informācija par iepirkumu

  - Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai minētajās mājas lapās par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.2.punktā norādītajā adresē līdz 4.4.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016.gada 25.aprīlim,  plkst.10:00

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 25.aprīlī plkst.10:00, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas sanāksmju zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šīs iepirkuma procedūras nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 4.4.punkts).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgu jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorada:

SIA “Daugavpils ūdens”

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Piedāvājums iepirkuma procedūrai

<iepirkuma procedūras nosaukums>

Iepirkuma identifikācijas Nr. <iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>

Neatvērt līdz 2016.gada ___ plkst._______

<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis>

  - Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

  - Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts) jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds ir paredzēts, iesniedzams kā atsevišķs dokuments.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.

  - Pieteikums, apliecinājums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajām veidnēm.

  - Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds ir paredzēts).

- Prasības pretendentam

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos.

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents nav iekļauts Pasūtītāja izveidotajā neapstiprināto piegādātāju reģistrā saskaņā ar procedūru PR.7.106.“Iepirkumu vadīšana, piegādātāju novērtēšana”. Izraksts no procedūras ir publicēts Pasūtītāja mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”.

  - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, līdz tās slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendenta uzņēmuma darbības veidi atbilst iepirkuma priekšmetam.

  - Pretendents var nodrošināt Būvdarbu veikšanu saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un būvdarbu līguma (6.pielikums) prasībām.

  - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piedāvāt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošais būvprakses sertifikāts attiecīgajā nozarē.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (2.pielikums).

  - Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (3.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni (4.pielikums).

  - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tā tiek izslēgta no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Dokuments ar norādi uz pretendenta uzņēmuma darbības veidiem.

  - Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.

  - Būvdarbu veikšanai piedāvāta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja CV ar norādi uz attiecīga darba pieredzi, ietverot tajā šā speciālista apliecinājumu par pieejamību visā līguma darbības laikā. CV sagatavo saskaņā ar tās projektu, kurš pievienots nolikuma 5.pielikumā.

  - Dokumentu ar norādi uz būvdarbu veikšanai piedāvāta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja sertifikāta numuru.

  - Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 10 dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

- Būvdarbu līgums

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt būvdarbu līgumus par katras iepirkuma daļas priekšmetu saskaņā ar līguma projektu, kurš pievienots nolikuma 6.pielikumā, ar 1 (vienu) pretendentu, kura piedāvājums ar iepirkumu komisijas lēmumu tiks atzīts par lētāko attiecīgas iepirkuma daļas ietvaros no piedāvājumiem, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

  - Izraudzītajam pretendentam būvdarbu līgums jāparaksta 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma to parakstīt izsūtīšanas dienas pēc adreses Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republikā. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu salīdzinājumu.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs pārbauda tajā esošas informācijas atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šā nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas.

  - Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.

  - Iepirkuma komisija izvēlas 1 (vienu) piedāvājumu ar zemāko finanšu piedāvājumā piedāvāto kopējo cenu veicamajiem būvdarbiem katrā iepirkuma daļā no piedāvājumiem, kas atbilst šajā nolikumā norādītajām Pasūtītāja prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem.

  - Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

  - Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.

  - Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Daugavpils ūdens” 10 dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā internetā, kur izvietota informācija par iepirkumu.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.

  - Tiesības labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

  - Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt būvdarbu līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, ka arī gadījumā.

  - Tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Pasūtītāja prasībām, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt būvdarbu līgumu ar pasūtītāju.

  - Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv.

  - Šo iepirkuma procedūru Pasūtītājs veic Pieprasītāja uzdevumā, līdz ar ko Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru (vai tās daļu) jebkurā stadijā, kā arī neslēgt būvdarbu līgumu gadījumā, ja Pieprasītājs atsauc savu uzdevumu, kas saistīts ar nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija (ar pielikumiem katrai iepirkumu daļai) uz 293 lapām;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne uz 1 lapas;

3.pielikums – Pretendenta apliecinājuma veidne uz 1 lapas;

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas ar pielikumu uz 2 lapām;

5.pielikums – CV veidne uz 2 lapām;

6.pielikums – Būvdarbu līguma projekts (ar pielikumiem) uz 7 lapām.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# iepirkuma procedūras

„Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība”

ID Nr. DŪ-2016/10

ietvaros

(Tehniskā specifikācija ar pielikumiem katrai iepirkumu daļai  ir pievienota šim nolikumam kā atsevišķs dokuments)

2.pielikums

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība”

ID Nr. DŪ-2016/10

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

###### Informācija par pretendentu:

nosaukums 	____________________________________,

vienotais reģ. Nr.	____________________________________,

juridiskā adrese	____________________________________,

e-pasta adrese	____________________________________,

tālruņa numurs	____________________________________,

faksa numurs	____________________________________,

bankas rekvizīti	____________________________________

____________________________________,

pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments	____________________________________

____________________________________

ar šā pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā <iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.>,

- apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;

- apliecina gatavību izpildīt pakalpojumu saskaņā ar Pasūtītāja prasībām iepirkuma procedūras <iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas Nr.> ietvaros;

- apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;

- atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā būvdarbu līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz <norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar nolikuma prasībām>;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā būvdarbu līguma noteikumiem un ir gatavs būvdarbu līguma tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā būvdarbu līguma projekta noteikumiem;

- apliecina, ka ar nolikumam pievienotā būvdarbu līguma noteikumi ir saprotami un pieņemami;

- garantē, ka visa tā piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

# iepirkuma procedūras

„Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība”

ID Nr. DŪ-2016/10

ietvaros

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

Ar šo pretendents ___________________ apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

6) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

# iepirkuma procedūras

„Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība”

ID Nr. DŪ-2016/10

ietvaros

1. Veidne (tāme), kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas veidnē norādītās pozīcijas attiecībā uz Būvdarbiem, kas tiks veikti vērā ņemot tehniskas specifikācijas (nolikuma 1.pielikums) un  būvdarbu līguma (nolikuma 6.pielikums) prasības. Pozīcijā iekļautai cenai jāatbilst Būvdarbu ietvaros veicamo darbu maksimālai vērtībai, ieskaitot visas izmaksas, kas pretendentam varētu rasties, izpildot noslēdzamā Būvdarbu līguma nosacījumus.

3. Norādītājā cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par Būvdarbu ietvaros veicamajiem darbiem atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un noslēdzamā līguma noteikumiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju.

4. Vienības cenā ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu līguma prasību ievērošanu, piemēram, dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, drošība, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, to skaitā iespējamo defektu novēršanai, paredzot visus iespējamos riskus, īpaši tos, kas ir attiecināmi uz pazemes apstākļiem Būvdarbu izpildes vietā.

5. Visas izmaksas jāizsaka euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.

6. Finanšu piedāvājumā norādītā cena ir maksimāli pieļaujama Būvdarbu vērtība (cena).

7. Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā.

8. Iepirkuma procedūras laikā pretendentu var lūgt iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

9. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām. Sagatavojot finanšu piedāvājumu un nosakot objekta būvniecības izmaksas, par prioritāriem tiek uzskatīti rasējumi, kas iekļauti tehniskajā specifikācijā.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

# iepirkuma procedūras

„Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība”

ID Nr. DŪ-2016/10

ietvaros

KOPTĀME

| Iepirkuma daļa | Objekta adrese | Būvdarbu veids | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| <norādīt iepirkuma daļu> | <norādīt nekustamā īpašuma atrašanās vietu> | Nekustamā pieslēgšana centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (norādīt vajadzīgo) |  |
|  |  | PVN apmērs |  |
| Pavisam būvdarbu izmaksas (ar PVN) |  |  |  |

5.pielikums

# CV VEIDNE

# iepirkuma procedūras

„Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība”

ID Nr. DŪ-2016/10

ietvaros

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <perioda sākums> | <perioda beigas> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un tas tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

6.pielikums

BŪVDARBU LĪGUMS Nr.________________

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, katrs atsevišķi šā līguma tekstā saukts par Pusi un abi kopā – par Pusēm,

pamatojoties uz

veiktās iepirkuma procedūras <iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs, iepirkuma daļas numurs> (turpmāk arī – Iepirkuma procedūra) rezultātiem

un

________(vārds, uzvārds)______ (turpmāk tekstā – Pieprasītājs) iniciatīvu un viņa ____.gada __.__________ iesniegumā Nr.__________ izteikto vēlmi pieslēgt nekustamo īpašumu pēc adreses ____________ ielā __, Daugavpilī, centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (nevajadzīgo svītrot),

balstoties uz brīvi un apzināti paustu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo.

I. Līgumā lietotie termini

Būvobjekts – saskaņā ar Līguma, kā arī Projektēšanas dokumentāciju būvējamais objekts (būve) ar tam piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

Projektēšanas dokumentācija – dokumentācija, kura ir izstrādāta saskaņā ar būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, un kļuva par pamatu Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanai Iepirkuma procedūras ietvaros.

II. Līguma priekšmets

Ar šo Līgumu Pasūtītājs, rīkojoties Pieprasītāja uzdevumā, uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus, saistītus ar ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu (turpmāk – Būvobjekts) izbūvi, lai pieslēgtu nekustamo īpašumu pēc adreses ____________ ielā __, Daugavpilī, centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai atbilstoši Līguma prasībām, Iepirkuma procedūras tehniskajai specifikācijai, Projektēšanas dokumentācijai, Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

III. Būvdarbu veikšana

    - Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus pilnībā veic un pabeidz 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rakstveida uzaicinājuma par Būvdarbu uzsākšanu saņemšanas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem ar dienu, kad Būvobjekts ir pieņemts ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Pasūtītājs nosūta Izpildītājam rakstveidā uzaicinājumu par Būvdarbu uzsākšanu ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Gadījumā, ja uzaicinājums netiek nosūtīts, Līgums automātiski tiek uzskatīts par spēkā neesošu, ja Puses rakstveidā nav vienojušās citādi.

    - 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstveida uzaicinājuma par Būvdarbu uzsākšanu saņemšanas dienas Izpildītājam ir tiesības pārliecināties par Līguma summas pietiekamību, apskatot Būvdarbu izpildes vietu, savācot informāciju attiecībā uz nejaušībām un citiem apstākļiem, par kuriem Izpildītājs nebija un nevarēja būt informēts iepriekš, un kas var ietekmēt vai iespaidot Būvdarbu izpildi un ar to saistītas Izpildītāja izmaksas, to starpā (bet ne tikai):

    - Būvdarbu izpildes vietas raksturu, stāvokli, virszemes apstākļiem;

    - Projektēšanas dokumentācijā norādītās informācijas atbilstību un pamatotību.

Ja vērā ņemot saskaņā ar šo Līguma punktu savākto informāciju Izpildītājs konstatē, ka Līguma summas nepietiek, lai uzņemtos Līgumā noteikto saistību izpildi, šajā Līguma punktā minētajā termiņā tam ir tiesības rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Ja šajā termiņā Izpildītājs attiecīgu paziņojumu nav iesniedzis Pasūtītājam, Puses atzīst Līguma summu par pamatotu, balstītu uz datiem, pārbaudēm, apskatēm un visu to attiecīgu informāciju, kuru Izpildītājs bija tiesīgs savākt saskaņā ar šo Līguma punktu.

Paziņojumā par Līguma summas nepietiekamību Izpildītājs norāda konstatētos apstākļus, summas palielināšanas pamatojumu (norādot konkrētu apmēru), pēc Pasūtītāja lūguma pievienojot klāt attiecīgus pierādījumus. Ar šāda paziņojuma iesniegšanu Būvdarbu izpilde tiek apturēta līdz attiecīga Pasūtītāja lēmuma pieņemšanai.

Ja Pasūtītājs uzskata paziņojumā norādītos apstākļus un faktus par izsmeļošiem, bet Līguma summas palielinājumu par pieņemamu, tas rakstiski akceptē attiecīgas Līguma korekcijas un Puses turpina līgumsaistību izpildi, vērā ņemot akceptētas korekcijas. Šajā gadījumā Būvdarbu veikšanas laiks automātiski tiek pagarināts pār termiņu, kas noritēja kopš Paziņojuma par Līguma summas nepietiekamību iesniegšanas dienas.

Ja Pasūtītājs uzskata Līguma summas palielinājumu par nepamatotu vai nepieņemamu, tas rakstiski informē Izpildītāju par Līguma izbeigšanu, Līgums zaudē spēku ar dienu, kad par to tika paziņots Izpildītājam.

    - Izpildītājs veic ar Līguma izpildi saistītas darbības bez kavēšanas un pienācīgā tempā, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu Būvdarbus, to skaitā darbības, nolūkā saņemt būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kā arī rakšanas atļaujas. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

  - Izpildītājs veic būvniecības procesa iesaistīto personu apdrošināšanu Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajos termiņos, apjomā un kārtībā.

  - Pasūtītājs nodrošina Projektēšanas dokumentācijas izsniegšanu Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Izpildītājs Būvdarbos izmanto Iepirkuma procedūras tehniskajai specifikācijai, Projektēšanas dokumentācijai un Līguma prasībām atbilstošus Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā Izpildītāja piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos speciālistus.

  - Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis iepirkuma procedūras laikā, kuras rezultātā tika noslēgts Līgums, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst minētas iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.

  - Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu speciālista nomaiņai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami šāda lēmuma pieņemšanai.

  - Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja speciālista darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar speciālistu aizstāšanu.

  - Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nodod Pasūtītājam visu tehnisko izpildes dokumentāciju. Pasūtītājs 14 kalendāru dienu laikā no rakstiska Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas veic Būvobjekta iepriekšēju apskati un pārbauda iesniegto tehnisko izpildes dokumentāciju. Ja iepriekšējās apskates laikā (vai saņemtās izpildes dokumentācijas pārbaudes laikā) Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus; pēc trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti rakstiski paziņo Pasūtītājam par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, kā arī nodod Pasūtītājam visu tehnisko izpildes dokumentāciju, pēc ka Pasūtītājs atkārtoti veic pasākumus saskaņā ar šajā Līguma punktā noteikto kārtību. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta atzinumu par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai, lai uzsāktu Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītājs veic visas nepieciešamas darbības, nolūkā saņemt būvvaldes atbildīgās personas atzīmi par Būvdarbu pabeigšanu, kura liecina par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja būvvaldes atbildīgā persona konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš konstatētos trūkumus.

  - Izpildītājs pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

IV. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN 21% apmērā ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).

- Līguma kopējā summā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

- Pasūtītājs veic samaksu par faktiski veiktajiem Būvdarbiem, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas dienas, kad Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem un Būvobjekts ir pieņemts ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sakarā ar ko ir sastādīts un abu Pušu parakstīts attiecīgu Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts.

V. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

- Izpildītājs:

  - ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

  - ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

  - līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

  - nodrošina pārstāvju (t.sk. nominēto speciālistu) piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

- Pasūtītājs:

  - veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

  - sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

  - nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei;

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Projektēšanas dokumentācijas autoru autoruzraudzības veikšanai.

- Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

VI. Līgumsods

- Ja Izpildītājs nepabeidz Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

- Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

- Ja Izpildītājs neievēro Līguma nosacījumus, kas kļuva par iemeslu Līguma izbeigšanai pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 37.1., 37.2. vai 37.3.apakšpunktu, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 20% apmērā no Līguma summas.

- Ja Būvdarbu veikšanas procesā tiek bojāts Pasūtītāja īpašums, t.i. ūdensvada vai kanalizācijas tīkli vai to elementi, vai jebkāds cits Pasūtītājam piederošais kustamais vai nekustamais īpašums, par ko nav vainojams Pasūtītāja personāls, izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1000 EUR (tūkstoš euro) apmērā par katru bojājuma gadījumu.

- Līgumsoda samaksa (izņemot līgumsodu saskaņā ar Līguma 26.punktu) neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. Līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no jebkura Izpildītāja saskaņā ar Līgumu pienākošajām un izmaksājamām summām. Izpildītāja rēķins sagatavojams, vērā ņemot visus tam piemērotus līgumsodus, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Līgumam neatbilstošus rēķinus. Pasūtītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmaksai.

VII. Garantija

- Izpildītājs garantē, ka izbūvētais Būvobjekts atbilst Projektēšanas dokumentācijai un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Būvobjekta bojājumiem un sakarā ar to Pasūtītājam vai Pieprasītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties tāpēc, ka Būvobjekts netika izbūvēts atbilstoši Projektēšanas dokumentācijai un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām.

- Būvobjekta garantijas termiņš ir 24 mēneši no dienas, kad Būvobjekts pieņemts ekspluatācijā. Šis termiņš jebkurā gadījumā nedrīkst būt īsāks, nekā likumā noteiktais.

- Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā.

- Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību.

VIII. Nepārvarama vara

- Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

- Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

IX. Līguma darbības termiņš

- Ja Puses atsevišķi rakstveidā nav vienojušās citādi, Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

X. Līguma grozīšana un izbeigšana

- Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. Pēc līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai.

- Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot iespējamos un faktiskos Izpildītāja sakarā ar to radītos zaudējumus un/vai izdevumus, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

  - ja Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbu izpildi 10 kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma par Būvdarbu uzsākšanu saņemšanas;

  - ja Izpildītājs neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

  - ja Izpildītājs neievēro Projektēšanas dokumentācijas, Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

  - nemotivējot šādu Pasūtītāja rīcību, ja attiecīgs paziņojums tika iesniegts Izpildītājam pirms Pasūtītāja uzaicinājuma par Būvdarbu uzsākšanu;

  - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu;

  - citos Līguma vai likumā minētajos gadījumos.

- Izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam visas summas, kādas tam pienākas saskaņā ar Līguma noteikumiem, ieskaitot līgumsodu.

- Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

- Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

- Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 15 dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 15 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

- Par iespējamām Līguma termiņa izmaiņām (pagarinājumu) Izpildītājs ir tiesīgs informēt Pasūtītāju un pieprasīt Līguma termiņa pagarinājumu tikai gadījumos, kuri rodas trešās puses vainas dēļ vai arī par to cēloni bija jebkāds cits no Izpildītāja gribas neatkarīgs apstāklis, par kuru Izpildītājs nebija informēts un nevarēja būt informēts, iesniedzot Piedāvājumu vai slēdzot Līgumu. Par minēto apstākļu iestāšanos Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam dokumentālus pierādījumus, kas apliecina šādu apstākļu rašanos, 5 (piecu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas dienas. Šādā gadījumā Puses rakstveidā vienojas par Līguma termiņa pagarināšanu un nepiemēro savstarpējas sankcijas. Ja Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju šā Līguma punktā noteiktajā kartībā, Izpildītajam nav tiesību pieprasīt un saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.

XI. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

- Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

- Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

- Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 10 darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

XII. Citi noteikumi

- Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

- Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

- Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

- Ja viena Puse 28 dienu laikā no prasības saņemšanas dienas nesniedz atbildi uz otras Puses prasību, tiek uzskatīts, ka prasību saņēmuša Puse piekrīt šai prasībai.

- Līguma noteikumus prioritātes secībā veido šādi dokumenti:

  - šīs līgums;

  - Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija;

  - Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtais Izpildītāja piedāvājums.

- Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrais – pie Izpildītāja.

Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils ūdens” Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija Pasta indekss: LV-5401 Reģ.Nr.41503002432 PVN kods: LV41503002432 Banka: Swedbank AS Bankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0 Pasūtītāja vārdā: SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis Sergejs Selickis _________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |
| --- | --- |

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. piegādātāju apvienības dalībnieki kopīgi uzņemas atbildību par līguma izpildi.