APSTIPRINĀTS:

Daugavpils  pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

iepirkuma komisijas sēdē

2014.gada 13.martā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________A.Pudāns

NOLIKUMS iepirkumam

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktā kartībā

“Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/11

Daugavpils, 2014

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Igors Prelatovs |  |
| Tālruņa Nr. | 65476406 (Tehniskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654-76324 (Juridiskos jautājumos) |  |
| Faksa Nr. | 654-76318 |  |
| e-pasta adrese | evita.zuromska@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DPPI KSP 2014/11

  - Līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

  - Iepirkuma metode:

Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktā kārtībā

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski ievērojot 2002.gada 31.oktobra likumu "Elektronisko dokumentu likums". Pieprasījumi jāadresē iepirkuma  „Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/11, iepirkuma komisijai.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā prasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski.

    - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums „Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/11. Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, kā arī vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv/lv/27 nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv/lv/27 , nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv/lv/27 .

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to.

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv/lv/27, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma”, un personīgi, ierodoties šī Nolikuma punktā 1.1. minētajā adresē iepriekš piesakoties pa tālruni, kas norādīts šī nolikumā 1.1.punktā.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 18:00,

      - otrdien, trešdien, ceturtdien no  plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00,

      - piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 24.martam plkst. 10:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, 221.kabinetā (juriskonsulte), 2.stāvā Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401.

    - Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”,  Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 1.11.1 un 1.11.2. punktā minētajām prasībām, vai

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas kārtas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: nav paredzēta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš:

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 40 (četrdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs rakstiski var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

      - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss;

      - Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis;

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Norāde ″Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma Nr. DPPI KSP 2014/11 piedāvājums”.

      - norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.4. punktam);

      - Tehniskais piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 4.5. punktam);

      - Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.6. punktam);

      - Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1/vienā/ eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Pretendentam dokumenta atvasinājumu un tulkojumu pareizību jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

      - Ar pievienotu satura rādītāju;

      - Ar secīgi numurētām visām lapām;

      - Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

#### INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts: Iepirkuma priekšmets ir “Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī” (turpmāk tekstā – pakalpojums).

  - Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 45000000-7; 45220000-5;

  - Būvdarbu projekts: http://failiem.lv/u/qxjjzob

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi:

    - Par satiksmes organizācijas uzlabošanu Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī, Izpildītājs un Pasūtītājs slēdz rakstisku iepirkuma līgumu (4.pielikums „Līguma projekts”).

    - Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 28.novembrim.

    - Piegādātājs  iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja darba uzdevumā norādītajam apjomam.

      - Tiek aizpildīts iepirkuma nolikuma 3.pielikums ″Tehniskā specifikācija″. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

      - Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta iepirkuma nolikuma 2.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās tabulas ailē.

      - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt lokālo tāmi, kas sagatavota ievērojot Finanšu piedāvājuma Pielikumus Nr.2.1.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek iemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām;

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.- 4.1.3.punktā minētajiem apstākļiem;

    - Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības:

    - Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2009. – 2013.gadā, ieskaitot 2014.gada periodu) jābūt pieredzei vismaz vienā līdzvērtīgā  būvobjekta (ceļu, ielu ar pazemes komunikāciju izbūvi,) būvniecībā. (būvdarbi nozīmē – rekonstrukcija, renovācija, jaunbūve).

Informāciju par sniegtajiem darbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi (Par  uzradītajiem objektiem ir jāiesniedz vismaz 2/divas/ pozitīvas atsauksmi no pasūtītāja. (Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”).

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem pakalpojumiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

| N.p. k. | Būvdarbu nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

    - Pretendents var nodrošināt darbu sniegšanu Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

    - Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

    - Pretendenta piedāvātajam/iem būvdarbu vadītājam/iem: ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā saskaņā ar 08.07.2003. MK noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu". un iepriekšējo triju (2011. – 2013.)  gadu laikā jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā līdzīgu darbu veikšanā. Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto darbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Ir jāpievieno klāt atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāti, izglītības dokumenti, CV) kopijas.

Darbu vadītājam/iem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas un CV.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Darbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums/apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

    - darba aizsardzības speciālistam jābūt: atbilstošai izglītībai, pieredzei un izpratnei par konkrēto nozari (pievienot CV).

  - Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti:

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina personu apvienības pilnvarojumu dalībniekam (-iem) Pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu, un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.

      - Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents ar apakšuzņēmēju (-iem), parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.

    - Informāciju par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras  ir jāievēro Pasūtītājam līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecībā uz konkrēto Pretendentu saskaņā ar PIL  8.2panta trīspadsmitajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem par iepirkuma līguma vai tā grozījumu teksta ievietošanu Pasūtītāja mājaslapā internetā. Informācijas neiesniegšanas gadījumā tiks pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam pieejams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

    - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem Nolikumā un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.) un aizpildīt 7.pielikumu.

    - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma. (kopija).

    - Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošos dokumentus (sertifikātu kopijas utt.). Pievienot darbu vadītāja CV (sk.8.pielikumu).  Informāciju par objektiem, kas raksturo nolikuma 4.3.5.punktā prasīto darbu vadītāja pieredzi ierakstīt tabulā.

    - Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).Pievienot CV (sk.5.pielikumu).

    - Apliecinājums par to, ka pretendents ir gatavs veikt garantijas uzturēšanas darbus un garantijas defektu novēršanu 3 (trīs) gadu laikā pēc objektu nodošanas ekspluatācijā.

    - Sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt  pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

    - Informācija par Pretendenta, personu apvienības dalībnieku pieredzi, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 4.3.1.punkta prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu.

    - Informācija par apakšuzņēmējiem un rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā.

Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru darba daļa tiks nodota no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | % no piedāvājuma cenas |
|  | Kopā (%) |  |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (Sk.5.Pielikumu).

  - Prasības Tehniskajam piedāvājumam:

    - Atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikumam ″Tehniskā specifikācija″ sagatavots brīvā formā apraksts „Tehniskais piedāvājums”, kas satur sekojošas daļas:

      - Līguma izpildē iesaistīto dalībnieku organizatorisko shēmu un Darbu izpildei paredzēto Uzņēmēja iekšējo organizatorisko shēmu ;

      - Darbu izpildes metodoloģija (Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm, kā arī izstrādāto tehnisko projektu. Pretendenta lietotajai objektu galveno darbu būvniecības metodoloģijai ir jābūt par pamatu Darbu izpildes organizācijai un laika grafika izstrādāšanai, Metodoloģijā jābūt precīzi aprakstītam pretendenta piedāvātajam pasākumu plānam, kas paredzēts situācijām, kad Darbi skar sabiedrības intereses, kā arī privātīpašumus un pašvaldības/valsts zemes) un tām atbilstošās iekārtu nodrošinājumu (Uzskaitījumā jānorāda tehnika/iekārtas/mehānismi, kuri tiks izmantoti projekta īstenošanas laikā, lai nodrošinātu Darbu izpildi saskaņā ar Pretendenta piedāvāto piedāvājumu, piedāvātiem materiāliem, Darbu izpildes metodoloģiju, Darbu organizāciju un Darbu izpildes laika grafiku).

      - Piedāvātos materiālus, to atbilstību prasībām;

      - Darbu izpildes grafiku (būvniecības darbiem, kurā atspoguļotas galvenās aktivitātes, norādot to izpildes secību un periodu, kādā Pretendents plāno veikt Darbus) un tam atbilstošu naudas plūsmu (Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz Naudas plūsmas prognoze visam Darbu izpildes termiņam, kas sastādīta pa mēnešiem pamatojoties uz Pretendenta sagatavoto Darbu izpildes laika grafiku, kā arī ņemot vērā visus Nolikumā minētos nosacījumus, kas attiecas uz maksājumiem), ņemot vērā Nolikuma prasības.

  - Prasības Finanšu piedāvājumam.

    - Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darba veidiem, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR).

    - Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

    - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt tāmi, kas sagatavota ievērojot Pielikumu Nr.2.1.pielikumu (Tāme).

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

    - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Šā nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. punktos minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

    - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

      - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

        - par PIL 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

        - par PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

      - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

    - Atkarībā no atbilstoši šī nolikuma 5.1.4.1.punkta 5.1.4.1.2. apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

    - Ja šī nolikuma 5.1.4.1.punktā Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu e-izziņa reģistrā nepieejamības dēļ nav saņemta, e-izziņu pieprasa atkārtoti no e-izziņu sistēmas vai nepieciešamo informāciju atbilstoši 2013.gada 17.decembra MK noteikumu Nr.1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi” 14.punktā paredzētajam Pasūtītājs pieprasa iesniegt attiecīgajam reģistra pārzinim.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana:

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana:

    - Iepirkuma komisija pēc lēmuma pieņemšanas dienas - triju darbdienu laikā 6.1.punktā minēto lēmumu nosūta publicēšanai savā mājaslapā http://www.daugavpils.lv/lv/27  internetā nodrošinot tam brīvu un tiešu elektronisku pieeju.

    - Iepirkuma komisija ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas

  - Pretendentu informēšana:

    - Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem 3/triju/ darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Iepirkuma komisija triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šā nolikumā 6.1.punktā minēto lēmumu.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.5. punktā norādītajā termiņā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

  - Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laika pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu (4.pielikums „Līguma projekts).

  - Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums ar zemāko cenu.

- PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.1.pielikums Pakalpojumu koptāme

3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

5.pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes paraugs

6.pielikums PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

7.pielikums CV veidne

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

„Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/11

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DPPI KSP 2014/11;

- Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 40 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

### 2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt satiksmes organizācijas uzlabošanu Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī, saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/11 nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/11 nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma “Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DPPI KSP 2014/11 nolikumā izvirzītajām prasībām.

Apliecinām, ka izmaksas, kas uzrādītas mūsu piedāvājuma tāmē ir pilnīgi pietiekamas, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo iepirkumu.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pielikums 2.1.

pie Finanšu piedāvājuma

| Pasūtītājs: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401 |
| --- | --- |
| Izpildītājs: |  |
| Objekta nosaukums: | Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī |
| Objekta adrese: | Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī |

Būvniecības KOPTĀME Nr.1

Tāme sastādīta ______.gada ___._____________

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR) |
| --- | --- | --- |
|  | Kopā |  |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.2

__________________________________________________________________

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Pasūtītājs: |  |  |  |  |  |  |  |  | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izpildītājs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  |  |  |  |  |  |  |  | Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  |  |  |  |  |  |  |  | Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma identifikācijas numurs |  |  |  |  |  |  |  |  | DPPI KSP 2014/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Par kopējo summu, EUR _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h ___________ Tāme sastādīta ______.gada ___._____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p.k. |  | Kods, tāmes Nr. |  |  |  | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  |  |  | Darbietilpība (c/h) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | darba alga (EUR) |  | materiāli (EUR) |  | mehānismi (EUR) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Virsizdevumi (____ %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk. darba aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Peļņa (____ %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darba devēja sociālais nodoklis (___ %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sastādīja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pārbaudīja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sertifikāta Nr.______________

Lokālā Tāme Nr.3

| Pasūtītājs: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401 |
| --- | --- |
| Izpildītājs: |  |
| Objekta nosaukums: | Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī |
| Objekta adrese: | Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | DPPI KSP 2014/11 |

Tāme sastādīta ______.gada ___._____________

| nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR) |
| 1 | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | km | 0.122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana vidēji 4cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 1415.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Vēcas segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 375.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Esošo ceļa zīmju ar stabiem demontāža | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 218.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Asfaltbetona zāģēšana | m | 396.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | "Lattelecom" akas vāka regulēšana projektētā seguma līmenī | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Tramvaju pieturas nojumes pārvietošana | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zemes klātne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana), aizvedot uz atbērtni m3 |  | 468.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm | m3 | 159.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm | m3 | 236.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h=20cm | m3 | 30.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība h=15cm | m2 | 363.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība h=10cm | m2 | 363.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība h=15cm | m2 | 907.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Konstrukcijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Granīta apmales uzstādīšana | m | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 262.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 128.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Ietves betona apmaļu 100.20.08. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 191.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Ielu betona apmaļu 100.70.20. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=5cm | m2 | 907.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=7cm | m2 | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Kaltā granīta akmens 10x10x200 seguma būvniecība 10cm biezumā | m2 | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Betona bruģa (MOZAIKA 200x100x60, sarkans) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 108.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Betona bruģa (PRIZMA 200x100x60, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 610.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Betona bruģa (PRIZMA 200x100x80, sarkans) seguma būvniecība 8cm biezumā | m2 | 189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Laukakmeņu Ø10-20cm seguma betona C16/20 javā būvniecība 15cm biezumā | m2 | 154.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Betona atbalstsienas būvniecība gar tramvaju pieturas platformu, t.sk.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Veidņi | m2 | 45.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Stiegrojums (B500B) | t | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība h=20cm | m3 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Betons (stiprības klase C35/45, ārējās iedarbības klase XF4) | m3 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Pārklāšana ar aizsargpārklājumu | m2 | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Skvēra kāpņu rekonstrukcija | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aprīkojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ceļa zīmju pārcelšana | gab. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana | gab. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana (ovāla) | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Ceļa zīmes Nr. 410 uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Ceļa zīmes Nr. 907 uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Šķērsapzīmējums Nr.930 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Šķērsapzīmējums Nr.931 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 53.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Šķērsapzīmējums Nr.934 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Šķērsapzīmējums Nr.949 | m2 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Gājēju aizsargnorobežojuma būvniecība | m | 45.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkošana ar soliņu un atkritumu urnu | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm | m2 | 232.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) būvniecība sausā būvgrāvī - ieskaitot savienojuma detaļas, izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, ar hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m | gab. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, kvadrātveida lūku ar ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 400/šahtas diametrs 560) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Dziļums: līdz 2.0 m | gab. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Ūdensvads | vieta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Siltumtīkli | vieta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Augstsprieguma kabeļi | vieta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Pieslēgums esošai lietusūdens kanalizācijai diametrā 315 mm esošā lietus kanalizācijas akā, tajā skaitā: | vieta | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - aizsargčaula caurulei ar ārējo diametru 315mm – 1 gab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bojāto segumu atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Asfalta ceļa seguma atjaunošana | m2 | 41.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Esošo lietus ūdens gūliju demontāža | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu demontāža | m | 24.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-6. Tiešās izmaksas Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Lokālajā tāmē tiek iekļauti tikai tie izdevumi,kas nepieciešami šī līguma izpildei un atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība” un ievērojot Tehnisko specifikāciju.

** Izpildītājam izrakstot rēķinu par faktiski izpildītajiem darbiem ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestā daļa, attiecīgi lokālajā tāmē, Pretendents nezurāda Pievienotās vērtības nodokli.

| Sastādīja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |
| Pārbaudīja |  |  |
|  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī

Pamatojums:

2014.gada 28.februāra Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja rīkojums Nr.2-1/19

1.  Priekšmets:

Veikt satiksmes organizācijas uzlabošanu Vienības ielā posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī, saskaņā ar projektu.

2 Darba apjomi:

3. 1. „Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai”

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | Summa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1.1 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | km | 0.122 |  |  |
| 1.2 | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana vidēji 4cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 1415.0 |  |  |
| 1.3 | Vēcas segas nojaukšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 375.0 |  |  |
| 1.4 | Esošo ceļa zīmju ar stabiem demontāža | gab. | 1 |  |  |
| 1.5 | Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 218.0 |  |  |
| 1.6 | Asfaltbetona zāģēšana | m | 396.0 |  |  |
| 1.7 | "Lattelecom" akas vāka regulēšana projektētā seguma līmenī | gab. | 1 |  |  |
| 1.8 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 4 |  |  |
| 1.9 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 6 |  |  |
| 1.10 | Tramvaju pieturas nojumes pārvietošana | gab. | 2 |  |  |
| 1.11 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1 |  |  |
|  | 1. Kopā: |  |  |  |  |
| 2 | Zemes klātne |  |  |  |  |
| 2.1 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana), aizvedot uz atbērtni | m3 | 468.0 |  |  |
|  | 2. Kopā: |  |  |  |  |
| 3 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |
| 3.1 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm | m3 | 159.8 |  |  |
| 3.2 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm | m3 | 236.9 |  |  |
| 3.3 | Salizturīgās kārtas būvniecība, h=20cm | m3 | 30.8 |  |  |
| 3.4 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība h=15cm | m2 | 363.2 |  |  |
| 3.5 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība h=10cm | m2 | 363.2 |  |  |
| 3.6 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība h=15cm | m2 | 907.0 |  |  |
|  | 3. Kopā: |  |  |  |  |
| 4 | Konstrukcijas |  |  |  |  |
| 4.1 | Granīta apmales uzstādīšana | m | 12.0 |  |  |
| 4.2 | Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 262.0 |  |  |
| 4.3 | Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.L uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 5.0 |  |  |
| 4.4 | Ielu betona apmaļu 100.30/22.15.K uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 5.0 |  |  |
| 4.5 | Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 128.0 |  |  |
| 4.6 | Ietves betona apmaļu 100.20.08. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 191.0 |  |  |
| 4.7 | Ielu betona apmaļu 100.70.20. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 | m | 30.0 |  |  |
| 4.8 | Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=5cm | m2 | 907.0 |  |  |
| 4.9 | Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8 h=7cm | m2 | 12.0 |  |  |
| 4.10 | Kaltā granīta akmens 10x10x200 seguma būvniecība 10cm biezumā | m2 | 12.0 |  |  |
| 4.11 | Betona bruģa (MOZAIKA 200x100x60, sarkans) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 108.0 |  |  |
| 4.12 | Betona bruģa (PRIZMA 200x100x60, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 610.0 |  |  |
| 4.13 | Betona bruģa (PRIZMA 200x100x80, sarkans) seguma būvniecība 8cm biezumā | m2 | 189.0 |  |  |
| 4.14 | Laukakmeņu Ø10-20cm seguma betona C16/20 javā būvniecība 15cm biezumā | m2 | 154.0 |  |  |
| 4.15 | Betona atbalstsienas būvniecība gar tramvaju pieturas platformu, t.sk.: |  |  |  |  |
|  | -Veidņi | m2 | 45.0 |  |  |
|  | -Stiegrojums (B500B) | t | 0.5 |  |  |
|  | -Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība h=20cm | m3 | 4.8 |  |  |
|  | -Betons (stiprības klase C35/45, ārējās iedarbības klase XF4) | m3 | 4.4 |  |  |
|  | -Pārklāšana ar aizsargpārklājumu | m2 | 16.0 |  |  |
| 4.16 | Skvēra kāpņu rekonstrukcija | kompl. | 1 |  |  |
|  | 4. Kopā: |  |  |  |  |
| 5 | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 5.1 | Ceļa zīmju pārcelšana | gab. | 6 |  |  |
| 5.2 | Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana | gab. | 3 |  |  |
| 5.3 | Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana (ovāla) | gab. | 1 |  |  |
| 5.4 | Ceļa zīmes Nr. 410 uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |
| 5.5 | Ceļa zīmes Nr. 907 uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |
| 5.6 | Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 13.5 |  |  |
| 5.7 | Šķērsapzīmējums Nr.930 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 1.6 |  |  |
| 5.8 | Šķērsapzīmējums Nr.931 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 53.2 |  |  |
| 5.9 | Šķērsapzīmējums Nr.934 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 6.4 |  |  |
| 5.10 | Šķērsapzīmējums Nr.949 | m2 | 1.3 |  |  |
| 5.11 | Gājēju aizsargnorobežojuma būvniecība | m | 45.0 |  |  |
| 5.12 | Sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkošana ar soliņu un atkritumu urnu | kompl. | 2 |  |  |
| 5.13 | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm | m2 | 232.0 |  |  |
|  | 5. Kopā: |  |  |  |  |
| 6 | Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība |  |  |  |  |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) būvniecība sausā būvgrāvī - ieskaitot savienojuma detaļas, izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |  |  |
| 6.1 | Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 12.0 |  |  |
| 6.2 | Ārējais diametrs:250mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 4.5 |  |  |
| 6.3 | Ārējais diametrs:315mm , būvgrāvī, dziļums: dziļums: 1.5 - 2.0 m | m | 80.0 |  |  |
|  | Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, ar hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes |  |  |  |  |
| 6.4 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 1.5 - 2.0 m | gab. | 3 |  |  |
|  | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, kvadrātveida lūku ar ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 400/šahtas diametrs 560) |  |  |  |  |
| 6.5 | Dziļums: līdz 2.0 m | gab. | 4 |  |  |
|  | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus |  |  |  |  |
| 6.6 | Ūdensvads | vieta | 1 |  |  |
| 6.7 | Siltumtīkli | vieta | 1 |  |  |
| 6.8 | Augstsprieguma kabeļi | vieta | 1 |  |  |
| 6.9 | Aizsargčaula el. kabeļu aizsardzībai DN100 PVC | m | 2.0 |  |  |
|  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |  |
| 6.10 | Pieslēgums esošai lietusūdens kanalizācijai diametrā 315 mm esošā lietus kanalizācijas akā, tajā skaitā: | vieta | 1 |  |  |
|  | - aizsargčaula caurulei ar ārējo diametru 315mm – 1 gab |  |  |  |  |
|  | Bojāto segumu atjaunošana |  |  |  |  |
| 6.11 | Asfalta ceļa seguma atjaunošana | m2 | 41.0 |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 6.12 | Esošo lietus ūdens gūliju demontāža | gab. | 2 |  |  |
| 6.13 | Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu demontāža | m | 24.5 |  |  |
|  | 6. Kopā: |  |  |  |  |
|  | 1-6. PAVISAM KOPĀ: |  |  |  |  |

4.  Īpašie noteikumi:

4.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam;

  - Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 4.3. un 4.4. tehniskās specifikācijas punktus.

  - Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem”, (www.lvceli.lv - > veidlapas darbu izpildītājiem).

  - Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem periodiskiem uzsturēšanas darbiem, izpildītājam ir janodot „Akts par periodiskās uzturēšanas darbu pieņemšanu” un būvdarbu žurnālu (titullapa, saturs, galvenie dati - būvdarbu žurnāla daļa Nr. 1,  par būvdarbu izpildi atbildīgie inženiertehniskie darbinieki būvdarbu žurnāla daļa Nr. 2, būvdarbu dienas izpilde būvdarbu žurnāla daļa Nr. 5a, segto darbu pieņemšanas akts, izpilddokumentācija un izpildshēmas, (www.lvceli.lv - > veidlapas darbu izpildītājiem).

  - Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 4.2. , 4.3. un 4.4. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņemējs / izpildītājs.

5.  Darbu izpildes termiņš:

Līdz 2014.gada 28.novembrim.

6.  Garantijas laiks:

3 gadi.

Sagatavoja:

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

tehniskās  nodaļas vadītājs                                    			            I. Prelatovs

Saskaņoja:

DPPI “ Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks:                                    			               		V. Semoņenko

4.pielikums „LĪGUMA PROJEKTS”

LĪGUMS

par satiksmes organizācijas uzlabošanu Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/11

Daugavpilī                                                                              	 	      	      201__.gada __.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

_______________________________________________________, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma procedūras – iepirkuma “Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/11 komisijas lēmumu no 00.00.2014. /protokols Nr./, noslēdza šādu LĪGUMU:

1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt satiksmes organizācijas uzlabošanu Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī, saskaņā ar līguma pielikumu „Tehniskā specifikācija”, tehnisko projektu un savu piedāvājumu iepirkumā, un apstiprināto tāmi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. /turpmāk tekstā Darbi/..

  - Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskām specifikacijām, iepirkuma nolikumu, un savu Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro spēkā esošiem normatīviem aktiem, Latvijas Republikas Būvnoteikumus, spēkā esošos normatīvus.

  - Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, tāmi un citiem darba izpildes dokumentiem, sastādot nodošanas- pieņemšanas aktu.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - PASŪTĪTĀJU Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālās saimniecības pārvaldes” , darbu organizāciju, uzraudzību un pieņemšanu veic tās nozīmēta atbildīgā persona – tehniskās nodaļas vadītājs I.Prelatovs.

  - Maksimālais darbu apjoms ir noteikts tehniskajās specifikācijās.

  - Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas- pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir jānodrošina objekta tehniskā uzraudzība.

  - Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības:

    - apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;

    - neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.

- Izpildītāja pienākumi

  - Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

  - Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot tehnoloģijas prasības, garantēt pielietojamo materiālu atbilstību LR izsniegtajiem sertifikātiem, kā arī ar citiem spēkā esošajiem  tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.

  - Atrodoties objektā Izpildītājam ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

  - Pēc darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Ja izpildītie darbi  tiek izpildīti pa posmiem /objektiem/, attiecīgi arī tiek noformēti izpildīto darbu nodošanas un pieņemšanas akti.

  - Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, ņem vērā tehniskās uzraudzības piezīmes un iebildumus, ir atbildīgs par objekta inženierkomunikāciju saglabāšanu.

  - Ņemot vērā to, ka norēķini starp pusēm saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek veikti pēc faktiski pieprasītiem un izpildītiem darbiem, Izpildītājs nav tiesīgs celt pretenzijas, ja pieprasītais apjoms ir mazāks kā tehniskajās specifikācijās norādītais.

  - Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

  - Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

  - Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

  - Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

- Būvdarbu garantija

- 4.1. Darbu kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši līguma 3.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” pievienotajiem noteikumiem, tajos noteiktajā kārtībā un termiņā. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3(trīs) gadi, izņemot līguma 3.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktos gadījumus, un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- 4.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi un tas sākas no noteiktā Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

  - Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas nodrošinājumu /skat. Pielikumu Nr.4/, kas ir 5 (pieci) procenti no kopējās līgumcenas.

  - Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā trīs gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā dienas.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Par veiktajiem darbiem PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

  - Kopējā darbu vērtība (līgumcena) ir EUR (euro centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). PVN tiek piemērots atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem 45 /četrdesmit piecu/ kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas.

  - Izpildītājam izrakstot rēķinu par faktiski izpildītajiem darbiem ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta sestā daļa.

  - Ja Pasūtītājam budžeta ietvaros ir pieejami finanšu resursi līguma saistību izpildei, Pasūtītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem var paredzēt avansa maksājumu ne varāk kā 20% apmērā Izpildītājam iedalītā budžeta ietvaros.

  - Līgumcena par visiem darbiem netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

  - Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

- Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība

  - Pasūtītājs vai tā pārstāvis kontrolē līguma izpildes gaitu un nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no Izpildītāja informāciju par izpildes gaitu pirms līgumā noteiktā termiņa.

  - Līgumā uzdotais darbs ir jāveic no līguma prakstīšanas dienas līdz 2014.gada 28.novembrim, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu izpildīto darbu nodošanas- pieņemšanas aktu 2 eksemplāros.

  - Izpildītājam jānodod darbus Pasūtītājam  ar pieņemšanas – nodošanas aktu ievērojot tehniskajā specifikācija norādītās prasības.

  - Pasūtītājam  3 /trīs/ darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu /darba posmu/.

  - Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

  - Ja Izpildītājs darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet Pasūtītājam – pirms termiņa pieņemt darbu.

  - Ja pārbaudes gaitā tiek atklāta veiktā darba neatbilstība līguma prasībām, dokumentācijas nepilnības, vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu vai kvalitāti, Pasūtītājs sastāda aktu, norādot konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai. Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem. Konstatēto trūkumu novēršana neizslēdz Izpildītāja pienākumu maksāt līgumsodu, ko norāda nodošanas – pieņemšanas aktā.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa

  - Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā tas balstījies, lai aplicinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepiekuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ieverojot PIL 68.panta trešajā daļā paredzētos gadījumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskanā ar PIL 68.panta noteikumiem.

  - Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

- Līguma grozījumi un darbības izbeigšana

  - Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - gadījumos, kad šis līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, grozījumu apjomu un būtību;

    - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;

    - izpildītāju aizstāj ar citu līgumslēdzēju pusi atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumam pāreju.

- 8.2. Par būtiskiem grozījumiem, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1panta otrās daļas 1.punktu un līguma 8.1. punktu, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

    - izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācija, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ darbu daudzumu sarakstā;

    - ieslēgt Darbus, tajā skatā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā (darbu daudzumu sarakstā), bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ. Šādu darbu izmaksas var tikt segtas papildus līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma dokumentācijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;

    - grozīt līguma izpildes termiņus.

  - Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:

    - darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot „Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;

    - labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

    - Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

    - Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

    - darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

- 8.5. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu dokumentācija.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs apturot līguma izpildi  pēc savas iniciatīvas  par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādus izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.

- Apdrošināšana un darba aizsardzība

- 9.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

- 9.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs:

- 9.2.1. noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz būvdarbu izpildes pabeigšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ:

- 9.2.1.1. slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī līguma 4.2. punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazāks kā 14 228,72 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņieuro72 centi);

- 9.2.1.2. slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 71 143,59 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis simts četrdesmit trīs euro 59 centi).

9.2.2.veic būvniecības risku apdrošināšanu, kurā obligāti jāiekļauj:

9.2.2.1.būvobjekta apdrošināšana,

9.2.2.2.būvlaukuma aprīkojuma un iekārtu apdrošināšana,

9.2.2.3.izdevumu būvlaukuma attīrīšanai pēc negadījuma apdrošināšana,

9.2.2.4.apdrošināšanas vietā (būvobjektā) jau esošo konstrukciju un īpašuma apdrošināšana.

  - Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līgumā noteiktās apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā trīs dienas pirms darba sākšanas.

- Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

  - Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

  - Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir LR tiesā.

- Pušu atbildība un nepārvarama varas apstākļi

  - Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši līgumam.

  - Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir cietusi otra puse.

  - Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.

  - Puse, kura nevar izpildīt savas līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 10 dienu laikā informē par tiem otru pusi. Saistību izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā pastāv nepārvarami apstākļi.

  - Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar līguma izpildi, puses pārskata līguma nosacījumus, vienojoties par tālāko to izpildi.

  - Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, tas maksā līgumsodu 0,5% (līgumsoda apmēru var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem)], [šī līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā līgumsodu 0,5% (līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas) apmērā no [līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa] / [attiecīgā etapa summas bez pievienotās vērtības nodokļa (ja darbu izpilde paredzēta pa etapiem)], [šī līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (līgumsoda ierobežojumu var samazināt vai palielināt atkarībā no līguma priekšmeta un līgumcenas) no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar līgumsoda aprēķinu, kā arī iekļauj līgumsoda summu rēķinā. \

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.

- Pārējie nosacījumi

  - Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

  - Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

  - Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

  - Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

  - Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, katrs uz ___/_________/ lapām.

Pielikumā: Tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma kopija, tāme.

Pielikumā:

pielikumu Nr.1 – tehniskās specifikācijas uz ___ lapām,

pielikumu Nr.2 – finanšu piedāvājums ar pielikumu uz ____ lapām,

pielikums Nr.3 – Būvdarbu garantijas noteikumi uz ___ lapām,

Pielikums Nr.4 – Galvojuma paraugs uz ____lapām.

12. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

LĪGUMA PROJEKTA

3.pielikums BŪVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI

BŪVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI

(rekonstrukcijas (pārbūves) un jaunas būves objektiem)

- Vispārīgie noteikumi

  - Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi (būvdarbi), kā arī iekārtas, sistēmas un izmantotie materiāli saglabās kvalitātes, drošuma un pielietojuma īpašības šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs būs izpildījis šo noteikumu 5.nodaļā noteiktās saistības.

  - Šajos noteikumos noteikto garantijas saistību ietvaros Izpildītājs atbild tikai par tiem Darbu defektiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, nekvalitatīvi un līguma noteikumiem neatbilstoši veicot Darbus un/vai izmantojot līguma un Darbu veikšanu reglamentējošu dokumentu prasībām neatbilstošus materiālus.

  - Darbu kvalitātes garantijas saistības attiecas tikai uz izpildītiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem.

- Garantijas periods

  - Darbu kvalitātes garantijas termiņš sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, izņemot šo noteikumu 2.3.punktā noteikto.

  - Atsevišķām Darbu daļām tiek noteikts šāds kvalitātes garantijas termiņš:

| Nr. p.k. | Darbu daļa | Darbu daļas kvalitātes garantijas termiņš |
| --- | --- | --- |
|  | aukstie un karstie plastikāti horizontāliem ceļu marķējumiem | 2 gadi |
|  | vertikālie ceļu apzīmējumi (izņemot informatīvos plakātus) | 3 gadi |
|  | metāla konstrukciju antikorozijas pārklājumi (izņemot cinka pārklājumu) | 3 gadi |
|  | nogāžu noturība pret izskalojumiem | 2 gadi |
|  | koka konstrukciju aizsardzības pārklājumi | 2 gadi |
|  | ierīces, iekārtas | ražotāja noteiktais garantijas termiņš |

- Izņēmumi

  - Darbu kvalitātes garantija neattiecas uz:

    - ierīču detaļām, materiāliem, kuri pakļauti normālam nolietojumam ekspluatācijas gaitā (spuldzītes, drošinātāji, krāsotie horizontālie ceļu marķējumi u.c.);

    - ierīču, konstrukciju un materiālu bojājumiem, kuri nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

    - mehāniskajiem un ķīmiskajiem bojājumiem, kas radušies nevērīgas vai neatbilstošas apkalpošanas un ekspluatācijas dēļ;

    - defektiem, kas radušies būvprojekta nepilnību dēļ, bet Pasūtītājs nav nodrošinājis šo nepilnību novēršanu un Darbi ir pabeigti atbilstoši nepilnīgajam būvprojektam.

3.2. Saistībā ar šo noteikumu 3.1.4.punktā noteikto izņēmumu, Izpildītājs Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdī Pasūtītājam iesniedz Darba daļu sarakstu, kas pabeigti atbilstoši nepilnīgajam projektam vai projekta daļām un par ko Izpildītājs Pasūtītāju ir rakstveidā informējis Darbu veikšanas laikā. Izpildītājam ir pienākums šī saraksta pielikumā pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina Pasūtītāja informēšanas faktu.

- Garantijas laika apkalpošana

  - Ja šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā tiks konstatēti Darba defekti, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs apņemas tos novērst šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītājam ir pienākums Darba defektus novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 14 (četrpadsmit) dienas, izņemot gadījumus, kad defekti apdraud satiksmes drošību vai ceļa konstrukcijas saglabāšanu. Pusēm vienojoties šis termiņš var tikt pagarināts, jo īpaši tad, ja defektu novēršanai nepieciešamo materiālu piegādi nodrošina Izpildītāja apakšuzņēmēji un/vai defektu novēršana nav iespējama nepiemēroto laika apstākļu dēļ.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš defektus šajos noteiktumos noteiktajā kārtībā un termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt trešās personas defektu novēršanai un šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītājam atlīdzināt visus ar to saistītos pamatotos izdevumus. Par lēmumu nodot defektu novēršanu trešajām personām Pasūtītājam ir pienākums vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdināt Izpildītāju.

- Pasūtītāja pienākumi garantijas periodā

  - Garantijas periodā ir jānodrošina Objekta uzturēšana un ekspluatācija atbilstoši Objekta tehniskajiem parametriem, lai neradītu defektus, kuri var iespaidot ielas ekspluatācijas laiku. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam informāciju par Objekta uzturēšanā izmantotajām tehnoloģijām un ierīcēm.

  - Ja Pasūtītājs, patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas, garantijas periodā Objektā veic jebkādus pārbūves un citus darbus, Pasūtītājam ir pienākums par to rakstveidā informēt Izpildītāju.

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

LĪGUMA PROJEKTA

4.pielikums Galvojumu paraugs

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

  - Garantijas laika garantijai (Izpildīto darbu garantija) jābūt apdrošināšanas sabiedrības vai Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

    - Garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā.

    - Garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

5.pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes paraugs

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma “ Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# Paraksttiesīgās personas paraksts>

- Ja pretendents pakalpojumiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām:

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (5 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai (2) pretendenta un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, līgums par sadarbību iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka pretendenta rīcībā būs iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

6.pielikums PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |

7.pielikums CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: “ Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

| Vārds: |  |
| --- | --- |
| Uzvārds: |  |
| Dzimšanas datums: |  |
| Izglītība: |  |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

| 12. Darba pieredze: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| No līguma parakstīšanas dienas | Līdz 2014.gada 28.novembrim |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma “Satiksmes organizācijas uzlabošana Vienības ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, Daugavpilī”, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ņemot vērā to, ka Latvijā Reģistrāciju apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neapliecina to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta, iepirkumu komisija uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā.