#### APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkumu komisijas DPD 2012/50

2012.gada 14.septembra sēdē

(protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________________ V.Kononovs

IEPIRKUMA

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai)

„Daugavpils pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibila un kāpņu telpas renovācija”

identifikācijas Nr. DPD2012/50

NOLIKUMS

Daugavpilī, 2012

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - DPD 2012/50

  - Pasūtītāja nosaukums, adreses un citi rekvizīti - Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 5404320, fakss 5421941, turpmāk tekstā Pasūtītājs.

  - Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība –

    - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 205.kab., darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Pasta adrese – K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401.

    - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks - 2012. gada 25.septembrī plkst. 10.00.

    - Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš –  180 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids – nav paredzēts.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu, finanšu piedāvājuma formu, ka arī informāciju par valodu vai valodām, kādās piedāvājums iesniedzams –

    - Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību: Titullapa ar nosaukumu “Daugavpils pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibila un kāpņu telpas renovācija”, identifikācijas Nr. DPD 2012/50, Pretendenta nosaukums un adrese.

      - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

      - Atlases dokumenti.

      - Tehniskais piedāvājums.

      - Finanšu piedāvājums.

    - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

    - Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

    - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 1 (vienu) kopiju ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. Piedāvājuma oriģinālu un kopiju jāiesaiņo kopā.

    - Kopīgs iepakojums tiek adresēts Daugavpils pilsētas domei uz šādu adresi: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 un ar sekojošu norādi “Iepirkums “Daugavpils pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibila un kāpņu telpas renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2012/50. Neatvērt līdz 2012.gada 25.septembrim, plkst.10.00.” Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

    - Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti un/vai aizzīmogoti, iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

    - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst pasūtītāja vai komisijas izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir parakstījušas piedāvājumu.

    - Visi iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.

    - Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

  - Cita informācija –

    - Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu atsevišķu piedāvājumu.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

    - Ar iepirkuma nolikumu var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv: sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, aptaujas, izsoles un iepirkumi, nepieciešamības gadījumā to var saņemt papīra formātā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, 205.kab.plkst. 09.00-12.00; 13.00-17.00, katru darba dienu līdz 2012.gada 25.septembrim, plkst.10.00. Turpat var iepazīties un saņemt Nolikuma 5.pielikumu (Tehniskā specifikācija, darba apjomu saraksts).

    - Kontaktpersona: Viktors Nikolajevs – Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris (tālr.29441553, viktors.nikolajevs@daugavpils.lv).

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – Daugavpils pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibila un kāpņu telpas renovācija, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

  - Tehniskās specifikācijas – nolikuma 5.pielikumā.

  - Līguma izpildes laiks un vieta -

    - Līguma izpildes laiks: 3 mēnešu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu renovācijas darbu veikšanai.

    - Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.

  - Cita informācija par iepirkuma priekšmetu –

- Prasības pretendentiem, piedāvājumu izvēle

Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, kurš LR vai savas valsts likumdošanā noteiktā kārtībā ieguvis atļauju veikt uzņēmējdarbību iepirkumā paredzētās būvniecības jomās.

  - Atlases dokumenti:

    - Pretendenta reģistrācijas apliecības un būvkomersanta apliecības kopija.

    - Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Iepriekšējos 5 (piecos) gados (2011., 2010., 2009., 2008., 2007., kā arī 2012.gadā) Pretendenta veikto būvdarbu saraksts, ietverot ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti.

    - Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par rekonstrukcijas vai renovācijas darbiem iepriekšējos 5 (piecos) gados (2011., 2010., 2009., 2008., 2007., kā arī 2012.gadā).

    - Licenču vai apliecību kopijas, sertifikātu kopijas, šī Nolikuma noteikto projektēšanas, t.sk.interjera izstrādes darbu un renovācijas darbu veikšanai.

    - Pretendenta apliecināta projektēšanā atbildīgās personas arhitekta prakses sertifikāta kopija.

    - Pretendenta apliecināta būvdarbos atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija.

    - Pretendenta apliecinājums par to, ka Pretendenta finanšu apgrozījums gadā būvniecības darbos par trīs iepriekšējiem gadiem ir ne mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendenta apliecinājums, ka projektēšanas un būvniecības darbi tiks veikti atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, darbu daudzumu sarakstiem un Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem.

    - Pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

    - Projektēšanas un būvdarbu izpildei piedāvātajiem speciālistiem, kuri nav pretendenta darbinieki, papildus 3.1.5.apakšpunktā noteiktajām prasībām, ir jāiesniedz apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto darbu;

    - Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu (Nolikuma 1.pielikums).

  - Tehniskais piedāvājums:

    - Darbu izpildes grafiks (nedēļās) tabulas veidā – atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. Darbu izpildes grafikā jānorāda: projektēšanas un būvdarbu nosaukumus; projektēšanas un būvdarbu veikšanas laiks.

    - Plānoto materiālu apraksts.

  - Finanšu piedāvājums:

    - Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 3.pielikums). To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

    - Finanšu piedāvājumam jāpievieno būvniecības koptāme un lokālās tāmes – atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam un LBN 501-06.

    - Pretendentam, kā profesionālajam būvdarbu izpildītājam ir jāparedz izmaksas darbiem, materiāliem un iekārtām, kas nav tieši iekļauti darbu apjoma sarakstā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no objekta aprakstītā un Pasūtītāja akceptētā darbu uzdevuma, un kuri ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

  - Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

    - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegto piedāvājumu un izvēlas piedāvājumu atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšanas kritēriji, norāde, vai pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus

  - Izraudzītais piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.

  - Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

- Cita informācija

  - Objekta apskate: Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs. Objekta apskate ir iespējama divas darba dienas iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

  - Līguma maksājumi. Apmaksa par būvdarbiem tiks veikta šādā kārtībā:

    - Priekšapmaksa ne vairāk kā 25% apmērā.

    - Atlikusī līguma summas daļa par faktiski izpildītiem darbiem tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

    - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

  - Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un citiem dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi).

  - Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir saņemti.

  - Likumdošana. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

  - Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.

  - Piedāvājuma naudas vienības. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos) bez PVN.

Pielikums Nr.1

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/50

LĪGUMA PROJEKTS

Uzņēmuma līgums

Daugavpilī	       2012.gada __________

Daugavpils pilsētas dome reģistrācijas Nr. 90000077325, adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs), tās priekšsēdētājas Ž.Kulakovas personā, kura darbojas uz nolikuma pamata, no vienas puses un ________________(turpmāk – Izpildītājs), ______________ personā, kurš darbojas uz _______________ pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma DPD 2012/50 rezultātiem, noslēdz šo Līgumu, turpmāk tekstā sauktu Līgums, ar sekojošiem nosacījumiem:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs saskaņā ar esošā līguma nosacījumiem, par attiecīgo samaksu, apņemas veikt Daugavpils pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibila un kāpņu telpas renovāciju, (turpmāk Objekts), saskaņā ar pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkumam, kas satur lokālās tāmes, turpmāk – Dokumentācija (Līguma pielikums Nr.1).

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Darbi tiek veikti ar Izpildītāja ierīcēm, materiāliem, izmantojot Izpildītāja profesionālās iemaņas tehniskus līdzekļus, kas pieņemami Pasūtītājam.

2.2. Līguma minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī līguma pielikumiem un ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2.3. Pasūtītājam un Izpildītājam savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī līguma kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.

3. LĪGUMA CENA

3.1. Līguma summa ir Ls ______ (______________________), bez PVN 21%, pievienotas vērtības nodoklis sastāda ________  (____________________________).

3.2. Objektam piegādājamie materiāli, iekārtas, instrumenti ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā tiek pieņemti Izpildītāja atbildīga glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilna apmērā par to glabāšanu līdz darbu pabeigšanai un Objekta nodošanai Pasūtītājam.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājs apņemas:

4.1.1. organizēt un nodrošināt darbu veikšanu ievērojot darbu izpildes grafiku un apņemas pabeigt visus darbus 3 (trīs) mēnešu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu renovācijas darbu veikšanai parakstīšanas dienas.

4.1.2. uzsākt darbus ne vēlāk kā 1 (pirmajā) darba dienā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu renovācijas darbu veikšanai parakstīšanas dienas.

4.1.3. Darbu izpildīt ar Dokumentācijā norādītajiem materiāliem, kā arī nodrošināt to glabāšanu.

4.1.4. Darbu izpildē ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus.

4.1.5. veikt Objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, komplekso iekārtu un mehānismu izmēģināšanu ekspluatācijā.

4.1.6. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavēšanu vai nekvalitatīvi izpildīto Darbu.

4.1.7. novērst visus atklātos izpildīto Darbu defektus par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem 5 (piecu) gadu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas (garantijas apkalpošana).

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

5.1.2. savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkādu savu darbību Objektā, kurā Izpildītājs veic Darbus vai pārrauga citu uzņēmēju veicamo darbu, ja rodas nepieciešamība Pasūtītājam vai jebkādai trešajai personai veikt kādus darbus vai sniegt pakalpojumus. Šajā līgumā ar “savlaicīgi” saprotams – vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms konkrēto darbu vai ar tiem saistīto darbību uzsākšanas.

5.1.3. nodot Objektu Izpildītājam darbu veikšanai. Objektu nodošana Darbu veikšanai tiek noformēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

5.1.4. pieņemt Izpildītāja izpildītos Darbus šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos vai sniegt pamatotu atteikumu pieņemt Izpildītāja izpildītos būvdarbus šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma summu, kas norādīta Līguma 3.1.punktā, Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam pēc Objekta kopējā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un, pieņemšanas laikā konstatēto trūkumu un defektu novēršanas.

  - Maksājumi tiks veikti šādā kārtībā:

    - priekšapmaksa ne vairāk kā 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā no līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas pēc darbu uzsākšanas iesniedzot Pasūtītājam rēķinu. Pasūtītājs veic priekšapmaksas samaksu piecu darba dienu laikā no rēķina saņemšanas.

    - atlikusī līguma summas daļa par faktiski izpildītiem darbiem tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

  - Apmaksa Izpildītājam notiek saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un Izpildītāja piestādītiem rēķiniem. Visus maksājumus, kas izriet no šī Līguma, Pasūtītāja veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu.

7. DARBU PIEŅEMŠANA UN KVALITĀTE

  - Pēc Darbu izpildes pabeigšanas, izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Izpildītājs nodod Pasūtītājam, noformējot atbilstošu izpildīto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta no Pasūtītāja puses pilsētas apbūves galvenais būvinženieris. Aktā tiek detalizēti uzskaitīti izpildītie Darbi, un izlietotie materiāli.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) kalendāro dienu laika pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas iesniedz Izpildītājam parakstītu aktu vai motivētu atteikumu pieņemt darbus.

  - Ja Pasūtītājs 5 kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas konstatē līdz galam nepadarītus Darbus, defektus vai atkāpes no Līguma, būvprojekta noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama un sastādāms divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti vai atkāpes no Objekta būvprojekta, kā arī tiek noteikts termiņš, kurā Izpildītājam jānovērš minētie trūkumi.

  - Pēc visu Darbu izpildes posmu pabeigšanas, saskaņošanas, Izpildītājs noteiktajā kārtībā nodod Pasūtītājam izpildītus darbus un visu tehnisko dokumentāciju, kas saistīta ar Objekta renovāciju.

  - Izpildītājiem Darbiem jāatbilst Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.

8. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

  - Līguma saistību neizpildes gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi otrai Pusei, vainīga Puse atlīdzina zaudējumus otrai pusei.

  - Izpildītājam, nenododot Objektu līgumā paredzētajā termiņā, ir jākompensē Pasūtītājam zaudējumi un jāsamaksā līgumsods 0.5% (nulle pieci procenti) apmērā no līguma kopējas summas par katru nokavēto dienu.

9. CITI NOTEIKUMI

  - Strīdus, kas rodas starp Pusēm līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir LR tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.

  - Šis Līgums saistošs, kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviena no Pusēm nevar no līguma izrietošas saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjoma vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. Ja kāda no Pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objekta, kas ietekmē otras Puses intereses, un, ja to nav iespējams apturēt jebkāda veida 60 (sešdesmit) dienu laikā no to iestāšanas brīža, otrai Pusei ir tiesības paziņot par līguma laušanu un pieprasīt samaksāt tai pienākošas summas.

  - Neviena no pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai aizturēšana saistīta ar Force Majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences iestādes apstiprinātu informāciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar Force Majeur šī līguma izpratnē saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskas nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas. Ja Force Majeur apstākļu rezultātā kādai no Pusēm līguma saistību izpilde ir traucēta vairāk kā 60 dienas, otrai Pusei, kurai nav nodarīts kaitējums, ir tiesības vienpusējā kārtā 15 dienas iepriekš paziņot par līguma laušanu un savstarpējo norēķinu.

  - Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām ar vienu pielikumu, divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai līguma pusei.

  - Pusēm nav iebildumu pret Līguma noteikumiem un Puses to apstiprina ar saviem parakstiem.

10. PUŠU REKVIZĪTI

| IZPILDĪTĀJS | PASŪTĪTĀJS |
| --- | --- |

Pielikums Nr.2

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/50

Darbu izpildes grafiks (nedēļās)

- Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam.

- Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, norādot laiku, kāds nepieciešams renovācijas būvdarbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

- Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.

Pilnvarotās personas paraksts:

___________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________

Pielikums Nr.3

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/50

Pretendenta finanšu piedāvājums

Pretendents:  ___________________________________________________________________

# Iepirkuma nosaukums: ___________________________________________________________________

Kam:	 ___________________________________________________________________

No:

### Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam organizēt un nodrošināt darbu veikšanu ievērojot darbu izpildes grafiku un pabeigt visus darbus 3 mēnešu lakā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu renovācijas darbu veikšanai parakstīšanas dienas un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.

| Piedāvātā līgumcena (bez PVN): PVN: Līgumcena (ar PVN): | ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ |
| --- | --- |

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Šis piedāvājums ir spēkā 180 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

- Finanšu piedāvājumam pievienojam tāmes uz ____.lpp.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr.4

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/50

Objekts:

“Daugavpils pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibila un kāpņu telpas renovācija”

Būvniecības koptāme

| Nr.p/k | Lokālās tāmes Nr. | Objekta darbu nosaukums | Tāmes izmaksas (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |
| Finanšu rezerves neparedzētam darbam (LVL) |  |  | nav |
| KOPĀ |  |  | nav |

Sastādīja ___________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _______________________________________________________________